## ORÇAMENTO PADRÃO ABRIL 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : REFORMA LAPEMI
ORÇAMENTO PADRÃO - Revisão : 10 05/04/11
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 2062.025
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 48.5 | m2 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 19.4
1.2 | Administração local | 48.5 | m2 | 3.5 | 15.75 | 19.25 | 933.625
1.6 | Cópias e despesas legais | 48.5 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 48.5
1.7 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 17.5 | m | 35 | 5 | 40 | 700
1.11 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.14 | Limpeza permanente da obra | 60 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 138
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 647.693
2.8 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 15cm | 5.28 | m2 | 0.05 | 3.66 | 3.71 | 19.5888
2.12 | Demolição de azulejo inclusive emboço | 5.28 | m2 | 0.05 | 9.99 | 10.04 | 53.0112
2.20 | Remoção de divisória tipo divilux | 25.025 | m2 | 0.05 | 3.67 | 3.72 | 93.093
2.25 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 5 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 306.2
2.26 | Transporte interno e externo | 60 | d | 0.05 | 2.88 | 2.93 | 175.8
3 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 3281.49
3.1 | Portas interna semi-oca 70x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa (correr) | 5 | cj | 427.35 | 46.2 | 473.55 | 2367.75
3.2 | Portas interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 1 | cj | 388.5 | 42 | 430.5 | 430.5
3.3 | Portas interna semi-oca 100x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 1 | cj | 423.15 | 42 | 465.15 | 465.15
3.4 | Trava de portas | 3 | un | 4.46 | 1.57 | 6.03 | 18.09
4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [6 empty] | 4143.4
4.1 | Bloco de iluminação de emergência, de embutir, standard, com difusor prismático bidirecional, com lâmpada fluorescente compacta de 11W e etiqueta de sinalização de segurança (cor verde) com texto de SAIDA e seta. | 1 | unid. | 72.5 | 6.8 | 79.3 | 79.3
4.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 85 | m | 0.64 | 0.55 | 1.19 | 101.15
4.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 150 | m | 1.02 | 0.55 | 1.57 | 235.5
4.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70ºC. | 50 | m | 1.95 | 0.9 | 2.85 | 142.5
4.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70ºC. | 10 | m | 2.15 | 0.9 | 3.05 | 30.5
4.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #10,0mm² 750V Afumex Flex 70ºC. | 40 | m | 2.15 | 0.9 | 3.05 | 122
4.7 | Quadro de distribuição de embutir em alvenaria para 16 disjuntores tipo DIN para 100A, trifásico, No Fuse com barramento + geral. Modelo 904311 referência CEMAR. | 1 | unid. | 250 | 50 | 300 | 300
4.8 | Condulete de aluminio de embutir 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de aluminio. | 4 | pçs. | 14 | 10 | 24 | 96
4.9 | Condulete de alumínio de embutir 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 2 | pçs. | 15.8 | 11.2 | 27 | 54
4.10 | Caixa de aluminio de embutir em gesso acartonado, multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho em ABS polido conforme norma NBR ABNT 14136. | 15 | pçs. | 18.35 | 11.5 | 29.85 | 447.75
4.11 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 10kA referência Siemens. | 3 | pçs. | 12.8 | 6 | 18.8 | 56.4
4.12 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 10kA referência Siemens. | 4 | pçs. | 12.8 | 8 | 20.8 | 83.2
4.13 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32A - 10kA referência Siemens. | 1 | pç. | 12.8 | 8 | 20.8 | 20.8
4.14 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40A - 10kA referência Siemens. | 1 | pç. | 12.8 | 8 | 20.8 | 20.8
4.15 | Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu curva C para 40A - 25kA referência Siemens. | 1 | pçs. | 38 | 15 | 53 | 53
4.16 | Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu curva C para 63A - 25kA referência Siemens. | 2 | pçs. | 55 | 15 | 70 | 140
4.17 | Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu curva C para 70A - 25kA referência Siemens. | 1 | pç. | 55 | 15 | 70 | 70
4.18 | Dispositivo DR (diferencial residual), tipo AC, tetrapolar (3 fases e neutro) com corrente nominal residual de 30mA, corrente nominal de 63A, 380V / 220VCA. | 1 | pç. | 186 | 12 | 198 | 198
4.19 | Eletroduto corrugado flexível para instalações elétricas embutidas de baixa tensão, executadas em alvenaria com recobrimento de argamassa. Cor amarelo, fabricado em PVC antichama na dimensão de 16mm. | 35 | m | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 66.5
4.20 | Eletroduto corrugado flexível para instalações elétricas embutidas de baixa tensão, executadas em alvenaria com recobrimento de argamassa. Cor amarelo, fabricado em PVC antichama na dimensão de 20mm. | 30 | m | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 69
4.21 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 5 | m | 10 | 8 | 18 | 90
4.22 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 4 | m | 12.5 | 8 | 20.5 | 82
4.23 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1 ¼" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 9 | m | 12.5 | 8 | 20.5 | 184.5
4.24 | Luminária retangular de embutir. Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Difusor em acrílico prismático transparente. Modelo TABIRA 1, referência ITAIM Iluminação. Lâmpada fluorescente compacta de 26W com reator de alto fator de potência. | 9 | pçs. | 60 | 20 | 80 | 720
4.25 | Luminária circular de sobrepor tipo arandela. Corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em vidro frisado transparente. Lâmpada de uso geral incandescente de 60W ou lâmpada fluorescente de 15W. Modelo APUÃ referência ITAIM Iluminação. | 3 | pçs. | 15 | 5.5 | 20.5 | 61.5
4.26 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 6 | rls. | 5.5 | 11 | 16.5 | 99
4.27 | Fechadura elétrica com botão/chave para porta de correr com kit adaptação para alimentação elétrica, acessórios de montagem, completa. | 4 | unids | 105 | 25 | 130 | 520
5 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 2273.93
ÁGUA FRIA
5.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 10 | m | 3.99 | 2.1 | 6.09 | 60.9
ESGOTO SANITÁRIO
5.2 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 1 | unid. | 31.5 | 6.3 | 37.8 | 37.8
5.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 5 | m | 3.78 | 3.15 | 6.93 | 34.65
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
5.4 | Tampo de granito cinza mauá 90x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ uma cuba oval, completo e instalado c/ metais cromados, cuba marca DECA ou equivalente | 1 | unid. | 290 | 105 | 395 | 395
5.5 | Tampo de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões conforme o projeto, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada (BASE EM CONCRETO) | 2.345 | m2 | 425 | 129 | 554 | 1299.13
5.6 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 260 | 104 | 364 | 364
5.7 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 73 | 9.45 | 82.45 | 82.45
0
6 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 10489.315
DIVISÓRIAS E FORROS
6.1 | Forro gesso acartonado, completo com isolamento acústico (sanduiche) | 30 | m2 | 35 | 15 | 50 | 1500
6.2 | Parede de Gesso Acartonado, completa com isolamento acústico | 105.2325 | m2 | 50 | 20 | 70 | 7366.275
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
6.3 | Acabamento superficial para piso vinílico | 16 | m2 | 3.01 | 6.59 | 9.6 | 153.6
6.4 | Manta vinilica | 16 | m2 | 54.6 | 10.9 | 65.5 | 1048
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
6.5 | Rodapé Vinílico, h = 7cm | 32 | m | 7.92 | 5.25 | 13.17 | 421.44
0
7 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 331.85
7.1 | Vidro 4mm - liso | 1.6 | m2 | 67.7 | 1.5 | 69.2 | 110.72
7.2 | Vidro 6mm- liso | 2.1 | m2 | 103.8 | 1.5 | 105.3 | 221.13
8 | PINTURA | [6 empty] | 6714.9087
PINTURA INTERNA
8.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 240.465 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 704.5625
8.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 151.8725 | m2 | 2.96 | 4.09 | 7.05 | 1070.7011
8.3 | Massa acrílica | 210.465 | m2 | 5.61 | 6.77 | 12.38 | 2605.5567
8.4 | Massa óleo p/ madeira (ponsar) | 22.46 | m2 | 5.25 | 2.52 | 7.77 | 174.5142
8.5 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 22.46 | m2 | 3.21 | 6.54 | 9.75 | 218.985
8.6 | Pintura epóxi sobre massa acrílica, mínimo 2 demãos | 105.2325 | m2 | 11.56 | 6.23 | 17.79 | 1872.0862
8.7 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 22.46 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 68.503
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 15297
9.1 | Pass though 500 mm x 500 mm x 400 mm (Mecânico) | 3 | um | 4826 | 254 | 5080 | 15240
9.2 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 60 | m2 | 0.3 | 0.65 | 0.95 | 57
| Total | [6 empty] | 45241.6116
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:XXXXX
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062.025
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.693
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3281.49
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4143.4
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273.93
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10489.315
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.85
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6714.9087
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15297
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL | [13 empty] | #REF!

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal