## ORÇAMENTO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : Pavilhão do Setor de Manutenção - UFSM.
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 43239.6
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 1500 | m2 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 600
1.2 | Administração local | 1500 | m2 | 3.5 | 15.75 | 19.25 | 28875
1.3 | Projeto de fundações | 594 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 415.8
1.4 | Projeto estrutural | 594 | m2 | 0.05 | 7.9 | 7.95 | 4722.3
1.5 | Projeto "As built" (como construído) | 1500 | m2 | 0.05 | 1.35 | 1.4 | 2100
1.6 | Cópias e despesas legais | 1500 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 1500
1.7 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.8 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.9 | Barraco de obra | 20 | m2 | 95 | 35 | 130 | 2600
1.10 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.11 | Locação da Obra | 1500 | m2 | 0.45 | 0.35 | 0.8 | 1200
1.12 | Limpeza permanente da obra | 180 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 414
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 2247.6584
2.1 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 38.07 | m3 | 0.05 | 17.31 | 17.36 | 660.8952
2.2 | Transporte de solo com distância 1 km - bota fora | 27.14 | m3 | 0.05 | 2.83 | 2.88 | 78.1632
2.3 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 5 | m3 | 0.05 | 12.47 | 12.52 | 62.6
2.4 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 15 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 918.6
2.5 | Transporte interno e externo | 180 | d | 0.05 | 2.88 | 2.93 | 527.4
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 36120.865
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck 15MPa | 100 | m | 26.69 | 27.3 | 53.99 | 5399
3.2 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 3.29 | m3 | 157.5 | 94.5 | 252 | 829.08
3.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 25.87 | m3 | 810.68 | 344.82 | 1155.5 | 29892.785
4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 74658.949
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 25MPa (usinado bombeado) - completa | 14.4 | m3 | 1027.42 | 522.39 | 1549.81 | 22317.264
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 25Mpa (usinado bombeado) - completo | 3.8 | m3 | 1280.71 | 655.64 | 1936.35 | 7358.13
4.3 | Pré laje comum, com tavelas cerâmicas, 12 cm, capa de concreto com 4cm, fck 20Mpa (usinado bombeado) | 444 | m2 | 57.22 | 8.12 | 65.34 | 29010.96
4.4 | Laje treliçada, espessura final de 13cm c/ capa mínima concreto de 5cm, fck 25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 130 | m2 | 61.16 | 9.08 | 70.24 | 9131.2
4.5 | Escada em concreto armado, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 4.5 | m3 | 997.92 | 522.39 | 1520.31 | 6841.395
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 50209.5819
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 556.94 | m2 | 24.67 | 13.6 | 38.27 | 21314.0938
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) incluída pavilhão do transporte | 465.81 | m2 | 31.27 | 18.14 | 49.41 | 23015.6721
5.3 | Contra verga sob janelas, conforme especificações | 34.9 | m | 5.04 | 3.6 | 8.64 | 301.536
5.4 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 48.8 | m | 20.13 | 4.72 | 24.85 | 1212.68
5.5 | Alvenaria armada de tijolos vazados COBOGÓS 18x18x9 cm duas faces à vista (pavilhão do transporte) | 27.2 | m2 | 138 | 22.5 | 160.5 | 4365.6
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 29813.2951
6.1 | Caixilho basculante em cantoneira metálica 3/4" x 1/8", completo p/ "J6" | 2.4 | m2 | 155.4 | 13.12 | 168.52 | 404.448
6.2 | Caixilho de correr em alumínio natural, linha 25 , com contra marco, completo p/ "J2" | 19.2 | m2 | 357 | 13.12 | 370.12 | 7106.304
6.3 | Portas interna semi-oca 70x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 4 | cj | 388.5 | 42 | 430.5 | 1722
6.4 | Portas interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 19 | cj | 388.5 | 42 | 430.5 | 8179.5
6.5 | Portas interna semi-oca 100x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 10 | cj | 423.15 | 42 | 465.15 | 4651.5
6.6 | Porta semi-oca, abrir, duas folhas, 200x210cm com marco, guarnições e ferragens, completa | 2 | un | 595.35 | 47.25 | 642.6 | 1285.2
6.7 | Corrimão metálico, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 25.2 | m | 32.81 | 1.57 | 34.38 | 866.376
6.8 | Guarda corpo, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 5.23 | m2 | 78.75 | 12.02 | 90.77 | 474.7271
6.9 | Alçapões em chapa metálica n 20, 80 x80cm, com pintura esmalte, completo | 1 | un | 157.5 | 13.12 | 170.62 | 170.62
6.10 | Numeração/ sinalização das portas internas | 29 | un | 20.84 | 1.57 | 22.41 | 649.89
6.11 | Trava de portas | 37 | un | 4.46 | 1.57 | 6.03 | 223.11
6.12 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 1 | cj | 223.86 | 37.01 | 260.87 | 260.87
6.13 | Caixilho basculante em metalon, com baguete de alumínio, completo instalado (pavilhão do transporte) | 11.75 | m2 | 312.5 | 12.5 | 325 | 3818.75
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
| Instalações Elétricas | [6 empty] | 191057.5
7.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 2700 | m | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 4860
7.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 750V Afumex Flex 70°C | 1200 | m | 6.16 | 2.8 | 8.96 | 10752
7.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 750V Afumex Flex 70°C | 280 | m | 9.35 | 4 | 13.35 | 3738
7.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #50mm² 750V Afumex Flex 70ºC | 25 | m | 25.5 | 5 | 30.5 | 762.5
7.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 5000 | m | 1.57 | 0.8 | 2.37 | 11850
7.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #25mm² 750V Afumex Flex 70°C | 140 | m | 14.83 | 6 | 20.83 | 2916.2
7.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #35mm² 750V Afumex Flex 70°C | 350 | m | 19 | 7 | 26 | 9100
7.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 2500 | m | 2.38 | 1.1 | 3.48 | 8700
7.9 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 660 | m | 4.8 | 1.3 | 6.1 | 4026
7.10 | Cabo de cobre monopolar flexível #95mm² 1000V Eprotenax Gsette 90°C - terra | 120 | m | 56.04 | 10 | 66.04 | 7924.8
7.11 | Caixa de passagem de alumínio 4"x2", com tampa cega | 1 | uni | 10 | 5 | 15 | 15
7.12 | Caixa de alvenaria 80x80x60cm com tampa de concreto, dreno, rebocada interna e externamente | 4 | uni | 150 | 50 | 200 | 800
7.13 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A referência CEMAR | 14 | uni | 400 | 50 | 450 | 6300
7.14 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 32 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A referência CEMAR | 3 | uni | 500 | 50 | 550 | 1650
7.15 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 44 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 225A referência CEMAR | 1 | uni | 700 | 100 | 800 | 800
7.16 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 11 | 7 | 18 | 36
7.17 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 28 | uni | 11 | 7 | 18 | 504
7.18 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A + 1 tomada 2P+T 10A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 15 | 9 | 24 | 48
7.19 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 15 | uni | 11 | 9 | 20 | 300
7.20 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 13 | uni | 15 | 10 | 25 | 325
7.21 | Condulete ferro zincado esmaltado 4"x4" e 2 tomadas 2P+T 10A de piso tipo unha | 2 | uni | 30 | 10 | 40 | 80
7.22 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 240 | uni | 15 | 8 | 23 | 5520
7.23 | Condulete de alumínio 4"x4" e 2 tomadas 2P+T 10A - linha silentoque com espelho de alumínio duplo | 15 | uni | 28 | 10 | 38 | 570
7.24 | Condulete de alumínio 1" e 1 tomada 3P+T 25A | 39 | uni | 35 | 10 | 45 | 1755
7.25 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A DIN - referência Siemens | 21 | uni | 15 | 5 | 20 | 420
7.26 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A DIN - referência Siemens | 68 | uni | 15 | 5 | 20 | 1360
7.27 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A DIN - referência Siemens | 4 | uni | 15 | 5 | 20 | 80
7.28 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A DIN - referência Siemens | 13 | uni | 15 | 5 | 20 | 260
7.29 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 100 A DIN - referência Siemens | 1 | uni | 100 | 10 | 110 | 110
7.30 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 20 A DIN - referência Siemens | 1 | uni | 60 | 10 | 70 | 70
7.31 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40 A DIN- referência Siemens | 4 | uni | 80 | 10 | 90 | 360
7.32 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 225 A DIN- referência Siemens | 1 | uni | 400 | 100 | 500 | 500
7.33 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A DIN - referência Siemens | 8 | uni | 80 | 10 | 90 | 720
7.34 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A DIN - referência Siemens | 1 | uni | 80 | 10 | 90 | 90
7.35 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 125 A DIN - referência Siemens | 1 | uni | 120 | 15 | 135 | 135
7.36 | Eletrocalha lisa tipo C de aço galvanizado com pintura externa de 100x100mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 50 | m | 40 | 10 | 50 | 2500
7.37 | Eletrocalha lisa tipo C de aço galvanizado com pintura externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 900 | m | 28 | 8 | 36 | 32400
7.38 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 1000 | m | 12 | 6 | 18 | 18000
7.39 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 1" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 25 | m | 15 | 7 | 22 | 550
7.40 | Eletroduto de PVF flexível reforçado 3/4", referência Tigreflex | 6 | m | 2.5 | 2 | 4.5 | 27
7.41 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 1.1/2", com luvas e curvas pré-fabricadas - completo - metro linear | 17 | m | 10 | 9 | 19 | 323
7.42 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 2.1/2"", com luvas e curvas pré-fabricadas - completo - metro linear | 50 | m | 12 | 10 | 22 | 1100
7.43 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 50 | rl | 4 | 1 | 5 | 250
7.44 | Luminária para lâmpada de vapor metálico com corpo em chapa de aço fosfatizada, refletor repuxado em alumínio anodizado, difusor em vidro temperado transparente, com reator para lâmpada a vapor metálico, com ignitor, Helfont/Philips, 1x250W, 220V, AFP, uso int., para lâmpada Osram REREAT01150, com uma lâmpada HQI-E elipsoidal de 250W Osram, com todas as ferragens necessárias. Referência Lumicenter CES06-P1E40 ou equivalente técnico | 6 | uni | 200 | 50 | 250 | 1500
7.45 | Luminária para uma lâmpada incandescente de 100W, com lâmpada de 100W | 7 | uni | 15 | 10 | 25 | 175
7.46 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS 810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,99, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2X32-220 02425 | 284 | uni | 110 | 20 | 130 | 36920
7.47 | Medidor de energia elétrica ativa trifásico com capacidade para 100A, fixação em trilho DIN, mostrador eletromecânico, medição direta através de transformador integrado, 230V+-10%, referência Merlin Gerin Multi9 | 1 | uni | 850 | 100 | 950 | 950
Rede Estruturada
7.48 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG com selo ANATEL | 600 | m | 1 | 0.5 | 1.5 | 900
7.49 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG com selo ANATEL | 300 | m | 3 | 0.5 | 3.5 | 1050
7.50 | Caixa de alvenaria 80x80x60cm com tampa de concreto, dreno, rebocada interna e externamente | 1 | uni | 150 | 50 | 200 | 200
7.51 | Certificação categoria 5e | 30 | pt | 0 | 15 | 15 | 450
7.52 | Condulete de alumínio 4"x2" e 2 conectores RJ45 cat 5e fêmea e espelho de alumínio | 13 | uni | 30 | 10 | 40 | 520
7.53 | Condulete de ferro esmaltado 4"x2" e 2 conectores RJ45 cat 5e fêmea tipo unha | 2 | uni | 50 | 20 | 70 | 140
7.54 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado com pintura externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 35 | m | 25 | 15 | 40 | 1400
7.55 | Eletroduto PVC flexível 3/4" reforçado, referência Tigreflex | 10 | m | 2.5 | 2 | 4.5 | 45
7.56 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 80 | m | 12 | 6 | 18 | 1440
7.57 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 2", com luvas e curvas pré-fabricadas - completo - metro linear – enterrado | 20 | m | 12 | 12 | 24 | 480
7.58 | Patch cable de 1,50m categoria 5e com dois conectores RJ45 machos nas extremidades, manufaturado e certificado em fábrica | 30 | uni | 10 | 0 | 10 | 300
7.59 | Patch panel modular categoria 5e 48 portas conforme especificações - montado/conectado com cabos (2xAT2+2xAT3+2xAT4+2xAT5) | 1 | uni | 400 | 200 | 600 | 600
7.60 | Rack tipo caixa para parede, com porta metálica e visor de acrílico de 19" x 12U x 570mm (internos), teto com furação p/ ventilação, organizadores de cabos verticais, guias de cabos, 1 calha de tomadas 1U, kit ventilação, completo, referência CEMAR CRC-PA-19" (AT3, AT4 e AT5) | 1 | uni | 1000 | 100 | 1100 | 1100
7.61 | Voice panel modular categoria 3 de 50 portas conforme especificações - cabo conectado (3xAT2+1xAT3+1xAT4+1xAT5) | 1 | uni | 200 | 100 | 300 | 300
8 | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA - ALARME | [6 empty] | 26095
8.1 | Cabo de alumínio nú #70mm² (2/0 AWG) com suportes horizontais, verticais e uma haste captora de 60cm a cada 8 m lineares - subsistema captor | 550 | m | 8 | 6 | 14 | 7700
8.2 | Cabo de alumínio nú #70mm² (2/0 AWG) fixado à parede com braçadeira tipo U - subsistema de descida | 100 | m | 6 | 4 | 10 | 1000
8.3 | Cabo de cobre nú #35mm² - subsistema de aterramento | 135 | m | 15 | 4 | 19 | 2565
8.4 | Caixa de inspeção de aterramento com conector bimetálico | 12 | uni | 15 | 15 | 30 | 360
8.5 | Eletroduto de PVC 1" com braçadeiras | 36 | m | 5 | 5 | 10 | 360
8.6 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica | 36 | uni | 50 | 10 | 60 | 2160
Sistema de Acionamento e Alarme de Incêndio
8.7 | Acionador alertador para alarme de incêndio | 15 | uni | 45 | 25 | 70 | 1050
8.8 | Central de alarmes para no mínimo 24 acionadores alertadores com baterias - completo | 1 | cjto | 300 | 100 | 400 | 400
8.9 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 500 | m | 10 | 8 | 18 | 9000
8.10 | Fiação para acionamento e alarme de incêndio - cabo 10 vias | 500 | m | 1.5 | 1.5 | 3 | 1500
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 56201.08
ÁGUA FRIA
9.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 140 | m | 3.99 | 2.1 | 6.09 | 852.6
9.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 115 | m | 7.35 | 2.62 | 9.97 | 1146.55
9.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 57 | m | 9.76 | 2.62 | 12.38 | 705.66
9.4 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 180 | m | 12.6 | 3.15 | 15.75 | 2835
9.5 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 60mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 13 | m | 18.69 | 4.2 | 22.89 | 297.57
9.6 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 20 | m | 28.35 | 4.72 | 33.07 | 661.4
9.7 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 8 | unid. | 63 | 10.5 | 73.5 | 588
9.8 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 75 | 10 | 85 | 170
9.9 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 2 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 100 | 10 | 110 | 220
9.10 | Caixa em alvenaria, 80x80cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 2 | unid. | 70 | 65 | 135 | 270
9.11 | Reservatório de fibra 2000 L | 2 | unid. | 589.05 | 31.5 | 620.55 | 1241.1
ESGOTO SANITÁRIO
9.12 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 17 | unid. | 31.5 | 6.3 | 37.8 | 642.6
9.13 | Ralo seco c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 100x53x40mm, c/ antiinfiltração, completo e instalado, marca TIGRE ou equivalente. | 2 | unid. | 20.47 | 6.3 | 26.77 | 53.54
9.14 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 4 | unid. | 42 | 6.3 | 48.3 | 193.2
9.15 | Caixa sifonada c/ tampa cega, PVC, 250x230x75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 11 | unid. | 42 | 6.3 | 48.3 | 531.3
9.16 | Caixa de inspeção em alvenaria, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 9 | unid. | 141.75 | 100.57 | 242.32 | 2180.88
9.17 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 80 | m | 3.78 | 3.15 | 6.93 | 554.4
9.18 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 80 | m | 6.72 | 3.46 | 10.18 | 814.4
9.19 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 60 | m | 8.4 | 6.25 | 14.65 | 879
9.20 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 160 | m | 12.6 | 6.25 | 18.85 | 3016
9.21 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC, tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 150mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 30 | m | 23.1 | 8.76 | 31.86 | 955.8
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
9.22 | Conjunto de fossa e filtro anaeróbico em fibra para 8000 litros/dia, marca Bakof Tec ou equivalente, instalada conf. especificações | 1 | unid. | 13518 | 352 | 13870 | 13870
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
9.23 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA IZY ou equivalente | 13 | unid | 293 | 20.66 | 313.66 | 4077.58
9.25 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 1 | unid. | 415 | 54 | 469 | 469
9.26 | Lavatório de louça sem coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 5 | unid. | 103 | 15.75 | 118.75 | 593.75
9.27 | Lavatório de louça com coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 1 | unid. | 155 | 15.75 | 170.75 | 170.75
9.28 | Lavatório de louça de canto , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA L76 MASTER ou equivalente para PNE | 1 | unid. | 712.5 | 15.75 | 728.25 | 728.25
9.29 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 2 | unid. | 196 | 15.75 | 211.75 | 423.5
9.30 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 2 | unid. | 241 | 15.75 | 256.75 | 513.5
9.31 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ UMA TECLA DE ACIONAMENTO metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 5 | unid. | 139 | 27 | 166 | 830
9.32 | Divisória de separação do mictório 40x70cm, de granito cinza mauá, 2,5cm de espessura, completo e instalado | 2 | unid. | 131 | 27 | 158 | 316
9.33 | Tampo de granito cinza mauá 160x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ duas cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente | 3 | unid. | 525 | 105 | 630 | 1890
9.34 | Tampo de granito cinza mauá 300x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ três cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente | 1 | unid. | 1016 | 105 | 1121 | 1121
9.35 | Tampo de granito cinza mauá em "L"(conforme projeto) e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ cinco cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente | 1 | unid. | 2032 | 210 | 2242 | 2242
9.36 | Tampo em concreto armado Fck 20Mpa alisado espessura 8 cm, cantoneira 3/4" x 1/8" de borda chumbada no concreto | 6 | m2 | 75.6 | 54 | 129.6 | 777.6
9.37 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x34x17cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada | 5 | um | 152 | 15.75 | 167.75 | 838.75
9.38 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 20 | unid. | 260 | 4.2 | 264.2 | 5284
9.39 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente | 5 | unid. | 136 | 4.2 | 140.2 | 701
9.40 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 93 | 4.2 | 97.2 | 194.4
9.41 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 10 | unid. | 73 | 9.45 | 82.45 | 824.5
9.42 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente | 5 | unid. | 84 | 9.45 | 93.45 | 467.25
9.43 | Tanque PVC 24 litros | 2 | unid | 73.5 | 26.5 | 100 | 200
9.44 | Porta papel higiênico, cor branca, acrílico rolão, completo e instalado | 9 | unid. | 37 | 2.6 | 39.6 | 356.4
9.45 | Porta papel higiênico de louça, completo e instalado | 5 | unid. | 25.72 | 8.75 | 34.47 | 172.35
9.46 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, com 45mm de espessura | 1 | cj. | 314 | 16.5 | 330.5 | 330.5
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 1156.68
10.1 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 81 | m2 | 5.88 | 8.4 | 14.28 | 1156.68
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 146.3
11.1 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 1 | unid. | 141 | 5.3 | 146.3 | 146.3
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 177762.137
12.1 | Chapisco | 1845.88 | m2 | 1.2 | 2.04 | 3.24 | 5980.6512
12.2 | Massa Grossa (emboço) | 1845.88 | m2 | 2.67 | 10.34 | 13.01 | 24014.8988
12.3 | Massa Fina (reboco) | 1845.88 | m2 | 0.63 | 5.37 | 6 | 11075.28
12.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 171.14 | m2 | 33.18 | 7.27 | 40.45 | 6922.613
DIVISÓRIAS E FORROS
12.5 | Divisória de PVC 35mm, com perfis de alumínio, conforme especificações | 44.2 | m2 | 189 | 8.92 | 197.92 | 8748.064
12.6 | Porta de PVC 35mm, 60 x180cm , completa, conforme especificações | 20 | cj | 312 | 15.75 | 327.75 | 6555
PISOS E PAVIMENTAÇÕES
12.8 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 215 | m2 | 9.28 | 3.8 | 13.08 | 2812.2
12.9 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 215 | m2 | 27.5 | 10.85 | 38.35 | 8245.25
12.10 | Piso polido de concreto armado com 8cm, fck 25Mpa, com lastro de base graduada compactada de 10cm | 1320 | m2 | 55.65 | 21 | 76.65 | 101178
12.11 | Corte de junta em concreto armado, com vedação com mastique | 300 | m | 0.75 | 3.05 | 3.8 | 1140
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
12.12 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 22 | m | 34.12 | 9.6 | 43.72 | 961.84
12.13 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 2 | m | 47.25 | 14.17 | 61.42 | 122.84
12.14 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 1 | m | 1.5 | 4 | 5.5 | 5.5
13 | VIDROS | [6 empty] | 4580.3075
13.1 | Vidro 4mm - liso | 19.2 | m2 | 67.7 | 1.5 | 69.2 | 1328.64
13.2 | Vidro 4mm - miniboreal | 2.4 | m2 | 64.05 | 1.5 | 65.55 | 157.32
13.3 | Espelho 50 x90cm , e =4mm | 2 | un | 145 | 25 | 170 | 340
13.4 | Espelho 170x80cm, e=4mm | 5 | un | 290 | 25 | 315 | 1575
13.5 | Vidro 6mm- liso (pavilhão do transporte) | 11.75 | m2 | 98.87 | 1.5 | 100.37 | 1179.3475
14 | PINTURA | [6 empty] | 35560.6424
14.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 3099.88 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 9082.6484
14.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 3099.88 | m2 | 2.96 | 4.09 | 7.05 | 21854.154
14.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 43.2 | m2 | 3.67 | 7.37 | 11.04 | 476.928
14.4 | Massa óleo p/ madeira (ponsar) | 201.6 | m2 | 5.25 | 2.52 | 7.77 | 1566.432
14.5 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 201.6 | m2 | 3.21 | 6.54 | 9.75 | 1965.6
14.6 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 201.6 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 614.88
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1425
15.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 1500 | m2 | 0.3 | 0.65 | 0.95 | 1425
| Total | [6 empty] | 730274.5963
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
730274.5963
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO: PAVILHÃO DA MANUTENÇÃO
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 100%
|  | 8647.92 | 6485.94 | 6485.94 | 6485.94 | 6485.94 | 8647.92 | 43239.6
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1123.8292 | 1123.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.6584
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 18060.4325 | 18060.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36120.865
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 22397.6847 | 29863.5796 | 22397.6847 | 0 | 0 | 74658.949
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 15062.8746 | 20083.8328 | 15062.8746 | 0 | 50209.5819
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 8943.9885 | 20869.3066 | 0 | 29813.2951
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/REDE ESTRUTURADA | 0% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | 100%
|  | 0 | 19105.75 | 38211.5 | 57317.25 | 57317.25 | 19105.75 | 191057.5
8 | SPDA/ALARMES | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13047.5 | 13047.5 | 26095
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | 100%
|  | 0 | 5620.108 | 11240.216 | 16860.324 | 16860.324 | 5620.108 | 56201.08
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 1156.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.68
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3 | 146.3
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 53328.6411 | 71104.8548 | 53328.6411 | 0 | 177762.137
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4580.3075 | 0 | 4580.3075
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17780.3212 | 17780.3212 | 35560.6424
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 1425
|  | 27832.1817 | 73950.4244 | 154192.7513 | 203193.8748 | 205332.4649 | 65772.8992 | 730274.5963
TOTAL GERAL | [7 empty] | 730274.5963

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal