## ORÇAMENTO PADRÃO ABRIL 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : Pavilhão de Máquinas Agrícolas, Setor de Mecanização do Colégio Politécnico
ORÇAMENTO PADRÃO - Revisão : 2 27/09/11
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [6 empty] | #VALUE!
1.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 1000 | m | 1,02 | 0.55 | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 3130 | m | 1,53 | 0,68 | #VALUE! | #VALUE!
1.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 210 | m | 2.51 | 0.81 | 3.32 | 697.2
1.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 580 | m | 7,5 | 2,00 | #VALUE! | #VALUE!
1.5 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 10A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 3 | uni | 12.75 | 8 | 20.75 | 62.25
1.6 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 35 | uni | 15 | 8 | 23 | 805
1.7 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e uma placa de alumínio com furo central | 3 | uni | 12 | 5 | 17 | 51
1.8 | Condulete de alumínio multibox 4"x4" com espelho cego | 2 | uni | 10 | 5 | 15 | 30
1.9 | Condulete de alumínio de 1" tipo E com 1 tomada 3P+T 30A redonda com trava | 16 | uni | 40 | 10 | 50 | 800
1.10 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 6kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 13 | uni | 15.5 | 4 | 19.5 | 253.5
1.11 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 6kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 7 | uni | 16.2 | 4 | 20.2 | 141.4
1.12 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32A - 6kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 3 | uni | 16.2 | 4 | 20.2 | 60.6
1.13 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 20A - 5kA referência Siemens | 16 | uni | 60 | 12 | 72 | 1152
1.14 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50A - 5kA referência Siemens | 3 | uni | 60 | 12 | 72 | 216
1.15 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo cunha com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 330 | m | 15 | 5 | 20 | 6600
1.16 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 400 | m | 18 | 15 | 33 | 13200
1.17 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura externa de 100x100mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 8 | m | 28 | 20 | 48 | 384
1.18 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x26W, cilíndrica de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor repuxado em alumínio anodizado, referência Lumicenter DRN03-E226, COM VIDRO FOSCO, com 2 lâmpadas compactas não-integradas de 26W referência Philips ou Osram, com reator de alto fator de potência 2x26 >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência Philips ou Osram | 6 | uni | 80 | 20 | 100 | 600
1.19 | Instalação de Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL AS 810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,99, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, | 9 | uni | 110 | 20 | 130 | 1170
1.20 | Luminária para lâmpada vapor de sódio 1x400W de 220V, com reator e ignitor incorporado ou externo, blindado contra chuvas, carcaça em alumínio a prova de corrosão, pintura eletrostática, vidro temperado de no mínimo 5mm com borracha de vedação (proteção IP-55), com lente refletora, com uma lâmpada de vapor de sódio de 400W, com todas a ferragens necessárias. | 5 | uni | 220 | 50 | 270 | 1350
1.21 | Luminária para lâmpada de vapor metálico com corpo em chapa de aço fosfatizada, refletor repuxado em alumínio anodizado, difusor em vidro temperado transparente, com reator para lâmpada a vapor metálico, com ignitor, Helfont/Philips, 1x250W, 220V, AFP, uso int., para lâmpada Osram REREAT01150, com uma lâmpada HQI-E elipsoidal de 250W Osram, com todas as ferragens necessárias. Referência Lumicenter CES06-P1E40 ou equivalente técnico | 40 | uni | 180 | 50 | 230 | 9200
1.22 | Remoção das Instalações elétricas existentes, com entrega de todo material a Pro-Reitoria de Infraestrutura | 1 | uni | 0 | 400 | 400 | 400
1.23 | Reforma de caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado 100x100x80cm, indicado em planta | 1 | uni | 100 | 50 | 150 | 150
1.24 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com barramento + geral, para disjuntores DIN, com dimensões de 400x668x120mm, com capacidade de 34 disjuntores + 1 disjuntor geral, barramento trifásico de 150A "espinha de peixa", barra de terra e de neutro, elementos de proteção de PVC para os módulos vazios, referência CEMAR QDSTG / QDSBG-X - DIN 904123 ou equivalente técnico | 3 | uni | 600 | 200 | 800 | 2400
1.25 | Cabo Multiplex Trifásico 1kV de Isolação, Seção nominal 3#35mm² + 1#35mm², com neutro nu, incluindo todos os conectores, ferragens, isoladores e acessórios para fixações e conexões elétricas | 60 | m | 13.5 | 3.5 | 17 | 1020
[6 empty] | 0 | 0
2 | INSTALAÇÃO LÓGICA | [6 empty] | #VALUE!
2.1 | Cabo LAN 4x24 AWG CAT 5E FTP CM Externo, conforme a norma EIA/TIA 568 B.2 (Category 5e, constituído por condutores de cobre isolados em polietileno, reunidos em pares, recebendo um enfaixamento de fita de poliéster aluminizada, condutor dreno e protegido por uma capa de PVC na cor preta, com todos os suportes, terminais e conectores. | 100 | m | 4 | 2 | 6 | 600
2.2 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 10 | m | 1 | 1 | 2 | 20
2.3 | Roteador Wireless de 54Mbps (padrão 802.11g, Padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3u), tensão de alimentasão universal ou 220V, 4 portas LAN e 1 porta de sinal, referência WRT54G-LA da Linksys. | 1 | unid. | 120 | 20 | 140 | 140
2.4 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 5 | m | 10,00 | 8,00 | #VALUE! | #VALUE!
2.5 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e duas tomadas RJ45 Fêmea, com espelho de alumínio. | 2 | unid. | 10 | 5 | 15 | 30
2.6 | Caixa de Passagem 4'x4" de sobrepor com espelho cego | 2 | unid. | 15 | 10 | 25 | 50
| Total | [6 empty] | #VALUE!
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:XXXXX
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL | [13 empty] | #REF!

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal