## ORÇAMENTO PREGÃO FINAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO : Troca de Pisos, Pinturas, Troca de Esquadrias e Instalação Elétrica em Diversos Setores do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen
Item | Serviços | Quant. | Unid
|  |  |  | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | PAREDES E REVESTIMENTOS
1.1 | Substituição de taco de madeira de lei, completo: demolição, transporte e destinação de entulho, impermeabilização do taco, pregos de ancoragem, assentamento, conforme especificações. | 2000 | m2 | 110 | 220000
1.2 | Execução de lixação, calafetação e enceramento de tacos de madeira, conforme especificações | 2000 | m2 | 14.5 | 29000
1.3 | Substituição de rodapé de madeira de 7cm completo: demolição, transporte e destinação de entulho, imunização, fornecimento e instalação. | 3500 | m | 14 | 49000
1.4 | Substituição de forração (carpete) completo: retirada, transporte e destinação de entulho, limpeza da superficie, recomposição do piso argamassado, emulsão e colagem, limpeza , conforme especificações. | 1500 | m2 | 76.5 | 114750
1.5 | Substituição de piso cerâmico PEI 5 , completo: demolição, transporte e destinação de entulho, execução de contra piso argamassado e colagem e rejuntamento, limpeza, conforme especificações. | 2000 | m2 | 75.81 | 151620
1.6 | Substiuição de rodapé cerâmico de 7cm, completo: demolição, transporte e destinação de entulho, recomposição da parede, assentamento e rejuntamento e limpeza, conforme especificações. | 2500 | m | 14.85 | 37125
1.7 | Substituição de paviflex , completo: demolição, transporte e destinação de entulho, limpeza da superfície, recomposição do piso argamassado, emulsão, colagem e limpeza, conforme especificações. | 2000 | m2 | 116.85 | 233700
1.8 | Demolição de alvenaria de blocos cerâmicos de 20cm, com reboco nas duas faces completa, inclusive transporte e destinação de entulho. | 1000 | m2 | 20.5 | 20500
1.9 | Execução de alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura), completa. | 1000 | m2 | 19.5 | 19500
1.10 | Execução de alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura), completa. | 500 | m2 | 17.5 | 8750
1.11 | Aplicação de azulejo, colado sobre emboço, com rejunte completo | 200 | m2 | 7.63 | 1526
1.12 | Aplicação de piso cerâmico 30 x 30 cm, com preparação da base, colado e rejuntado. | 500 | m2 | 11.39 | 5695
1.13 | Serviço de pavimentação de passeio em concreto com espessura média de 8 cm. Inclui a preparação e compactação da base com aterro médio até 15 cm. | 1000 | m2 | 10.29 | 10290
1.14 | Serviço de construção de alambrado com colocação de palanques de concreto numa distância entre 3 e 4 metros e colocação de arrame liso ou farpado com 6 a 8 fios, os palanques de concreto deverão ser cravados com no mínimo 60cm de profundidade e perfeitamente compactados. Os fios deverão ser colocados de forma bem alinhada e esticados adequadamente. | 3000 | m | 6.5 | 19500
1.15 | Execução de revestimento completo: chapisco, emboço e reboco. | 2000 | m2 | 20.2 | 40400
0
2 | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  | 0
2.1 | Substituição de marco de madeira 90x210 com guarnições completa, conforme especificações | 50 | cj | 231 | 11550
2.2 | Substiuição de folha de porta de madeira 90x210, conforme especificações | 50 | cj | 141 | 7050
2.3 | Colocação de vidro 4mm, liso; material e serviços. A empresa deverá recolher as sobras de vidro. | 100 | m2 | 69.27 | 6927
2.4 | Substiuição de dobradiças cromadas, conforme especificações | 600 | cj | 2.05 | 1230
2.5 | Substituição de fechaduras, conforme especificações | 200 | cj | 190 | 38000
0
3 | PINTURA |  |  |  | 0
| PINTURA INTERNA |  |  |  | 0
3.1 | Selador acrilico, sobre parede lixada e limpa | 15000 | m2 | 3.64 | 54600
3.2 | Pintura acrilica acetinada, mínimo 2 demãos | 15000 | m2 | 7.7 | 115500
3.3 | Pintura PVA, mínimo duas demãos | 15000 | m2 | 6.1 | 91500
3.4 | Massa PVA | 5000 | m2 | 11.2 | 56000
3.5 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 500 | m2 | 4 | 2000
3.6 | Massa óleo p/ madeira (ponsar) | 200 | m2 | 8.75 | 1750
3.7 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 200 | m2 | 10.5 | 2100
3.8 | Pintura esmalte s/rodapé, incluive massa, minimo 2 demãos | 500 | m | 9.85 | 4925 |  | 0
0
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
4.1 | Cabo de cobre flexível #1,5mm² 750V PVC 70°C - instalado | 1000 | m | 1.38 | 1380
4.2 | Cabo de cobre flexível #10mm² 750V PVC 70°C - instalado | 3000 | m | 8.96 | 26880
4.3 | Cabo de cobre flexível #16mm² 750V PVC 70°C - instalado | 1500 | m | 19.5 | 29250
4.4 | Cabo de cobre flexível #2,5mm² 750V PVC 70°C - instalado | 10000 | m | 2.37 | 23700
4.5 | Cabo de cobre flexível #4,0mm² 750V PVC 70°C - instalado | 10000 | m | 3 | 30000
4.6 | Cabo de cobre flexível #6,0mm² 750V PVC 70°C - instalado | 3000 | m | 12.5 | 37500
4.7 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com 2 trilhos DIN na horizontal para 24 módulos (2x12), com 2 trilhos DIN na vertical para 18 módulos (2x9) com barramento trifásico para 100A, barra de terra e de neutro, elementos de proteção de PVC para os módulos vázios - instalado | 40 | uni | 600 | 24000
4.8 | Condulete de alumínio 1", rosca de redução, e 1 tomada 3P+T com trava 30A - linha silentoque com espelho de alumínio - trifásica - instalado | 50 | uni | 50 | 2500
4.9 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de uma tecla intermediária 10A - linha silentoque com espelho de alumínio - instalado | 25 | uni | 26 | 650
4.10 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de uma tecla paralela 10A - linha silentoque com espelho de alumínio - instalado | 50 | uni | 15 | 750
4.11 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de uma tecla simples 10A - linha silentoque com espelho de alumínio - instalado | 50 | uni | 15 | 750
4.12 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 tecla simples 10A - linha silentoque com espelho de alumínio - instalado | 100 | uni | 18 | 1800
4.13 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 tecla simples 10A - linha silentoque com espelho de alumínio - instalado | 100 | uni | 22 | 2200
4.14 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T padrão brasileiro 10A - linha silentoque com espelho de alumínio - instalado | 500 | uni | 20 | 10000
4.15 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T padrão brasileiro 20A - linha silentoque com espelho de alumínio - instalado | 500 | uni | 24 | 12000
4.16 | Disjuntor monopolar tipo americano curva C para 15A - 3kA - instalado | 200 | uni | 11 | 2200
4.17 | Disjuntor monopolar tipo americano curva C para 20A - 3kA - instalado | 200 | uni | 11 | 2200
4.18 | Disjuntor monopolar tipo americano curva C para 25A - 3kA - instalado | 200 | uni | 11 | 2200
4.19 | Disjuntor monopolar tipo americano curva C para 30A - 3kA - instalado | 200 | uni | 11 | 2200
4.20 | Disjuntor monopolar tipo americano curva C para 40A - 3kA - instalado | 100 | uni | 11 | 1100
4.21 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 3kA - instalado | 200 | uni | 12 | 2400
4.22 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 3kA - instalado | 200 | uni | 12 | 2400
4.23 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 3kA - instalado | 200 | uni | 12 | 2400
4.24 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32A - 3kA - instalado | 200 | uni | 12 | 2400
4.25 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40A - 3kA - instalado | 100 | uni | 12 | 1200
4.26 | Disjuntor tripolar tipo americano curva C para 20A - 5kA - instalado | 20 | uni | 57 | 1140
4.27 | Disjuntor tripolar tipo americano curva C para 25A - 5kA - instalado | 20 | uni | 57 | 1140
4.28 | Disjuntor tripolar tipo americano curva C para 30A - 5kA - instalado | 20 | uni | 57 | 1140
4.29 | Disjuntor tripolar tipo americano curva C para 40A - 5kA - instalado | 20 | uni | 57 | 1140
4.30 | Disjuntor tripolar tipo americano curva C para 50A - 5kA - instalado | 40 | uni | 57 | 2280
4.31 | Disjuntor tripolar tipo americano curva C para 70A - 5kA - instalado | 20 | uni | 57 | 1140
4.32 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 20A - 5kA - instalado | 20 | uni | 67 | 1340
4.33 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 25A - 5kA - instalado | 20 | uni | 67 | 1340
4.34 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 32A - 5kA - instalado | 20 | uni | 67 | 1340
4.35 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40A - 5kA - instalado | 20 | uni | 67 | 1340
4.36 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 52A - 5kA - instalado | 40 | uni | 75 | 3000
4.37 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63A - 5kA - instalado | 20 | uni | 80 | 1600
4.38 | Serviço de instalação de ar condicionado tipo split 60000 BTU, incluindo material e mão de obra. | 10 | uni | 850 | 8500
4.39 | Serviço de instalação de ar condicionado tipo split 36000 BTU, incluindo material e mão de obra. | 10 | uni | 650 | 6500
4.40 | Serviço de instalação de ar condicionado tipo split 18000 BTU, incluindo material e mão de obra. | 10 | uni | 550 | 5500
4.41 | Serviço de instalação de ar condicionado tipo split 12000 BTU, incluindo material e mão de obra. | 20 | uni | 450 | 9000
4.42 | Entrocalha lista tipo U de aço galvanizado de 50x50mm chapa n° 18 com todas as conexões derivações, suportes e adaptadores, com tampa - instalada | 1200 | m | 40 | 48000
4.43 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 1" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - instalado | 1500 | m | 27 | 40500
4.44 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - instalado | 4500 | m | 18 | 81000
4.45 | Fita isolante preta - colocada | 1000 | m | 0.8 | 800
4.46 | Haste de aterramento copperweld de 2m x 3/8" com conector - instalada | 30 | uni | 40 | 1200
4.47 | Interruptor de fuga bipolar tipo europeu 30mA - 2P - 40A - tipo AC - instalada | 100 | uni | 128 | 12800
4.48 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletência e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policabornato e contatos em bronza fosforoso, tipo industrial, com 1 lâmpada tubulare de 32W TC=4100K, com reator de alto fator de potência > 0,99, TDH<10%, BF >= 1; operação em 30kHz - instalada | 200 | uni | 110 | 22000
4.49 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletência e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policabornato e contatos em bronza fosforoso, tipo industrial, com 2 lâmpadas tubulare de 32W TC=4100K, com reator de alto fator de potência > 0,99, TDH<10%, BF >= 1; operação em 30kHz - instalada | 400 | uni | 130 | 52000
| TOTAL |  |  |  | 1884288 | 1884288