## ORÇAMENTO PADRÃO MAIO2010
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
OBRA: LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DANOS DE PRAGAS E DOENÇAS - CCR/UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 2658.6436
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 63.96 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 26.2236
1.2 | Cópias e despesas legais | 63.96 | m2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 127.92
1.3 | Instalação provisoria Elétrica | 1 | un | 225 | 105 | 330 | 330
1.4 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 110 | 75 | 185 | 185
1.5 | Barraco de obra | 12 | m2 | 95 | 35 | 130 | 1560
1.6 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.7 | Limpeza permanente da obra | 90 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 207
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 387
2.1 | Tranporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 2 | m3 | 51.84 | 15.66 | 67.5 | 135
2.2 | Transporte interno e externo | 90 | d | 0.05 | 2.75 | 2.8 | 252
3 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 7562.9482
3.1 | Caixilho basculante em metalon, com baguete de aluminio, completo instalado | 10.7 | m2 | 328.12 | 13.77 | 341.89 | 3658.223
3.2 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20 - completa marco e ferragens 80 x210 | 1.68 | m2 | 328.12 | 13.77 | 341.89 | 574.3752
3.3 | Porta banheiro semi-oca 60x180cm cedro- completa, marco, guarnição e ferragens, | 2 | cj | 351.75 | 37.8 | 389.55 | 779.1
3.4 | Portas inter. Semi-oca 70x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 2 | cj | 351.75 | 44.1 | 395.85 | 791.7
3.5 | Portas inter. Semi-oca 80x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 3 | cj | 351.75 | 44.1 | 395.85 | 1187.55
3.6 | Numeração/ sinalização das portas internas | 5 | un | 16 | 1.5 | 17.5 | 87.5
3.7 | Trava de portas | 6 | un | 4.25 | 1.5 | 5.75 | 34.5
3.8 | Veneziana fixa de aluminio 80 x60cm para ventilação de telhado | 2 | un | 207.5 | 17.5 | 225 | 450
4 | COBERTURA | [6 empty] | 2588.315
4.1 | calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm | 14.5 | m | 68.5 | 4.95 | 73.45 | 1065.025
4.2 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 27.05 | m | 21.5 | 4.95 | 26.45 | 715.4725
4.3 | Capeamento p/ platibanda corte 25cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 24.15 | m | 28.5 | 4.95 | 33.45 | 807.8175
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [6 empty] | 15897.85
5.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox e espelho. | 1 | unids. | 65 | 6.8 | 71.8 | 71.8
5.2 | Bloco de iluminação de emergência, de sobrepor, standard, com difusor prismático bidirecional, com lâmpada fluorescente compacta de 11W e etiqueta de sinalização de segurança (cor verde) com texto de SAIDA e seta. | 1 | unid. | 72.5 | 6.8 | 79.3 | 79.3
5.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 145 | m | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 261
5.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 195 | m | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 468
5.5 | Cabo de cobre monopolar #16,0mm² 1000V Sintenax Flex 70°C. | 140 | m | 12 | 5 | 17 | 2380
5.6 | Centro de distribuição de embutir para 16 disjuntores tipo DIN + geral, com tratamento anti-corrosivo, com porta e kit barramento trifásico para 100A referência CEMAR QDETN (QD1). | 1 | unid. | 180 | 40 | 220 | 220
5.7 | Condulete de aluminio de embutir 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de aluminio. | 3 | pçs. | 14 | 10 | 24 | 72
5.8 | Condulete de alumínio de embutir 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 2 | pçs. | 15.8 | 11.2 | 27 | 54
5.9 | Caixa de aluminio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho em ABS polido conforme norma NBR ABNT 14136. | 8 | pçs. | 18.35 | 11.5 | 29.85 | 238.8
5.10 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 3 | pçs. | 15.8 | 8 | 23.8 | 71.4
5.11 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 1 | pç. | 15.8 | 8 | 23.8 | 23.8
5.12 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 2 | pçs. | 17.2 | 8 | 25.2 | 50.4
5.13 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 2 | pçs. | 17.2 | 8 | 25.2 | 50.4
5.14 | Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu curva C para 63A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 1 | pç. | 38.79 | 12 | 50.79 | 50.79
5.15 | Eletroduto de PVC flexível, antichama, para instalação elétrica de BT embutida em alvenaria na dimensão de 16mm na cor amarela. | 30 | m | 15.85 | 10 | 25.85 | 775.5
5.16 | Eletroduto de PVC flexível, antichama, para instalação elétrica de BT embutida em alvenaria na dimensão de 32mm na cor amarela. | 20 | m | 16.32 | 10 | 26.32 | 526.4
5.17 | Eletroduto rígido de PVC de 2 ½" na cor branca. | 10 | m | 16.7 | 8 | 24.7 | 247
5.18 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 8 | rls. | 5.5 | 11 | 16.5 | 132
5.19 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V. | 11 | pçs. | 110 | 20 | 130 | 1430
5.20 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado 80x80x60 cm. | 2 | unids. | 120 | 60 | 180 | 360
5.21 | Haste de aterramento copperweld 2m x ⅜" com conector parafuso fendido. | 1 | unid. | 30 | 15 | 45 | 45
5.22 | Eletroduto rígido de PVC de 3" na cor branca. | 28 | m | 49.12 | 18 | 67.12 | 1879.36
5.23 | Eletroduto de aço galvanizado com diâmetro de 2". | 3 | m | 55.3 | 15 | 70.3 | 210.9
Média Tensão
5.24 | Cabo de alumínio multiplexado, fases isoladas, neutro nu, tetraplex 3x#35mm² + #35mm² completo com conectores, alças e laços pré-formados, instalado. | 180 | m | 20 | 10 | 30 | 5400
5.25 | Poste de concreto duplo T 9m - 200kgf - as11. | 2 | unid. | 250 | 150 | 400 | 800
0
6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [5 empty] | 0 | 15650.564
6.1 | ÁGUA FRIA
6.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 30 | m | 3.99 | 2.35 | 6.34 | 190.2
6.1.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 90 | m | 9.76 | 2.94 | 12.7 | 1143
6.1.3 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 57.75 | 11.77 | 69.52 | 69.52
6.2 | ESGOTO SANITÁRIO
6.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 2 | unid. | 31.5 | 7.06 | 38.56 | 77.12
6.2.2 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saida 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 2 | unid. | 42 | 7.06 | 49.06 | 98.12
6.2.3 | Ralo sifonado cilindrico normal 100mm - 40mm | 1 | unid. | 19.5 | 6 | 25.5 | 25.5
6.2.4 | Caixa em alvenaria, 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 3 | unid. | 240 | 100.59 | 340.59 | 1021.77
6.2.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 3.78 | 3.51 | 7.29 | 43.74
6.2.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 10 | m | 6.72 | 3.88 | 10.6 | 106
6.2.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 8.4 | 7.01 | 15.41 | 92.46
6.2.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 30 | m | 12.6 | 7.01 | 19.61 | 588.3
6.3 | ESGOTO PLUVIAL
6.3.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 22 | m | 12.6 | 7.01 | 19.61 | 431.42
6.3.2 | Caixa de areia em alvenaria, 60x60x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 2 | unid. | 250 | 103.95 | 353.95 | 707.9
6.4 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
6.4.1 | Conjunto de fossa e filtro anaeróbico em fibra para 1600 litros/dia, marca Bakof Tec ou equivalente, instalada conf. especificações | 1 | unid. | 3489 | 214 | 3703 | 3703
6.4.2 | Fossa em fibra para 400 litros/dia, marca Bakof Tec ou equivalente, instalada conf. especificações | 1 | unid. | 950 | 194 | 1144 | 1144
6.5 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
6.5.1 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 1 | unid. | 396 | 20.66 | 416.66 | 416.66
6.5.2 | Tampo de granito cinza mauá 160x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ duas cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 1 | unid. | 632 | 110.25 | 742.25 | 742.25
6.5.3 | Bancada em concreto armado Fck 20Mpa alisado espessura 8 cm, cantoneira 3/4" x 1/8" de borda chumbada no concreto | 2.2 | m2 | 75.6 | 59.92 | 135.52 | 298.144
6.5.4 | Granito cinza andorinha com 2 cm de espessura para bancada de concreto, conforme especificações | 2.2 | m2 | 240 | 71.4 | 311.4 | 685.08
6.5.5 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x50x18cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada. | 2 | unid. | 446 | 16.53 | 462.53 | 925.06
6.5.6 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 2 | unid. | 306 | 4.41 | 310.41 | 620.82
6.5.7 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente. | 2 | unid. | 136 | 4.41 | 140.41 | 280.82
6.5.8 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 119 | 4.41 | 123.41 | 370.23
6.5.9 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 73 | 9.92 | 82.92 | 248.76
6.5.10 | Registro de pressão metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 89.65 | 9 | 98.65 | 98.65
6.5.11 | Chuveiro c/ lava olhos de primeira qualidade, conforme as especificações técnicas, completo e instalado. | 1 | unid. | 950 | 50 | 1000 | 1000
6.5.12 | Chuveiro elétrico 5400watts, com haste de ligação em alumínio - MARCA Lorenzetti | 1 | unid. | 38 | 10 | 48 | 48
6.5.13 | tanque PVC 24 litros | 1 | unid | 73.5 | 27.82 | 101.32 | 101.32
6.5.14 | tanque inox 24 litros | 1 | unid | 310 | 27.82 | 337.82 | 337.82
6.5.15 | Porta papel higienico de louça, completo e instalado | 1 | unid. | 25.72 | 9.18 | 34.9 | 34.9
0
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 172.197
7.1 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=4mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada | 3.42 | m2 | 39.85 | 10.5 | 50.35 | 172.197
8 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 187.56
8.1 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 1 | unid. | 182 | 5.56 | 187.56 | 187.56
9 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 16471.4326
9.1 | REVESTIMENTO INTERNO
9.1.1 | Chapisco | 63.96 | m2 | 1.4 | 2.14 | 3.54 | 226.4184
9.1.2 | Massa Grossa (emboço) | 210.33 | m2 | 3.05 | 11.61 | 14.66 | 3083.4378
9.1.3 | Massa Fina -(reboco) | 210.33 | m2 | 0.84 | 5.63 | 6.47 | 1360.8351
9.1.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 30.24 | m2 | 33.18 | 8.16 | 41.34 | 1250.1216
9.2 | REVESTIMENTO EXTERNO
9.2.1 | Chapisco | 10 | m2 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 34
9.2.2 | Massa Grossa (emboço) | 164.31 | m2 | 3.05 | 12.64 | 15.69 | 2578.0239
9.2.3 | Massa Fina - (reboco) | 91.9751 | m2 | 0.84 | 6.66 | 7.5 | 689.8133
9.3 | DIVISÓRIAS E FORROS
9.3.1 | Parede Gesso Acartonado RU, completa e instalada | 8.8 | m2 | 79.85 | 19.01 | 98.86 | 869.968
9.4 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
9.4.1 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 54 | m2 | 32.6 | 15.35 | 47.95 | 2589.3
9.4.2 | Cimentado-base p/ piso colado , traço 1:3, e=4cm (mínimo) | 54 | m2 | 9.74 | 5.63 | 15.37 | 829.98
9.4.3 | Piso cerâmico 40 x 40, primeira qualidade Eliane ou equivalente tecnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 54 | m2 | 27.5 | 11.39 | 38.89 | 2100.06
9.5 | RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
9.5.1 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 10.42 | m | 24.3 | 10.08 | 34.38 | 358.2396
9.5.2 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 1 | m | 34.3 | 10.08 | 44.38 | 44.38
9.5.3 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 80.15 | m | 1.5 | 4.2 | 5.7 | 456.855
0
10 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 935.3
10.1 | Vidro 3mm - liso | 7.9 | m2 | 48 | 5.5 | 53.5 | 422.65
10.2 | Vidro 4mm - miniboreal | 1.2 | m2 | 54 | 5.5 | 59.5 | 71.4
10.3 | Espelho 170x80cm, e=4mm | 1 | un | 415 | 26.25 | 441.25 | 441.25
11 | PINTURA | [6 empty] | 7676.9177
11.1 | PINTURA INTERNA
11.1.1 | Selador acrilico, sobre parede lixada e limpa | 188 | m2 | 0.95 | 2.3 | 3.25 | 611
11.1.2 | Pintura acrilica acetinada, minimo 2 demãos | 130 | m2 | 2.96 | 4.29 | 7.25 | 942.5
11.1.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 24.76 | m2 | 3.15 | 7.73 | 10.88 | 269.3888
11.1.4 | Massa oleo p/ madeira (ponsar) | 35 | m2 | 7.87 | 3.43 | 11.3 | 395.5
11.1.5 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 35 | m2 | 3.21 | 6.93 | 10.14 | 354.9
11.1.6 | Massa acrílica | 58 | m2 | 5.84 | 7.45 | 13.29 | 770.82
11.1.7 | Pintura epóxi sobre massa acrílica, mínimo 2 demãos | 58 | m2 | 11.56 | 6.93 | 18.49 | 1072.42
11.2 | PINTURA EXTERNA
11.2.1 | Selador acrilico flexivel, sobre parede lixada e limpa - 2 demãos | 162.8046 | m2 | 1.1 | 3.67 | 4.77 | 776.5779
11.2.2 | Pintura acrilica semi brilho, minimo 2 demãos | 162.8046 | m2 | 3.67 | 4.93 | 8.6 | 1400.1196
11.2.3 | Textura acrílica | 70.8295 | m2 | 7.85 | 7.45 | 15.3 | 1083.6914
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 11209.0892
12.1 | Equipamentos mecânicos
12.1.1 | Exaustor axial AFR-AL-315 da OTAM ou equivalente, com chave de acionamento e guarda motor com sinalização luminosa, conforme especificações técnicas, instalado | 1 | cj | 1350 | 100 | 1450 | 1450
12.1.2 | Venezianas indevassáveis de alumínio 400x400mm da TROPICAL ou equivalente conforme especificações técnicas, montadas | 2 | unid | 91.38 | 20 | 111.38 | 222.76
12.2 | Meio-fio de concreto seção variável 10-12 x 30 x 100cm | 50 | m | 18.2 | 7.5 | 25.7 | 1285
12.3 | Calçada em concreto, Fck 15Mpa, esp. 7cm, inclusive lastro de brita com 5cm | 32 | m² | 28.04 | 15.35 | 43.39 | 1388.48
12.4 | Escavação mecânica de solo | 70 | m³ | 0.04 | 6.2 | 6.24 | 436.8
12.5 | Transporte de solo com distância 1 km - bota fora | 70 | m³ | 0.04 | 2.3 | 2.34 | 163.8
12.6 | Base de rachão compactado, h=20cm | 190 | m2 | 16.7 | 2.75 | 19.45 | 3695.5
12.7 | Base de brita graduada compactada, h=10cm | 190 | m2 | 10.5 | 2.75 | 13.25 | 2517.5
12.8 | Limpeza final geral para Entrega de obra | 63.96 | m2 | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 49.2492
| Total | [6 empty] | 81397.8173
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA MODELO
OBRA DO LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DANOS DE PRAGAS E DOENÇAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% |  |  | 100%
|  | 2658.6436 |  |  | 2658.6436
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 60% | 40% |  | 100%
|  | 232.2 | 154.8 |  | 387
3 | ESQUADRIAS |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | 3781.475 | 3781.475 | 7562.95
4 | COBERTURA |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 2588.315 | 2588.315
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS | 20% | 60% | 20% | 100%
|  | 3179.57 | 9538.71 | 3179.57 | 15897.85
6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  | 70% | 30% | 100%
|  |  | 10955.3948 | 4695.1692 | 15650.564
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100% |  |  | 100%
|  | 172.197 |  |  | 172.197
8 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 187.56 | 187.56
9 | REVESTIMENTOS | 50% | 50% |  | 100%
|  | 8235.7163 | 8235.7163 |  | 16471.4326
10 | VIDROS |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 935.3 | 935.3
11 | PINTURAS |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 7676.9177 | 7676.9177
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 20% | 80% | 100%
|  |  | 2241.8178 | 8967.2714 | 11209.0892
|  | 14478.3269 | 34907.914 | 32011.5782 | 81397.8191
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 81397.8191

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal