## ORÇAMENTO lancheira
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : Lancheria CCNE
Orçamento Padrão - Revisão : 15 17/04/12
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 4477.83
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 40 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 16.4
1.2 | Administração local | 40 | m2 | 3.5 | 14.5 | 18 | 720
1.3 | Projeto de fundações | 40 | m2 | 0.05 | 5.5 | 5.55 | 222
1.4 | Projeto estrutural | 40 | m2 | 0.05 | 19.5 | 19.55 | 782
1.5 | Cópias e despesas legais | 40 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 40
1.6 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.7 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.8 | Barraco de obra | 9 | m2 | 101.65 | 39.32 | 140.97 | 1268.73
1.9 | Locação da Obra | 40 | m2 | 0.45 | 0.38 | 0.83 | 33.2
1.10 | Limpeza permanente da obra | 150 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 345
1.11 | Transporte interno e externo | 150 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 460.5
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 1233.94
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 40 | m2 | 0.05 | 2.35 | 2.4 | 96
2.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 6 | m3 | 20.09 | 4.46 | 24.55 | 147.3
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 6 | m3 | 0.05 | 18.52 | 18.57 | 111.42
2.4 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 3 | m3 | 0.05 | 14.01 | 14.06 | 42.18
2.5 | Demolição de contra piso 8cm | 9 | m2 | 0.05 | 13.61 | 13.66 | 122.94
2.6 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 20cm | 8 | m2 | 0.05 | 9.5 | 9.55 | 76.4
2.7 | Remoção de esquadrias | 4 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 30.2
2.8 | Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado | 9 | m3 | 51.84 | 15.66 | 67.5 | 607.5
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 7193.058
3.1 | Micro estaca diâmetro de 30cm, profundidade mínima 3m, fck 15Mpa, armada com 4 ferros de 8.0mm | 75 | m | 25.73 | 17.19 | 42.92 | 3219
3.2 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 0.15 | m3 | 167.5 | 99.22 | 266.72 | 40.008
3.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 3 | m3 | 905 | 406.35 | 1311.35 | 3934.05
4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 6897.4275
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 2 | m3 | 1035.62 | 621.16 | 1656.78 | 3313.56
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 0.45 | m3 | 1286 | 771.75 | 2057.75 | 925.9875
4.3 | Pré laje comum, com tavelas cerâmicas, 12 cm, capa de concreto com 4cm, fck 20Mpa (usinado bombeado) | 36 | m2 | 60.18 | 13.65 | 73.83 | 2657.88
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 5964.835
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 16.5 | m2 | 24.67 | 15.28 | 39.95 | 659.175
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 100 | m2 | 31.27 | 20.37 | 51.64 | 5164
5.3 | Contra verga sob janelas, conforme especificações | 10 | m | 5.04 | 4.04 | 9.08 | 90.8
5.4 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 2 | m | 20.13 | 5.3 | 25.43 | 50.86
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 7796.26
6.1 | Janela de correr em metalon c/parte sup basculante e inf. fixa,com contra marco,completo,cforme projeto | 7.2 | m2 | 357 | 13.77 | 370.77 | 2669.54
6.2 | Porta 2 folhas de ferro, estruturada em metalon com chapa n 20, vidros com marco e ferragens,160 x230 | 1 | cj | 1210 | 85 | 1295 | 1295
6.3 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e ferragens 160 x210, completa | 1 | cj | 1150 | 75 | 1225 | 1225
6.4 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, vidros, com marco e ferragens 90 x210, completa | 1 | cj | 675 | 55 | 730 | 730
6.5 | Porta interna de correr semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 1 | cj | 375 | 44.1 | 419.1 | 419.1
6.6 | Reinstalação de janelas | 2 | cj | 15 | 35 | 50 | 100
6.7 | Veneziana fixa de alumínio natural 40 x 80cm para ventilação de telhado | 1 | un | 207.87 | 18.9 | 226.77 | 226.77
6.8 | Barra anti-pânico, porta dupla, marca EGK ou equivalente | 1 | cj | 1083.6 | 47.25 | 1130.85 | 1130.85
6.9 | janelas de ferro estruturada em metalon,tipo basculante | 1.41 | m² | 345 | 12 | 357 | 503.37
7 | COBERTURA | [6 empty] | 7915.23
7.1 | Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tesouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 36 | m2 | 15.15 | 14.61 | 29.76 | 1071.36
7.2 | Telha trapezoidal aluzinc simples esp. 0,5mm | 36 | m2 | 38.27 | 5.83 | 44.1 | 1587.6
7.3 | Calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm | 10.6 | m | 68.5 | 4.95 | 73.45 | 778.57
7.4 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 23 | m | 21.5 | 4.95 | 26.45 | 608.35
7.5 | Capeamento p/ platibanda corte 30cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 23 | m | 28.5 | 4.95 | 33.45 | 769.35
7.6 | Cobertura em Policarbonato alveolar 10 mm, incluisve perfis de aluminio para apoio, completa, instalada | 10 | m2 | 225 | 85 | 310 | 3100
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 5396.3
8.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 75 | m | 0.98 | 0.98 | 1.96 | 147
8.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 180 | m | 2.41 | 1.13 | 3.54 | 637.2
8.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 110 | m | 4.36 | 1.25 | 5.61 | 617.1
8.4 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 2 | uni | 15 | 10 | 25 | 50
8.5 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 1 | uni | 25 | 20 | 45 | 45
8.6 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 conector de porcelana tripolar 50A e espelho 1 furo linha Talari Iriel em ABS polido | 1 | uni | 25 | 10 | 35 | 35
8.7 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 16 | uni | 25 | 10 | 35 | 560
8.8 | Centro de Distribuição de sobrepor metálico para 6 módulos DIN - medidor | 1 | uni | 40 | 20 | 60 | 60
8.9 | Centro de distribuição metálico, embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, para 12 módulos (2x6), com barramento trifásico para 100A, barra de terra e de neutro, elementos de proteção de PVC para os módulos vazios, referência CEMAR | 1 | uni | 180 | 60 | 240 | 240
8.10 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens SX | 1 | uni | 10 | 4 | 14 | 14
8.11 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens SX | 4 | uni | 10 | 4 | 14 | 56
8.12 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 60 | 12 | 72 | 72
8.13 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 6 | m | 12 | 12 | 24 | 144
8.14 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 3/4" cor laranja Tigreflex | 75 | m | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 270
8.15 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 2 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 33
8.16 | Interruptor de fuga tetrapolar tipo europeu 30mA tipo AC calibre 40 – referência Siemens | 1 | uni | 200 | 16 | 216 | 216
8.17 | Luminária incandescente 100W com plafon e globo leitoso, base E27 de porcelana, e caixa octogonal com prolongador | 1 | uni | 25 | 15 | 40 | 40
8.18 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL AS 810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V e caixa octogonal com prolongador | 12 | uni | 110 | 20 | 130 | 1560
8.19 | Medidor de energia elétrica digital tipo DIN trifásico de embutir 380V para no mínimo 50A | 1 | uni | 450 | 150 | 600 | 600
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 5474.146
ÁGUA FRIA
9.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 6 | m | 3.99 | 2.35 | 6.34 | 38.04
9.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 30 | m | 7.35 | 2.94 | 10.29 | 308.7
ESGOTO SANITÁRIO
9.3 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 1 | unid. | 42 | 7.06 | 49.06 | 49.06
9.4 | Caixa de inspeção em alvenaria massiça de 15cm, com seção interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 2 | unid. | 240 | 100.59 | 340.59 | 681.18
9.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 3 | m | 6.72 | 3.88 | 10.6 | 31.8
9.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 4 | m | 8.4 | 7.01 | 15.41 | 61.64
9.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 18 | m | 12.6 | 7.01 | 19.61 | 352.98
ESGOTO PLUVIAL
9.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 9 | m | 12.6 | 7.01 | 19.61 | 176.49
9.9 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 24 | m | 23.1 | 9.2 | 32.3 | 775.2
9.10 | Caixa de areia em alvenaria massiça de 15cm , 60x60x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 4 | unid. | 250 | 103.95 | 353.95 | 1415.8
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
9.11 | Bancada em concreto armado Fck 20Mpa alisado espessura 8 cm, cantoneira 3/4" x 1/8" de borda chumbada no concreto | 1.8 | m2 | 75.6 | 59.92 | 135.52 | 243.936
9.12 | Granito cinza andorinha com 2 cm de espessura para bancada de concreto, conforme especificações | 1.8 | m2 | 240 | 71.4 | 311.4 | 560.52
9.13 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x34x17cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada | 2 | um | 191 | 16.53 | 207.53 | 415.06
9.14 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente | 1 | unid. | 136 | 4.41 | 140.41 | 140.41
9.15 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 119 | 4.41 | 123.41 | 123.41
9.16 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 90 | 9.92 | 99.92 | 99.92
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 262.26
10.1 | Tratamento da Junta de dilatação com perfil de alumínio de 3" e espuma de poliuretano | 6 | m | 13.65 | 5.56 | 19.21 | 115.26
10.2 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 10 | m2 | 5.88 | 8.82 | 14.7 | 147
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 375.12
11.1 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 2 | unid. | 182 | 5.56 | 187.56 | 375.12
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 20131.006
REVESTIMENTO INTERNO
12.1 | Chapisco | 170 | m2 | 1.4 | 2.14 | 3.54 | 601.8
12.2 | Massa Grossa (emboço) | 170 | m2 | 3.05 | 11.61 | 14.66 | 2492.2
12.3 | Massa Fina (reboco) | 170 | m2 | 0.84 | 5.63 | 6.47 | 1099.9
REVESTIMENTO EXTERNO
12.4 | Chapisco | 100 | m2 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 340
12.5 | Massa Grossa (emboço) | 100 | m2 | 3.05 | 12.64 | 15.69 | 1569
12.6 | Massa Fina (reboco) | 100 | m2 | 0.84 | 6.66 | 7.5 | 750
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
12.7 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm, inclusive lastro de brita de 5 cm | 66 | m2 | 32.6 | 15.35 | 47.95 | 3164.7
12.8 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 33 | m2 | 9.74 | 5.63 | 15.37 | 507.21
12.9 | Piso porcelanatto 45x45, espessura 8mm, inclusive rejuntamento epoxi | 33 | m² | 55 | 14.5 | 69.5 | 2293.5
12.10 | Calçada tipo placa cimenticia 40 x 40 cm, espessura 3,5 cm, assentada com argamassa 1:4 | 70 | m2 | 44.52 | 13.5 | 58.02 | 4061.4
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
12.11 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 10 | m | 24.3 | 10.08 | 34.38 | 343.8
12.12 | Piso de basalto natural - soleira dos degraus, L=30 cm e esp= 2cm | 30 | m | 67 | 14.92 | 81.92 | 2457.6
12.13 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 2.6 | m | 34.3 | 10.08 | 44.38 | 115.388
12.14 | Rodapé de porcelanatto, h=7,0cm | 34 | m | 2.112 | 4.2 | 6.312 | 214.608
12.15 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 10 | m | 8.11 | 3.88 | 11.99 | 119.9
0
13 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 732.95
13.1 | Vidro 4mm - liso | 10.7 | m2 | 63 | 5.5 | 68.5 | 732.95
14 | PINTURA | [6 empty] | 6311.46
PINTURA INTERNA
14.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 170 | m2 | 0.95 | 2.3 | 3.25 | 552.5
14.2 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 66 | m2 | 2.96 | 4.29 | 7.25 | 478.5
14.3 | Massa acrílica | 104 | m2 | 5.84 | 7.45 | 13.29 | 1382.16
14.4 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 18 | m2 | 3.15 | 7.73 | 10.88 | 195.84
14.5 | Massa óleo p/ madeira, com 2 demãos (ponsar) | 6.5 | m2 | 7.87 | 3.43 | 11.3 | 73.45
14.6 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 6.5 | m2 | 3.21 | 6.93 | 10.14 | 65.91
14.7 | Pintura epóxi sobre massa acrílica, mínimo 2 demãos | 104 | m2 | 13.5 | 6.93 | 20.43 | 2124.72
14.8 | Pintura esmalte s/rodapé, inclusive massa, mínimo 2 demãos | 10 | m | 2.86 | 5.25 | 8.11 | 81.1
14.9 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 6.5 | m2 | 1.55 | 1.57 | 3.12 | 20.28
PINTURA EXTERNA
14.10 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 100 | m2 | 1.1 | 3.67 | 4.77 | 477
14.11 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 100 | m2 | 3.67 | 4.93 | 8.6 | 860
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 815.1
15.1 | Meio-fio de concreto seção 8 x 30 x 100cm | 7 | m | 18.2 | 7.5 | 25.7 | 179.9
15.2 | Camada de terra vegetal de 10cm para plantio de grama | 40 | m² | 1.15 | 0.51 | 1.66 | 66.4
15.3 | Grama de jardim São carlos em leivas - completa | 40 | m² | 10.25 | 2.95 | 13.2 | 528
15.4 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 40 | m² | 0.3 | 0.72 | 1.02 | 40.8
| TOTAL | [6 empty] | 80976.93
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : Lancheria do CCNE /UFSM
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 4477.83 |  |  |  |  | 4477.83
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  | 616.97 | 616.97 |  |  |  | 1233.94
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 7193.058 |  |  |  |  | 7193.058
4 | SUPERESTRUTURA |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | 3448.7137 | 3448.7137 |  |  | 6897.4275
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | 2982.4175 | 2982.4175 |  |  | 5964.835
6 | ESQUADRIAS |  |  | 70% | 30% |  | 100%
|  |  |  | 5457.39 | 2338.88 |  | 7796.27
7 | COBERTURA |  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 7915.23 |  |  | 7915.23
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA |  |  | 50% | 30% | 20% | 100%
|  |  |  | 2698.15 | 1618.89 | 1079.26 | 5396.3
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 50% | 40% | 10% | 100%
|  |  |  | 2737.073 | 2189.6584 | 547.4146 | 5474.146
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 262.26 |  |  |  | 262.26
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 375.12 | 375.12
12 | REVESTIMENTOS |  |  | 30% | 60% | 10% | 100%
|  |  |  | 6039.3018 | 12078.6036 | 2013.1006 | 20131.006
13 | VIDROS |  |  |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 732.95 |  | 732.95
14 | PINTURAS |  |  |  | 30% | 70% | 100%
[5 empty] | 1893.438 | 4418.022 | 6311.46
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 815.1 | 815.1
|  | 12287.858 | 7310.3612 | 31278.2761 | 20852.42 | 9248.0172 | 80976.9325
TOTAL GERAL | [6 empty] | 80976.9325