Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano

# Descrição:

- Fornecimento e instalação de 2 (dois) Elevadores, Elétricos ou Hidráulicos, para Transporte de Passageiros, compatíveis para uso de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, de acordo com as normas NBR NM 313, NBR NM 207 e NBR NM 267 e de suas complementares, completos e instalados, com manutenção Integral (preventiva, corretiva e emergencial) por 12 meses e adequações de obras civis e elétricas, a serem instalados nos blocos “E” e “F” do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, no campus da UFSM,  seguindo as seguintes especificações:

  - Deve possuir as seguintes características:

- Capacidade para no mínimo: 8 (oito) passageiros ou 600kg;

- Com 03 (três) paradas;

- Altura de elevação aproximada: 6.500 mm;

- Velocidade de no mínimo 30m/min;

- Cabina para transporte de pessoas portadoras de necessidades especiais;

- Dimensões internas aproximadas da cabina: Largura 1200mm / Profundidade 1400mm / Altura 2200mm;

- Portas telescópicas de correr, largura mínima de 800 mm;

- Proteção contra esmagamento por barreira ótica;

- Painéis e porta da cabina em aço inox escovado;

- Cabina em aço inox escovado com espelho de cristal, que atenda as normas pertinentes;

- Intercomunicador integrado a coluna de comando da cabina;

- Portas e marcos de pavimento em aço inox escovado;

- Teto de acrílico com iluminação fluorescente e ventilador;

- Com luz de emergência e alarme no caso da falta de energia;

- Sistema de voz digital que informe o andar que a cabina se encontra;

- Piso antiderrapante cor granito cinza ou similar;

- Botoeira de cabina com braile, iluminação e display digital;

- Botoeira de pavimento com braile;

- Pavimentos com display indicador de subida e descida;

- Sistema de resgate automático na falta de energia elétrica;

- Sistema sem casa de máquina superior;

- Sistema de acionamento próprio para elevadores de passageiros;

- Alimentação trifásica, 380V, 60Hz;

- Chave geral instalada em local de fácil acesso, definido pela Fiscalização.

Obs: A edificação possui poço com 1,25m de altura com 1,80m de largura e 1,65m de profundidade, a altura piso a piso é de 3,15m e altura do último pavimento é de 3,15m (valores aproximados, devem ser conferidos no local no momento da visita técnica).

Garantia:

Garantia contra defeitos de fabricação por no mínimo 12 meses, após a entrega técnica.

Prazo de Entrega:

O prazo não deve ultrapassar 180 dias a partir da assinatura do contrato.

Manutenção:

Manutenção Integral (preventiva, corretiva e emergencial) por 12 meses, inclusa na proposta, sem nenhum custo adicional para UFSM.

Obras Civis e Elétricas:

Todas as adequações de obras civis e elétricas como reparos, adequações. Arremates, pinturas, etc. serão por conta da contratada.

Pagamento:

O pagamento será efetuado da seguinte maneira: 30% na entrega do projeto, 40% na entrega do material e os 30% restantes após a entrega técnica e aceite pela fiscalização da UFSM.

Será permitida a subcontratação de serviços da área civil, os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA:

Constituem obrigações da LICITANTE VENCEDORA, além de outras previstas na legislação pertinente, as seguintes:

  - Orientar tecnicamente os responsáveis pela operação dos bens, fornecendo os esclarecimentos necessários ao seu perfeito funcionamento;

  - Fornecer um projeto de fundações adequadas à área de instalações do equipamento se for o caso;

  - Proceder à entrega dos bens, de forma a não serem danificados durante a operação de transporte e de carga e descarga, assinalando na embalagem a marca, destino e com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;

  - Entregar os bens adquiridos sempre acompanhados dos respectivos manuais técnicos operacionais, redigidos em português;

  - Notificar a UFSM sobre a data de entrega dos bens com antecedência mínima de 3 (três) dias;

  - Entregar os bens tecnologicamente atualizados, no caso de descontinuidade de fabricação dos bens que foram cotados;

  - Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas na licitação;

  - Manter estoques suficientes de peças sobressalentes, a fim de assegurar à pronta e eficaz manutenção de bens;

  - Realizar testes e corrigir defeitos nos bens, inclusive com a sua substituição quando necessário, sem ônus para a UFSM, durante o período de garantia, e mais um ano, ou seja, por dois anos;

  - Responder por todos os ônus referentes à entrega dos bens ora licitados, desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o Contrato;

  - Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido nos bens e peças, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar à UFSM a plena utilização dos bens adquiridos ou a respectiva indenização;

  - Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a UFSM, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da LICITANTE VENCEDORA ou de quem em seu nome agir;

  - Responsabilizar-se:

- Por quaisquer acidentes na entrega e instalação dos bens, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou danificação dos bens, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo dos Bens” e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;

- Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos bens, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.

  - Prova de Qualificação Técnica: mediante apresentação de:

- Comprovação de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, da pessoa jurídica e do(s) responsável (is) técnico(s) que atuará (ão) na obra;

- Comprovação de aptidão para execução do objeto mediante apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica, que atestem a aptidão e qualidade dos serviços oferecidos pela licitante, compatíveis com o objeto do presente edital, devidamente registrado no CREA. O (s) atestado (s) deverá(ão) conter, no mínimo, a identificação do contratante e da contratada, natureza do serviço, data e local de realização.

  - Visita Técnica:

Os licitantes deverão, obrigatoriamente, visitar o local a fim de tomar conhecimento das particularidades da obra, que será em horário de expediente da Instituição.  Os interessados deverão apresentar, na ocasião da visita, uma declaração de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoriamente visada. A declaração deverá seguir o modelo apresentado no anexo 1. Esta visita deverá, obrigatoriamente, ser feita por Engenheiro devidamente credenciado através de procuração da Empresa licitante.

  - O equipamento deverá ter garantia de no mínimo 01 (um) ano a contar da entrega técnica expedida pela UFSM.

  - Durante o período de garantia a empresa deverá prestar os serviços de manutenção preventiva corretiva e emergência gratuita.

ANEXO 1  - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA

LOGOTIPO DA EMPRESA

DECLARAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS xx/2012 – Fornecimento e instalação de Elevador para Transporte de Passageiros, compatível para uso de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais.

Declaro para os devidos fins, que a Empresa XXX, visitou o local da obra na Universidade Federal de Santa Maria.

Santa Maria, 20 de junho de 2012.

Nome e Assinatura do representante legal da empresa

Visto do Servidor