## ORÇAMENTO PADRÃO OUTUBRO 2013
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRÓ REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : Construção do Pavilhão da Divisão de Patrimônio do Demapa - UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 92630.28
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 1296 | m² | 0.05 | 0.41 | 0.46 | 596.16
1.2 | Administração local | 1296 | m² | 12 | 25.38 | 37.38 | 48444.48
1.3 | Projeto estrutural | 1296 | m² | 0.05 | 9.55 | 9.6 | 12441.6
1.4 | Projeto de Prevenção contra Incendios - PPCI | 1296 | m² | 0.05 | 5.5 | 5.55 | 7192.8
1.5 | Cópias e despesas legais | 1296 | m² | 0.65 | 0.4 | 1.05 | 1360.8
1.6 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 302 | 120.75 | 422.75 | 422.75
1.7 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 148.5 | 86.25 | 234.75 | 234.75
1.8 | Barraco de obra | 75 | m² | 152 | 65 | 217 | 16275
1.9 | Cobertura para montagem de formas e armaduras | 20 | m² | 75 | 25 | 100 | 2000
1.10 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.11 | Locação da Obra | 1296 | m² | 0.5 | 0.44 | 0.94 | 1218.24
1.12 | Limpeza permanente da obra | 360 | d | 0.12 | 2.53 | 2.65 | 954
1.13 | Transporte interno e externo | 360 | d | 0.05 | 3.47 | 3.52 | 1267.2
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 17754.961
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 1296 | m² | 0.05 | 2.7 | 2.75 | 3564
2.2 | Aterro compactado mecanicamente com material de boa capacidade de suporte, em camadas de 20 cm, incluindo material e transporte | 129.6 | m³ | 25.1 | 5.13 | 30.23 | 3917.808
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 13.5 | m³ | 0.05 | 34.5 | 34.55 | 466.425
2.4 | Escavação mecânica de solo | 388.8 | m³ | 0.05 | 9.43 | 9.48 | 3685.824
2.5 | Transporte de solo com distância 1 km - bota fora | 388.8 | m³ | 0.05 | 4.27 | 4.32 | 1679.616
2.6 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 6.8 | m³ | 0.05 | 16.11 | 16.16 | 109.888
2.7 | Demolição de concreto armado | 5 | m³ | 38.5 | 465.78 | 504.28 | 2521.4
2.8 | Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado | 25 | m³ | 55.15 | 17.25 | 72.4 | 1810
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 57257.6047
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm - com armadura de fretagem, completa, fck 15MPa | 224 | m | 32.36 | 29.9 | 62.26 | 13946.24
3.2 | Estaca escavada, diâm=500mm - com armadura de fretagem, completa, fck 15MPa | 40 | m | 73.92 | 49.34 | 123.26 | 4930.4
3.3 | Estaca escavada, diâm=600mm - com armadura de fretagem, completa, fck 15MPa | 176 | m | 101.64 | 70.27 | 171.91 | 30256.16
3.4 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 0.5 | m³ | 184.25 | 114.1 | 298.35 | 149.175
3.5 | Vigas de fundação em conc. armado moldado in loco, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 2.3 | m³ | 995.5 | 467.3 | 1462.8 | 3364.44
3.6 | Bloco de fundação em concreto armado, fck 25 Mpa | 4.2 | m³ | 845.82 | 252.0823 | 1097.9023 | 4611.1897
4 | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 365137.234
4.1 | Vigas de concreto armado, moldado in loco, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 12.8 | m³ | 1139.18 | 714.33 | 1853.51 | 23724.928
4.2 | Vigas de concreto armado, moldado in loco, para cintamento c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 1 | m³ | 569.59 | 357.165 | 926.755 | 926.755
4.3 | Pilar de concreto armado, moldado in loco, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 4.8 | m³ | 1414.6 | 887.51 | 2302.11 | 11050.128
4.4 | Laje Pré-moldada, com tavelas cerâmicas, 16 cm, com capa de concreto com 4cm, fck 20Mpa (usinado bombeado), incluindo malha de aço | 430 | m² | 67.9831 | 30.8102 | 98.7933 | 42481.119
4.5 | Laje maciça de concreto armado, espessura de 10 cm, fck 20 Mpa (usinado bombeado) completa | 25 | m³ | 921.8 | 726.82 | 1648.62 | 41215.5
4.6 | Escada em concreto armado, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 5 | m³ | 1183.77 | 726.82 | 1910.59 | 9552.95
4.7 | Pilares de concreto armado pré-moldado, fck de 30 Mpa, dimensões conforme projeto, com alças de içamento e consoles para ponte rolante | 30.5 | m³ | 1645.54 | 631.04 | 2276.58 | 69435.69
4.8 | Vigas de concreto armado pré-moldado com apoio gerber, fck de 30 Mpa, com dimensões conforme projeto | 15.8 | m³ | 1642.95 | 637.18 | 2280.13 | 36026.054
4.9 | Terças em concreto armado pré-moldado, fck de 30 Mpa, seção T - vão de 10,00 metros – com beiral de 70 cm (incluindo cabos/barras de aço para atirantamento) | 32 | m³ | 1915.48 | 778.6 | 2694.08 | 86210.56
4.10 | Montagem das peças (incluindo retirada de peças pré-moldadas existentes e sua recolocação) | 78.3 | m³ | 388.43 | 180.07 | 568.5 | 44513.55
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 109058.688
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 95 | m² | 27.14 | 17.57 | 44.71 | 4247.45
5.2 | Alvenaria de tijolo maciço | 67.7 | m² | 44.7 | 21.24 | 65.94 | 4464.138
5.3 | Painéis de concreto armado pré-moldados lisos para fechamento lateral com espessura 8cm | 720.86 | m² | 83.5279 | 55.6768 | 139.2047 | 100347.1
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 143940.014
6.1 | Caixilho fixo em metalon, com baguete de alumínio, dimensões conforme projeto, instalado, completo. | 78.7 | m² | 117.34 | 50.3 | 167.64 | 13193.268
6.2 | Caixilho basculhante (com 5 básculas) em metalon, com baguete de alumínio, 4,75x1,20m, conforme projeto e especificações, instalado, completo. | 44 | unid. | 995.7 | 426.7 | 1422.4 | 62585.6
6.3 | Caixilho basculhante (com 3 básculas) em metalon, com baguete de alumínio, 4,75x1,00m, conforme projeto e especificações, instalado, completo. | 2 | unid. | 995.7 | 426.7 | 1422.4 | 2844.8
6.4 | Caixilho basculhante (com 3 básculas) em metalon, com baguete de alumínio, 2,80x1,20m, conforme projeto e especificações, instalado, completo. | 3 | unid. | 806 | 200 | 1006 | 3018
6.5 | Caixilho basculhante (com 2 básculas) em metalon, com baguete de alumínio, 4,75x1,00m, conforme projeto e especificações, instalado, completo. | 3 | unid. | 1155.7 | 495.3 | 1651 | 4953
6.6 | Porta para banheiro de laminado melamínico, 60 x160cm, completa com fechadura e ferragens, referência Neocon | 10 | cj | 790 | 43.47 | 833.47 | 8334.7
6.7 | Porta para box em alumínio natural venezianada, 60x180 cm, com marco, guarnição e ferragens, completa | 6 | cj | 375.38 | 43.47 | 418.85 | 2513.1
6.8 | Porta interna de madeira, folha semi-oca, 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 5 | cj | 424.6 | 50.62 | 475.22 | 2376.1
6.9 | Porta interna de madeira, folha semi-oca, 90x210cm, com marco, guarnição e ferragens, completa | 11 | cj | 453.2 | 50.62 | 503.82 | 5542.02
6.10 | Porta interna de madeira, folha semi-oca, de abrir, duas folhas, 160x210cm com marco, guarnições e ferragem, completa | 1 | cj | 766.7 | 73.77 | 840.47 | 840.47
6.11 | Porta de ferro, de abrir, duas folhas, 1,60x240 cm, com bandeira fixa, estruturada em metalon (chapa n 20), com marco e ferragens, completa | 3 | cj | 1401 | 116 | 1517 | 4551
6.12 | Corrimão metálico, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 36.2 | m | 36.09 | 8.5 | 44.59 | 1614.158
6.13 | Guarda corpo, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 40.9 | m² | 195 | 15.5 | 210.5 | 8609.45
6.14 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 0.4 | cj | 223.86 | 37.01 | 260.87 | 104.348
6.15 | Portão de contrapeso em metalon, articulado, 6,70x4,75m, conforme projeto, incluindo movimentador elétrico, instalado, completo | 1 | unid. | 17145 | 5715 | 22860 | 22860
7 | COBERTURA | [6 empty] | 231904.9083
7.1 | Cumeeira trapezoidal de aluzinc esp. 0,5 mm, branca | 51.7 | m | 45.65 | 1.93 | 47.58 | 2459.886
7.2 | Cobertura com telha termo acústica de aluzinc, sanduíche, 3 camadas (esp.=30 mm / larg. útil=1000 mm / larg. nominal=1056 mm / vão livre=4 m), fundo branco,completa | 1441 | m² | 108.69 | 9.78 | 118.47 | 170715.27
7.3 | Perfil de aço, C enrijecido, 6"x2" # 2.25mm, 4,25 kg/m, para montagem das terças metálicas e fixação da cobertura | 1342.9 | m | 21.25 | 3.57 | 24.82 | 33330.778
7.4 | Pintura esmalte brilhante (duas demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (uma demão) | 682.1932 | m² | 9.06 | 15.9 | 24.96 | 17027.5423
7.5 | Calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm | 103.3 | m | 75.35 | 5.69 | 81.04 | 8371.432
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 227721.88
8.1 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado 80x80x60cm e inscrição "BAIXA TENSÃO" na tampa. Fornecimento e instalação. | 5 | unid. | 201.73 | 202.62 | 404.35 | 2021.75
8.2 | Cabo azul claro de cobre monopolar flexível #1,5mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 882 | m | 1.37 | 0.97 | 2.34 | 2063.88
8.3 | Cabo preto de cobre monopolar flexível #1,5mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 1725 | m | 1.37 | 0.97 | 2.34 | 4036.5
8.4 | Cabo verde-amarelo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 475 | m | 1.37 | 0.97 | 2.34 | 1111.5
8.5 | Cabo azul claro de cobre monopolar flexível # 10mm² 0,6/1KV 90°C anti-chama, referência Prysmian Afumex ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 33 | m | 6.87 | 2.01 | 8.88 | 293.04
8.6 | Cabo preto de cobre monopolar flexível # 10mm² 0,6/1KV 90°C anti-chama, referência Prysmian Afumex ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 99 | m | 6.87 | 2.01 | 8.88 | 879.12
8.7 | Cabo verde-amarelo de cobre monopolar flexível # 10mm² 0,6/1KV 90°C anti-chama, referência Prysmian Afumex ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 33 | m | 6.87 | 2.01 | 8.88 | 293.04
8.8 | Cabo azul claro de cobre monopolar flexível # 16mm² 0,6/1KV 90°C anti-chama, referência Prysmian Afumex ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 11 | m | 7.96 | 1.78 | 9.74 | 107.14
8.9 | Cabo preto de cobre monopolar flexível # 16mm² 0,6/1KV 90°C anti-chama, referência Prysmian Afumex ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 33 | m | 7.96 | 1.78 | 9.74 | 321.42
8.10 | Cabo verde-amarelo de cobre monopolar flexível # 16mm² 0,6/1KV 90°C anti-chama, referência Prysmian Afumex ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 38 | m | 7.96 | 1.78 | 9.74 | 370.12
8.11 | Cabo azul claro de cobre monopolar flexível #2,5mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 1560 | m | 1.88 | 1.21 | 3.09 | 4820.4
8.12 | Cabo preto de cobre monopolar flexível #2,5mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 1778 | m | 1.88 | 1.21 | 3.09 | 5494.02
8.13 | Cabo verde-amarelo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 1339 | m | 1.88 | 1.21 | 3.09 | 4137.51
8.14 | Cabo azul claro de cobre monopolar flexível #4,0mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 165 | m | 3.07 | 1.46 | 4.53 | 747.45
8.15 | Cabo preto de cobre monopolar flexível #4,0mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 165 | m | 3.07 | 1.46 | 4.53 | 747.45
8.16 | Cabo verde-amarelo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 55 | m | 3.07 | 1.46 | 4.53 | 249.15
8.17 | Cabo azul claro de cobre monopolar flexível #35mm² 0,6/1KV 90°C anti-chama, referência Prysmian Afumex ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 27 | m | 20.49 | 3.61 | 24.1 | 650.7
8.18 | Cabo preto de cobre monopolar flexível #35mm² 0,6/1KV 90°C anti-chama, referência Prysmian Afumex ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 81 | m | 20.49 | 3.61 | 24.1 | 1952.1
8.19 | Cabo verde-amarelo de cobre monopolar flexível #35mm² 0,6/1KV 90°C anti-chama, referência Prysmian Afumex ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 58 | m | 20.49 | 3.61 | 24.1 | 1397.8
8.20 | Cabo azul claro de cobre monopolar flexível #6,0mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 45 | m | 4.45 | 1.69 | 6.14 | 276.3
8.21 | Cabo preto de cobre monopolar flexível #6,0mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 45 | m | 4.45 | 1.69 | 6.14 | 276.3
8.22 | Cabo verde-amarelo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 45 | m | 4.45 | 1.69 | 6.14 | 276.3
8.23 | Cabo azul claro de cobre monopolar flexível #70mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 58 | m | 38.54 | 6.01 | 44.55 | 2583.9
8.24 | Cabo preto de cobre monopolar flexível #70mm² 450/750V 70°C baixa emissão de fumaça e halogênio - referência Prysmian Afumex Green ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 174 | m | 38.54 | 6.01 | 44.55 | 7751.7
8.25 | Caixa de EMBUTIR 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha Silentoque | 4 | uni | 7.45 | 5.18 | 12.63 | 50.52
8.26 | Caixa de EMBUTIR 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha Silentoque | 3 | uni | 15 | 5.18 | 20.18 | 60.54
8.27 | Caixa de EMBUTIR 4"x2" e 1 tomada 2P+T 20A - linha Silentoque | 12 | uni | 18.03 | 5.02 | 23.05 | 276.6
8.28 | Centro de distribuição metálico de sobrepor para 32 disjuntores DIN de instalação sobre trilho, com proteção geral do barramento, com tratamento anticorrosivo, porta externa e proteção interna fixa metálica sobre disjuntores, com barramento para 150A, barra de terra e neutro (QG) | 3 | unid. | 389.17 | 87.74 | 476.91 | 1430.73
8.29 | Caixa metálica sextavada (hexagonal) 3x3". Fornecimento e instalação. | 15 | unid. | 2.54 | 3.76 | 6.3 | 94.5
8.30 | Condulete em alumínio 3/4" com espelho em alumínio e 1 tomada 2P+T 20A, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 81 | unid. | 27.95 | 10.07 | 38.02 | 3079.62
8.31 | Condulete em alumínio 3/4" com espelho cego em alumínio - caixa de passagem, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 48 | unid. | 13.31 | 5.05 | 18.36 | 881.28
8.32 | Condulete em alumínio 3/4" com espelho em alumínio e interruptor de 1 tecla paralela, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 4 | unid. | 20.76 | 10.24 | 31 | 124
8.33 | Condulete em alumínio 3/4" com espelho em alumínio e interruptor de 1 tecla intermediária, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 2 | unid. | 31.56 | 12.74 | 44.3 | 88.6
8.34 | Condulete em alumínio 3/4" com espelho em alumínio e interruptor de 1 tecla simples, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 2 | unid. | 18.81 | 10.24 | 29.05 | 58.1
8.35 | Condulete em alumínio 3/4" com espelho em alumínio e interruptor de 2 teclas paralelas, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 2 | unid. | 27.97 | 12.74 | 40.71 | 81.42
8.36 | Condulete em alumínio 3/4" com espelho em alumínio e interruptor de 2 teclas simples, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 2 | unid. | 25.81 | 12.74 | 38.55 | 77.1
8.37 | Condulete em alumínio 3/4" com espelho em alumínio e interruptor de 3 teclas simples, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 14 | unid. | 31.32 | 18.34 | 49.66 | 695.24
8.38 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 19 | unid. | 11.33 | 1.77 | 13.1 | 248.9
8.39 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 41 | unid. | 11.33 | 1.77 | 13.1 | 537.1
8.40 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 6 | unid. | 11.33 | 1.77 | 13.1 | 78.6
8.41 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 63 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 1 | unid. | 59.63 | 1.77 | 61.4 | 61.4
8.42 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 80 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 2 | unid. | 59.63 | 1.77 | 61.4 | 122.8
8.43 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 20 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 5 | unid. | 75.93 | 10.03 | 85.96 | 429.8
8.44 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 2 | unid. | 83.4 | 7.9 | 91.3 | 182.6
8.45 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 100 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 1 | unid. | 83.4 | 7.9 | 91.3 | 91.3
8.46 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 125 A/ 600V, tipo FXD/ ICC - 35kA. Fornecimento e instalação. | 1 | unid. | 323.05 | 10.03 | 333.08 | 333.08
8.47 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 150A/ 600V, tipo FXD/ ICC - 35kA. Fornecimento e instalação. | 1 | unid. | 366.5 | 10.03 | 376.53 | 376.53
8.48 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275V. Fornecimento e instalação. | 4 | unid. | 264.13 | 7.21 | 271.34 | 1085.36
8.49 | Eletrocalha lisa 50 x 50 x 6000mm, chapa 18, com tampa, pintada com duas demãos de tinta esmalte, cor cinza, inclusive conexões (flanges, T, terminais, inversões), elementos para derivação, suportes e adaptadores, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 835 | m | 28.08 | 24.14 | 52.22 | 43603.7
8.50 | Eletroduto de ferro galvanizado leve, bitola 3/4" - com todos acessórios para fixação, curvas e conexões, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 340 | m | 18.15 | 14.05 | 32.2 | 10948
8.51 | Eletroduto corrugado flexível em PEAD 2x4", tipo Kanaflex ou equivalente técnico, envelopado em concreto e fita indicativa de rede elétrica subterrânea, colocado a 70cm de profundidade em relação ao nível do solo- instalado. | 60 | m | 42.19 | 23.9 | 66.09 | 3965.4
8.52 | Quadro / Painel em chapa de aço com placa de montagem na cor laranja, pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza, com fecho lingueta universal com chave, fabricado e testado de acordo com as normas ABNT, barramento principal 1" x 3/8" (fases, neutro e terra) e acessórios de montagem (canaleta, trilho DIN, parafusos, placa acrílica de proteção contra contatos diretos no barramento e todos os materiais conforme a composição) - com medidas mínimas de 1000x600x250mm fixo na parede - completo - instalado. | 3 | unid | 1774.94 | 501.4 | 2276.34 | 6829.02
8.53 | Fornecimento e montagem de subestação rebaixadora completa aérea conforme RIC-MT, estrutura C3, consistindo de 1 poste tronco cônico de 1.000kgf, concretado na base, 12m, 3 chaves base C, 3 pára-raios poliméricos com varistor de óxido metálico, isoladores poliméricos, conectores, haste franklin, aterramento, transformador 112,5kVA 13,8kV/380/220V a óleo, ferragens e cruzetas | 1 | unid | 19302.92 | 3977.44 | 23280.36 | 23280.36
8.54 | Fornecimento e montagem de rede de MT trifásica compacta 13,8kV 3#35mm² incluindo mensageiro e espaçador e todo material para fixação e execução. Fornecimento e instalação. | 75 | m | 73.32 | 6.21 | 79.53 | 5964.75
8.55 | Fornecimento e montagem de estrutura C3/CE1, consistindo de 1 poste tronco cônico de 600kgf, concretado na base, 12m, ferragens, isoladores e cruzetas, chave fusível – conforme RIC-MT | 2 | unid | 4522.47 | 1988.72 | 6511.19 | 13022.38
8.56 | Fornecimento e montagem de estrutura C3/CE3, consistindo de 1 poste tronco cônico de 1.000kgf, concretado na base, 12m, ferragens, isoladores e cruzetas, chave fusível – conforme RIC-MT | 1 | unid. | 5969 | 1988.72 | 7957.72 | 7957.72
8.57 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: Bloco autônomo de emergência 30 LEDs 220V, com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora de SAÍDA quando necessário. Fornecimento e instalação. | 64 | unid. | 53.34 | 7.07 | 60.41 | 3866.24
8.58 | Interruptor de fuga bipolar - fase/neutro tipo europeu 30mA tipo AC calibre 25A – referência Siemens ou equivalente técnico . Fornecimento e instalação. | 5 | unid. | 120.14 | 14.43 | 134.57 | 672.85
8.59 | Interruptor de fuga bipolar - fase/neutro tipo europeu 30mA tipo AC calibre 40A – referência Siemens ou equivalente técnico . Fornecimento e instalação. | 6 | unid. | 120.14 | 14.43 | 134.57 | 807.42
8.60 | Interruptor de fuga tetrapolar - 3xfase/neutro tipo europeu 30mA tipo AC calibre 63A – referência Siemens ou equivalente técnico . Fornecimento e instalação. | 1 | unid. | 185 | 11.36 | 196.36 | 196.36
8.61 | Luminária para 1 lâmpada fluorescente 32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, soquetes tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, com 1 lâmpada tubular de 32 referência Philips/Osram, com 1 reator de alto fator de potência >0,99C, TDH<10%, BF>=1, referência INTRAL POUP-AFP PLUS 1x32 220V ou equivalente técnico | 1 | unid. | 56.76 | 21.31 | 78.07 | 78.07
8.62 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS 810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 94 | unid. | 160.29 | 24.04 | 184.33 | 17327.02
8.63 | Luminária para 1 lâmpada fluorescente 32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, soquetes tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, com 1 lâmpada tubular de 32 referência Philips/Osram, com 1 reator de alto fator de potência >0,99C, TDH<10%, BF>=1, referência INTRAL POUP-AFP PLUS 1x32 220V ou equivalente técnico | 2 | unid. | 56.76 | 21.31 | 78.07 | 156.14
8.64 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS 810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 8 | unid. | 160.29 | 24.04 | 184.33 | 1474.64
8.65 | Luminária cilíndrica de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado, vidro difusor, referência Intral DFE 960, com 2 lâmpadas fluorescentes compactas integradas 26W, base E27, 220V ou equivalente técnico | 8 | uni | 94.36 | 25.07 | 119.43 | 955.44
8.66 | Luminária tipo "refletor" para parede, para 1 lâmpada vapor metálico tubular 250W, de alumínio anodizado, vidro fixo, lateral removível, base E40, com 1 lâmpada vapor metálico tubular de 250W e 1 reator/ignitor eletromagnético vapor metálico de 150W/220V de alto fator de potência (fp>0,92). Fornecimento e instalação. | 8 | unid. | 355.47 | 25.07 | 380.54 | 3044.32
8.67 | Luminária tipo "refletor" para o teto, para 1 lâmpada vapor metálico tubular 250W, de alumínio anodizado, vidro fixo, lateral removível, base E40, com 1 lâmpada vapor metálico tubular de 250W e 1 reator/ignitor eletromagnético vapor metálico de 150W/220V de alto fator de potência (fp>0,92). Fornecimento e instalação. | 18 | unid. | 355.47 | 25.07 | 380.54 | 6849.72
8.68 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V/1000W. Fornecimento e instalação. | 4 | unid. | 34.82 | 8.42 | 43.24 | 172.96
8.69 | Tomada industrial de sobrepor com caixa, pentapolar 3P+N+PE, com plugue, para 32A/380V. Fornecimento e instalação. | 1 | unid. | 200.03 | 85.73 | 285.76 | 285.76
8.70 | Coluna condutora em chapa de aço, com no mínimo de 3m de altura, regulagem para fixação até o teto (conforme necessidade), com 100x45mm, divisória no meio para separar cabos de rede lógica e rede elétrica, pintado com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado. Com molduras 8 molduras tipo janela, 4 Keystone RJ45 CAT 6 e 4 tomadas hexagonais e todos os acessórios para fixação e perfeito funcionamento. Fornecimento e instalação. | 12 | unid. | 614.55 | 126.15 | 740.7 | 8888.4
SPDA
8.71 | Cabo de cobre nu #35mm² e todos os conectores, incluindo fixadores em alvenaria, fixadores em telha metálica - subsistema captor e subsistema de descidas. Fornecimento e instalação. | 105 | m | 24.7 | 17.81 | 42.51 | 4463.55
8.72 | Cabo de cobre nu #50mm² e todos os conectores, incluindo abertura de vala e reaterro, subterrâneo no mínimo 70cm de profundidade - subsistema de anel de aterramento. Fornecimento e instalação. | 165 | m | 22.69 | 28.4 | 51.09 | 8429.85
8.73 | Caixa de inspeção e haste de aço cobreada copperweld 3m x 5/8" com solda exotérmica. Fornecimento e instalação. | 10 | uni | 63.67 | 10.03 | 73.7 | 737
8.74 | Eletroduto de PVC 1" com braçadeiras, condulete p/ inspeção, espelho cego e conector. Fornecimento e instalação. | 25 | m | 6.1 | 7.52 | 13.62 | 340.5
9 | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA | [6 empty] | 41994.174
9.1 | Caixa de passagem metálica 40x40x15cm com tampa. Fornecimento e instalação. | 2 | uni | 81.92 | 10.03 | 91.95 | 183.9
9.2 | Certificação categoria 6. Fornecimento de relatório entregue por outra empresa que não seja a executora do serviço. | 80 | pt |  | 15 | 15 | 1200
9.3 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado 80x80x60cm e inscrição "CABEAMENTO ESTRUTURADO" na tampa. Fornecimento e instalação. | 5 | unid. | 201.73 | 202.62 | 404.35 | 2021.75
9.4 | Eletroduto de ferro galvanizado leve, bitola 3/4" - com todos acessórios para fixação, curvas e conexões, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 45 | m | 18.15 | 14.05 | 32.2 | 1449
9.5 | Eletroduto de ferro galvanizado leve, bitola 1" - com todos acessórios para fixação, curvas e conexões, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 13 | m | 23.5 | 14.41 | 37.91 | 492.83
9.6 | Eletrocalha lisa 50 x 100 x 3000mm, chapa 18, com tampa, pintada com duas demãos de tinta esmalte, cor cinza, inclusive conexões (flanges, T, terminais, inversões), elementos para derivação, suportes e adaptadores, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 91 | m | 19.9 | 25.1 | 45 | 4095
9.7 | Eletrocalha lisa 50 x 50 x 6000mm, chapa 18, com tampa, pintada com duas demãos de tinta esmalte, cor cinza, inclusive conexões (flanges, T, terminais, inversões), elementos para derivação, suportes e adaptadores, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 8 | m | 28.08 | 24.14 | 52.22 | 417.76
9.8 | Cabo telefônico CTP-APL 50-40 uso externo aéreo/subterrâneo de 50 pares instalado incluindo mensageiro de aço COM ALMA DE FIBRA 6mm, isoladores, espinado com equipamento adequado, aterrado conforme norma c/ conexões | 100 | m | 22.86 | 5.66 | 28.52 | 2852
9.9 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG ref. Furukawa com selo Anatel. Fornecimento e instalação. | 1800 | m | 1.21 | 2.83 | 4.04 | 7272
9.10 | Patch panel 48 portas cat. 6 [1xRG, 1xR21 e 1xR22] | 1 | uni | 1571.68 | 471.504 | 2043.184 | 2043.184
9.11 | Rack tipo caixa para parede com porta de 19" x 12U, incluindo guias de cabo, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, completo. Fornecimento e instalação. | 1 | unid | 656.92 | 40.45 | 697.37 | 697.37
9.12 | Eletroduto corrugado flexível em PEAD 2x4", tipo Kanaflex ou equivalente técnico, envelopado em concreto e fita indicativa de rede lógica subterrânea, colocado a 70cm de profundidade em relação ao nível do solo- instalado. | 90 | m | 42.19 | 23.9 | 66.09 | 5948.1
9.13 | Patch cable categoria 6 cor vermelha (para voz) 1,5m | 40 | uni | 31.57 |  | 31.57 | 1262.8
9.14 | Patch cable categoria 6 cor azul (para dados) 1,5m | 40 | uni | 31.57 |  | 31.57 | 1262.8
9.15 | Voice panel 50 pares RJ45 | 1 | uni | 260.13 | 408.84 | 668.97 | 668.97
9.16 | Condulete em alumínio 3/4" com espelho em alumínio e 1 tomada RJ45, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 9 | m | 33.44 | 10.07 | 43.51 | 391.59
9.17 | Condulete em alumínio 3/4" com espelho em alumínio e 2 tomadas RJ45, incluindo pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado, que devem ser aplicadas com pistola antes da instalação e retocadas após a instalação caso necessário. Fornecimento de todo material e instalação. | 12 | m | 55.47 | 15.09 | 70.56 | 846.72
9.18 | Coluna condutora em chapa de aço, com no mínimo de 3m de altura, regulagem para fixação até o teto (conforme necessidade), com 100x45mm, divisória no meio para separar cabos de rede lógica e rede elétrica, pintado com tinta protetora acabamento grafite esmalte, duas demãos, sobre superficie metálica incluinda fundo protetor para o galvanizado. Com molduras 8 molduras tipo janela, 4 Keystone RJ45 CAT 6 e 4 tomadas hexagonais e todos os acessórios para fixação e perfeito funcionamento. Fornecimento e instalação. | 12 | unid. | 614.55 | 126.15 | 740.7 | 8888.4
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 75203.3934
ÁGUA FRIA
10.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 30 | m | 4.39 | 2.7 | 7.09 | 212.7
10.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 100 | m | 8.09 | 3.38 | 11.47 | 1147
10.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 30 | m | 13.86 | 4.06 | 17.92 | 537.6
| Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 60mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 15 | m | 20.56 | 5.41 | 25.97 | 389.55
10.4 | Saída de reservatório em pvc (adaptador com flange p/ cx. d'água) de 1 1/2", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada | 2 | unid. | 22.52 | 5.41 | 27.93 | 55.86
10.5 | Torneira bóia 1 1/2" | 2 | unid. | 98.18 | 13.54 | 111.72 | 223.44
10.6 | Reservatório de fibra 10.000 L | 2 | unid. | 2881.73 | 95.08 | 2976.81 | 5953.62
[6 empty] | 0 | 0
| ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 0 | 0
10.7 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 6 | unid. | 34.65 | 8.12 | 42.77 | 256.62
10.8 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 1 | unid. | 46.2 | 8.12 | 54.32 | 54.32
10.9 | Caixa de inspeção em alvenaria maciça de 15cm, com seção interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 10 | unid. | 264 | 115.68 | 379.68 | 3796.8
10.10 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 15 | m | 4.16 | 4.04 | 8.2 | 123
10.11 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 25 | m | 7.39 | 4.46 | 11.85 | 296.25
10.12 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 30 | m | 9.24 | 8.06 | 17.3 | 519
10.13 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 100 | m | 13.86 | 8.06 | 21.92 | 2192
| Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 150mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 100 | m | 25.41 | 10.57 | 35.98 | 3598
[6 empty] | 0 | 0
| ESGOTO PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 0
10.14 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 100 | m | 13.86 | 8.06 | 21.92 | 2192
10.15 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 200mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 200 | m | 46.1 | 10.71 | 56.81 | 11362
10.16 | Caixa de areia em alvenaria maciça de 15cm, 60x60x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 15 | unid. | 275 | 119.54 | 394.54 | 5918.1
[6 empty] | 0 | 0
| SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  |  | 0 | 0
10.17 | Conjunto de fossa e filtro anaeróbico em fibra com 4000 litros/dia, marca Bakof Tec ou equivalente, instalada conf. especificações | 1 | unid. | 10120 | 747.5 | 10867.5 | 10867.5
[6 empty] | 0 | 0
| APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0 | 0
10.18 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA RAVENA ou equivalente | 10 | unid. | 435.6 | 23.76 | 459.36 | 4593.6
10.19 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 1 | unid. | 546.7 | 65.21 | 611.91 | 611.91
10.20 | Lavatório de louça de canto, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA L76 MASTER ou equivalente para PNE | 1 | unid. | 783.75 | 19.01 | 802.76 | 802.76
10.22 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ UMA TECLA DE ACIONAMENTO metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 169.4 | 32.6 | 202 | 202
10.23 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA modelo M712 ou equivalente | 3 | unid. | 614.68 | 38.02 | 652.7 | 1958.1
10.24 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 3 | unid. | 215.25 | 19.01 | 234.26 | 702.78
10.25 | Divisória de separação do mictório 60x120cm, de granito cinza andorinha 2cm de espessura, completo e instalado | 3 | unid. | 173.8 | 32.6 | 206.4 | 619.2
10.26 | Tampo de granito cinza andorinha 200x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ duas cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente | 4 | unid. | 795.2 | 126.79 | 921.99 | 3687.96
10.27 | Bancada em concreto armado Fck 20Mpa alisado espessura 8 cm, cantoneira 3/4" x 1/8" de borda chumbada no concreto | 2.6 | m² | 83.16 | 68.71 | 151.87 | 394.862
10.28 | Granito cinza andorinha com 2 cm de espessura para bancada de concreto, conforme especificações | 2.6 | m² | 264 | 82.11 | 346.11 | 899.886
10.29 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x34x17cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada | 2 | unid | 210.1 | 19.01 | 229.11 | 458.22
10.30 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 9 | unid. | 336.6 | 5.07 | 341.67 | 3075.03
10.31 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente | 1 | unid. | 149.6 | 5.07 | 154.67 | 154.67
10.32 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 130.9 | 5.07 | 135.97 | 135.97
10.33 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 5 | unid. | 80.3 | 11.41 | 91.71 | 458.55
10.34 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente | 5 | unid. | 320 | 11.41 | 331.41 | 1657.05
10.35 | Tanque de louça 24 litros | 1 | unid | 457.2 | 31.99 | 489.19 | 489.19
10.36 | Porta papel higiênico, cor branca, acrílico rolão, completo e instalado | 5 | unid. | 53.35 | 3.14 | 56.49 | 282.45
10.37 | Dispenser para sabonete líquido | 5 | unid. | 50 | 5.75 | 55.75 | 278.75
10.38 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, conforme especificações. | 1 | cj. | 495 | 3.14 | 498.14 | 498.14
10.39 | Chuveiro elétrico, 5.500 W, completo e instalado | 6 | unid. | 148.8059 | 3.14 | 151.9459 | 911.6754
10.40 | Bebedouro de água com sistema de refrigeração metálico com tampo e bicas de aço inoxidável, cor branco, primeira qualidade, completo e instalado | 2 | unid. | 1314.5 | 3.14 | 1317.64 | 2635.28
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 1355.002
11.1 | Impermeabilização das vigas de fundação com argamassa polimérica, 3 demãos, referência Denvertec 100 | 82.5 | m² | 7.4676 | 5.1 | 12.5676 | 1036.827
11.2 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 27.5 | m² | 6.47 | 5.1 | 11.57 | 318.175
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 42686.68
12.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 2 1/2", completa | 250 | m | 75.08 | 13.23 | 88.31 | 22077.5
12.2 | Hidrante de incêndio-válvula de 2 1/2" com adaptador de rosca rápida para saída de 38mm (1 1/2"), metálico de 45º, completo e instalado | 3 | unid. | 580 | 38.03 | 618.03 | 1854.09
12.3 | Mangueira semi-rígida, com dois lances de 15m, de 25 mm de diâmetro, com esguicho regulável acoplado, completa | 3 | unid. | 1441 | 63.25 | 1504.25 | 4512.75
12.4 | Abrigo metálico para hidrantes de 60x90x17cm e acessórios, completo | 3 | unid. | 320 | 63.39 | 383.39 | 1150.17
12.5 | Caixa metálica de 40x60cm c/ tampa metálica, tipo padrão p/ hidrante de calçada, c/ registro e junta de união storz c/ tampa e válvula de retenção, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 1 | unid. | 980 | 109.25 | 1089.25 | 1089.25
12.6 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra de vidro) de 2 1/2", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada | 2 | unid. | 64.605 | 6.34 | 70.945 | 141.89
12.7 | Válvula de abertura rápida, de passagem plena, de 1", para mangotinho, completo e instalado. | 3 | unid. | 57.75 | 12.67 | 70.42 | 211.26
12.8 | Válvula de retenção metálica de 2 1/2", completa e instalada. | 2 | unid. | 315.7 | 15.21 | 330.91 | 661.82
12.9 | Registro de gaveta metálico bruto de 2 1/2", de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente, completo e instalado. | 6 | unid. | 301.4 | 12.67 | 314.07 | 1884.42
12.10 | Conjunto motor-bomba (centrífuga), com duas bombas, acionado por eletricidade c/ sistema de partida automática (chave de fluxo) e demais acessórios p/ bomba de recalque de combate a incêndio. Altura manométrica: 24 mca e vazão de 16,8 m³/h, marca Schneider ou equivalente, completa e instalada | 1 | unid. | 4353.8 | 126.79 | 4480.59 | 4480.59
12.11 | Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado | 3 | unid. | 672.1 | 6.39 | 678.49 | 2035.47
12.12 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 8 | unid. | 200.2 | 6.39 | 206.59 | 1652.72
12.13 | Placas em PVC de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescentes, conforme recomendações da NBR 13434-2004 | 25 | unid. | 35 | 2.39 | 37.39 | 934.75
13 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 262619.8332
REVESTIMENTO INTERNO
13.1 | Chapisco | 418.1 | m² | 1.54 | 2.46 | 4 | 1672.4
13.2 | Massa Grossa (emboço) | 418.1 | m² | 3.36 | 13.35 | 16.71 | 6986.451
13.3 | Massa Fina (reboco) | 372.8 | m² | 0.92 | 6.47 | 7.39 | 2754.992
13.4 | Azulejo branco 33x45 cm, sobre emboço, incluindo argamassa colante e rejunte, Eliane ou equivalente técnico | 64.9 | m² | 66 | 9.398 | 75.398 | 4893.3302
[6 empty] | 0 | 0
| DIVISÓRIAS E FORROS |  |  |  |  | 0 | 0
13.8 | Forro gesso acartonado, completo | 336.9 | m² | 52.64 | 9.5 | 62.14 | 20934.966
13.9 | Parede de Gesso Acartonado, completa | 410.2 | m² | 68.2 | 21.8615 | 90.0615 | 36943.2273
[6 empty] | 0 | 0
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.10 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm, inclusive lastro de brita de 5 cm | 262.2 | m² | 35.86 | 17.6525 | 53.5125 | 14030.9775
13.11 | Cimentado-base p/ piso colado , traço 1:4, e=4cm | 632.1 | m² | 10.714 | 6.4745 | 17.1885 | 10864.8509
13.12 | Piso porcelanatto 45x45, espessura 8mm, inclusive rejuntamento | 632.1 | m² | 42.405 | 14.375 | 56.78 | 35890.638
13.13 | Piso de basalto (meia-lixa) - soleira dos degraus, L=28 cm e esp= 2cm | 9.16 | m | 73.7 | 17.158 | 90.858 | 832.2593
13.14 | Basalto regular polido 41 x 41cm, esp. 1,6cm, espessura da junta 3mm (patamar escada) | 6.9 | m² | 117.832 | 20.148 | 137.98 | 952.062
13.15 | Piso polido de concreto armado com 10cm, fck 30Mpa, com lastro de base graduada compactada de 10cm | 1028.3 | m² | 76.23 | 25.3575 | 101.5875 | 104462.4263
13.16 | Corte de junta em concreto armado, com vedação com mastique | 653 | m | 0.825 | 3.6225 | 4.4475 | 2904.2175
[6 empty] | 0 | 0
| RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.17 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 251.2 | m | 26.73 | 11.592 | 38.322 | 9626.4864
13.18 | Rodapé de porcelanato, h=7,0cm | 384.7 | m | 4.5 | 4.83 | 9.33 | 3589.251
13.19 | Rodapé de basalto tear, h =7cm | 176.7 | m | 17.457 | 12.4315 | 29.8885 | 5281.298
[5 empty] | 0 | 0
14 | VIDROS | [6 empty] | 35213.1901
14.1 | Vidro 4mm - liso | 416.7675 | m² | 73.04 | 6.325 | 79.365 | 33076.7526
14.2 | Espelho 50 x90cm, e =4mm | 1 | unid. | 159.5 | 30.1875 | 189.6875 | 189.6875
14.3 | Espelho 200x80cm, e=4mm | 4 | unid. | 456.5 | 30.1875 | 486.6875 | 1946.75
15 | PINTURA | [6 empty] | 51718.2304
| PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 0
15.1 | Selador acrílico, sobre parede e teto | 2302.4 | m² | 1.045 | 2.645 | 3.69 | 8495.856
15.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos, sobre parede e teto | 2302.4 | m² | 3.256 | 4.9335 | 8.1895 | 18855.5048
15.3 | Massa acrílica | 301.2 | m² | 6.424 | 8.5675 | 14.9915 | 4515.4398
15.4 | Pintura epóxi sobre massa acrílica, mínimo 2 demãos | 301.2 | m² | 12.716 | 7.9695 | 20.6855 | 6230.4726
15.5 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 58.2 | m² | 3.465 | 8.8895 | 12.3545 | 719.0319
15.6 | Massa óleo p/ madeira, com 2 demãos (ponsar) | 65.1 | m² | 8.657 | 3.9445 | 12.6015 | 820.3577
15.7 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 65.1 | m² | 3.531 | 7.9695 | 11.5005 | 748.6825
[6 empty] | 0 | 0
| PINTURA EXTERNA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.7 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 732.3 | m² | 1.21 | 4.2205 | 5.4305 | 3976.7551
15.8 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 732.3 | m² | 4.037 | 5.6695 | 9.7065 | 7108.07
15.9 | Pintura em tinta acrílica da numeração predial, conforme especificações | 1 | cj | 93.5 | 154.56 | 248.06 | 248.06
|  |  |  | 0 | 0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 27446.243
16.1 | Meio-fio de concreto seção variável 10-12x30x100cm | 100 | m | 20.02 | 8.625 | 28.645 | 2864.5
16.2 | Base de rachão compactado, h=15cm | 200 | m² | 12.5 | 3.1625 | 15.6625 | 3132.5
16.3 | Pavimentação com unistain 8cm, pó-de-brita e compactação | 200 | m² | 64.9 | 11.8335 | 76.7335 | 15346.7
16.4 | Calçada em concreto, Fck 25Mpa desempenada mecanicamente, esp. 7cm, inclusive lastro de brita com 5cm | 60 | m² | 44.5 | 17.6525 | 62.1525 | 3729.15
16.5 | Camada de terra vegetal de 10cm para plantio de grama | 50 | m² | 0.61 | 0.25 | 0.86 | 43
16.6 | Grama de jardim São carlos em leivas - completa | 50 | m² | 13.2 | 3.3925 | 16.5925 | 829.625
16.7 | Limpeza da obra | 1296 | m² | 0.33 | 0.828 | 1.158 | 1500.768
| TOTAL | [6 empty] | 1783642.3161
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 28,00%
| R$/m2 | 1376.2672
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
9 | CPRB |  | 2
| TOTAL |  | 28
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 28,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : Construção do Pavilhão da Divisão de Patrimônio do Demapa - UFSM
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 24% | 24% | 24% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 100%
|  | 22231.2672 | 22231.2672 | 22231.2672 | 3705.2112 | 2778.9084 | 2778.9084 | 2778.9084 | 2778.9084 | 2778.9084 | 2778.9084 | 2778.9084 | 2778.9084 | 92630.28
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 4438.7402 | 2663.2441 | 2663.2441 | 2663.2441 | 2663.2441 | 2663.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17754.961
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 11451.5209 | 11451.5209 | 11451.5209 | 11451.5209 | 11451.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57257.6047
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 54770.5851 | 54770.5851 | 54770.5851 | 54770.5851 | 73027.4468 | 73027.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365137.234
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 30% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 32717.6064 | 32717.6064 | 43623.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109058.688
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 28788.0028 | 43182.0042 | 43182.0042 | 28788.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143940.014
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115952.4541 | 115952.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231904.9083
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 11386.094 | 11386.094 | 11386.094 | 11386.094 | 22772.188 | 22772.188 | 22772.188 | 22772.188 | 22772.188 | 22772.188 | 22772.188 | 22772.188 | 227721.88
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 2099.7087 | 2099.7087 | 2099.7087 | 2099.7087 | 4199.4174 | 4199.4174 | 4199.4174 | 4199.4174 | 4199.4174 | 4199.4174 | 4199.4174 | 4199.4174 | 41994.174
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22561.018 | 22561.018 | 30081.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75203.3934
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 1355.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355.002
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12806.004 | 12806.004 | 12806.004 | 4268.668 | 42686.68
13 | REVESTIMENTOS |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100%
|  | 0 | 26261.9833 | 26261.9833 | 26261.9833 | 26261.9833 | 26261.9833 | 26261.9833 | 26261.9833 | 26261.9833 | 26261.9833 | 26261.9833 | 0 | 262619.8332
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7042.638 | 7042.638 | 10563.957 | 10563.957 | 0 | 0 | 0 | 35213.1901
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10343.6461 | 10343.6461 | 10343.6461 | 10343.6461 | 10343.6461 | 51718.2304
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4116.9365 | 4116.9365 | 4116.9365 | 4116.9365 | 4116.9365 | 6861.5607 | 27446.243
|  | 51607.3311 | 164937.0118 | 163582.0098 | 184749.8254 | 168079.8515 | 320441.3025 | 307500.9934 | 111118.3941 | 93843.0407 | 83279.0837 | 83279.0837 | 51224.3886 | 1783642.3161
TOTAL GERAL | [13 empty] | 1783642.3161

## BDI
| Cálculo do BDI para execução de obras | [5 empty] | Cálculo do BDI para equipamentos
| Tabela de Composição do BDI | [5 empty] | Tabela de Composição do BDI
| Discriminação | [5 empty] | Item | Discriminação
| Custo Financeiro (CF) | 1% |  |  |  |  | 1 | Custo Financeiro (CF) | 1.5%
| Administração Central (AC) | 5% |  |  |  |  | 2 | Administração Central (AC) | 5%
| Seguro (S) | 0.5% |  |  |  |  | 3 | Seguro (S) | 0.5%
| Garantia (G) | 0.5% |  |  |  |  | 4 | Garantia (G) | 0.5%
| Risco (R) | 1% |  |  |  |  | 5 | Risco (R) | 0.5%
| Tributos sobre Nota Fiscal (T) | 8.15% |  |  |  |  | 4 | Tributos sobre Nota Fiscal (T) | 6.15%
| PIS | 0.65% |  |  |  |  | 4.1 | PIS | 0.65%
| Cofins | 3% |  |  |  |  | 4.2 | Cofins | 3%
| IRPJ | 0% |  |  |  |  | 4.3 | IRPJ | 0%
| CSLL | 0% |  |  |  |  | 4.4 | CSLL | 0%
| ISS | 2.5% |  |  |  |  | 4.5 | ISS | 2.5%
2%
[7 empty] | 6 | Lucro bruto (LB) | 0%
| Lucro bruto (LB) | 9%
Fórmula sugerida pelo Instituto |  |  | = | 30.36% |  | Fórmula sugerida pelo Instituto |  | BDI = (1+CF+AC+S+G+R) - 1 |  | = | 15.08%
Brasileiro de Engenharia de Custos | BDI = (1+CF+AC+S+G+R) - 1 |  |  |  |  | Brasileiro de Engenharia de Custos |  | 1-(T+LB)
| 1-(T+LB) |  | = | 30% |  |  |  |  | BDI adotado | = | 15%
BDI adotado
Fórmula retirada do artigo 1º da revista do TCU, v.32, n.88, abr/jun de 2001
Fórmula retirada do artigo 1º da revista do TCU, v.32, n.88, abr/jun de 2001 | [5 empty] | Autores: André Luiz Mendes e Patrícia Reis Leitão Bastos
Autores: André Luiz Mendes e Patrícia Reis Leitão Bastos
|  |  |  | = | 28.25% |  |  | BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+CF)*(1+LB) - 1 |  |  | = | 15.18%
| BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+CF)*(1+LB) - 1 | [6 empty] | 1-(T)
| 1-(T) |  | BDI adotado | = | 28% |  |  |  |  | BDI adotado | = | 15%

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal

## Plan1
Laje de reação em concreto armado, moldado in loco, fck= 25MPa, incluindo forma, escoramento e desmoldagem (Unidade: m³)
SINAPI | Componentes | Unid. | Consumo | Custo unitário |  | Subtotais
|  |  |  | Material | MO | Material | MO
SINAPI C-74138/3 | Concreto usinado bombeado, fck=25 MPa, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico. | m³ | 1 | 328 | 57 | 328 | 57
SINAPI C-73410 | Forma plana para concreto em compensado plastificado 12 mm, aproveitamento de 3x, incluindo contraventamento, travamento pontaletado e desmoldagem | m² | 3.375 | 24.01 | 20.39 | 81.03 | 68.82
SINAPI C-73347 e I-31 | Armação (corte, dobra e colocação), aço CA-50/60 | kg | 120 | 3.8 | 2.67 | 456 | 320.4
SINAPI C-73301 | Escoramento | m³ | 1 | 12.3 | 9.48 | 12.3 | 9.48
|  |  |  | Totais |  | 877.33 | 455.7
|  |  |  | Total/m³ |  | 877.33 | 455.7