## ORÇAMENTO PADRÃO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : CONSTRUÇÃO JARDIM BOTÂNICO MODULO 2 E MODULO 3
Orçamento Padrão - Revisão : 18 22/08/14
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 61070.6
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 698 | m2 | 0.05 | 0.41 | 0.46 | 321.08
1.2 | Administração local | 698 | m2 | 3.85 | 14.38 | 18.23 | 12724.54
1.3 | Projeto de fundações | 698 | m2 | 0.05 | 0.78 | 0.83 | 579.34
1.4 | Projeto estrutural | 698 | m2 | 0.05 | 9.55 | 9.6 | 6700.8
1.5 | Projeto Hidrossanitário | 698 | m2 | 0.05 | 5.5 | 5.55 | 3873.9
1.6 | Projeto de Prevenção contra Incendios - PPCI | 698 | m2 | 0.05 | 5.5 | 5.55 | 3873.9
1.7 | Projeto "As built" (como construído) | 698 | m2 | 0.05 | 2.54 | 2.59 | 1807.82
1.8 | Cópias e despesas legais | 698 | m2 | 0.65 | 0.4 | 1.05 | 732.9
1.9 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 180 | m | 65.85 | 16.65 | 82.5 | 14850
1.10 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 302 | 120.75 | 422.75 | 422.75
1.11 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 148.5 | 86.25 | 234.75 | 234.75
1.12 | Barraco de obra, conf. NR 18 | 20 | m2 | 152 | 65 | 217 | 4340
1.13 | Telheiro de obra | 30 | m2 | 75 | 25 | 100 | 3000
1.14 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.15 | Locação da Obra | 698 | m2 | 0.5 | 0.44 | 0.94 | 656.12
1.16 | Sondagem - SPT, com laudo técnico | 36 | m | 27.5 | 97.75 | 125.25 | 4509
1.17 | Limpeza permanente da obra | 360 | d | 0.12 | 2.53 | 2.65 | 954
1.18 | Transporte interno e externo | 360 | d | 0.05 | 3.47 | 3.52 | 1267.2
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 8859.4
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 800 | m2 | 0.05 | 2.7 | 2.75 | 2200
2.2 | Aterro importado, compactado com material de boa capacidade de suporte | 15 | m3 | 22.1 | 5.13 | 27.23 | 408.45
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 45 | m3 | 0.05 | 34.5 | 34.55 | 1554.75
2.4 | Escavação mecânica de solo | 25 | m3 | 0.05 | 9.43 | 9.48 | 237
2.6 | Transporte de solo com distância até 3,5 km - bota fora | 30 | m3 | 0.05 | 11.55 | 11.6 | 348
2.7 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 120 | m3 | 0.05 | 16.11 | 16.16 | 1939.2
2.26 | Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado | 30 | m3 | 55.15 | 17.25 | 72.4 | 2172
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 63158.09
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm - com armadura de fretagem, completa, fck 15MPa | 392 | m | 32.36 | 29.9 | 62.26 | 24405.92
3.7 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 4 | m3 | 184.25 | 114.1 | 298.35 | 1193.4
3.8 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 24 | m3 | 995.5 | 467.3 | 1462.8 | 35107.2
3.9 | Micro estaca diâmetro de 30cm, profundidade mínima 3m, fck 15Mpa, armada com 4 ferros de 8.0mm | 51 | m | 28.3 | 19.77 | 48.07 | 2451.57
4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 170210.15
4.2 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 25MPa (usinado bombeado) - completa | 35 | m3 | 1173 | 714.33 | 1887.33 | 66056.55
4.3 | Pilar circular em concreto armado c/forma , fck 25 Mpa (usinado e bombeado) - completo | 1 | m3 | 1414.6 | 1050 | 2464.6 | 2464.6
4.4 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 25Mpa (usinado bombeado) - completo | 10 | m3 | 1447.6 | 887.51 | 2335.11 | 23351.1
4.7 | Pré laje comum, com tavelas cerâmicas, 12 cm, capa de concreto com 4cm, fck 20Mpa (usinado bombeado) | 698 | m2 | 66.2 | 15.7 | 81.9 | 57166.2
4.18 | Pilares de madeira Eucalipto Cidró Autoclavado12cm x12cm | 54 | m | 162.75 | 15 | 177.75 | 9598.5
4.19 | Caibro 5cm x 15cm Eucalipto Cidró Autoclavado | 96 | m | 15.75 | 3.5 | 19.25 | 1848
4.20 | Tábua de pinus Autoclavo 10cm x 2,5 cm | 1186 | m | 5.7 | 2.5 | 8.2 | 9725.2
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 52623.74
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 13 | m2 | 27.14 | 17.57 | 44.71 | 581.23
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 245 | m2 | 34.4 | 23.43 | 57.83 | 14168.35
5.3 | Alvenaria de bloco cerâmico de 25 cm (espessura) | 486 | m2 | 44.75 | 27 | 71.75 | 34870.5
5.6 | Contra verga sob janelas, conforme especificações | 98 | m | 5.54 | 4.65 | 10.19 | 998.62
5.7 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 71 | m | 22.14 | 6.1 | 28.24 | 2005.04
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 144654.27
6.1 | Porta de correr em aluminio natural,linha 25 conforme projeto, instalado, completo. | 11.5 | m2 | 450 | 15.84 | 465.84 | 5357.16
6.2 | Caixilho maxi ar em alumínio natural, linha 25 , com contra marco, completo | 223 | m2 | 392.7 | 15.84 | 408.54 | 91104.42
6.4 | Grade em barra chata de 3/4"x3/16" cada 10cm e ferro quadrado de 1/2" cada 30 cm , pintada, completa | 156 | m2 | 135.33 | 15.84 | 151.17 | 23582.52
6.10 | Porta interna semi-oca 70x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 2 | cj | 424.6 | 50.62 | 475.22 | 950.44
6.11 | Porta interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 1 | cj | 424.6 | 50.62 | 475.22 | 475.22
6.13 | Porta interna semi-oca 100x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 9 | cj | 453.2 | 50.62 | 503.82 | 4534.38
6.14 | Porta semi-oca, abrir, duas folhas, 100x210cm com marco, guarnições e ferragem, completa | 4 | cj | 736.7 | 73.77 | 810.47 | 3241.88
6.21 | Placa de sinalização das portas internas, 12 x 30 cm | 16 | un | 22.92 | 1.89 | 24.81 | 396.96
6.22 | Placa de numeração das portas internas, 10 x 10 cm | 16 | un | 7.98 | 1.89 | 9.87 | 157.92
6.23 | Trava de portas | 16 | un | 4.91 | 1.89 | 6.8 | 108.8
6.28 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 1 | cj | 223.86 | 37.01 | 260.87 | 260.87
6.29 | Brises em madeira e aluminio horizontais com cabo de aço, completo e instalado | 38 | m2 | 359.1 | 22.05 | 381.15 | 14483.7
7 | COBERTURA | [6 empty] | 69019.57
7.1 | Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tesouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 607 | m2 | 16.67 | 16.8 | 33.47 | 20316.29
7.4 | Telha trapezoidal aluzinc simples esp. 0,5mm, branca | 607 | m2 | 42.1 | 6.7 | 48.8 | 29621.6
7.5 | Cumeeira trapezoidal de aluzinc esp. 0,5 mm, branca | 18 | m | 45.65 | 1.93 | 47.58 | 856.44
7.8 | Calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm | 71 | m | 75.35 | 5.69 | 81.04 | 5753.84
7.9 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 130 | m | 36.41 | 5.69 | 42.1 | 5473
7.10 | Capeamento p/ platibanda corte 30cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 162 | m | 37.51 | 5.69 | 43.2 | 6998.4
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 148709.86
8.1 | Baixa Tensão
8.1.1 | Bloco autônomo de emergência 30 LEDs com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P linha Silentoque + condulete de alumínio + espelho de alumínio | 15 | uni | 53.34 | 7.07 | 60.41 | 906.15
8.1.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² Afumex 750V 70°C | 1620 | m | 1.37 | 0.97 | 2.34 | 3790.8
8.1.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² Afumex 750V 70°C | 792 | m | 7.54 | 1.92 | 9.46 | 7492.32
8.1.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² Afumex 1.000V 90°C | 86 | m | 11.38 | 2.5 | 13.88 | 1193.68
8.1.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² Afumex 750V 70°C | 1580 | m | 1.88 | 1.21 | 3.09 | 4882.2
8.1.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #25mm² Afumex 1.000V 90°C | 261 | m | 17.04 | 3 | 20.04 | 5230.44
8.1.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #35mm² Afumex 1.000V 90°C | 227 | m | 23.3 | 3.5 | 26.8 | 6083.6
8.1.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² Afumex 750V 70°C | 1190 | m | 3.07 | 1.46 | 4.53 | 5390.7
8.1.9 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado 80x80x60cm | 7 | uni | 201.73 | 202.62 | 404.35 | 2830.45
8.1.10 | Caixa de passagem metálica 10x10x8cm com tampa | 11 | uni | 5.87 | 4.71 | 10.58 | 116.38
8.1.11 | Caixa de passagem metálica 10x10x8cm sem tampa (derivação luminárias) | 83 | uni | 2.77 | 3.53 | 6.3 | 522.9
8.1.12 | Caixa de passagem metálica 15x15x8cm com tampa | 3 | uni | 9.51 | 6.27 | 15.78 | 47.34
8.1.13 | Caixa de passagem metálica 20x20x10cm com tampa | 1 | uni | 19.05 | 7.52 | 26.57 | 26.57
8.1.14 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, para 12 módulos + geral, com barramento trifásico para 150A, barra de terra e de neutro, elementos de proteção de PVC para os módulos vazios | 10 | uni | 153.4 | 50.14 | 203.54 | 2035.4
8.1.15 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, para 24 módulos + geral, com barramento trifásico para 150A, barra de terra e de neutro, elementos de proteção de PVC para os módulos vazios | 2 | uni | 232.85 | 62.67 | 295.52 | 591.04
8.1.16 | Condulete de alumínio com espelho de alumínio e 1 dimmer rotativo - linha Silentoque | 1 | uni | 25 | 5.18 | 30.18 | 30.18
8.1.17 | Condulete de alumínio com espelho de alumínio e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha Silentoque | 4 | uni | 9.41 | 5.18 | 14.59 | 58.36
8.1.18 | Condulete de alumínio com espelho de alumínio e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha Silentoque | 5 | uni | 7.45 | 5.18 | 12.63 | 63.15
8.1.19 | Condulete de alumínio com espelho de alumínio e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha Silentoque | 15 | uni | 15 | 5.18 | 20.18 | 302.7
8.1.20 | Condulete de alumínio com espelho de alumínio e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha Silentoque | 8 | uni | 18.01 | 13.28 | 31.29 | 250.32
8.1.21 | Condulete de alumínio com espelho de alumínio e 1 tomada 2P+T 20A - linha Silentoque | 202 | uni | 18.03 | 5.02 | 23.05 | 4656.1
8.1.22 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 24 | uni | 11.33 | 1.77 | 13.1 | 314.4
8.1.23 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 33 | uni | 11.33 | 1.77 | 13.1 | 432.3
8.1.24 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 24 | uni | 11.33 | 1.77 | 13.1 | 314.4
8.1.25 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 100 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 1 | uni | 95 | 10.03 | 105.03 | 105.03
8.1.26 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 10 | uni | 75.93 | 10.03 | 85.96 | 859.6
8.1.27 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80 A - 6kA/220/380V (NBR IEC 60947-2) referência Siemens 5SX1 ou equivalente técnico. Fornecimento e instalação. | 1 | uni | 85 | 10.03 | 95.03 | 95.03
8.1.28 | DPS 275V 60kA. Fornecimento e instalação. | 8 | uni | 264.13 | 7.21 | 271.34 | 2170.72
8.1.29 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado com pintura externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 318 | m | 26.06 | 24.14 | 50.2 | 15963.6
8.1.30 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado com pintura externa de 75x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 12 | m | 32 | 26 | 58 | 696
8.1.31 | Eletroduto de aço galvanizado 1", com luvas, curvas pré-fabricadas, caixas de passagem, buchas e arruelas, completo | 18 | m | 6.1 | 7.52 | 13.62 | 245.16
8.1.32 | Eletroduto de aço galvanizado 1.1/2", com luvas, curvas pré-fabricadas, caixas de passagem, buchas e arruelas, completo | 3 | m | 10.59 | 11.28 | 21.87 | 65.61
8.1.33 | Eletroduto de aço galvanizado 1.1/4", com luvas, curvas pré-fabricadas, caixas de passagem, buchas e arruelas, completo | 21 | m | 9.06 | 11.28 | 20.34 | 427.14
8.1.34 | Eletroduto de aço galvanizado 2", com luvas, curvas pré-fabricadas, caixas de passagem, buchas e arruelas, completo | 15 | m | 12.78 | 11.28 | 24.06 | 360.9
8.1.35 | Eletroduto de aço galvanizado 3/4", com luvas, curvas pré-fabricadas, caixas de passagem, buchas e arruelas, completo | 591 | m | 4.69 | 7.52 | 12.21 | 7216.11
8.1.36 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 2", com luvas, curvas pré-fabricadas, caixas de passagem, buchas e arruelas, completo | 108 | m | 12.78 | 11.28 | 24.06 | 2598.48
8.1.37 | Interruptor de fuga tetrapolar - 3xfase/neutro tipo europeu 30mA tipo AC calibre 40A – referência Siemens ou equivalente técnico . Fornecimento e instalação. | 10 | uni | 210.19 | 14.43 | 224.62 | 2246.2
8.1.38 | Luminária cilíndrica de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado, vidro difusor, referência Intral DFE 960, com 2 lâmpadas fluorescentes compactas integradas 26W, base E27, 220V ou equivalente técnico | 4 | uni | 94.36 | 25.07 | 119.43 | 477.72
8.1.39 | Luminária cilíndrica de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado, vidro difusor, com 2 lâmpadas fluorescentes compactas integradas 26W, base E27, 220V ou equivalente técnico | 23 | uni | 104.36 | 25.07 | 129.43 | 2976.89
8.1.40 | Luminária dicróica de embutir 220V base E27 50W tipo olho de boi | 3 | uni | 45 | 15 | 60 | 180
8.1.41 | Luminária halógena orientável 100W 220V com lâmpada tipo palito - completa | 25 | uni | 125 | 25 | 150 | 3750
8.1.42 | Luminária para 2 lâmpadas fluorescentes 32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, soquetes tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência Intral AS-810 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32 referência Philips/Osram, com 1 reator de alto fator de potência >0,99C, TDH<10%, BF>=1, referência INTRAL POUP-AFP PLUS 2x32 220V ou equivalente técnico | 46 | uni | 131.7 | 25.07 | 156.77 | 7211.42
8.1.43 | Luminária para 4 lâmpadas fluorescentes 16W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, painel em chapa de aço tratada e pintada, refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, soquetes tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência Intral RE-811 05571, com 4 lâmpadas tubulares de 16W referência Philips/Osram, com 2 reatores de alto fator de potência >0,99C, TDH<10%, BF>=1, referência INTRAL POUP-AFP PLUS 2x16 220V ou equivalente técnico | 76 | uni | 192.53 | 25.07 | 217.6 | 16537.6
8.1.44 | Transformador trifásico de distribuição refrigerado à óleo 112,5kVA 60Hz 13,8kV/380/220V incluindo retirada e instalação em poste existente | 1 | uni | 11002.52 | 1200 | 12202.52 | 12202.52
8.2 | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA
8.2.1 | Cabo de cobre nu #35mm² e todos os conectores, incluindo fixadores em alvenaria - subsistema captor e subsistema de descidas | 240 | m | 24.7 | 17.81 | 42.51 | 10202.4
8.2.2 | Cabo de cobre nu #50mm² e todos os conectores, subterrâneo no mínimo 70cm de profundidade - subsistema de anel de aterramento | 250 | m | 22.69 | 28.4 | 51.09 | 12772.5
8.2.3 | Caixa de inspeção e haste de aço cobreada copperweld 3m x 5/8" com solda exotérmica | 10 | uni | 63.67 | 10.03 | 73.7 | 737
8.2.4 | Eletroduto de PVC 1" com braçadeiras, condulete p/ inspeção, espelho cego e conector | 30 | m | 6.1 | 7.52 | 13.62 | 408.6
8.2.5 | Terminal aéreo em aço galvanizado 30cm | 25 | uni | 13.14 | 12.53 | 25.67 | 641.75
9 | Rede Estruturada | [6 empty] | 67556.158
9.1 | BLI 10 com canaleta [5xCentral Telefônica] | 5 | uni | 11.4 | 12.13 | 23.53 | 117.65
9.2 | Cabo telefônico CTP-APL 50-10 uso externo subterrâneo de 10 pares instalado | 130 | m | 2.5 | 1.2 | 3.7 | 481
9.3 | Cabo telefônico CTP-APL 50-40 uso externo aéreo/subterrâneo de 50 pares instalado incluindo mensageiro de aço COM ALMA DE FIBRA 6mm, isoladores, espinado com equipamento adequado, aterrado conforme norma c/ conexões | 1600 | m | 22.86 | 5.66 | 28.52 | 45632
9.4 | Cabo telefônico uso interno CI-20-40 de 20 pares diâmetro 0,40mm c/ conexões | 12 | m | 5.31 | 2.83 | 8.14 | 97.68
9.5 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG ref. Furukawa com selo Anatel blindado e para uso externo c/ conexões | 130 | m | 3.8 | 2.83 | 6.63 | 861.9
9.6 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG ref. Furukawa com selo Anatel c/ conexões | 520 | m | 1.21 | 2.83 | 4.04 | 2100.8
9.7 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado R1 | 7 | uni | 201.73 | 202.62 | 404.35 | 2830.45
9.8 | Caixa de passagem metálica 10x10x8cm com tampa | 10 | uni | 5.87 | 4.71 | 10.58 | 105.8
9.9 | Caixa de passagem metálica 20x20x10cm com tampa | 1 | uni | 19.05 | 7.52 | 26.57 | 26.57
9.10 | Caixa de passagem metálica 30x30x12cm com tampa | 3 | uni | 45.72 | 8.78 | 54.5 | 163.5
9.11 | Certificação 6 (32 pontos + 2 links) | 34 | pt |  | 15 | 15 | 510
9.12 | Condulete de alumínio com espelho de alumínio, 2 conectores RJ45 fêmea categoria 6 e espelho | 16 | uni | 57.09 | 15.68 | 72.77 | 1164.32
9.13 | DG telefônico nº 6 completo com 10 BLIs de 10 pares | 1 | uni | 350 | 350 | 700 | 700
9.14 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado com pintura externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 21 | m | 26.06 | 24.14 | 50.2 | 1054.2
9.15 | Eletroduto de aço galvanizado 1", com luvas, curvas pré-fabricadas, caixas de passagem, buchas e arruelas, completo | 36 | m | 6.1 | 7.52 | 13.62 | 490.32
9.16 | Eletroduto de aço galvanizado 3/4", com luvas, curvas pré-fabricadas, caixas de passagem, buchas e arruelas, completo | 96 | m | 4.69 | 7.52 | 12.21 | 1172.16
9.17 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 3", com luvas, curvas pré-fabricadas, caixas de passagem, buchas e arruelas, completo - enterrado | 128 | m | 18 | 15 | 33 | 4224
9.18 | Patch cable categoria 5 cor vermelha (para voz) 1,5m | 20 | uni | 12 |  | 12 | 240
9.19 | Patch cable categoria 6 cor azul (para dados) 1,5m | 32 | uni | 31.57 |  | 31.57 | 1010.24
9.20 | Patch panel 24 portas cat. 6 | 2 | uni | 696.58 | 208.974 | 905.554 | 1811.108
9.21 | Rack tipo caixa para parede com porta de 19" x 12U, incluindo guias de cabo, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, completo | 2 | uni | 656.92 | 40.45 | 697.37 | 1394.74
9.22 | Voice panel 20 pares RJ45 | 4 | uni | 132.96 | 208.97 | 341.93 | 1367.72
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 26250.49
ÁGUA FRIA
10.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 50 | m | 4.39 | 2.7 | 7.09 | 354.5
10.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 20 | m | 8.09 | 3.38 | 11.47 | 229.4
10.8 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 63.53 | 13.54 | 77.07 | 77.07
10.9 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente | 4 | unid. | 69.3 | 13.54 | 82.84 | 331.36
10.12 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra de vidro) de 1 1/4", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada | 2 | unid. | 17.33 | 5.41 | 22.74 | 45.48
10.15 | Bóia automática 1 1/2" | 2 | unid. | 329.18 | 40.25 | 369.43 | 738.86
10.19 | Reservatório de fibra 2000 L | 2 | unid. | 665.5 | 40.61 | 706.11 | 1412.22
ESGOTO SANITÁRIO
10.22 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 3 | unid. | 34.65 | 8.12 | 42.77 | 128.31
10.25 | Caixa de inspeção em alvenaria maciça de 20cm, com seção interna de 80x80x80cm, com tampa de concreto c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 3 | unid. | 346.5 | 143.75 | 490.25 | 1470.75
10.30 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 15 | m | 4.16 | 4.04 | 8.2 | 123
10.31 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 10 | m | 7.39 | 4.46 | 11.85 | 118.5
10.33 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 100 | m | 13.86 | 8.06 | 21.92 | 2192
ESGOTO PLUVIAL
10.35 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 150 | m | 13.86 | 8.06 | 21.92 | 3288
10.43 | Caixa de areia em alvenaria maciça de 15cm , 60x60x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 10 | unid. | 275 | 119.54 | 394.54 | 3945.4
| SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | [5 empty] | 0
10.52 | Conjunto de fossa e filtro anaeróbico em fibra para 1600 litros/dia, marca Bakof Tec ou equivalente, instalada conf. especificações | 1 | unid. | 3837.9 | 362.25 | 4200.15 | 4200.15
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
10.57 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA RAVENA ou equivalente | 5 | unid. | 435.6 | 23.76 | 459.36 | 2296.8
10.64 | Lavatório de louça de canto , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA L76 MASTER ou equivalente para PNE | 1 | unid. | 783.75 | 19.01 | 802.76 | 802.76
10.65 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA modelo M712 ou equivalente | 1 | unid. | 307.34 | 19.01 | 326.35 | 326.35
10.66 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 215.25 | 19.01 | 234.26 | 234.26
10.69 | Divisória de separação do mictório 40x70cm, de granito cinza andorinha 2cm de espessura, completo e instalado | 1 | unid. | 173.8 | 32.6 | 206.4 | 206.4
10.70 | Tampo de granito cinza andorinha 70x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ uma cuba oval, completo e instalado c/ metais cromados, cuba marca DECA ou equivalente | 2 | unid. | 319 | 126.79 | 445.79 | 891.58
10.78 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 5 | unid. | 336.6 | 5.07 | 341.67 | 1708.35
10.81 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 80.3 | 11.41 | 91.71 | 275.13
10.85 | Porta papel higiênico, cor branca, acrílico rolão, completo e instalado | 6 | unid. | 53.35 | 3.14 | 56.49 | 338.94
10.87 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, conforme especificações. | 1 | cj. | 495 | 19.92 | 514.92 | 514.92
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 7458.64
11.2 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 200 | m2 | 6.47 | 5.1 | 11.57 | 2314
11.7 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=4mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada | 92 | m2 | 43.84 | 12.08 | 55.92 | 5144.64
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 2065.9
12.26 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 10 | unid. | 200.2 | 6.39 | 206.59 | 2065.9
13 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 164875.4775
REVESTIMENTO INTERNO
13.1 | Chapisco | 1340 | m2 | 1.54 | 2.46 | 4 | 5360
13.2 | Massa Grossa (emboço) | 1340 | m2 | 3.36 | 13.35 | 16.71 | 22391.4
13.3 | Massa Fina (reboco) | 1340 | m2 | 0.92 | 6.47 | 7.39 | 9902.6
13.4 | Azulejo branco 30x45 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 62 | m2 | 36.5 | 9.38 | 45.88 | 2844.56
REVESTIMENTO EXTERNO
13.5 | Chapisco | 576 | m2 | 1.32 | 2.53 | 3.85 | 2217.6
13.6 | Massa Grossa (emboço) | 576 | m2 | 3.36 | 14.54 | 17.9 | 10310.4
13.7 | Massa Fina (reboco) | 471 | m2 | 0.92 | 7.66 | 8.58 | 4041.18
13.8 | Reboco Raspado (Grafiato) | 105 | m2 | 0.5 | 7.66 | 8.16 | 856.8
DIVISÓRIAS E FORROS
13.8 | Forro gesso acartonado, completo | 306 | m2 | 52.64 | 9.5 | 62.14 | 19014.84
13.13 | Parede Gesso Acartonado RU, completa | 13 | m2 | 87.835 | 21.8615 | 109.6965 | 1426.0545
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.15 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm, inclusive lastro de brita de 5 cm | 310 | m2 | 35.86 | 17.6525 | 53.5125 | 16588.875
13.16 | Cimentado-base p/ piso colado , traço 1:4, e=4cm | 160 | m2 | 10.714 | 6.4745 | 17.1885 | 2750.16
13.17 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 180 | m2 | 30.25 | 13.0985 | 43.3485 | 7802.73
13.18 | Piso vinílico 30 x 30cm, fademac ou similar, espessura 3,2mm conforme especificações, inclusive emulsão | 160 | m² | 93.15 | 16.95 | 110.1 | 17616
13.19 | Acabamento superficial para piso vinílico | 160 | m2 | 3.311 | 7.9695 | 11.2805 | 1804.88
13.24 | Basalto natural 41 x41 cm espessura 2cm, espessura junta 10mm | 1 | m2 | 87.538 | 20.148 | 107.686 | 107.686
13.30 | Piso polido de concreto armado com 8cm, fck 30Mpa, com lastro de base graduada compactada de 10cm | 388 | m2 | 63.525 | 25.3575 | 88.8825 | 34486.41
13.31 | Corte de junta em concreto armado, com vedação com mastique | 100 | m | 0.825 | 3.6225 | 4.4475 | 444.75
| RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS |  |  | 0 | 0
13.32 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 45 | m | 26.73 | 11.592 | 38.322 | 1724.49
13.34 | Rodapé cerâmico, h=7cm | 161 | m | 3.5 | 4.83 | 8.33 | 1341.13
13.37 | Rodapé Vinílico, h = 7cm | 122 | m | 8.712 | 6.394 | 15.106 | 1842.932
14 | VIDROS | [6 empty] | 1798.375
14.1 | Vidro 4mm - liso | 1 | m2 | 73.04 | 6.325 | 79.365 | 79.365
14.2 | Vidro 4mm - miniboreal | 11.5 | m2 | 71.5 | 6.325 | 77.825 | 894.9875
14.3 | Vidro 6mm- liso | 1 | m2 | 107.635 | 6.325 | 113.96 | 113.96
14.5 | Espelho 50 x90cm , e =4mm - PNE | 1 | un | 159.5 | 30.1875 | 189.6875 | 189.6875
14.6 | Espelho 80x80cm, e=4mm | 2 | un | 230 | 30.1875 | 260.1875 | 520.375
0
15 | PINTURA | [6 empty] | 22732.4115
| PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 0
15.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 1 | m2 | 1.045 | 2.645 | 3.69 | 3.69
15.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 1 | m2 | 3.256 | 4.9335 | 8.1895 | 8.1895
15.3 | Pintura PVA, mínimo duas demãos | 1 | m2 | 1.738 | 4.9335 | 6.6715 | 6.6715
15.4 | Massa PVA | 306 | m2 | 3.586 | 8.165 | 11.751 | 3595.806
15.5 | Massa acrílica | 1 | m2 | 6.424 | 8.5675 | 14.9915 | 14.9915
15.6 | Textura acrílica pigmentada | 105 | m2 | 12.5 | 9.85 | 22.35 | 2346.75
15.7 | Pintura esmalte sobre massa acrílica, mínimo 2 demãos | 1 | m2 | 3.531 | 7.889 | 11.42 | 11.42
15.8 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 1 | m2 | 3.465 | 8.8895 | 12.3545 | 12.3545
15.9 | Massa óleo p/ madeira, com 2 demãos (ponsar) | 1 | m2 | 8.657 | 3.9445 | 12.6015 | 12.6015
15.10 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 1 | m2 | 3.531 | 7.9695 | 11.5005 | 11.5005
15.11 | Pintura epóxi sobre massa acrílica, mínimo 2 demãos | 271 | m2 | 12.716 | 7.9695 | 20.6855 | 5605.7705
15.12 | Pintura esmalte s/rodapé, inclusive massa, mínimo 2 demãos | 1 | m | 3.146 | 6.0375 | 9.1835 | 9.1835
15.13 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 1 | m2 | 1.705 | 1.8055 | 3.5105 | 3.5105
15.14 | Aplicaçaõ de verniz sobre concreto | 84.5 | m2 | 1.98 | 3.5 | 5.48 | 463.06
15.15 | Aplicação de osmocolor | 72 | m2 | 19.5 | 7 | 26.5 | 1908
| PINTURA EXTERNA |  |  | 0 | 0
15.14 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 576 | m2 | 1.21 | 4.2205 | 5.4305 | 3127.968
15.15 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 576 | m2 | 4.037 | 5.6695 | 9.7065 | 5590.944
|  |  |  | 0 | 0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 16686.4465
16.2 | Calçada em concreto, Fck 25Mpa desempenada mecanicamente, esp. 7cm, inclusive lastro de brita com 5cm | 195 | m² | 44.5 | 17.6525 | 62.1525 | 12119.7375
16.13 | Dreno com brita 2, conforme especificações | 50 | m | 25.85 | 7.3485 | 33.1985 | 1659.925
16.14 | Caixa de areia em alvenaria maciça de 20cm, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 3 | unid | 374 | 143.75 | 517.75 | 1553.25
16.22 | Conjunto de coletor de resíduos para coleta seletiva - com tres coletores | 1 | cj | 528 | 17.25 | 545.25 | 545.25
16.25 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 698 | m² | 0.33 | 0.828 | 1.158 | 808.284
| TOTAL | [5 empty] | 1027729.5785 | 1027729.5785
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 28,00%
| R$/m2 | 1472.3919
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5.5
2 | Seguros | S | 0.5
3 | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 | Garantias | G | 0.5
5 | Despesas Financeiras | DF | 1.21
6 | Lucro bruto | L | 8.96
7 | COFINS | I | 3
8 | PIS |  | 0.65
9 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27.999
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 28,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA :CONSTRUÇÃO JARDIM BOTÂNICO MODULO 2 E MODULO 3
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 30% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  | 18321.18 | 9160.59 | 6107.06 | 3053.53 | 3053.53 | 3053.53 | 3053.53 | 3053.53 | 3053.53 | 3053.53 | 3053.53 | 3053.53 | 61070.6
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 7087.52 | 1771.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8859.4
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 63158.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63158.09
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 15% | 45% | 35% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 25531.5225 | 76594.5675 | 59573.5525 | 8510.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170210.15
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 15787.122 | 15787.122 | 15787.122 | 5262.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52623.74
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 45% | 35% | 10% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14465.427 | 0 | 0 | 65094.4215 | 50628.9945 | 14465.427 | 0 | 0 | 144654.27
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69019.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69019.57
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 0% | 0% | 25% | 25% | 10% | 10% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22306.479 | 22306.479 | 0 | 0 | 37177.465 | 37177.465 | 14870.986 | 14870.986 | 148709.86
9 | REDE ESTRUTURADA | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 0% | 0% | 25% | 25% | 10% | 10% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10133.4237 | 10133.4237 | 0 | 0 | 16889.0395 | 16889.0395 | 6755.6158 | 6755.6158 | 67556.158
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6562.6225 | 6562.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6562.6225 | 6562.6225 | 26250.49
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 1864.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5593.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7458.64
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065.9 | 2065.9
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41218.8694 | 41218.8694 | 41218.8694 | 41218.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164875.4775
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.1875 | 899.1875 | 0 | 0 | 1798.375
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5683.1029 | 5683.1029 | 5683.1029 | 5683.1029 | 22732.4115
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171.6116 | 12514.8349 | 16686.4465
|  | 25408.7 | 101486.7425 | 98488.7495 | 78414.2045 | 122037.9811 | 88537.2986 | 113291.9694 | 114960.8009 | 114331.3194 | 78167.7519 | 41097.4688 | 51506.592 | 1027729.5785
TOTAL GERAL | [13 empty] | 1027729.5785

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal