## ORÇAMENTO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : LABORATÓRIO DE BIOMETRIA DE PLANTAS
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | total | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 26571.2948
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 272.18 | m2 | 0.05 | 0.41 | 0.46 | 125.2028
1.2 | Administração local | 272.18 | m2 | 3.85 | 17.58 | 21.43 | 5832.8174
1.3 | Projeto de fundações | 272.18 | m2 | 0.05 | 2.5 | 2.55 | 694.059
1.4 | Projeto estrutural | 272.18 | m2 | 0.05 | 9.55 | 9.6 | 2612.928
1.5 | Projeto Hidrossanitário | 272.18 | m2 | 0.05 | 3 | 3.05 | 830.149
1.6 | Cópias e despesas legais | 272.18 | m2 | 0.65 | 0.4 | 1.05 | 285.789
1.7 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 90 | m | 65.85 | 16.65 | 82.5 | 7425
1.8 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 302 | 120.75 | 422.75 | 422.75
1.9 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 148.5 | 86.25 | 234.75 | 234.75
1.10 | Barraco de obra, conf. NR 18 | 30 | m2 | 152 | 65 | 217 | 6510
1.11 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.12 | Locação da Obra | 272.18 | m2 | 0.87 | 0.85 | 1.72 | 468.1496
1.13 | Transporte interno e externo | 360 | d | 0.05 | 2.47 | 2.52 | 907.2
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 12570.23
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 1500 | m2 | 0.05 | 2.7 | 2.75 | 4125
2.2 | Aterro importado, compactado com material de boa capacidade de suporte | 135 | m3 | 22.1 | 5.13 | 27.23 | 3676.05
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 18 | m3 | 0.05 | 21.3 | 21.35 | 384.3
2.4 | Escavação mecânica de solo | 50 | m3 | 0.05 | 9.43 | 9.48 | 474
2.5 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 18 | m3 | 0.05 | 16.11 | 16.16 | 290.88
2.6 | Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado | 50 | m3 | 55.15 | 17.25 | 72.4 | 3620
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 38871.175
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm - com armadura de fretagem, completa, fck 15MPa | 340 | m | 32.36 | 29.9 | 62.26 | 21168.4
3.2 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 0.5 | m3 | 184.25 | 114.1 | 298.35 | 149.175
3.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 12 | m3 | 995.5 | 467.3 | 1462.8 | 17553.6
4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 50632.112
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 10 | m3 | 1139.18 | 714.33 | 1853.51 | 18535.1
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 3 | m3 | 1414.6 | 887.51 | 2302.11 | 6906.33
4.3 | Pré laje comum, com tavelas cerâmicas, 12 cm, capa de concreto com 4cm, fck 20Mpa (usinado bombeado) | 272.18 | m2 | 66.2 | 15.7 | 81.9 | 22291.542
4.4 | Calha em concreto armado fck 20 Mpa (usinado bombeado) - completa | 2 | m3 | 941.6 | 507.97 | 1449.57 | 2899.14
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 28520.25
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 475 | m2 | 34.4 | 23.43 | 57.83 | 27469.25
5.2 | Contra verga sob janelas, conforme especificações | 20 | m | 5.54 | 4.65 | 10.19 | 203.8
5.3 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 30 | m | 22.14 | 6.1 | 28.24 | 847.2
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 33205.93
6.1 | Janelas em alumínio pintado de brancol, linha suprema , com contra marco, completo, conforme especificações | 39 | m2 | 415.2 | 23.5 | 438.7 | 17109.3
6.2 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e e ferragens 80 x210, completa | 2 | cj | 784 | 63.25 | 847.25 | 1694.5
6.3 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e ferragens 90 x210, completa com bascula | 1 | cj | 895 | 63.25 | 958.25 | 958.25
6.4 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e ferragens 110 x210, completa - duas folhas com bascula | 1 | cj | 846 | 63.25 | 909.25 | 909.25
6.5 | Porta interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa, da sincol ou equivalente | 5 | cj | 635 | 65 | 700 | 3500
6.6 | Porta interna semi-oca 90x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa da sincol ou equivalente | 2 | cj | 735 | 65 | 800 | 1600
6.7 | Porta de madeira maciça completa 80 x 210 completa | 1 | cj | 950 | 120 | 1070 | 1070
6.8 | Visores em vidro 4mm dimensões de 20x30cm | 4 | unid | 75 | 15 | 90 | 360
6.9 | Porta semi-oca, abrir, duas folhas, 140x210cm com marco, guarnições e ferragem, completa, sincol ou equivalente | 1 | cj | 1253 | 73.77 | 1326.77 | 1326.77
6.10 | Corrimão metálico, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 12 | m | 36.09 | 4.94 | 41.03 | 492.36
6.11 | Guarda corpo, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 12 | m2 | 223 | 14.49 | 237.49 | 2849.88
6.12 | Alçapão em chapa metálica n 20, 80 x80cm, com pintura esmalte, completo | 1 | un | 173.25 | 15.17 | 188.42 | 188.42
6.13 | Veneziana fixa de alumínio natural 80 x 60cm para ventilação de telhado | 4 | un | 239.66 | 21.64 | 261.3 | 1045.2
6.14 | Trava de portas | 15 | un | 4.91 | 1.89 | 6.8 | 102
7 | COBERTURA | [6 empty] | 24273
7.1 | Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tesouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 270 | m2 | 16.67 | 16.8 | 33.47 | 9036.9
7.2 | Telha trapezoidal aluzinc simples esp. 0,5mm, branca | 270 | m2 | 38 | 6.7 | 44.7 | 12069
7.3 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 27 | m | 36.41 | 5.69 | 42.1 | 1136.7
7.4 | Capeamento p/ platibanda corte 30cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 47 | m | 37.51 | 5.69 | 43.2 | 2030.4
[6 empty] | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA |  |  |  |  | 0 | 0 | 30643.858
8.1 | Bloco autônomo de emergência LED compacta com bateria, emissão mínima de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora+ tomada 2P+T + condulete de alumínio 3/4" com espelho. | 6 | uni | 60 | 18 | 78 | 468
8.2 | Bloco autônomo de emergência LED compacta com bateria, emissão mínima de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora de SAIDA + tomada 2P+ condulete de alumínio 3/4" com espelho. | 3 | uni | 60 | 18 | 78 | 234
8.3 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #10mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 194 | m | 8.255 | 2.53 | 10.785 | 2092.29
8.4 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #2,5mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 1306 | m | 1.9558 | 0.59 | 2.5458 | 3324.8148
8.5 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #25mm² 0,6/1kV 90°C Afumex Flex Prysmian ou similar técnico | 34 | m | 20.3708 | 6.34 | 26.7108 | 908.1672
8.6 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #4,0mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 420 | m | 3.2893 | 0.99 | 4.2793 | 1797.306
8.7 | Instalação de ponto trifásico com chave de partida direta de 5CV para acionamento de moinho | 1 | uni | 60 | 20 | 80 | 80
8.8 | Instalação de ventilador de teto simples com acionamento próprio tipo interruptor | 1 | uni | 150 | 30 | 180 | 180
8.9 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 4,5kA 220V | 11 | uni | 8.69 | 3.72 | 12.41 | 136.51
8.10 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 4,5kA 220V | 10 | uni | 8.69 | 3.72 | 12.41 | 124.1
8.11 | Disjuntor tripolar tipo americano para 70A - 5kA 380V | 1 | uni | 74.09 | 22.63 | 96.72 | 96.72
8.12 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50A - 10kA 380V | 4 | uni | 52.82 | 22.63 | 75.45 | 301.8
8.13 | Eletrocalha furada tipo U de aço galvanizado de 50x50 mm chapa n° 18 com todas as conexões derivações, suportes e adaptadores, pintadas e tampadas | 190 | m | 28 | 8.4 | 36.4 | 6916
8.14 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 164 | m | 14.4 | 4.32 | 18.72 | 3070.08
8.15 | Instalação de Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com trilho DIN na vertical para 24 módulos com disjuntor geral, barramento trifásico para 100A, barra de terra e neutro, elementos de proteção de PVC para módulos vázios | 3 | uni | 245 | 105 | 350 | 1050
8.16 | Interruptor de 1 tecla simples 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 12 | uni | 7.65 | 3.28 | 10.93 | 131.16
8.17 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x26W, cilíndrica de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor repuxado em alumínio anodizado, referência Lumicenter DRN03-S226, COM VIDRO FOSCO, com 2 lâmpadas compactas não-integradas de 26W referência Philips ou Osram, com reator de alto fator de potência 2x26 >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência Philips ou Osram | 2 | uni | 105 | 45 | 150 | 300
8.18 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletência e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policabornato e contatos em bronza fosforoso, tipo industrial, com 2 lâmpadas tubulare de 32W TC=4100K, com reator de alto fator de potência > 0,99, TDH<10%, BF >= 1; operação em 30kHz - instalada | 34 | uni | 150 | 50 | 200 | 6800
8.19 | Instalação de Luminária tipo refletor 250W de vapor metálico | 3 | uni | 250 | 50 | 300 | 900
8.20 | Relé fotoelétrico com base 220V, com sistema de relé eletromecânico de acionamento, com capacidade mínima de 1000W, para uso externo e iluminação pública | 3 | uni | 24.43 | 10.47 | 34.9 | 104.7
8.21 | Tomada 2P+T 20A (NBR14136), Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 53 | uni | 13.29 | 3.28 | 16.57 | 878.21
8.22 | Instalação de ramal de ligação com cabo multiplexado de alumínio, tetrapolar, tensão de isolação de 1kV, proteção de XLPE 90º , com diferentes cores para as fases e neutro nu (tipo Q-16) | 30 | m | 12.59 | 4.41 | 17 | 510
8.23 | Instalação de Haste de aterramento copperweld de 3m x 5/8" com conector para aterramento do barramento de neutro e terra do QGBT | 4 | uni | 42 | 18 | 60 | 240
9 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 25654.52
9.1 | Certificação categoria 6 | 60 | pt | 0 | 40 | 40 | 2400
9.2 | Instalação de Cabo de rede cat6, referência Furukawa | 1312 | m | 6.3 | 0.6 | 6.9 | 9052.8
9.3 | Instalação de Cabo telefônico CTP-APL 50-20 uso externo | 269 | m | 3.5 | 1.5 | 5 | 1345
9.4 | Instalação de Cabo ótico externo | 269 | m | 12.5 | 2.5 | 15 | 4035
9.5 | Instalação de condulete com espelho para 2 conectores RJ45 | 30 | uni | 7 | 3 | 10 | 300
9.6 | Instalação de Conector RJ45 fêmea categoria 6 com selo ANATEL | 60 | uni | 7 | 2 | 9 | 540
9.7 | Instalação de Patch cable categoria 6 cor vermelha (para voz) | 10 | uni | 20 | 0.5 | 20.5 | 205
9.8 | Instalação de Patch cable categoria 6 cor azul (para dados) | 16 | uni | 20 | 0.5 | 20.5 | 328
9.9 | Instalação de Patch panel modular categoria 6 24 portas conforme especificações - montado/conectado com cabos - saída pontos de rede | 3 | uni | 380 | 150 | 530 | 1590
9.10 | Instalação de Voice panel categoria 6 20 portas conforme especificações - montado/conectado com cabos - saída pontos de rede | 1 | uni | 380 | 150 | 530 | 530
9.11 | Instalação de Switch + conversor de mídia ou Switch com tecnologia GBIC, 24 portas, compatível para categoria 6 | 1 | uni | 420 | 180 | 600 | 600
9.12 | Instalação de Rack tipo caixa para parede, com porta metálica e visor de acrílico de 19" x 12U x 570mm (internos), teto com furação p/ ventilação, organizadores de cabos verticais, guias de cabos, bandeja estendida, 1 calha de tomadas 1U, kit ventilação, completo, referência CEMAR CRC-PA-19" | 1 | uni | 840 | 360 | 1200 | 1200
9.13 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 101 | m | 14.4 | 4.32 | 18.72 | 1890.72
9.14 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado de 50x50 mm chapa n° 18 com todas as conexões derivações, suportes e adaptadores, com tampa | 45 | m | 28 | 8.4 | 36.4 | 1638
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 20328.66
ÁGUA FRIA
10.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 42 | m | 4.39 | 2.7 | 7.09 | 297.78
10.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 60 | m | 8.09 | 3.38 | 11.47 | 688.2
10.3 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente | 3 | unid. | 63.53 | 13.54 | 77.07 | 231.21
10.4 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de concreto) de 1 1/2", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada | 4 | unid. | 22.52 | 5.41 | 27.93 | 111.72
10.5 | Bóia automática 1 1/2" | 1 | unid. | 329.18 | 40.25 | 369.43 | 369.43
10.6 | Reservatório de fibra 2000 L | 1 | unid. | 665.5 | 40.61 | 706.11 | 706.11
ESGOTO SANITÁRIO
10.7 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 2 | unid. | 34.65 | 8.12 | 42.77 | 85.54
10.8 | Caixa de inspeção em alvenaria maciça de 15cm, com seção interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 3 | unid. | 264 | 115.68 | 379.68 | 1139.04
10.9 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 12 | m | 4.16 | 4.04 | 8.2 | 98.4
10.10 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 24 | m | 7.39 | 4.46 | 11.85 | 284.4
10.11 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 24 | m | 13.86 | 8.06 | 21.92 | 526.08
| SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | [5 empty] | 0
10.12 | Conjunto de fossa e filtro anaeróbico em fibra para 1600 litros/dia, marca Bakof Tec ou equivalente, instalada conf. especificações | 1 | unid. | 3837.9 | 362.25 | 4200.15 | 4200.15
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
10.13 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA IZY ou equivalente | 2 | unid | 322.3 | 23.76 | 346.06 | 692.12
10.14 | Lavatório de louça com coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 2 | unid. | 193.05 | 19.01 | 212.06 | 424.12
10.15 | Granito cinza andorinha com 2 cm de espessura, conforme especificações | 10 | m2 | 264 | 82.11 | 346.11 | 3461.1
10.16 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x34x17cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada | 6 | um | 210.1 | 19.01 | 229.11 | 1374.66
10.17 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 2 | unid. | 336.6 | 5.07 | 341.67 | 683.34
10.18 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente | 6 | unid. | 149.6 | 5.07 | 154.67 | 928.02
10.19 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 130.9 | 5.07 | 135.97 | 271.94
10.20 | Registro de gaveta pressão, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 80.3 | 11.41 | 91.71 | 183.42
10.21 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente | 3 | unid. | 99 | 11.41 | 110.41 | 331.23
10.22 | Porta papel higiênico, cor branca, acrílico rolão, completo e instalado | 2 | unid. | 53.35 | 3.14 | 56.49 | 112.98
10.23 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, conforme especificações. | 1 | cj. | 495 | 19.92 | 514.92 | 514.92
10.24 | box em vidro temperado para banheiro | 2 | unid. | 560 | 57.5 | 617.5 | 1235
10.25 | Bebedouro de água com sistema de refrigeração metálico com tampo e bicas de aço inoxidável, cor branco, primeira qualidade, completo e instalado | 1 | unid. | 1314.5 | 63.25 | 1377.75 | 1377.75
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 2510
11.1 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 100 | m2 | 6.47 | 5.1 | 11.57 | 1157
11.2 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=4mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada | 25 | m2 | 43.62 | 10.5 | 54.12 | 1353
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 413.18
12.1 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 2 | unid. | 200.2 | 6.39 | 206.59 | 413.18
13 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 73515.2367
REVESTIMENTO
13.1 | Chapisco | 1230 | m2 | 1.54 | 2.46 | 4 | 4920
13.2 | Massa Grossa (emboço) | 1230 | m2 | 3.36 | 13.35 | 16.71 | 20553.3
13.3 | Massa Fina (reboco) | 1028 | m2 | 0.92 | 6.47 | 7.39 | 7596.92
13.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 102 | m2 | 36.5 | 9.38 | 45.88 | 4679.76
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm, inclusive lastro de brita de 5 cm | 272.18 | m2 | 35.86 | 17.6525 | 53.5125 | 14565.0323
13.6 | Cimentado-base p/ piso colado , traço 1:4, e=4cm | 272.18 | m2 | 10.714 | 6.4745 | 17.1885 | 4678.3659
13.7 | Piso vinílico 30 x 30cm, fademac ou similar, espessura 3,2mm conforme especificações, inclusive emulsão | 62.7 | m² | 93.15 | 16.95 | 110.1 | 6903.27
13.8 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 163 | m2 | 30.25 | 13.0985 | 43.3485 | 7065.8055
| RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS |  |  | 0 | 0
13.9 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, | 29.5 | m | 26.73 | 11.592 | 38.322 | 1130.499
13.10 | Rodapé cerâmico, h=7cm | 118 | m | 3.54 | 4.83 | 8.37 | 987.66
13.11 | Rodapé de madeira, branco h=7,0cm | 32 | m | 9.12 | 4.462 | 13.582 | 434.624
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 3489.02
14.1 | Vidro 4mm - miniboreal | 2 | m2 | 69.52 | 6.325 | 75.845 | 151.69
14.2 | Vidro 4mm - liso | 39 | m2 | 69.52 | 6.325 | 75.845 | 2957.955
14.3 | Espelho 50 x90cm , e =4mm | 2 | un | 159.5 | 30.1875 | 189.6875 | 379.375
|  |  |  | 0 | 0
15 | PINTURA | [6 empty] | 15496.226
| PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 0
15.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 750 | m2 | 1.045 | 2.645 | 3.69 | 2767.5
15.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 750 | m2 | 3.256 | 4.9335 | 8.1895 | 6142.125
15.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 70 | m2 | 3.465 | 8.8895 | 12.3545 | 864.815
| PINTURA EXTERNA |  |  | 0 | 0
15.4 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 378 | m2 | 1.21 | 4.2205 | 5.4305 | 2052.729
15.5 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 378 | m2 | 4.037 | 5.6695 | 9.7065 | 3669.057
|  |  |  | 0 | 0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 4612.7679
16.1 | Placa de Identificação do predio 70 x50 cm | 1 | m² | 450 | 11.8335 | 461.8335 | 461.8335
16.2 | Camada de terra vegetal de 10cm para plantio de grama | 200 | m² | 0.61 | 0.25 | 0.86 | 172
16.3 | Grama de jardim São carlos em leivas - completa | 200 | m² | 12.2 | 3.3925 | 15.5925 | 3118.5
16.4 | Conjunto de coletor de resíduos para coleta seletiva - com tres coletores | 1 | cj | 528 | 17.25 | 545.25 | 545.25
16.5 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 272.18 | m² | 0.33 | 0.828 | 1.158 | 315.1844
| TOTAL | [6 empty] | 391307.4604
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 28,00%
| R$/m2 | 1437.679
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5.5
2 | Seguros | S | 0.5
3 | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 | Garantias | G | 0.5
5 | Despesas Financeiras | DF | 1.21
6 | Lucro bruto | L | 8.96
7 | COFINS | I | 3
8 | PIS |  | 0.65
9 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27.999
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 28,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA LABORATORIO DE BIOMETRIA DE PLANTAS
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 25% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  | 6642.8237 | 2657.1295 | 2657.1295 | 2657.1295 | 2657.1295 | 1328.5647 | 1328.5647 | 1328.5647 | 1328.5647 | 1328.5647 | 1328.5647 | 1328.5647 | 26571.2948
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  | 6285.115 | 6285.115 | [10 empty] | 12570.23
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 20% | 80% | [10 empty] | 100%
|  | 7774.235 | 31096.94 | [10 empty] | 38871.175
4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 30% | 40% | 30% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 15189.6336 | 20252.8448 | 15189.6336 | [7 empty] | 50632.112
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  | 20% | 20% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
[5 empty] | 5704.05 | 5704.05 | 8556.075 | 8556.075 | [5 empty] | 28520.25
6 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 10% | 30% | 30% | 30% |  | 100%
[9 empty] | 3320.593 | 9961.779 | 9961.779 | 9961.779 |  | 33205.93
7 | COBERTURA | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[8 empty] | 24273 | [5 empty] | 24273
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA |  |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 50% | 20% | 100%
[6 empty] | 1532.1929 | 1532.1929 | 1532.1929 | 1532.1929 | 1532.1929 | 1532.1929 | 15321.929 | 6128.7716 | 30643.858
9 | INSTALAÇÕES LOGICAS E TELEFONICAS | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[10 empty] | 6413.63 | 6413.63 | 6413.63 | 6413.63 | 25654.52
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [6 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 75% | 100%
[8 empty] | 1016.433 | 1016.433 | 1016.433 | 1016.433 | 1016.433 | 15246.495 | 20328.66
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 100% | [10 empty] | 100%
|  |  | 2510 | [10 empty] | 2510
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 413.18 | 413.18
13 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 40% | 40% | 10% | 5% | 5% | 100%
[9 empty] | 29406.0947 | 29406.0947 | 7351.5237 | 3675.7618 | 3675.7618 | 73515.2367
14 | VIDROS | [8 empty] | 20% | 50% | 30% |  | 100%
[10 empty] | 697.804 | 1744.51 | 1046.706 |  | 3489.02
15 | PINTURAS | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[9 empty] | 3099.2452 | 3099.2452 | 3099.2452 | 3099.2452 | 3099.2452 | 15496.226
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 10% | 30% | 30% | 30% | 100%
[10 empty] | 461.2768 | 1383.8304 | 1383.8304 | 1383.8304 | 4612.7679
|  | 20702.1737 | 42549.1845 | 17846.7631 | 28614.0243 | 25083.006 | 11416.8326 | 36706.2656 | 39703.1235 | 53917.0203 | 33831.7089 | 43247.8792 | 37689.4788 | 391307.4604
TOTAL GERAL | [13 empty] | 391307.4604