Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Direção do Centro de Ciências Sociais e Humanas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. SERVIÇO: Balcão de Recepção para a Secretaria do Curso de Administração.

2. LOCAL: Prédio 74-B, Campus Universitário, Rio Grande do Sul

3. OBJETIVOS:

  - A presente especificação tem pôr objetivo definir os trabalhos de execução de um balcão para atendimento ao público no hall do prédio 74-B.

# 4. GENERALIDADES:

4.1

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação:

Estas especificações;

Orçamento;

Projetos;

Normas da ABNT.

5. ESPECIFICAÇÕES:

5.1-Balcão:

Balcão com dimensões 2,90mx1,10mx0,60 sob base recuada em 18mm na face externa e 20cm de altura. Revestido de laminado de alta pressão (referência: fórmica AREIA ou BEIGE CLARO)  ou semelhante (a ser aprovada por representante da DIREÇÃO DO CCSH).

Estrutura do móvel revestido em laminado de alta pressão (referência: fórmica AREIA ou BEIGE CLARO)  ou semelhante (a ser aprovada por representante da DIREÇÃO DO CCSH)

Gavetas: Gavetas com puxadores lineares de alumínio.

-  7 gavetas pequenas de aproximadamente 39,3cm x 30cm, e 19cm de altura, sobre trilhos simples.

Portas:

- Sete portas de abrir, com dobradiça metálica de pressão e, internamente, 1 prateleira em MDF 18mm com alturas  definidas no projeto anexo.

Tampo de MDF, duplicado, dimensões definidas no projeto, espessura 3,6cm, com acabamento em 45°.

Altura piso-tampo definida no projeto.

- 6: INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

- 6.1-Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

- 6.2-Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

- 6.3-Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

- 6.4-São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - O prazo de execução dos serviços é de 30 (trinta), dias corridos.

- 6.6-Forma de pagamento: Será por fatura única quando da execução dos serviços , os quais serão  aferidos e recebidos pela fiscalização da UFSM.

- 6.7-Visita: Será  obrigatória à visita ao local onde será instalado o balcão,pelos interessados,os quais  receberão uma declaração de visita, expedida por um Técnico da Proinfra, devidamente identificado, após terem realizado a visita. Esta visita deverá ser acompanhada pela Arq. André.

- 6,8:Critério de julgamento: Será pelo menor preço Unitário para execução do item especificado.