## ORÇAMENTO BLOCO BASICO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : CONSTRUÇÃO DE DOIS BLOCOS BÁSICOS DE ENSINO - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 236480.7036
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 5712 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 856.8
1.2 | Administração local | 5712 | m2 | 3.85 | 23.5 | 27.35 | 156223.2
1.3 | Projeto de fundações | 1349.94 | m2 | 0.05 | 0.6 | 0.65 | 877.461
1.4 | Projeto estrutural | 1349.94 | m2 | 0.05 | 10.24 | 10.29 | 13890.8826
1.5 | Projeto Hidrossanitário | 1349.94 | m2 | 0.05 | 3.95 | 4 | 5399.76
1.6 | Projeto de Prevenção contra Incendios - PPCI | 5712 | m2 | 0.05 | 1.25 | 1.3 | 7425.6
1.7 | Cópias e despesas legais | 5712 | m2 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 1428
1.8 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 356 | 185 | 541 | 541
1.9 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 148.5 | 98 | 246.5 | 246.5
1.10 | Barraco de obra, conf. NR 18 | 150 | m2 | 158 | 65 | 223 | 33450
1.11 | Telheiro de obra | 40 | m2 | 75 | 19.5 | 94.5 | 3780
1.12 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.13 | Locação da Obra | 1880 | m2 | 0.9 | 0.65 | 1.55 | 2914
1.14 | Sondagem - SPT, com laudo técnico | 36 | m | 27.5 | 97.75 | 125.25 | 4509
1.15 | Transporte interno e externo | 720 | d | 0.05 | 6.5 | 6.55 | 4716
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 51175.9
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 3400 | m2 | 0.05 | 0.85 | 0.9 | 3060
2.2 | Aterro importado, compactado com material de boa capacidade de suporte | 500 | m3 | 22.1 | 5.13 | 27.23 | 13615
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 380 | m3 | 0.05 | 21.3 | 21.35 | 8113
2.4 | Escavação mecânica de solo | 250 | m3 | 0.05 | 12.58 | 12.63 | 3157.5
2.5 | Transporte de solo com distância 1 km - bota fora | 420 | m3 | 0.05 | 4.27 | 4.32 | 1814.4
2.6 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 250 | m3 | 0.05 | 16.11 | 16.16 | 4040
2.7 | Transporte e remoção entulhos para aterro licenciado | 240 | m3 | 55.15 | 17.25 | 72.4 | 17376
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 393799.91
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm - com armadura de fretagem, completa, fck 15MPa | 40 | m | 32.36 | 29.9 | 62.26 | 2490.4
3.2 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa, fck 15MPa | 660 | m | 49.67 | 37.72 | 87.39 | 57677.4
3.3 | Estaca escavada, diâm=500mm - com armadura de fretagem, completa, fck 15MPa | 1100 | m | 73.92 | 49.34 | 123.26 | 135586
3.4 | Estaca escavada, diâm=600mm - com armadura de fretagem, completa, fck 15MPa | 396 | m | 101.64 | 70.27 | 171.91 | 68076.36
3.5 | Micro estaca diâmetro de 30cm, profundidade 2,5m, fck 15Mpa, fretada com 4 ferros de 6,3mm | 230 | m | 28.3 | 21.5 | 49.8 | 11454
3.6 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 5 | m3 | 184.25 | 114.1 | 298.35 | 1491.75
3.7 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 80 | m3 | 995.5 | 467.3 | 1462.8 | 117024
4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1524499.2
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 250 | m3 | 1139.18 | 714.33 | 1853.51 | 463377.5
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 132 | m3 | 1414.6 | 887.51 | 2302.11 | 303878.52
4.3 | Calha em concreto armado fck 20 Mpa (usinado bombeado) - completa | 18 | m3 | 941.6 | 507.97 | 1449.57 | 26092.26
4.4 | Laje treliçada, espessura final de 13cm c/ capa mínima concreto de 5cm, fck 20MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 606 | m2 | 87.52 | 18.18 | 105.7 | 64054.2
4.5 | Laje treliçada, espessura final de 17cm c/ capa mínima de concreto de 5cm, fck 20MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 3780 | m2 | 104.35 | 23.46 | 127.81 | 483121.8
4.6 | Laje maciça de concreto armado, beiral, fck 20 Mpa (usinado bombeado) completa | 16 | m3 | 921.8 | 726.82 | 1648.62 | 26377.92
4.7 | Escada em concreto armado, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 40 | m3 | 1183.77 | 726.82 | 1910.59 | 76423.6
4.8 | Poço de elevador em concreto armado, fck 20 Mpa (usinado bombeado) - completo | 10 | m3 | 1180.52 | 726.82 | 1907.34 | 19073.4
4.9 | Pilares metalicos pintados (passarela)150 x 150 x 3000mm, inclusive chumbadores, completo e instalado | 92 | cj | 595 | 80 | 675 | 62100
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 324783.7
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 1880 | m2 | 27.14 | 17.57 | 44.71 | 84054.8
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 2446 | m2 | 34.4 | 23.43 | 57.83 | 141452.18
5.3 | Alvenaria maciça de 20cm (espessura) | 900 | m2 | 78.56 | 29.3 | 107.86 | 97074
5.4 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 78 | m | 22.14 | 6.1 | 28.24 | 2202.72
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 1088187.68
6.1 | Caixilho maxi ar em alumínio pintado de branco, com contra marco, completo | 1076 | m2 | 392.7 | 25.84 | 418.54 | 450349.04
6.2 | Caixilho fixo de aluminio branco, inclusive porta dupla de abrir de 220x220cm, com contra marco, completo | 40 | m2 | 350 | 25.84 | 375.84 | 15033.6
6.3 | Caixilho basculante em metalon, completo | 8 | m2 | 350 | 25.84 | 375.84 | 3006.72
6.4 | Porta de venezianada de aluminio branco 200 x 160, completa | 4 | cj | 958 | 195 | 1153 | 4612
6.5 | Porta interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa, da sincol ou equivalente | 128 | cj | 603 | 75 | 678 | 86784
6.6 | Porta interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição, completa, da sincol ou equivalente, com dobradiças do tipo vai e vem (copa) | 2 | cj | 805 | 95 | 900 | 1800
6.7 | Porta interna semi-oca 90x250cm com marco, guarnição e ferragens, completa da sincol ou equivalente | 24 | cj | 687 | 65 | 752 | 18048
6.8 | Visores em vidro 4mm dimensões de 20x30cm | 82 | unid | 75 | 15 | 90 | 7380
6.9 | Porta banheiro com 60 x180cm da neocon ou equivalente, completa com fechadura e ferragens | 60 | cj | 790 | 43.47 | 833.47 | 50008.2
6.10 | Corrimão metálico, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 112 | m | 36.09 | 6.5 | 42.59 | 4770.08
6.11 | Guarda corpo, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 56 | m2 | 195 | 14.49 | 209.49 | 11731.44
6.12 | Alçapão em chapa metálica n 20, 80 x80cm, com pintura esmalte, completo | 4 | un | 173.25 | 15.17 | 188.42 | 753.68
6.13 | Escada marinheiro em metalon 30 x 40 , com pintura esmalte, completo | 12 | m | 57.75 | 15.7 | 73.45 | 881.4
6.14 | Trava de portas | 148 | un | 4.91 | 1.89 | 6.8 | 1006.4
6.15 | Veneziana fixa de alumínio natural 100 x 40 cm para ventilação de telhado | 16 | un | 239.66 | 21.64 | 261.3 | 4180.8
6.16 | Esquadria de aluminio (lancheria), inclusive estrutura de porta, em aluminio branco, conf especificações | 161 | m2 | 340 | 15.84 | 355.84 | 57290.24
6.17 | Porta Resistente ao fogo 100 x 210 cm | 12 | cj | 1350 | 54.34 | 1404.34 | 16852.08
6.18 | Brises metálicos horizontais padrao refax, completo e instalado conforme especificação | 540 | m2 | 568 | 87 | 655 | 353700
7 | COBERTURA | [6 empty] | 340041.6
7.1 | Estrutura de perfis metalicos tipo U para apoio do telhado conforme especificações | 1678 | m2 | 29 | 16.8 | 45.8 | 76852.4
7.2 | Telha trapezoidal aluzinc simples esp. 0,5mm, branca | 1678 | m2 | 42.1 | 5.7 | 47.8 | 80208.4
7.3 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 356 | m | 36.41 | 5.69 | 42.1 | 14987.6
7.4 | Capeamento p/ platibanda corte 30cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 300 | m | 37.51 | 5.69 | 43.2 | 12960
7.5 | Cobertura em Policarbonato inclusive acessórios e perfis para montagem | 560 | m2 | 205 | 49 | 254 | 142240
7.6 | Calha em chapa galvanizada (passarela) n 24 pintada, corte 30cm | 280 | m | 40 | 5.69 | 45.69 | 12793.2
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 657012.651
8.1 | Acionador manual com alertador para alarme de incêndio, tipo quebra-vidro para acionamento do alarme, confeccionada em chapa metálica na cor vermelha, acionamento automático através do botão Push-Button, circuito eletrônico de supervisão, com leds indicativos, com reforçador de sinal se necessário | 12 | uni | 62.23 | 26.67 | 88.9 | 1066.8
8.2 | Bloco autônomo de emergência LED compacta com bateria, emissão mínima de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P+T linha Silentoque + condulete de alumínio 3/4" com espelho. | 108 | uni | 60 | 18 | 78 | 8424
8.3 | Bloco autônomo de emergência LED compacta com bateria, emissão mínima de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P+T linha Talari da Iriel + caixa de ferro esmaltado 4"x2" | 4 | uni | 60 | 18 | 78 | 312
8.4 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #1,5mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 11000 | m | 1.27 | 0.38 | 1.65 | 18150
8.5 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #10mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 800 | m | 8.255 | 2.53 | 10.785 | 8628
8.6 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #16mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 240 | m | 13.5001 | 4.05 | 17.5501 | 4212.024
8.7 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #2,5mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 24000 | m | 1.9558 | 0.59 | 2.5458 | 61099.2
8.8 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #35mm² 0,6/1kV 90°C Afumex Flex Prysmian ou similar técnico | 300 | m | 28.1559 | 8.76 | 36.9159 | 11074.77
8.9 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #4,0mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 140 | m | 3.2893 | 0.99 | 4.2793 | 599.102
8.10 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #6,0mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 460 | m | 4.9911 | 1.52 | 6.5111 | 2995.106
8.11 | Cabo de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado #70mm² 0,6/1kV 90°C Afumex Flex Prysmian ou similar técnico | 960 | m | 60.0456 | 18.01 | 78.0556 | 74933.376
8.12 | Caixa de alumínio tipo condulete 3/4", múltiplo tipo "X", fixada e com conectores e tampão de PVC para os módulos não utilizados | 1148 | uni | 10.67 | 4.58 | 15.25 | 17507
8.13 | Caixa de alumínio tipo condulete dulpla 3/4" tipo CD/ED, fixada e com conectores | 12 | uni | 21.34 | 9.16 | 30.5 | 366
8.14 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2", moldada por prensa, com furos pré-fabricados | 56 | uni | 3.56 | 1.52 | 5.08 | 284.48
8.15 | Caixa de ferro esmaltado 4"x4", moldada por prensa, com furos pré-fabricados | 8 | uni | 5.76 | 3.04 | 8.8 | 70.4
8.16 | Caixa de ferro esmaltado octogonal 3x3", moldada por prensa, com furos pré-fabricados | 56 | uni | 4 | 1.91 | 5.91 | 330.96
8.17 | Caixa de Inspeção 20x20x20cm (dimensoes internas) em alvenaria maciça, com fundo de brita de 15cm, com cantoneira metálicas, com tampa em duas folhas de concrreto armado soldado em cantoneiras e suporte para para remoção | 2 | uni | 125.68 | 53.86 | 179.54 | 359.08
8.18 | Caixa de Inspeção 60x60x60cm (dimensões internas) em alvenaria maciça, com fundo de brita de 15cm, com cantoneira metálicas, com tampa em duas folhas de concrreto armado soldado em cantoneiras e suporte para para remoção | 24 | uni | 245.98 | 105.42 | 351.4 | 8433.6
8.19 | Caixa de Inspeção Aterramento PVC Cilíndrica com tampa galvanizada, diametro 30cm | 24 | uni | 20 | 6 | 26 | 624
8.20 | Caixa de Passagem 40x40x15cm (dimensões internas) metálica, de embutir com tampa cega | 4 | uni | 56.89 | 24.38 | 81.27 | 325.08
8.21 | Central de acionamento de alarmes, com suporte para no mínimo 5 laços com 20 dispositivos cada, Display, Timer para sirenes, LEDs de indicação ligado e fogo, saída 24V para sirenes, indicação de falta de AC, com baterias, completo | 2 | cjto | 311.15 | 156.35 | 467.5 | 935
8.22 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com trilho DIN na vertical para 24 módulos com disjuntor geral, barramento trifásico para 100A, barra de terra e neutro, elementos de proteção de PVC para módulos vázios | 18 | uni | 245 | 105 | 350 | 6300
8.23 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com trilho DIN na vertical para 56 módulos com disjuntor geral, barramento trifásico para 225A, barra de terra e neutro, elementos de proteção de PVC para módulos vázios | 4 | uni | 420 | 180 | 600 | 2400
8.24 | Centro de medição metálico, embutir, padrão AES Sul tamanho 2 CI, com tratamento anticorrosivo, porta, CP-2, medidor trifásico analogico homologado pela ANEEL, disjuntor geral de 50A, barra de terra e neutro | 2 | uni | 800 | 200 | 1000 | 2000
8.25 | Conector de Porcelana Pentapolar 50A, com espelho com furo central em ABS para caixas 4"x4" (AC3ph e Motorores) | 8 | uni | 20.34 | 9.21 | 29.55 | 236.4
8.26 | Conector de Porcelana Pentapolar 50A, com espelho com furo central de alumínio para condulete múltiplo duplo 3/4" CD/ED | 12 | uni | 20.34 | 9.21 | 29.55 | 354.6
8.27 | Conector de Porcelana tripolar 50A, com espelho com furo central em ABS para caixas 4"x2" | 2 | uni | 10.67 | 4.58 | 15.25 | 30.5
8.28 | Cordoalha de Cobre Nu #16mm² ncluindo fixadores em alvenaria, conectores e isoladores | 180 | m | 18.48 | 7.93 | 26.41 | 4753.8
8.29 | Cordoalha de Cobre Nu #35mm² ncluindo fixadores em alvenaria, conectores e isoladores | 400 | m | 26.65 | 11.41 | 38.06 | 15224
8.30 | Cordoalha de Cobre Nu #50mm² ncluindo fixadores em alvenaria, conectores e isoladores | 240 | m | 32.28 | 13.84 | 46.12 | 11068.8
8.31 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 4,5kA 220V | 62 | uni | 8.69 | 3.27 | 11.96 | 741.52
8.32 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 4,5kA 220V | 184 | uni | 8.69 | 3.27 | 11.96 | 2200.64
8.33 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 4,5kA 220V | 6 | uni | 8.69 | 3.27 | 11.96 | 71.76
8.34 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32A - 4,5kA 220V | 2 | uni | 8.69 | 3.27 | 11.96 | 23.92
8.35 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40A - 4,5kA 220V | 12 | uni | 11.4 | 3.27 | 14.67 | 176.04
8.36 | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 150A 220/380V, corrente de interrupção superior a 20kA | 4 | uni | 610.04 | 261.44 | 871.48 | 3485.92
8.37 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 20A - 10kA 380V | 16 | uni | 52.82 | 22.63 | 75.45 | 1207.2
8.38 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 32A - 10kA 380V | 12 | uni | 52.82 | 22.63 | 75.45 | 905.4
8.39 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50A - 10kA 380V | 2 | uni | 52.82 | 22.63 | 75.45 | 150.9
8.40 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63A - 10kA 380V | 24 | uni | 74.09 | 22.63 | 96.72 | 2321.28
8.41 | Dispositivo de proteção contra surtos - DPS, trifásico com neutro, classe II, esquema de ligação 3P+N TNS, 220/380V, 40kA | 4 | uni | 254 | 76.2 | 330.2 | 1320.8
8.42 | Duto de alumínio plano #73x25mm, com duas separações internas, com todos as curvas, conexões, buchas, arruelas, fixadores, tampa e terminais, referência Dutotec ou similiar técnico | 200 | m | 60 | 18 | 78 | 15600
8.43 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado de 50x50 mm chapa n° 18 com todas as conexões derivações, suportes e adaptadores, com tampa | 2800 | m | 28 | 8.4 | 36.4 | 101920
8.44 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 1" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 10 | m | 21.6 | 6.48 | 28.08 | 280.8
8.45 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 3600 | m | 14.4 | 4.32 | 18.72 | 67392
8.46 | Eletroduto de aço zincado tipo Pesado 4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 12 | m | 101.89 | 43.66 | 145.55 | 1746.6
8.47 | Eletroduto de aço zincado tipo Semi-Pesado 2" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 20 | m | 29.6 | 8.88 | 38.48 | 769.6
8.48 | Eletroduto de aço zincado tipo Semi-Pesado 3" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 10 | m | 67.92 | 29.11 | 97.03 | 970.3
8.49 | Eletroduto de PVC rígido rosável bitola 100mm (4") incluindo conexões, luvas, curvas e suportes | 240 | m | 38.2537 | 16.39 | 54.6437 | 13114.4808
8.50 | Eletroduto de PVC rígido rosável bitola 20mm (3/4") incluindo conexões, luvas, curvas e suportes | 440 | m | 8.18 | 3.51 | 11.69 | 5143.6
8.51 | Eletroduto de PVC rígido rosável bitola 25mm (1") incluindo conexões, luvas, curvas e suportes | 20 | m | 8.18 | 3.51 | 11.69 | 233.8
8.52 | Eletroduto de PVC rígido rosável bitola 50mm (2") incluindo conexões, luvas, curvas e suportes | 60 | m | 14.9619 | 6.41 | 21.3719 | 1282.3122
8.53 | Fiação para acionamento e alarme de incêndio - cabo 10 vias | 200 | m | 2.67 | 1.14 | 3.81 | 762
8.54 | Fita isolante preta - colocada | 40 | rl | 6.2 | 25 | 31.2 | 1248
8.55 | Haste de aterramento copperweld de 3,0m x 5/8" com conector | 24 | uni | 31.97 | 13.7 | 45.67 | 1096.08
8.56 | Interruptor de 1 tecla paralela 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 32 | uni | 8.89 | 3.81 | 12.7 | 406.4
8.57 | Interruptor de 1 tecla paralela e 1 tecla simples 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 4 | uni | 18.56 | 7.96 | 26.52 | 106.08
8.58 | Interruptor de 1 tecla simples 15A e Tomada 2P+T 10A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 36 | uni | 13.9 | 5.96 | 19.86 | 714.96
8.59 | Interruptor de 1 tecla simples 15A, Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2" | 8 | uni | 7.65 | 3.28 | 10.93 | 87.44
8.60 | Interruptor de 1 tecla simples 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 32 | uni | 7.65 | 3.28 | 10.93 | 349.76
8.61 | Interruptor de 1 telcla intermediária 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condule múltiplo | 4 | uni | 19.87 | 3.81 | 23.68 | 94.72
8.62 | Interruptor de 2 teclas paralelas 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 24 | uni | 18.56 | 7.96 | 26.52 | 636.48
8.63 | Interruptor de 2 teclas simples 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 44 | uni | 13.3 | 5.7 | 19 | 836
8.64 | Interruptor de 3 teclas paralelas 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 20 | uni | 22.23 | 9.53 | 31.76 | 635.2
8.65 | Interruptor de 3 teclas simples 15A, Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2" | 2 | uni | 18.49 | 7.92 | 26.41 | 52.82
8.66 | Interruptor de 3 teclas simples 15A, Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 16 | uni | 18.49 | 7.92 | 26.41 | 422.56
8.67 | Interruptor de fuga Diferencial Residual (DR) quadripolar, tipo europeu, tipo AC, para 63A | 12 | uni | 148.25 | 29.65 | 177.9 | 2134.8
8.68 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x14W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletência e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policabornato e contatos em bronza fosforoso, tipo industrial, com 2 lâmpadas tubulare de 14W TC=4100K, com reator de alto fator de potência > 0,99, TDH<10%, BF >= 1; operação em 30kHz - instalada | 96 | uni | 150 | 50 | 200 | 19200
8.69 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x26W, cilíndrica de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor repuxado em alumínio anodizado, referência Lumicenter DRN03-S226, COM VIDRO FOSCO, com 2 lâmpadas compactas não-integradas de 26W referência Philips ou Osram, com reator de alto fator de potência 2x26 >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência Philips ou Osram | 28 | uni | 105 | 45 | 150 | 4200
8.70 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletência e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policabornato e contatos em bronza fosforoso, tipo industrial, com 2 lâmpadas tubulare de 32W TC=4100K, com reator de alto fator de potência > 0,99, TDH<10%, BF >= 1; operação em 30kHz - instalada | 610 | uni | 150 | 50 | 200 | 122000
8.71 | Luminária plástica para lâmpada incandescente 1x60W, base E-27, com lâmpada modelo Belalux 60W | 16 | uni | 30 | 6 | 36 | 576
8.72 | Relé fotoelétrico com base 220V, com sistema de relé eletromecânico de acionamento, com capacidade mínima de 1000W, para uso externo e iluminação pública | 2 | uni | 24.43 | 10.47 | 34.9 | 69.8
8.73 | Terminal Aéreo em Aço galvanizado com base de fixação, fixadores, buchas, parafusos e arruelas, de 60cm | 38 | uni | 20 | 6 | 26 | 988
8.74 | Tomada 2P+T 20A (NBR14136), Linha Duale ou similar técnico, com espelho em ABS para caixas 4"x2" | 44 | uni | 13.29 | 3.28 | 16.57 | 729.08
8.75 | Tomada 2P+T 20A (NBR14136), Linha Silentoque, com espelho de alumínio para condulete múltiplo | 936 | uni | 13.29 | 3.28 | 16.57 | 15509.52
9 | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA | [6 empty] | 229084.2496
9.1 | Cabo telefônico CI 50-20 uso interno | 600 | m | 4.87 | 2.09 | 6.96 | 4176
9.2 | Cabo telefônico CTP-APL 50-50 uso externo aéreo/subterrâneo | 2000 | m | 11.13 | 4.77 | 15.9 | 31800
9.3 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG com selo ANATEL | 6600 | m | 2.8 | 0.84 | 3.64 | 24024
9.4 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG com selo ANATEL – blindado – uso externo | 400 | m | 5.5 | 0.5 | 6 | 2400
9.5 | Caixa de passagem R1 | 14 | uni | 350 | 150 | 500 | 7000
9.6 | Certificação categoria 6 | 476 | pt | 1 | 15 | 16 | 7616
9.7 | Condulete de alumínio 4"x2" e 2 conectores RJ45 cat 6 fêmea e espelho de alumínio | 238 | uni | 40 | 17.15 | 57.15 | 13601.7
9.8 | Cordão óptico conforme especificações | 8 | uni | 35 | 10 | 45 | 360
9.9 | Distribuidor interno óptico (DIO) para rack conforme especificações | 4 | uni | 580 | 10 | 590 | 2360
9.10 | Eletrocalha lisa tipo C de aço galvanizado com pintura externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 560 | m | 30 | 8 | 38 | 21280
9.11 | Eletrocalha lisa tipo C de aço galvanizado com pintura externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 160 | m | 25.78 | 11.05 | 36.83 | 5892.8
9.12 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 1100 | m | 16.31 | 6.99 | 23.3 | 25630
9.13 | Eletroduto de aço zincado tipo Semi-Pesado 2" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 60 | m | 29.6 | 8.88 | 38.48 | 2308.8
9.14 | Eletroduto de PVC rígido rosável bitola 50mm (2") incluindo conexões, luvas, curvas e suportes | 80 | m | 14.9619 | 6.41 | 21.3719 | 1709.7496
9.15 | Eletroduto de PVC rígido rosável bitola 75mm (3") incluindo conexões, luvas, curvas e suportes | 80 | m | 25.68 | 8.56 | 34.24 | 2739.2
9.16 | Fibra óptica tipo monomodo uso aéreo/subterrâneo com 1 par com cordões ópticos c/ fusão executada – certificada | 2000 | m | 6.8 | 2.5 | 9.3 | 18600
9.17 | Patch cable de 1,50m categoria 6 com dois conectores RJ45 machos nas extremidades, manufaturado e certificado em fábrica | 476 | uni | 15 | 0.5 | 15.5 | 7378
9.18 | Patch panel modular categoria 3 24 portas conforme especificações - montado/conectado com cabos (voice panel) | 24 | uni | 200 | 100 | 300 | 7200
9.19 | Patch panel modular categoria 6 24 portas conforme especificações - montado/conectado com cabos | 32 | uni | 600 | 200 | 800 | 25600
9.20 | Pigtail conforme especificações | 8 | uni | 234 | 10 | 244 | 1952
9.21 | Rack tipo caixa para parede, com porta metálica e visor de acrílico de 19" x 12U x 670mm (internos), organizadores de cabos verticais, guias de cabos, 1 calha de tomadas 1U, 1 bandeja, completo, referência CEMAR CRC-PA-19" | 24 | uni | 524 | 120 | 644 | 15456
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 387427.68
ÁGUA FRIA
10.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 700 | m | 4.39 | 2.7 | 7.09 | 4963
10.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 120 | m | 8.09 | 3.38 | 11.47 | 1376.4
10.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 120 | m | 10.74 | 3.38 | 14.12 | 1694.4
10.4 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 100 | m | 13.86 | 4.06 | 17.92 | 1792
10.5 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente | 24 | unid. | 63.53 | 13.54 | 77.07 | 1849.68
10.6 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente | 24 | unid. | 69.3 | 13.54 | 82.84 | 1988.16
10.7 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra de vidro) de 1 1/4", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada | 8 | unid. | 17.33 | 5.41 | 22.74 | 181.92
10.8 | Bóia automática 1 1/4" | 8 | unid. | 300.3 | 40.25 | 340.55 | 2724.4
10.9 | Reservatório de fibra 5000 L | 4 | unid. | 1485 | 60.95 | 1545.95 | 6183.8
10.10 | Reservatório de fibra 10.000 L | 8 | unid. | 2881.73 | 95.08 | 2976.81 | 23814.48
ESGOTO SANITÁRIO
10.11 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 62 | unid. | 34.65 | 8.12 | 42.77 | 2651.74
10.12 | Caixa de inspeção executada com tubo de concreto em pé com diâmetro de 50 cm e altura 60cm, fundo em concreto com 10cm e tampa de concreto com 7cm | 32 | unid | 90.09 | 43.59 | 133.68 | 4277.76
10.13 | Caixa de inspeção executada com tubo de concreto em pé com diâmetro de 60 cm e altura 100cm, fundo em concreto com 10cm e tampa de concreto com 7cm | 8 | unid | 112.61 | 43.59 | 156.2 | 1249.6
10.14 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 240 | m | 4.16 | 4.04 | 8.2 | 1968
10.15 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 70 | m | 7.39 | 4.46 | 11.85 | 829.5
10.16 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 130 | m | 9.24 | 8.06 | 17.3 | 2249
10.17 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 360 | m | 13.86 | 8.06 | 21.92 | 7891.2
10.18 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 150mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 300 | m | 25.41 | 10.57 | 35.98 | 10794
ESGOTO PLUVIAL
10.19 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 340 | m | 13.86 | 8.06 | 21.92 | 7452.8
10.20 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 440 | m | 25.41 | 10.58 | 35.99 | 15835.6
10.21 | Rede de tubos de concreto simples 30cm | 160 | m | 26.46 | 20.13 | 46.59 | 7454.4
10.22 | Rede de tubos de concreto simples 40cm | 120 | m | 37.18 | 21.28 | 58.46 | 7015.2
10.23 | Caixa de areia em alvenaria maciça de 15cm , 60x60x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 24 | unid. | 275 | 119.54 | 394.54 | 9468.96
10.24 | Caixa de areia executada com tubo de concreto em pé com diâmetro de 30 cm e altura 50cm, fundo em concreto com 10cm e tampa de concreto com grelha | 28 | unid. | 45 | 43.7 | 88.7 | 2483.6
KIT ÁGUA DE CHUVA
10.25 | Filtro VF1, acqua save ou equivalente | 4 | unid | 3190 | 143.75 | 3333.75 | 13335
10.26 | Freio d'água, acqua save ou equivalente | 4 | unid | 165 | 28.75 | 193.75 | 775
10.27 | Sifão ladrão, acqua save ou equivalente | 4 | unid | 363 | 28.75 | 391.75 | 1567
| SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | [5 empty] | 0
10.28 | Conjunto de fossa e filtro anaeróbico em fibra para 16000 litros/dia, marca Bakof Tec ou equivalente, instalada conf. Especificações | 2 | unid. | 32538 | 1725 | 34263 | 68526
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
10.29 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA IZY ou equivalente | 60 | unid | 322.3 | 23.76 | 346.06 | 20763.6
10.30 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 26 | unid. | 546.7 | 65.21 | 611.91 | 15909.66
10.31 | Lavatório de louça de canto , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA L76 MASTER ou equivalente para PNE | 26 | unid. | 783.75 | 19.01 | 802.76 | 20871.76
10.32 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA modelo M712 ou equivalente | 24 | unid. | 307.34 | 19.01 | 326.35 | 7832.4
10.33 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 24 | unid. | 215.25 | 19.01 | 234.26 | 5622.24
10.34 | Divisória de separação do mictório 40x70cm, de granito cinza andorinha 2cm de espessura, completo e instalado | 12 | unid. | 173.8 | 32.6 | 206.4 | 2476.8
10.35 | Tampo de granito cinza andorinha 300x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ três cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente | 24 | unid. | 1117.6 | 126.79 | 1244.39 | 29865.36
10.36 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 98 | unid. | 336.6 | 5.07 | 341.67 | 33483.66
10.37 | Torneira tipo de parede (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente | 16 | unid. | 149.6 | 5.07 | 154.67 | 2474.72
10.38 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 26 | unid. | 130.9 | 5.07 | 135.97 | 3535.22
10.39 | Tanque inox 24 litros | 12 | unid | 341 | 31.99 | 372.99 | 4475.88
10.40 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x50x24cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada | 4 | unid. | 495 | 16.53 | 511.53 | 2046.12
10.41 | Granito cinza andorinha com 2 cm de espessura para bancada | 19 | m2 | 240 | 71.4 | 311.4 | 5916.6
10.42 | Porta papel higiênico, cor branca, acrílico rolão, completo e instalado | 86 | unid. | 53.35 | 3.14 | 56.49 | 4858.14
10.43 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, conforme especificações. | 26 | cj. | 495 | 19.92 | 514.92 | 13387.92
10.44 | Rede de gas (lancheria) 1/2" em tubo de aço galvanizado | 30 | m | 35 | 15.5 | 50.5 | 1515
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 23144.5
11.1 | Impermeabilização das vigas de fundação e marquises, 3 demãos | 410 | m2 | 6.47 | 5.1 | 11.57 | 4743.7
11.2 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=4mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada | 340 | m2 | 43.62 | 10.5 | 54.12 | 18400.8
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 65080.54
12.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 2 1/2", completa | 30 | m | 75.08 | 13.23 | 88.31 | 2649.3
12.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3", completa | 100 | m | 86.13 | 13.8 | 99.93 | 9993
12.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em ferro galvanizado, embutida no solo e envelopada em concreto, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3", completa | 80 | m | 92.95 | 17.83 | 110.78 | 8862.4
12.4 | Mangueira de incêndio com 30m e diâmetro de 38mm (1 1/2") com adaptador nas extremidades, completa e instalada | 12 | unid. | 429 | 6.39 | 435.39 | 5224.68
12.5 | Abrigo metálico para hidrantes de 60x120x25cm e acessórios, completo | 12 | unid. | 150.7 | 63.39 | 214.09 | 2569.08
12.6 | Esguicho metálico tipo universal, regulável p/ vazão de 130 l/min c/ diâmetro storz de 38 (1 1/2") e diâmetro do requinte de 13mm, completo | 12 | unid. | 171.6 | 12.67 | 184.27 | 2211.24
12.7 | Caixa metálica de 40x60cm c/ tampa metálica, tipo padrão p/ hidrante de calçada, c/ registro e junta de união storz c/ tampa e válvula de retenção, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 4 | unid. | 392.7 | 109.25 | 501.95 | 2007.8
12.8 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra) de 3", marca TUPY ou equivalente, completa | 4 | unid. | 51.04 | 6.34 | 57.38 | 229.52
12.9 | Válvula de retenção metálica de 3", completa e instalada. | 4 | unid. | 385 | 15.21 | 400.21 | 1600.84
12.10 | Registro de gaveta metálico bruto de 2", de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente, completo e instalado. | 12 | unid. | 124.3 | 12.67 | 136.97 | 1643.64
12.11 | Registro de gaveta metálico bruto de 3", de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente, completo e instalado. | 4 | unid. | 463.1 | 12.67 | 475.77 | 1903.08
12.12 | Conjunto motor-bomba (centrífuga), com duas bombas, acionado por eletricidade c/ sistema de partida automática (chave de fluxo) e demais acessórios p/ bomba de recalque de combate a incêndio. Altura manométrica: 24 mca e vazão de 16,8 m³/h, marca Schneider ou equivalente, completa e instalada | 4 | unid. | 4353.8 | 126.79 | 4480.59 | 17922.36
12.13 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 40 | unid. | 200.2 | 6.39 | 206.59 | 8263.6
13 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 1331050.8858
REVESTIMENTO INTERNO
13.1 | Chapisco | 11940 | m2 | 1.54 | 2.46 | 4 | 47760
13.2 | Massa Grossa (emboço) | 11940 | m2 | 3.36 | 13.35 | 16.71 | 199517.4
13.3 | Massa Fina (reboco) | 11940 | m2 | 0.92 | 6.47 | 7.39 | 88236.6
REVESTIMENTO EXTERNO
13.4 | Chapisco | 3400 | m2 | 1.32 | 2.53 | 3.85 | 13090
13.5 | Massa Grossa (emboço) | 3400 | m2 | 3.36 | 14.54 | 17.9 | 60860
13.6 | Massa Fina (reboco) | 3400 | m2 | 0.92 | 7.66 | 8.58 | 29172
DIVISÓRIAS E FORROS
13.7 | Forro gesso acartonado, completo | 290 | m2 | 52.64 | 8.5 | 61.14 | 17730.6
13.8 | Parede de Gesso Acartonado, completa | 1090 | m2 | 68.2 | 21.8615 | 90.0615 | 98167.035
13.9 | Divisoria de granito mauá - banheiros | 160 | m2 | 275 | 35 | 310 | 49600
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.10 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm, inclusive lastro de brita de 5 cm | 1846 | m2 | 35.86 | 17.6525 | 53.5125 | 98784.075
13.11 | Cimentado-base p/ piso colado , traço 1:4, e=4cm | 4566 | m2 | 10.714 | 6.4745 | 17.1885 | 78482.691
13.12 | Piso porcelanatto 45x45, espessura 8mm, inclusive rejuntamento | 1147 | m² | 42.405 | 14.375 | 56.78 | 65126.66
13.13 | Piso vinílico 30 x 30cm, fademac ou similar, espessura 3,2mm conforme especificações, inclusive emulsão | 3240 | m² | 93.15 | 16.95 | 110.1 | 356724
13.14 | Calçada tipo placa cimenticia 40 x 40 cm, espessura 3,5 cm, assentada com argamassa 1:4 | 20 | m2 | 44 | 14.49 | 58.49 | 1169.8
13.15 | Calçada em concreto, Fck 25Mpa desempenada mecanicamente, esp. 7cm, inclusive lastro de brita com 5cm | 600 | m² | 47.5 | 17.6525 | 65.1525 | 39091.5
13.16 | Piso de basalto (meia-lixa) - soleira dos degraus, L=30 cm e esp= 2cm | 276 | m | 73.7 | 17.158 | 90.858 | 25076.808
13.17 | Corte de junta em concreto armado, com vedação com mastique | 280 | m | 0.825 | 3.6225 | 4.4475 | 1245.3
| RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS |  |  | 0 | 0
13.18 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 610 | m | 26.73 | 11.592 | 38.322 | 23376.42
13.19 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 80 | m | 37.73 | 11.592 | 49.322 | 3945.76
13.20 | Rodapé de porcelanatto, h=7,0cm | 824 | m | 2.3232 | 4.83 | 7.1532 | 5894.2368
13.21 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 2240 | m | 8.5 | 4 | 12.5 | 28000
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 118978.72
14.1 | Vidro 4mm - liso | 1034 | m2 | 73.04 | 6.325 | 79.365 | 82063.41
14.2 | Vidro 4mm - miniboreal | 30 | m2 | 71.5 | 6.325 | 77.825 | 2334.75
14.3 | Vidro 6mm- liso | 161 | m2 | 107.635 | 6.325 | 113.96 | 18347.56
14.4 | Espelho 50 x90cm , e =4mm - PNE | 24 | un | 159.5 | 30.1875 | 189.6875 | 4552.5
14.5 | Espelho 200x80cm, e=4mm | 24 | un | 456.5 | 30.1875 | 486.6875 | 11680.5
|  |  |  | 0 | 0
15 | PINTURA | [6 empty] | 297576.602
| PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 0
15.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 13320 | m2 | 1.045 | 2.645 | 3.69 | 49150.8
15.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 13320 | m2 | 3.256 | 4.9335 | 8.1895 | 109084.14
15.3 | Massa PVA | 2460 | m2 | 3.586 | 8.165 | 11.751 | 28907.46
15.4 | Massa acrílica | 1300 | m2 | 6.424 | 8.5675 | 14.9915 | 19488.95
15.5 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 16 | m2 | 3.465 | 8.8895 | 12.3545 | 197.672
15.6 | Pintura epóxi sobre massa acrílica, mínimo 2 demãos | 1300 | m2 | 12.716 | 7.9695 | 20.6855 | 26891.15
| PINTURA EXTERNA |  |  | 0 | 0
15.7 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 3400 | m2 | 1.21 | 4.2205 | 5.4305 | 18463.7
15.8 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 2420 | m2 | 4.037 | 5.6695 | 9.7065 | 23489.73
15.9 | Textura acrílica pigmentada | 980 | m2 | 12.5 | 9.85 | 22.35 | 21903
|  |  |  | 0 | 0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 15955.02
16.1 | Camada de terra vegetal de 10cm para plantio de grama | 600 | m² | 0.61 | 0.25 | 0.86 | 516
16.2 | Grama de jardim São carlos em leivas - completa | 600 | m² | 13.2 | 3.3925 | 16.5925 | 9955.5
16.3 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 5712 | m² | 0.33 | 0.63 | 0.96 | 5483.52
| TOTAL | [6 empty] | 7084279.542
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 28,00%
| R$/m2 | 1240.245
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5.5
2 | Seguros | S | 0.5
3 | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 | Garantias | G | 0.5
5 | Despesas Financeiras | DF | 1.21
6 | Lucro bruto | L | 8.96
7 | COFINS | I | 3
8 | PIS |  | 0.65
9 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27.999
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 28,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : CONSTRUÇÃO DE DOIS BLOCOS BASICOS DE ENSINO - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | 390 dias | 420 dias | 450 dias | 480 dias | 510 dias | 540 dias | 570 dias | 600 dias | 630 dias | 660 dias | 690 dias | 720 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 11% | 40% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 100%
|  | 26012.8774 | 94592.2814 | 11824.0352 | 4729.6141 | 4729.6141 | 4729.6141 | 4729.6141 | 4729.6141 | 4729.6141 | 4729.6141 | 4729.6141 | 4729.6141 | 4729.6141 | 4729.6141 | 4729.6141 | 4729.6141 | 4729.6141 | 4729.6141 | 7094.4211 | 7094.4211 | 4729.6141 | 4729.6141 | 4729.6141 | 4729.6141 | 236480.7036
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 80% | [9 empty] | 20% | [13 empty] | 100%
|  | 40940.72 | [9 empty] | 10235.18 | [13 empty] | 51175.9
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 20% | 40% | 40% | [21 empty] | 100%
|  | 78759.982 | 157519.964 | 157519.964 | [21 empty] | 393799.91
4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [12 empty] | 100%
|  |  |  | 152449.92 | 152449.92 | 152449.92 | 152449.92 | 152449.92 | 152449.92 | 152449.92 | 152449.92 | 152449.92 | 152449.92 | [12 empty] | 1524499.2
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | [13 empty] | 100%
[6 empty] | 48717.555 | 48717.555 | 48717.555 | 48717.555 | 48717.555 | 48717.555 | 32478.37 | [13 empty] | 324783.7
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 10% | [6 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  |  |  | 15% |  | 100%
[8 empty] | 108818.768 | [6 empty] | 163228.152 | 163228.152 | 163228.152 | 163228.152 | 163228.152 |  |  |  |  | 163228.152 |  | 1088187.68
7 | COBERTURA | [10 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100%
[12 empty] | 170020.8 | 170020.8 | [12 empty] | 340041.6
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | [14 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 100%
[16 empty] | 65701.2651 | 65701.2651 | 65701.2651 | 65701.2651 |  | 65701.2651 | 65701.2651 | 65701.2651 | 131402.5302 | 65701.2651 | 657012.651
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | [19 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[21 empty] | 45816.8499 | 45816.8499 | 45816.8499 | 45816.8499 | 45816.8499 | 229084.2496
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [5 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100%
[7 empty] | 19371.384 | 19371.384 | 19371.384 | 19371.384 | 19371.384 | 19371.384 | 19371.384 | 19371.384 | 19371.384 | 19371.384 | 19371.384 | 19371.384 | 19371.384 | 19371.384 | 19371.384 | 38742.768 | 19371.384 | 19371.384 | 19371.384 | 387427.68
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 30% | [10 empty] | 70% | [12 empty] | 100%
|  | 6943.35 | [10 empty] | 16201.15 | [12 empty] | 23144.5
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [15 empty] | 20% | 20% | 10% |  |  |  | 30% | 10% | 10% | 100%
[17 empty] | 13016.108 | 13016.108 | 6508.054 |  |  |  | 19524.162 | 6508.054 | 6508.054 | 65080.54
13 | REVESTIMENTOS | [9 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
[11 empty] | 66552.5443 | 66552.5443 | 66552.5443 | 66552.5443 | 66552.5443 | 66552.5443 | 66552.5443 | 66552.5443 | 66552.5443 | 133105.0886 | 66552.5443 | 133105.0886 | 133105.0886 | 133105.0886 | 133105.0886 | 1331050.8858
14 | VIDROS | [14 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 10% | 30% | 10% | 10% | 100%
[16 empty] | 11897.872 | 11897.872 | 11897.872 | 11897.872 |  |  | 11897.872 | 35693.616 | 11897.872 | 11897.872 | 118978.72
15 | PINTURAS | [18 empty] | 20% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 100%
[20 empty] | 59515.3204 | 89272.9806 | 59515.3204 | 29757.6602 | 29757.6602 | 29757.6602 | 297576.602
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [23 empty] | 100% | 100%
[25 empty] | 15955.02 | 15955.02
|  | 152656.9294 | 252112.2454 | 321793.9192 | 157179.5341 | 205897.0891 | 225268.4731 | 334087.2411 | 225268.4731 | 225268.4731 | 291821.0174 | 455837.8124 | 429325.4124 | 90653.5424 | 253881.6944 | 331480.8315 | 344496.9395 | 344496.9395 | 337988.8855 | 219086.2141 | 293809.445 | 359508.7781 | 353699.6399 | 545817.205 | 332842.8079 | 7084279.542
TOTAL GERAL | [25 empty] | 7084279.542

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal