## Orçamento
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
Implantação Centro de Convenções
OBRA: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO CENTRO DE CONVENÇÕES - CAMPUS UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | Unidades de Ventilação e Exaustão |  |  |  |  | 0 | 0 | 119450
1.1 | Miniventilador em linha – 325m3/h | 2 | pç | 550 |  | 550 | 1100
1.2 | Gabinete de ventilação 1700m³/h | 2 | pç | 4300 |  | 4300 | 8600
1.3 | Gabinete de ventilação 11.000m³/h | 2 | pç | 12500 |  | 12500 | 25000
1.4 | Gabinete de ventilação 19.700m³/h | 3 | pç | 14500 |  | 14500 | 43500
1.5 | Ventilador centrífugo simples aspiração 1800m³/h | 5 | pç | 1800 |  | 1800 | 9000
1.6 | Ventilador centrífugo simples aspiração 300m³/h | 5 | pç | 850 |  | 850 | 4250
1.7 | Acessórios diversos | 1 | vb | 7000 |  | 7000 | 7000
1.8 | Mão de Obra | 1 | vb | 21000 |  | 21000 | 21000
2 | Unidades Fan Coil – Ver especificações no Memorial |  |  |  |  | 0 | 0 | 208006
2.1 | Unidade Climatizadora FC – 01 | 1 | pç | 34701 |  | 34701 | 34701
2.2 | Unidade Climatizadora FC – 02 | 1 | pç | 15432 |  | 15432 | 15432
2.3 | Unidades Climatizadoras FC - 03 e 04 | 2 | pç | 27028 |  | 27028 | 54056
2.4 | Unidade Climatizadora FC – 05 | 1 | pç | 34701 |  | 34701 | 34701
2.5 | Unidades Climatizadoras FC – 06 | 1 | pç | 37461 |  | 37461 | 37461
2.6 | Unidade Climatizadora FC – 07 | 1 | pç | 2607 |  | 2607 | 2607
2.7 | Unidade Climatizadora FC – 08 | 1 | pç | 3909 |  | 3909 | 3909
2.8 | Unidade Climatizadora FC – 09 | 1 | pç | 2971 |  | 2971 | 2971
2.9 | Unidades Climatizadoras FC – 10 | 1 | pç | 4168 |  | 4168 | 4168
2.10 | Mão de obra | 1 | vb | 18000 |  | 18000 | 18000
3 | Central de água gelada / quente - equipamentos |  |  |  |  | 0 | 0 | 619500
3.1 | Unidade Resfriadora de Líquido, cap. 120 TR | 2 | pç | 247500 |  | 247500 | 495000
3.2 | Aquecedor de passagem, 75kW em 2 estágios | 4 | pç | 7800 |  | 7800 | 31200
3.3 | Bomba centrífuga 45 m3/h AMT 33 mCA | 3 | pç | 4200 |  | 4200 | 12600
3.4 | Acessórios diversos | 1 | vb | 700 |  | 700 | 700
3.5 | Mão de obra | 1 | vb | 80000 |  | 80000 | 80000
4 | Equipamentos Split |  |  |  |  | 0 | 0 | 228620.66
4.1 | Unidade condicionadora minisplit hig-wall quente/frio 12.000BTU/h | 7 | cj | 1539 |  | 1539 | 10773
4.2 | Unidade condicionadora minisplit piso-teto quente/frio 18.000BTU/h | 2 | cj | 3990 |  | 3990 | 7980
4.3 | Unidade condicionadora minisplit piso-teto quente/frio 30.000BTU/h | 1 | cj | 5334 |  | 5334 | 5334
4.4 | Unidade condicionadora minisplit cassete quente/frio 24.000BTU/h | 3 | cj | 4896 |  | 4896 | 14688
4.5 | Unidade condicionadora minisplit cassete quente/frio 36.000BTU/h | 5 | cj | 7557 |  | 7557 | 37785
4.6 | Unidade condicionadora minisplit cassete quente/frio 48.000BTU/h | 3 | cj | 8614 |  | 8614 | 25842
4.7 | Unidade condicionadora minisplit built-in quente/frio 18.000BTU/h | 1 | cj | 4241 |  | 4241 | 4241
4.8 | Unidade condicionadora split modular para dutos 180.000BTU/h (15TR) | 1 | cj | 25741 |  | 25741 | 25741
4.9 | Tubo de cobre ø1/4" | 92 | cj | 5.68 |  | 5.68 | 522.56
4.10 | Tubo de cobre ø3/8" | 302 | cj | 8.8 |  | 8.8 | 2657.6
4.11 | Tubo de cobre ø5/8" | 102 | cj | 15.3 |  | 15.3 | 1560.6
4.12 | Tubo de cobre ø3/4" | 10 | cj | 19.2 |  | 19.2 | 192
4.13 | Tubo de cobre ø7/8" | 203 | cj | 20.3 |  | 20.3 | 4120.9
4.14 | Tubo de cobre ø1 1/8" | 110 | cj | 29.6 |  | 29.6 | 3256
4.15 | Isolamento em espuma elastomérica ø1/4" | 92 | cj | 3.8 |  | 3.8 | 349.6
4.16 | Isolamento em espuma elastomérica ø3/8" | 302 | cj | 4.75 |  | 4.75 | 1434.5
4.17 | Isolamento em espuma elastomérica ø5/8" | 102 | cj | 5.85 |  | 5.85 | 596.7
4.18 | Isolamento em espuma elastomérica ø3/4" | 10 | cj | 6.7 |  | 6.7 | 67
4.19 | Isolamento em espuma elastomérica ø7/8" | 203 | cj | 8.4 |  | 8.4 | 1705.2
4.20 | Isolamento em espuma elastomérica ø1 1/8" | 110 | cj | 10.65 |  | 10.65 | 1171.5
4.21 | Cabo PP 4x2.5mm² | 335 | m | 6.3 |  | 6.3 | 2110.5
4.22 | Cabo PP 3x2.5mm² | 335 | m | 5.2 |  | 5.2 | 1742
4.23 | Acessórios diversos | 1 | vb | 40000 |  | 40000 | 40000
4.24 | Mão de obra | 1 | vb | 34750 |  | 34750 | 34750
5 | Interligações elétricas, quadros e automação |  |  |  |  | 0 | 0 | 113500
5.1 | Quadros e agregados elétricos instalados | 1 | vb | 86000 |  | 86000 | 86000
5.2 | Configuração e regulagem do sistema | 1 | vb | 27500 |  | 27500 | 27500
| Total | [5 empty] | 1289076.66 | 1289076.66