## ORÇAMENTO LARP
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE RESÍDUOS E PESTICIDAS - LARP
Item | Código | Serviços | Quant. | Unid | Preços
[5 empty] | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 0
1.1 | EQUIPE 1.002 | Projeto de fundações | 978.37 | m² |  |  | 0 | 0
1.2 | EQUIPE 1.003 | Projeto estrutural | 978.37 | m² |  |  | 0 | 0
1.3 | EQUIPE 1.004 | Projeto de Plano de Prevenção contra Incêndios - PPCI | 978.37 | m² |  |  | 0 | 0
1.4 | EQUIPE 1.005 | Projeto "As built" (como construído) | 1632.12 | m² |  |  | 0 | 0
1.5 | 90777 | Engenheiro civil | 176 | hora |  |  | 0 | 0
1.6 | 90780 | Mestre de obras | 1408 | hora |  |  | 0 | 0
1.7 | 74220/001 | Tapume | 335.87 | m² |  |  | 0 | 0
1.8 | 73805/001 | Barraco de obra | 20 | m² |  |  | 0 | 0
1.9 | 85253 | Telheiro de obra | 30 | m² |  |  | 0 | 0
1.10 | 74209/001 | Placa de obra | 2.16 | m² |  |  | 0 | 0
1.11 | 74077/001 | Locação da obra | 651.46 | m² |  |  | 0 | 0
1.12 | EQUIPE 1.006 | Limpeza permanente | 176 | d |  |  | 0 | 0
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 0
2.1 | 72213 | Limpeza do terreno | 1305.21 | m² |  |  | 0 | 0
2.2 | 73904/001 | Aterro compactado | 190.155 | m³ |  |  | 0 | 0
2.3 | 78018 | Escavacão manual | 36.05 | m³ |  |  | 0 | 0
2.4 | 79480 | Escavacão mecânica | 281.47 | m³ |  |  | 0 | 0
2.5 | 72887 | Transporte de solo | 281.47 | m³ |  |  | 0 | 0
2.6 | 79488 | Reaterro | 13.93 | m³ |  |  | 0 | 0
2.7 | 85186 | Retirada de árvores | 30 | unid |  |  | 0 | 0
2.8 | 85387 | Transporte e remoção de entulhos | 30 | m³ |  |  | 0 | 0
3 |  | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 0
3.1 | 90884 | Estaca escavada - Diâm. 40 cm | 48 | m |  |  | 0 | 0
3.2 | 90887 | Estaca escavada - Diâm. 60 cm | 96 | m |  |  | 0 | 0
3.3 | 5652 | Concreto magro | 2.16 | m³ |  |  | 0 | 0
3.4 | 74164/004 | Lastro de brita | 3.46 | m³ |  |  | 0 | 0
3.5 | EQUIPE 3.001 | Viga de fundação | 12.98 | m³ |  |  | 0 | 0
4 |  | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 0
4.1 | EQUIPE 4.001 | Viga de concreto armado | 16.19 | m³ |  |  | 0 | 0
4.2 | EQUIPE 4.002 | Pilar de concreto armado | 9.31 | m³ |  |  | 0 | 0
4.3 | EQUIPE 4.003 | Laje pré-fabricada | 931.055 | m² |  |  | 0 | 0
4.4 | EQUIPE 4.013 | Laje maciça de concreto armado - esp. 10 cm | 40.82 | m² |  |  | 0 | 0
5 |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 0
5.1 | 87525 | Alvenaria de blocos vazados a singelo | 861.82 | m² |  |  | 0 | 0
5.2 | 87523 | Alvenaria de blocos vazados a cutelo | 44.28 | m² |  |  | 0 | 0
5.3 | 93187 | Verga em concreto pré-moldado | 137.82 | m |  |  | 0 | 0
5.4 | 93197 | Contraverga em concreto pré-moldado | 61.3 | m |  |  | 0 | 0
6 |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0
6.1 | equipe 6.001 | Janela em alumínio branco tipo maxim ar | 65.33 | m² |  |  | 0 | 0
6.2 | 84842 | Caixilho de madeira para vidro fixo | 54.69 | m² |  |  | 0 | 0
6.3 | equipe 6.003 | Conjunto de ferragens para esquadria de vidro temperado | 4 | unid |  |  | 0 | 0
6.4 | 91015 | Porta interna semi-oca 80 x 210 cm | 15 | unid |  |  | 0 | 0
6.5 | 91015 | Porta interna semi-oca 80 x 210 cm - com puxador PNE | 2 | unid |  |  | 0 | 0
6.6 | EQUIPE 6.004 | Porta interna semi-oca 80 x 210 cm - com visor vidro fixo | 6 | unid |  |  | 0 | 0
6.7 | EQUIPE 6.005 | Porta de ferro venezianada - duas folhas | 26.24 | m² |  |  | 0 | 0
6.8 | EQUIPE 6.006 | Janela venezianada | 0.36 | m² |  |  | 0 | 0
6.9 | 74139/002 | Porta de madeira para banheiro | 4 | unid |  |  | 0 | 0
6.10 | EQUIPE 6.007 | Corrimão metálico | 65.5 | m |  |  | 0 | 0
6.11 | EQUIPE 6.008 | Guarda-corpo metálico | 5.7 | m² |  |  | 0 | 0
6.12 | 84121 | Placa de sinalização de portas internas | 32 | unid |  |  | 0 | 0
6.13 | 84121 | Placa de numeração de portas internas | 32 | unid |  |  | 0 | 0
6.14 | EQUIPE 6.009 | Trava de portas | 21 | unid |  |  | 0 | 0
6.15 | EQUIPE 6.010 | Chapa galvanizada para porta PNE | 1.28 | m² |  |  | 0 | 0
6.16 | EQUIPE 6.011 | Mola para porta banheiro | 2 | unid |  |  | 0 | 0
6.17 | 84886 | Mola hidráulica de piso | 2 | unid |  |  | 0 | 0
7 |  | COBERTURA | [6 empty] | 0
7.1 | EQUIPE 7.002 | Estrutura de madeira para cobertura | 592.225 | m² |  |  | 0 | 0
7.2 | EQUIPE 7.001 | Cobertura com telha trapezoidal de aluzinc | 594.4065 | m² |  |  | 0 | 0
7.3 | 55960 | Imunização com cupinicida | 592.225 | m² |  |  | 0 | 0
7.4 | 72105 | Calhas | 59.6 | m² |  |  | 0 | 0
7.5 | 72107 | Rufos e algerosas | 83.22 | m² |  |  | 0 | 0
7.6 | EQUIPE 7.003 | Capeamento para platibanda | 145.2 | m |  |  | 0 | 0
8 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 0
8.1 | 91924 | Cabo de cobre #1,5mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 982 | m |  |  | 0 | 0
8.2 | 91932 | Cabo de cobre #10mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 119.4 | m |  |  | 0 | 0
8.3 | 91934 | Cabo de cobre #16mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 175.2 | m |  |  | 0 | 0
8.4 | 91926 | Cabo de cobre #2,5mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 2997.6 | m |  |  | 0 | 0
8.5 | 92983 | Cabo de cobre #25mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 23.3 | m |  |  | 0 | 0
8.6 | 92986 | Cabo de cobre #35mm² 0,6/1kV 90°C Afumex Flex Prysmian ou similar técnico | 62.2 | m |  |  | 0 | 0
8.7 | 92985 | Cabo de cobre #35mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 127.7 | m |  |  | 0 | 0
8.8 | 91928 | Cabo de cobre #4mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 40.3 | m |  |  | 0 | 0
8.9 | 92987 | Cabo de cobre #50mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 92.9 | m |  |  | 0 | 0
8.10 | 91930 | Cabo de cobre #6mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 539.8 | m |  |  | 0 | 0
8.11 | 92990 | Cabo de cobre #70mm² 0,6/1kV 90°C Afumex Flex Prysmian ou similar técnico | 248.5 | m |  |  | 0 | 0
8.12 | 92989 | Cabo de cobre #70mm² 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico | 12.6 | m |  |  | 0 | 0
8.13 | 83450 | Caixa de inspeção | 10 | unid |  |  | 0 | 0
8.14 | 74131/004 | Centro de distribuição metálico para 16 módulos (CD1, CD2 e NB). | 3 | unid |  |  | 0 | 0
8.15 | 74131/005 | Centro de distribuição metálico para 24 módulos (CD3 e CD4). | 2 | unid |  |  | 0 | 0
8.16 | 74131/008 | Centro de distribuição metálico para 56 módulos(QGBT). | 1 | unid |  |  | 0 | 0
8.17 | 74130/001 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 10A para 4.5kA 220V | 7 | unid |  |  | 0 | 0
8.18 | 74130/001 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A para 4.5kA 220V | 36 | unid |  |  | 0 | 0
8.19 | 74130/001 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A para 4.5kA 220V | 2 | unid |  |  | 0 | 0
8.20 | 74130/002 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32A para 4.5kA 220V | 14 | unid |  |  | 0 | 0
8.21 | 74130/010 | Disjuntor tripolar termomagnético 175A - 10kA 380V | 1 | unid |  |  | 0 | 0
8.22 | 74130/005 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 100A - 10kA 380V | 2 | unid |  |  | 0 | 0
8.23 | 74130/006 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 125A - 10kA 380V | 2 | unid |  |  | 0 | 0
8.24 | 74130/006 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 150A - 10kA 380V | 1 | unid |  |  | 0 | 0
8.25 | 74130/004 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 32A - 10kA 380V | 3 | unid |  |  | 0 | 0
8.26 | 74130/004 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40A - 10kA 380V | 1 | unid |  |  | 0 | 0
8.27 | 74130/004 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50A - 10kA 380V | 2 | unid |  |  | 0 | 0
8.28 | EQUIPE 8.001 | Dispositivo de proteção contra surtos | 1 | unid |  |  | 0 | 0
8.29 | 73798/001 | Eletroduto corrugado tipo PEAD 2" | 49.4 | m |  |  | 0 | 0
8.30 | 73798/003 | Eletroduto corrugado tipo PEAD 3" | 9 | m |  |  | 0 | 0
8.31 | EQUIPE 8.002 | Eletroduto corrugado tipo PEAD 4" | 71 | m |  |  | 0 | 0
8.32 | 91856 | Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado 1" | 241 | m |  |  | 0 | 0
8.33 | 91854 | Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado 3/4" | 902 | m |  |  | 0 | 0
8.34 | 91953 | Interruptor de 1 tecla simples 15A | 31 | unid |  |  | 0 | 0
8.35 | 91959 | Interruptor de 2 teclas simples 15A | 1 | unid |  |  | 0 | 0
8.36 | 74094/001 | Luminária embutir incandescente 100W, de sobrepor | 1 | unid |  |  | 0 | 0
8.37 | 73953/006 | Luminária para lâmpada fluorescente | 83 | unid |  |  | 0 | 0
8.38 | EQUIPE 8.003 | Poste de concreto | 1 | unid |  |  | 0 | 0
8.39 | 91997 | Tomada 2P+T 20A | 371 | unid |  |  | 0 | 0
8.40 | 73857/002 | Transformador de tensão 112,5kVA 15kV 13,8k/380v | 1 | unid |  |  | 0 | 0
9 |  | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA | [6 empty] | 0
9.1 | 83450 | Caixa de passagem | 5 | unid |  |  | 0 | 0
9.2 | EQUIPE 9.006 | Certificação categoria 6 | 25 | unid |  |  | 0 | 0
9.3 | EQUIPE 9.002 | Duto de alumínio plano | 162.5 | m |  |  | 0 | 0
9.4 | 73798/001 | Eletroduto corrugado tipo PEAD 2" | 68.2 | m |  |  | 0 | 0
9.5 | 91854 | Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado 3/4" | 4.1 | m |  |  | 0 | 0
9.6 | EQUIPE 9.001 | Instalação de Cabo de rede cat6, referência Furukawa | 1542.2 | m |  |  | 0 | 0
9.7 | EQUIPE 9.003 | Instalação de Cabo ótico externo | 375 | m |  |  | 0 | 0
9.8 | 73768/003 | Instalação de cabo telefônico CTP-APL 50-10 uso externo | 900 | m |  |  | 0 | 0
9.9 | EQUIPE 9.007 | Instalação de Patch panel categoria 6 24 portas - montado/conectado com cabos . | 1 | uni |  |  | 0 | 0
9.10 | EQUIPE 9.008 | Instalação do Rack - cfe. especificações | 1 | uni |  |  | 0 | 0
9.11 | EQUIPE 9.009 | Instalação do Switch - cfe. especificações | 1 | uni |  |  | 0 | 0
9.12 | EQUIPE 9.005 | Instalação de tomada com espelho para dois conectores RJ45 - CAT 6 | 20 | uni |  |  | 0 | 0
9.13 | EQUIPE 9.004 | Instalação de tomada com espelho para um conector RJ45 - CAT 6 | 5 | uni |  |  | 0 | 0
9.14 | EQUIPE 9.010 | Instalação de Voice panel categoria 6 20 portas - montado/conectado com cabos. | 1 | uni |  |  | 0 | 0
10 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 0
10.1 |  | ÁGUA FRIA
10.1.1 | 91784 | Tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável diâmetro 20 mm | 46 | m |  |  | 0 | 0
10.1.2 | 91785 | Tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável diâmetro 25 mm | 21 | m |  |  | 0 | 0
10.1.3 | 91786 | Tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável diâmetro 32 mm | 43 | m |  |  | 0 | 0
10.1.4 | 89987 | Registro gaveta 3/4" | 7 | unid |  |  | 0 | 0
10.1.5 | 73797/001 | Registro gaveta 1 1/4" | 1 | unid |  |  | 0 | 0
10.2 |  | ESGOTO SANITÁRIO
10.2.1 | 91792 | Tubos e conexões de esgoto em PVC diâmetro 40 mm | 18 | m |  |  | 0 | 0
10.2.2 | 91793 | Tubos e conexões de esgoto em PVC diâmetro 50 mm | 29 | m |  |  | 0 | 0
10.2.3 | 91794 | Tubos e conexões de esgoto em PVC diâmetro 75 mm | 9 | m |  |  | 0 | 0
10.2.4 | 91795 | Tubos e conexões de esgoto em PVC diâmetro 100 mm | 40 | m |  |  | 0 | 0
10.2.5 | 72289 | Caixa de inspeção | 3 | unid |  |  | 0 | 0
10.2.6 | 89708 | Caixa sifonada | 10 | unid |  |  | 0 | 0
10.2.7 | EQUIPE 10.012 | Fossa-séptica-filtro-anaeróbio - capacidade para 15.000 litros/dia | 1 | unid |  |  | 0 | 0
10.3 |  | ESGOTO PLUVIAL
10.3.1 | 91795 | Tubos e conexões de esgoto em PVC diâmetro 100 mm | 69 | m |  |  | 0 | 0
10.3.2 | 91796 | Tubos e conexões de esgoto em PVC diâmetro 150 mm | 11 | m |  |  | 0 | 0
10.3.3 | 72286 | Caixa de areia - em alvenaria | 4 | unid |  |  | 0 | 0
10.3.4 | EQUIPE 10.013 | Caixa de areia - em alvenaria com grelha | 5 | unid |  |  | 0 | 0
10.3.5 | 83676 | Tubo de concreto diâmetro 300 mm | 82 | m |  |  | 0 | 0
10.4 |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
10.4.1 | EQUIPE 10.014 | Bacia sanitária com caixa acoplada | 4 | unid |  |  | 0 | 0
10.4.2 | EQUIPE 10.015 | Bacia sanitária para PNE | 2 | unid |  |  | 0 | 0
10.4.3 | EQUIPE 10.008 | Lavatório para PNE | 2 | unid |  |  | 0 | 0
10.4.4 | 74234/001 | Mictório | 1 | unid |  |  | 0 | 0
10.4.5 | EQUIPE 10.016 | Válvula automática para mictório | 1 | unid |  |  | 0 | 0
10.4.6 | EQUIPE 10.017 | Tampo de granito banheiro | 2 | unid |  |  | 0 | 0
10.4.7 | EQUIPE 10.018 | Bancada de concreto armado | 47.29 | m² |  |  | 0 | 0
10.4.8 | EQUIPE 10.019 | Granito para bancada de concreto | 47.29 | m² |  |  | 0 | 0
10.4.9 | 86936 | Cuba de aço inox | 6 | unid |  |  | 0 | 0
10.4.10 | EQUIPE 10.005 | Torneira automática de mesa | 6 | unid |  |  | 0 | 0
10.4.11 | 86910 | Torneira cromada tubo móvel | 7 | unid |  |  | 0 | 0
10.4.12 | EQUIPE 10.010 | Tanque de inox | 1 | unid |  |  | 0 | 0
10.4.13 | I-37400 | Porta papel higiênico de acrílico | 6 | unid. |  |  | 0 | 0
10.4.14 | EQUIPE 10.011 | Conjunto de barras de apoio PNE | 6 | unid. |  |  | 0 | 0
11 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 0
11.1 | 83742 | Pintura asfáltica | 158.61 | m² |  |  | 0 | 0
11.2 | EQUIPE 11.001 | Manta asfáltica 4 mm com proteção mecânica | 201.79 | m² |  |  | 0 | 0
12 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 0
12.1 |  | TUBULAÇÃO E EQUIPAMENTOS
12.1.1 | EQUIPE 12.006 | Tubulação em ferro galvanizado - diâmetro 2 1/2" | 21 | m |  |  | 0 | 0
12.1.2 | EQUIPE 12.007 | Tubulação em ferro galvanizado - diâmetro 3" | 16 | m |  |  | 0 | 0
12.1.3 | EQUIPE 12.008 | Tubulação em ferro galvanizado - diâmetro 3" - com envelopamento | 15 | m |  |  | 0 | 0
12.1.4 | 72284 | Abrigo para hidrante - completo cfe. especificações | 2 | unid |  |  | 0 | 0
12.1.5 | 83633 | Hidrante subterrâneo em ferro fundido | 1 | unid |  |  | 0 | 0
12.1.6 | EQUIPE 12.009 | Adaptador saída reservatório | 2 | unid |  |  | 0 | 0
12.1.7 | 74179/001 | Registro gaveta 3" bruto | 2 | unid |  |  | 0 | 0
12.1.8 | EQUIPE 12.004 | Conjunto motor-bomba - cfe. especificações | 1 | unid |  |  | 0 | 0
12.1.9 | 73775/002 | Extintor de incêndio - Água pressurizada | 2 | unid |  |  | 0 | 0
12.1.10 | 72553 | Extintor de incêndio - Pó Químico Seco | 2 | unid |  |  | 0 | 0
12.1.11 | 72554 | Extintor de incêndio - CO2 | 2 | unid |  |  | 0 | 0
12.1.12 | 74145/001 | Pintura esmalte tubulação | 9.9296 | m² |  |  | 0 | 0
12.2 |  | RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO E CASA DE BOMBAS
12.2.1 | 72819 | Estaca escavada - diâmetro 30 cm | 12 | m |  |  | 0 | 0
12.2.2 | EQUIPE 3.001 | Viga de fundação | 0.85092 | m³ |  |  | 0 | 0
12.2.3 | 73904/001 | Aterro compactado | 2.5462 | m³ |  |  | 0 | 0
12.2.4 | 72183 | Piso em concreto armado | 11.4872 | m³ |  |  | 0 | 0
12.2.5 | EQUIPE 13.001 | Regularização para pavimentação colada | 8 | m² |  |  | 0 | 0
12.2.6 | EQUIPE 4.002 | Pilar de concreto armado | 0.21168 | m³ |  |  | 0 | 0
12.2.7 | EQUIPE 4.001 | Viga de concreto armado | 0.85092 | m³ |  |  | 0 | 0
12.2.8 | EQUIPE 4.003 | Laje pré-fabricada | 15.6 | m² |  |  | 0 | 0
12.2.9 | 87748 | Regularização laje cobertura | 15.6 | m² |  |  | 0 | 0
12.2.10 | 87525 | Alvenaria de blocos vazados a singelo | 25.956 | m² |  |  | 0 | 0
12.2.11 | 87523 | Alvenaria de blocos vazados a cutelo | 12.74 | m² |  |  | 0 | 0
12.2.12 | 87879 | Chapisco | 103.2 | m² |  |  | 0 | 0
12.2.13 | 87535 | Massa Grossa (emboço) | 103.2 | m² |  |  | 0 | 0
12.2.14 | 75481 | Massa Fina (reboco) | 103.2 | m² |  |  | 0 | 0
12.2.15 | 73929/001 | Impermeabilização de superfície com cimento cristalizante | 32 | m² |  |  | 0 | 0
12.2.16 | 83742 | Pintura asfáltica | 8.2404 | m² |  |  | 0 | 0
12.2.17 | EQUIPE 11.001 | Manta asfáltica 4 mm com proteção mecânica | 15.6 |  |  |  | 0 | 0
12.2.18 | 88415 | Selador flexível | 46.2 | m² |  |  | 0 | 0
12.2.19 | 88489 | Pintura acrílica semi brilho | 46.2 | m² |  |  | 0 | 0
12.2.20 | 74073/001 | Alçapão em ferro | 2 | unid |  |  | 0 | 0
13 |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 0
13.1 |  | REVESTIMENTO INTERNO
13.1.1 | 87879 | Chapisco | 1340.37 | m² |  |  | 0 | 0
13.1.2 | 87535 | Massa Grossa (emboço) | 1340.37 | m² |  |  | 0 | 0
13.1.3 | 75481 | Massa Fina (reboco) | 1340.37 | m² |  |  | 0 | 0
13.2 |  | REVESTIMENTO EXTERNO
13.2.1 | 87905 | Chapisco | 1006.935 | m² |  |  | 0 | 0
13.2.2 | 87775 | Massa Grossa (emboço) | 1006.935 | m² |  |  | 0 | 0
13.2.3 | 75481 | Massa Fina (reboco) | 1006.935 | m² |  |  | 0 | 0
13.3 |  | DIVISÓRIAS E FORROS
13.3.1 | EQUIPE 13.015 | Forro de gesso acartonado | 315.57 | m² |  |  | 0 | 0
13.3.2 | EQUIPE 13.016 | Parede de gesso acartonado | 263.015 | m² |  |  | 0 | 0
13.3.3 | EQUIPE 13.017 | Divisoria de granito | 10.36 | m² |  |  | 0 | 0
13.4 |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
13.4.1 | 72183 | Contra piso armado | 828.18 | m² |  |  | 0 | 0
13.4.2 | EQUIPE 13.001 | Regularização para pavimentação colada | 588.75 | m² |  |  | 0 | 0
13.4.3 | 87260 | Piso porcelanato | 588.75 | m² |  |  | 0 | 0
13.4.4 | EQUIPE 13.006 | Piso polido de concreto | 41.16 | m² |  |  | 0 | 0
13.5 |  | RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
13.5.1 | EQUIPE 13.003 | Peitoril em basalto tear | 51.85 | m |  |  | 0 | 0
13.5.2 | EQUIPE 13.004 | Soleira em basalto tear | 67.27 | m |  |  | 0 | 0
13.5.3 | EQUIPE 13.005 | Rodapé de porcelanato | 517.47 | m |  |  | 0 | 0
14 |  | VIDROS | [6 empty] | 0
14.1 | 72117 | Vidro liso comum transparente - espessura 4mm | 61.83 | m² |  |  | 0 | 0
14.2 | 72122 | Vidro miniboreal - espessura 4mm | 3.5 | m² |  |  | 0 | 0
14.3 | 84959 | Vidro liso comum transparente - espessura 6mm | 54.69 | m² |  |  | 0 | 0
14.4 | EQUIPE 14.001 | Vidro laminado 10 mm | 95.0555 | m² |  |  | 0 | 0
14.5 | 85005 | Espelho 50 x 90 cm - espessura 4mm - PNE | 0.9 | m² |  |  | 0 | 0
14.6 | 85005 | Espelho 170 x 80 cm - espessura 4mm | 2.72 | m² |  |  | 0 | 0
15 |  | PINTURA | [6 empty] | 0
15.1 |  | PINTURA INTERNA
15.1.1 | 88485 | Selador acrílico | 2023.69 | m² |  |  | 0 | 0
15.1.2 | 88489 | Pintura acrílica semi-brilho | 2023.69 | m² |  |  | 0 | 0
15.1.3 | EQUIPE 15.001 | Massa PVA | 841.6 | m² |  |  | 0 | 0
15.1.4 | EQUIPE 15.002 | Massa acrílica | 108.64 | m² |  |  | 0 | 0
15.1.5 | 73924/002 | Pintura esmalte sobre esquadrias de ferro | 65.6 | m² |  |  | 0 | 0
15.1.6 | EQUIPE 15.003 | Massa óleo | 102.9 | m² |  |  | 0 | 0
15.1.7 | EQUIPE 15.004 | Pintura esmalte sobre esquadrias de madeira | 102.9 | m² |  |  | 0 | 0
15.1.8 | 79460 | Pintura epóxi | 108.64 | m² |  |  | 0 | 0
15.2 |  | PINTURA EXTERNA
15.2.1 | 88415 | Selador flexível | 1006.935 | m² |  |  | 0 | 0
15.2.2 | 88489 | Pintura acrílica semi brilho | 1006.935 | m² |  |  | 0 | 0
16 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
16.1 | EQUIPE 16.005 | Calçada com placa cimenticia | 102.54 | m² |  |  | 0 | 0
16.2 | 74223/001 | Meio-fio de concreto | 187 | m |  |  | 0 | 0
16.3 | 92398 | Pavimentação com blocos de concreto | 820 | m² |  |  | 0 | 0
16.4 | 85179 | Grama | 768.94 | m² |  |  | 0 | 0
16.5 | EQUIPE 16.002 | Terra vegetal | 768.94 | m² |  |  | 0 | 0
16.6 | 9537 | Limpeza final da obra | 1632.12 | m² |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL | [6 empty] | 0
|  | BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 28,00%
|  | R$/m2 | #VALUE!
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 |  | Administração Central | AC | 5.5
2 |  | Seguros | S | 0.5
3 |  | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 |  | Garantias | G | 0.5
5 |  | Despesas Financeiras | DF | 1.21
6 |  | Lucro bruto | L | 8.96
7 |  | COFINS | I | 3
8 |  | PIS |  | 0.65
9 |  | ISS |  | 3.5
|  | TOTAL |  | 27.999
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 28,00%
TAXAS DE ARMADURA
PILAR 0,4 ≤ As ≤ 8% - Ac
VIGA 0,15 ≤ As ≤ 4% - Ac

## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: CONCLUSÃO DA CENTRAL DE UTIS DO HUSM/UFSM
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [12 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [12 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [12 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SUPRAESTRUTURA | [12 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [12 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | [12 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | COBERTURA | [12 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [12 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA | [12 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [12 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [12 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [12 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMENTOS | [12 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | VIDROS | [12 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA | [12 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [12 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!