## Orçamento Analítico
|  | Obra |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | REFORMA PRÉDIO 5C CTISM |  |  | SINAPI - 07/2018 - Rio Grande do Sul ORSE - 05/2018 - Sergipe SEDOP - 10/2016 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul SETOP - 01/2018 - Minas Gerais IOPES - 06/2018 - Espírito Santo SIURB - 01/2018 - São Paulo SUDECAP - 06/2018 - Minas Gerais FDE - 04/2018 - São Paulo CPOS - 07/2018 - São Paulo AGETOP CIVIL - 11/2017 - Goiás |  | 25,0% |  | 0,0% - Desonerada
Planilha Orçamentária Analítica
Etapa | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS | [5 empty] | 36.185,77
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 73,13 | 73,13
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,05 | 0,94 | 0.04
Composição Auxiliar |  | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,85 | 0.85
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 71,85 | 71.85
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 72,70 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 72,70
[5 empty] | Valor do BDI => | 18,28 | Valor com BDI => |  | 91,41
[5 empty] | Quantidade => | 40,0 | Preço Total => |  | 3.656,40
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.2 | 9.323 | Próprio | SINAPI (94295) - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4.250,40 | 4.250,40
Insumo da Composição |  | 6.147 | Próprio | Mestre de Obras com encargos complementares | Mão de Obra |  | horas | 176,0 | 24,15 | 4250.4
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4.250,40 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 4.250,40
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.062,60 | Valor com BDI => |  | 5.313,00
[5 empty] | Quantidade => | 4,0 | Preço Total => |  | 21.252,00
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 311,49 | 311,49
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0 | 14,13 | 28.26
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 16,94 | 16.94
Composição Auxiliar |  | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,01 | 266,04 | 2.66
Insumo da Composição |  | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1,0 | 3,24 | 3.24
Insumo da Composição |  | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0,11 | 9,98 | 1.09
Insumo da Composição |  | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1,0 | 247,50 | 247.5
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material |  | M | 4,0 | 2,95 | 11.8
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 34,59 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 34,59
[5 empty] | Valor do BDI => | 77,87 | Valor com BDI => |  | 389,36
[5 empty] | Quantidade => | 2,0 | Preço Total => |  | 778,72
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.4 | 16.004 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME DE SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m | 1 | 17,05 | 17,05
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,53 | 14,14 | 7.49
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,44 | 16,94 | 7.45
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material |  | M | 0,06 | 2,95 | 0.17
Insumo da Composição |  | 00004509 | SINAPI | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material |  | M | 0,2 | 1,51 | 0.3
Insumo da Composição |  | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0,01 | 9,81 | 0.09
Insumo da Composição |  | 00037524 | SINAPI | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | Material |  | M | 0,9167 | 1,70 | 1.55
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 11,36 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 11,36
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,26 | Valor com BDI => |  | 21,31
[5 empty] | Quantidade => | 70,0 | Preço Total => |  | 1.491,70
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.5 | 13.025 | Próprio | BARRACAO DE OBRA PARA DEPÓSITO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 263,61 | 263,61
Composição Auxiliar |  | 73465 | SINAPI | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO | PISO - PISOS |  | m² | 1,0 | 30,80 | 30.8
Composição Auxiliar |  | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,07 | 13,59 | 0.95
Composição Auxiliar |  | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6,34 | 15,10 | 95.73
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3 | 17,21 | 5.16
Composição Auxiliar |  | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,07 | 16,94 | 1.18
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,03 | 14,13 | 99.33
Insumo da Composição |  | 00001346 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | Material |  | m² | 0,386 | 20,84 | 8.04
Insumo da Composição |  | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 0,214 | 0,13 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material |  | UN | 0,0057 | 9,80 | 0.05
Insumo da Composição |  | 00004448 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material |  | M | 0,7 | 5,39 | 3.77
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material |  | M | 0,9 | 2,95 | 2.65
Insumo da Composição |  | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0,1 | 9,98 | 0.99
Insumo da Composição |  | 00005085 | SINAPI | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | Material |  | UN | 0,0058 | 16,00 | 0.09
Insumo da Composição |  | 00005088 | SINAPI | PORTA CADEADO, 3 1/2", EM ACO ZINCADO, PRETO, PARA PORTAO E JANELA | Material |  | UN | 0,0058 | 2,27 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 0,318 | 20,28 | 6.44
Insumo da Composição |  | 00010490 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 0,023 | 65,80 | 1.51
Insumo da Composição |  | 00010555 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material |  | UN | 0,0115 | 221,90 | 2.55
Insumo da Composição |  | 00010567 | SINAPI | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | Material |  | M | 0,25 | 8,58 | 2.14
Insumo da Composição |  | 00011056 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") | Material |  | UN | 1,28 | 0,04 | 0.05
Insumo da Composição |  | 00011467 | SINAPI | CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA | Material |  | UN | 0,0058 | 15,57 | 0.09
Insumo da Composição |  | 00011891 | SINAPI | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | Material |  | M | 0,536 | 2,68 | 1.43
Insumo da Composição |  | 00012128 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | Material |  | UN | 0,023 | 8,02 | 0.18
Insumo da Composição |  | 00012147 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | Material |  | UN | 0,022 | 11,92 | 0.26
Insumo da Composição |  | 00012296 | SINAPI | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS | Material |  | UN | 0,0461 | 3,03 | 0.13
Insumo da Composição |  | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,024 | 2,73 | 0.06
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 171,14 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 171,14
[5 empty] | Valor do BDI => | 65,90 | Valor com BDI => |  | 329,51
[5 empty] | Quantidade => | 25,0 | Preço Total => |  | 8.237,75
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.6 | 1.006 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | dia | 1 | 5,13 | 5,13
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0,5 | 10,27 | 5.13
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 5,13 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 5,13
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,28 | Valor com BDI => |  | 6,41
[5 empty] | Quantidade => | 120,0 | Preço Total => |  | 769,20
Etapa | 2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 5.192,01
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.1 | 73806/001 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 1,45 | 1,45
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1 | 14,13 | 1.41
Insumo da Composição |  | 00000746 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H | Equipamento |  | UN | 0,000025 | 1.709,00 | 0.04
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,04 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 1,04
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,36 | Valor com BDI => |  | 1,81
[5 empty] | Quantidade => | 1.892,0 | Preço Total => |  | 3.424,52
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.2 | 10.056 | Próprio | CPOS (04.09.080) - Retirada de corrimão ou peças lineares metálicas, fixados | 4.09 |  | m | 1 | 4,74 | 4,74
Insumo da Composição |  | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 0,3 | 15,81 | 4.74
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,74 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 4,74
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,19 | Valor com BDI => |  | 5,93
[5 empty] | Quantidade => | 75,0 | Preço Total => |  | 444,75
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.3 | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 1,13 | 1,13
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,08 | 14,13 | 1.13
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,83 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,83
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,28 | Valor com BDI => |  | 1,41
[5 empty] | Quantidade => | 20,0 | Preço Total => |  | 28,20
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.4 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 55,89 | 55,89
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,956 | 14,13 | 55.89
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 41,30 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 41,30
[5 empty] | Valor do BDI => | 13,97 | Valor com BDI => |  | 69,86
[5 empty] | Quantidade => | 10,0 | Preço Total => |  | 698,60
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.5 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 1,14 | 1,14
Composição Auxiliar |  | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,00667 | 162,92 | 1.08
Composição Auxiliar |  | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,00167 | 36,37 | 0.06
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,11 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,11
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,29 | Valor com BDI => |  | 1,43
[5 empty] | Quantidade => | 50,0 | Preço Total => |  | 71,50
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.6 | 85409 | SINAPI | REMOCAO DE PISO VINILICO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 5,79 | 5,79
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,05 | 17,04 | 0.85
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,35 | 14,13 | 4.94
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,31 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 4,31
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,45 | Valor com BDI => |  | 7,24
[5 empty] | Quantidade => | 34,21 | Preço Total => |  | 247,68
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.7 | 4942 | ORSE | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 13,02 | 13,02
Composição Auxiliar |  | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0,5 | 2,44 | 1.22
Composição Auxiliar |  | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0,05 | 2,35 | 0.11
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0,5 | 10,27 | 5.13
Insumo da Composição |  | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0,5 | 13,13 | 6.56
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 11,69 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 11,69
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,26 | Valor com BDI => |  | 16,28
[5 empty] | Quantidade => | 17,0 | Preço Total => |  | 276,76
Etapa | 3 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 12.313,25
Etapa | 3.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO | [5 empty] | 7.518,15
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.1.1 | 13.020 | Próprio | REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA- COMP. REF. SINAPI 74001/001 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 18,16 | 18,16
Composição Auxiliar |  | 88291 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0036 | 17,46 | 0.06
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5 | 17,04 | 8.52
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5 | 14,13 | 7.06
Composição Auxiliar |  | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0036 | 1,52 | 0
Insumo da Composição |  | 00000371 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | Material |  | KG | 7,0 | 0,36 | 2.52
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 11,94 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 11,94
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,54 | Valor com BDI => |  | 22,70
[5 empty] | Quantidade => | 32,0 | Preço Total => |  | 726,40
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.1.2 | 180325 | AGETOP CIVIL | VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA | 18 |  | M | 1 | 15,78 | 15,78
Insumo da Composição |  | 2073 | AGETOP CIVIL | DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE | Material |  | l | 0,0025 | 15,25 | 0.03
Insumo da Composição |  | 1264 | AGETOP CIVIL | DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") | Material |  | un | 0,0071 | 8,00 | 0.05
Insumo da Composição |  | 2372 | AGETOP CIVIL | CHAPA PERFILADA No. 18 | Material |  | Kg | 1,4037 | 4,51 | 6.33
Insumo da Composição |  | 1334 | AGETOP CIVIL | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | Material |  | un | 0,0089 | 7,03 | 0.06
Insumo da Composição |  | 1174 | AGETOP CIVIL | BUCHA FISCHER COM PARAFUSO - S6 | Material |  | un | 3,9076 | 0,10 | 0.39
Insumo da Composição |  | 2715 | AGETOP CIVIL | FABRICAÇÃO / MONTAGEM (P. MÉDIO DAS CHAPAS EXCLUSO OS PERFIS BANDEJA) | Material |  | Kg | 0,6632 | 3,89 | 2.57
Insumo da Composição |  | 2072 | AGETOP CIVIL | TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/ VERDE) OU EQUIVALENTE | Material |  | l | 0,0163 | 30,09 | 0.49
Insumo da Composição |  | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0,0125 | 8,20 | 0.1
Insumo da Composição |  | 0025 | AGETOP CIVIL | OFICIAL "B" | Mão de Obra |  | h | 0,4302 | 13,40 | 5.76
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 5,86 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 5,86
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,95 | Valor com BDI => |  | 19,73
[5 empty] | Quantidade => | 23,5 | Preço Total => |  | 463,66
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.1.3 | PIS-JUN-005 | SETOP | JUNTA DE DILATAÇÃO PREENCHIDA COM MASTIQUE ELÁSTICO |  |  | M | 1 | 21,35 | 21,35
Composição Auxiliar |  | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0,1 | 11,99 | 1.19
Composição Auxiliar |  | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0,33 | 16,78 | 5.53
Insumo da Composição |  | 99900.3.26 | SETOP | MASTIQUE ELASTICO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO | Material |  | TB | 0,1671 | 87,61 | 14.63
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 5,36 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 5,36
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,34 | Valor com BDI => |  | 26,69
[5 empty] | Quantidade => | 23,5 | Preço Total => |  | 627,22
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.1.4 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 27,96 | 27,96
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,15 | 14,13 | 2.11
Composição Auxiliar |  | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,26 | 16,97 | 4.41
Insumo da Composição |  | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material |  | KG | 0,19 | 2,61 | 0.49
Insumo da Composição |  | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1,06 | 17,40 | 18.44
Insumo da Composição |  | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6,14 | 0,41 | 2.51
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 5,01 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 5,01
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,99 | Valor com BDI => |  | 34,95
[5 empty] | Quantidade => | 34,21 | Preço Total => |  | 1.195,64
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.1.5 | 73922/001 | SINAPI | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 46,89 | 46,89
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,035 | 449,31 | 15.72
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 17,04 | 17.04
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 14,13 | 14.13
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 26,88 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 26,88
[5 empty] | Valor do BDI => | 11,72 | Valor com BDI => |  | 58,61
[5 empty] | Quantidade => | 12,0 | Preço Total => |  | 703,32
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.1.6 | 72186 | SINAPI | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 105,40 | 105,40
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,17 | 17,04 | 2.89
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,17 | 14,13 | 2.4
Insumo da Composição |  | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | Material |  | KG | 0,14 | 17,87 | 2.5
Insumo da Composição |  | 00004792 | SINAPI | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1,05 | 92,97 | 97.61
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,03 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 4,03
[5 empty] | Valor do BDI => | 26,35 | Valor com BDI => |  | 131,75
[5 empty] | Quantidade => | 12,0 | Preço Total => |  | 1.581,00
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.1.7 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 27,28 | 27,28
Composição Auxiliar |  | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,108 | 17,14 | 1.85
Composição Auxiliar |  | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,532 | 17,26 | 9.18
Insumo da Composição |  | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | Material |  | KG | 3,2 | 5,08 | 16.25
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 8,66 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 8,66
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,82 | Valor com BDI => |  | 34,10
[5 empty] | Quantidade => | 25,0 | Preço Total => |  | 852,50
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.1.8 | 9.348 | Próprio | SINAPI (98689) - SOLEIRA EM BASALTO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 38,05 | 38,05
Composição Auxiliar |  | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,547 | 20,81 | 11.38
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,273 | 14,13 | 3.85
Insumo da Composição |  | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | Material |  | KG | 1,29 | 1,25 | 1.61
Insumo da Composição |  | 00010737 | SINAPI | PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM | Material |  | m² | 0,15 | 141,41 | 21.21
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 12,21 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 12,21
[5 empty] | Valor do BDI => | 9,51 | Valor com BDI => |  | 47,56
[5 empty] | Quantidade => | 1,0 | Preço Total => |  | 47,56
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.1.9 | 84162 | SINAPI | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | PISO - PISOS |  | M | 1 | 12,60 | 12,60
Composição Auxiliar |  | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,15 | 15,10 | 2.26
Composição Auxiliar |  | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,15 | 17,14 | 2.57
Insumo da Composição |  | 00006186 | SINAPI | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | Material |  | M | 1,03 | 6,66 | 6.85
Insumo da Composição |  | 00001339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | Material |  | KG | 0,04 | 23,14 | 0.92
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,72 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 3,72
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,15 | Valor com BDI => |  | 15,75
[5 empty] | Quantidade => | 30,0 | Preço Total => |  | 472,50
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.1.10 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 4,74 | 4,74
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,031 | 14,13 | 0.43
Composição Auxiliar |  | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,074 | 16,97 | 1.25
Insumo da Composição |  | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material |  | KG | 0,084 | 2,61 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 0,15 | 17,40 | 2.61
Insumo da Composição |  | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 0,603 | 0,41 | 0.24
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,30 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 1,30
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,19 | Valor com BDI => |  | 5,93
[5 empty] | Quantidade => | 15,0 | Preço Total => |  | 88,95
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.1.11 | 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 60,75 | 60,75
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,15 | 14,13 | 2.11
Composição Auxiliar |  | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,299 | 20,81 | 6.22
Insumo da Composição |  | 00020231 | SINAPI | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1,04 | 49,11 | 51.07
Insumo da Composição |  | 00034356 | SINAPI | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO | Material |  | KG | 0,12 | 2,35 | 0.28
Insumo da Composição |  | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | Material |  | KG | 0,8614 | 1,25 | 1.07
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 6,67 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 6,67
[5 empty] | Valor do BDI => | 15,19 | Valor com BDI => |  | 75,94
[5 empty] | Quantidade => | 10,0 | Preço Total => |  | 759,40
Etapa | 3.2 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO | [5 empty] | 4.795,10
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.2.1 | 4114 | ORSE | Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo bianco ou similar (Seção até 5 x 5 cm) | Tratamentos de Superfícies |  | m | 1 | 12,74 | 12,74
Composição Auxiliar |  | 1904 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-2 (1:3), com aditivo bianco ou similar -1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 6kg aditivo bianco - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0,0025 | 1.013,63 | 2.53
Composição Auxiliar |  | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0,5 | 2,44 | 1.22
Composição Auxiliar |  | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0,25 | 2,35 | 0.58
Insumo da Composição |  | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0,25 | 13,13 | 3.28
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0,5 | 10,27 | 5.13
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 8,51 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 8,51
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,19 | Valor com BDI => |  | 15,93
[5 empty] | Quantidade => | 250,0 | Preço Total => |  | 3.982,50
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.2.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 4,55 | 4,55
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,062 | 14,13 | 0.87
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,124 | 17,04 | 2.11
Composição Auxiliar |  | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0042 | 374,79 | 1.57
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,53 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 2,53
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,14 | Valor com BDI => |  | 5,69
[5 empty] | Quantidade => | 20,0 | Preço Total => |  | 113,80
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.2.3 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 27,95 | 27,95
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4 | 14,13 | 5.65
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4 | 17,04 | 6.81
Composição Auxiliar |  | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0293 | 460,22 | 13.48
Insumo da Composição |  | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0,1581 | 12,74 | 2.01
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 12,98 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 12,98
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,99 | Valor com BDI => |  | 34,94
[5 empty] | Quantidade => | 20,0 | Preço Total => |  | 698,80
Etapa | 4 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 219.097,11
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.1 | 9.351 | Próprio | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COR PRETO, COMPOSTA POR PAINÉIS MAXIMAR, FIXO E BASCULANTE, INCLUSO PORTAS DUAS FOLHAS COM BARRA ANTI-PÂNICO, COMPLETA., INSTALADA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1 | 557,45 | 557,45
Composição Auxiliar |  | 9.352 | Próprio | SINAPI (94575) - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0,137 | 715,17 | 97.97
Composição Auxiliar |  | 9.353 | Próprio | SINAPI (85010) - CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0,683 | 503,54 | 343.91
Composição Auxiliar |  | 9.355 | Próprio | SINAPI (94575) - JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0,126 | 712,38 | 89.75
Composição Auxiliar |  | 9.356 | Próprio | SINAPI (94805) PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR DUAS FOLHAS, PARA VIDRO, 1,60X2,20CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 0,053 | 487,25 | 25.82
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 33,61 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 33,61
[5 empty] | Valor do BDI => | 139,36 | Valor com BDI => |  | 696,81
[5 empty] | Quantidade => | 269,0 | Preço Total => |  | 187.441,89
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.2 | 25.01.470 | CPOS | Caixilho fixo tipo veneziana COR PRETA | 25.01 |  | m² | 1 | 603,85 | 603,85
Insumo da Composição |  | H.05.000.030415 | CPOS | Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado branco, linha 25 - sob medida | Material |  | m² | 1,0 | 603,85 | 603.85
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 150,96 | Valor com BDI => |  | 754,81
[5 empty] | Quantidade => | 24,6 | Preço Total => |  | 18.568,33
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.3 | 2.051 | Próprio | SINAPI (90844) - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA, CAPA LISA EM HDF EM PRIMER PARA PINTURA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 576,75 | 576,75
Composição Auxiliar |  | 90829 | SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 2,0 | 32,39 | 64.78
Composição Auxiliar |  | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0 | 94,47 | 94.47
Composição Auxiliar |  | 2.052 | Próprio | SINAPI (90823) - PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0 | 417,50 | 417.5
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 58,11 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 58,11
[5 empty] | Valor do BDI => | 144,19 | Valor com BDI => |  | 720,94
[5 empty] | Quantidade => | 12,0 | Preço Total => |  | 8.651,28
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.4 | 2.053 | Próprio | SINAPI (90844) - PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930), NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA, 90X210 + 45 CM DE BANDEIRA, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 913,48 | 913,48
Composição Auxiliar |  | 90803 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0 | 200,76 | 200.76
Composição Auxiliar |  | 90819 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0 | 67,09 | 67.09
Composição Auxiliar |  | 90829 | SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 2,0 | 32,39 | 64.78
Composição Auxiliar |  | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0 | 94,47 | 94.47
Composição Auxiliar |  | 23.09.010 | CPOS | Acréscimo de bandeira - porta lisa comum com batente de madeira | 23.09 |  | m² | 0,41 | 168,01 | 68.88
Composição Auxiliar |  | 2.052 | Próprio | SINAPI (90823) - PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0 | 417,50 | 417.5
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 170,87 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 170,87
[5 empty] | Valor do BDI => | 228,37 | Valor com BDI => |  | 1.141,85
[5 empty] | Quantidade => | 1,0 | Preço Total => |  | 1.141,85
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.5 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 27,45 | 27,45
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,207 | 14,13 | 2.92
Composição Auxiliar |  | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0132 | 18,82 | 0.24
Composição Auxiliar |  | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0183 | 17,91 | 0.32
Composição Auxiliar |  | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,112 | 17,27 | 1.93
Insumo da Composição |  | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0,045 | 112,90 | 5.08
Insumo da Composição |  | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0,04 | 30,83 | 1.23
Insumo da Composição |  | 00040872 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA) | Material |  | M | 1,05 | 14,88 | 15.62
Insumo da Composição |  | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0,0012 | 56,35 | 0.06
Insumo da Composição |  | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0,006 | 9,81 | 0.05
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,12 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 4,12
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,86 | Valor com BDI => |  | 34,31
[5 empty] | Quantidade => | 96,0 | Preço Total => |  | 3.293,76
Etapa | 5 |  |  | VIDROS | [5 empty] | 66.478,64
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 5.1 | 00010496 | SINAPI | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO, PARA REPOSIÇÃO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | Material |  | m² | 1,00 | 365,55 | 365,55
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 91,39 | Valor com BDI => |  | 456,94
[5 empty] | Quantidade => | 55,0 | Preço Total => |  | 25.131,70
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.2 | 84959 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 154,57 | 154,57
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2 | 14,13 | 2.82
Composição Auxiliar |  | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 16,33 | 16.33
Insumo da Composição |  | 00010491 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1,0 | 124,28 | 124.28
Insumo da Composição |  | 00010498 | SINAPI | MASSA PARA VIDRO | Material |  | KG | 2,0 | 5,57 | 11.14
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 14,72 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 14,72
[5 empty] | Valor do BDI => | 38,64 | Valor com BDI => |  | 193,21
[5 empty] | Quantidade => | 214,0 | Preço Total => |  | 41.346,94
Etapa | 6 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 44.818,99
Etapa | 6.1 |  |  | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 7.390,53
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.1.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 1,73 | 1,73
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,014 | 14,13 | 0.19
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,039 | 16,97 | 0.66
Insumo da Composição |  | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | Material |  | L | 0,16 | 5,55 | 0.88
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,65 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,65
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,43 | Valor com BDI => |  | 2,16
[5 empty] | Quantidade => | 96,0 | Preço Total => |  | 207,36
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10,53 | 10,53
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,069 | 14,13 | 0.97
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,187 | 16,97 | 3.17
Insumo da Composição |  | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0,33 | 19,38 | 6.39
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,20 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 3,20
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,63 | Valor com BDI => |  | 13,16
[5 empty] | Quantidade => | 96,0 | Preço Total => |  | 1.263,36
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.1.3 | 95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 32,20 | 32,20
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8 | 14,13 | 11.3
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8 | 16,97 | 13.57
Insumo da Composição |  | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material |  | L | 0,144 | 22,48 | 3.23
Insumo da Composição |  | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,03 | 14,62 | 0.43
Insumo da Composição |  | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0,3 | 2,93 | 0.87
Insumo da Composição |  | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0,12 | 23,35 | 2.8
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 18,97 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 18,97
[5 empty] | Valor do BDI => | 8,05 | Valor com BDI => |  | 40,25
[5 empty] | Quantidade => | 14,1 | Preço Total => |  | 567,53
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.1.4 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO SOBRE RODAPÉ, DUAS DEMAOS | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 14,16 | 14,16
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2 | 14,13 | 2.82
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4 | 16,97 | 6.78
Insumo da Composição |  | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0,16 | 23,15 | 3.7
Insumo da Composição |  | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,04 | 14,62 | 0.58
Insumo da Composição |  | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0,4 | 0,70 | 0.28
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,39 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 7,39
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,54 | Valor com BDI => |  | 17,70
[5 empty] | Quantidade => | 52,26 | Preço Total => |  | 925,00
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.1.5 | 74133/002 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 19,54 | 19,54
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,25 | 14,13 | 3.53
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,35 | 16,97 | 5.93
Insumo da Composição |  | 00004053 | SINAPI | MASSA A OLEO PARA MADEIRA | Material |  | GL | 0,16 | 60,87 | 9.73
Insumo da Composição |  | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0,5 | 0,70 | 0.35
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,25 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 7,25
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,89 | Valor com BDI => |  | 24,43
[5 empty] | Quantidade => | 88,0 | Preço Total => |  | 2.149,84
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.1.6 | 74065/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 20,70 | 20,70
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,35 | 14,13 | 4.94
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4 | 16,97 | 6.78
Insumo da Composição |  | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0,16 | 23,15 | 3.7
Insumo da Composição |  | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,04 | 14,62 | 0.58
Insumo da Composição |  | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0,4 | 0,70 | 0.28
Insumo da Composição |  | 00006086 | SINAPI | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | Material |  | GL | 0,056 | 78,97 | 4.42
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 8,96 | L.S. => | -0,00 | M.O com L.S. => | 8,96
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,18 | Valor com BDI => |  | 25,88
[5 empty] | Quantidade => | 88,0 | Preço Total => |  | 2.277,44
Etapa | 6.2 |  |  | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 37.428,46
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.2.1 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 1,38 | 1,38
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,006 | 14,13 | 0.08
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,025 | 16,97 | 0.42
Insumo da Composição |  | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | Material |  | L | 0,16 | 5,55 | 0.88
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,39 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,39
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,35 | Valor com BDI => |  | 1,73
[5 empty] | Quantidade => | 1.855,65 | Preço Total => |  | 3.210,27
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.2.2 | 4939 | ORSE | Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos | Outras Pinturas |  | m² | 1 | 14,75 | 14,75
Composição Auxiliar |  | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0,15 | 2,44 | 0.36
Composição Auxiliar |  | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0,6 | 2,50 | 1.5
Insumo da Composição |  | 4718 | ORSE | Tinta emborrachada branca | Material |  | l | 0,16 | 21,66 | 3.46
Insumo da Composição |  | 4719 | ORSE | Corante para tinta | Material |  | tb | 0,014 | 2,08 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0,6 | 13,13 | 7.87
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0,15 | 10,27 | 1.54
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 9,41 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 9,41
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,69 | Valor com BDI => |  | 18,44
[5 empty] | Quantidade => | 1.855,65 | Preço Total => |  | 34.218,19
Etapa | 7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 8.439,77
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.1 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 27,83 | 27,83
Composição Auxiliar |  | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0,2006 | 8,71 | 1.74
Composição Auxiliar |  | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0071 | 1,77 | 0.01
Composição Auxiliar |  | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0,0092 | 4,62 | 0.04
Composição Auxiliar |  | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0083 | 3,35 | 0.02
Composição Auxiliar |  | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0083 | 9,41 | 0.07
Composição Auxiliar |  | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0,2006 | 8,54 | 1.71
Composição Auxiliar |  | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,6543 | 5,69 | 3.72
Composição Auxiliar |  | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,1694 | 9,66 | 1.63
Composição Auxiliar |  | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0773 | 4,22 | 0.32
Composição Auxiliar |  | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,6522 | 4,30 | 2.8
Composição Auxiliar |  | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,3037 | 7,91 | 2.4
Composição Auxiliar |  | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0168 | 13,26 | 0.22
Composição Auxiliar |  | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0115 | 12,36 | 0.14
Composição Auxiliar |  | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0076 | 3,86 | 0.02
Composição Auxiliar |  | 89424 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0135 | 2,98 | 0.04
Composição Auxiliar |  | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0017 | 5,45 | 0
Composição Auxiliar |  | 89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0034 | 9,44 | 0.03
Composição Auxiliar |  | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,067 | 2,92 | 0.19
Composição Auxiliar |  | 89528 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0135 | 2,35 | 0.03
Composição Auxiliar |  | 89532 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0461 | 3,83 | 0.17
Composição Auxiliar |  | 89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0385 | 8,04 | 0.3
Composição Auxiliar |  | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0,0031 | 12,57 | 0.03
Composição Auxiliar |  | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0,794 | 14,21 | 11.28
Composição Auxiliar |  | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0,078 | 6,37 | 0.49
Composição Auxiliar |  | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0,128 | 3,39 | 0.43
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 15,69 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 15,69
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,96 | Valor com BDI => |  | 34,79
[5 empty] | Quantidade => | 132,0 | Preço Total => |  | 4.592,28
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.2 | 9.360 | Próprio | SINAPI (88503) - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 3.077,99 | 3.077,99
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,7 | 13,12 | 101.02
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,7 | 17,01 | 130.97
Insumo da Composição |  | 00000067 | SINAPI | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | Material |  | UN | 1,0 | 6,40 | 6.4
Insumo da Composição |  | 00000068 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | Material |  | UN | 2,0 | 10,81 | 21.62
Insumo da Composição |  | 00000087 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | Material |  | UN | 1,0 | 12,08 | 12.08
Insumo da Composição |  | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material |  | UN | 0,4 | 5,00 | 2
Insumo da Composição |  | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,3 | 2,60 | 0.78
Insumo da Composição |  | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 1,27 | 1.27
Insumo da Composição |  | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1,0 | 2,03 | 2.03
Insumo da Composição |  | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1,5 | 2,76 | 4.14
Insumo da Composição |  | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 2,0 | 5,92 | 11.84
Insumo da Composição |  | 00011675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1,0 | 34,68 | 34.68
Insumo da Composição |  | 00011829 | SINAPI | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | Material |  | UN | 1,0 | 28,50 | 28.5
Insumo da Composição |  | 00037106 | SINAPI | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | Material |  | UN | 1,0 | 2.720,66 | 2720.66
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 175,17 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 175,17
[5 empty] | Valor do BDI => | 769,50 | Valor com BDI => |  | 3.847,49
[5 empty] | Quantidade => | 1,0 | Preço Total => |  | 3.847,49
Etapa | 8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 16.305,60
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 2,15 | 2,15
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,14 | 14,13 | 1.97
Insumo da Composição |  | 00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0,05 | 3,74 | 0.18
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,46 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 1,46
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,54 | Valor com BDI => |  | 2,69
[5 empty] | Quantidade => | 1.855,65 | Preço Total => |  | 4.991,70
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.2 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 33,17 | 33,17
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,36 | 14,13 | 5.08
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,001 | 449,31 | 0.44
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,36 | 17,04 | 6.13
Insumo da Composição |  | 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | Material |  | M | 1,005 | 21,00 | 21.1
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,007 | 60,00 | 0.42
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 8,63 | L.S. => | -0,00 | M.O com L.S. => | 8,63
[5 empty] | Valor do BDI => | 8,29 | Valor com BDI => |  | 41,46
[5 empty] | Quantidade => | 15,0 | Preço Total => |  | 621,90
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.3 | 95568 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 74,04 | 74,04
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,692 | 14,13 | 9.77
Composição Auxiliar |  | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,074 | 131,63 | 9.74
Composição Auxiliar |  | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,155 | 52,38 | 8.11
Composição Auxiliar |  | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,346 | 18,08 | 6.25
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,002 | 449,31 | 0.89
Insumo da Composição |  | 00007781 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | Material |  | M | 1,03 | 38,14 | 39.28
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 16,75 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 16,75
[5 empty] | Valor do BDI => | 18,51 | Valor com BDI => |  | 92,55
[5 empty] | Quantidade => | 80,0 | Preço Total => |  | 7.404,00
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.4 | 72915 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 9,78 | 9,78
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,125 | 14,13 | 1.76
Composição Auxiliar |  | 90991 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0625 | 128,40 | 8.02
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,49 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 2,49
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,45 | Valor com BDI => |  | 12,23
[5 empty] | Quantidade => | 40,0 | Preço Total => |  | 489,20
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.5 | 72286 | SINAPI | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 149,93 | 149,93
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0 | 17,04 | 34.08
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,35 | 14,13 | 61.46
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,16 | 60,00 | 9.6
Insumo da Composição |  | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | Material |  | UN | 42,0 | 0,49 | 20.58
Insumo da Composição |  | 00001382 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | Material |  | 50KG | 0,75 | 28,81 | 21.6
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,056 | 46,64 | 2.61
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 72,11 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 72,11
[5 empty] | Valor do BDI => | 37,48 | Valor com BDI => |  | 187,41
[5 empty] | Quantidade => | 5,0 | Preço Total => |  | 937,05
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.6 | 92404 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 44,87 | 44,87
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2908 | 14,13 | 4.1
Composição Auxiliar |  | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1399 | 0,52 | 0.07
Composição Auxiliar |  | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1417 | 0,72 | 0.1
Composição Auxiliar |  | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0037 | 10,68 | 0.03
Composição Auxiliar |  | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0055 | 4,88 | 0.02
Composição Auxiliar |  | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2908 | 15,93 | 4.63
Insumo da Composição |  | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0,0085 | 44,52 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00036170 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | Material |  | m² | 1,0049 | 32,00 | 32.15
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,0568 | 60,00 | 3.4
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 6,58 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 6,58
[5 empty] | Valor do BDI => | 11,22 | Valor com BDI => |  | 56,09
[5 empty] | Quantidade => | 28,0 | Preço Total => |  | 1.570,52
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8.7 | 73710 | SINAPI | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 83,21 | 83,21
Composição Auxiliar |  | 96035 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0125 | 169,91 | 2.12
Composição Auxiliar |  | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0031 | 44,17 | 0.13
Composição Auxiliar |  | 6259 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0125 | 131,44 | 1.64
Composição Auxiliar |  | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0094 | 90,44 | 0.85
Composição Auxiliar |  | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0094 | 124,69 | 1.17
Composição Auxiliar |  | 6879 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,01 | 125,62 | 1.25
Composição Auxiliar |  | 95121 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0125 | 201,18 | 2.51
Composição Auxiliar |  | 89227 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0031 | 42,67 | 0.13
Composição Auxiliar |  | 6880 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0025 | 46,64 | 0.11
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,105 | 14,13 | 1.48
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,77 | 46,64 | 35.91
Insumo da Composição |  | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,77 | 46,64 | 35.91
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,70 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 2,70
[5 empty] | Valor do BDI => | 20,80 | Valor com BDI => |  | 104,01
[5 empty] | Quantidade => | 2,8 | Preço Total => |  | 291,23
[5 empty] | Total sem BDI |  | R$ 327.052,83
[5 empty] | Total Geral |  | R$ 408.831,14
_______________________________________________________________ Universidade Federal de Santa Maria