## Planilha orçamentária - Serviço
Obra: | RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Projeto: | Exaustão da Cozinha do Refeitório
[10 empty] | BDI: | 21%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Preço Unitário (R$) |  | Preço Total (R$) |  | TOTAL | TOTAL | PERCENTUAL
[6 empty] | Material | MO | Material | MO | GERAL | C/ BDI | DA OBRA (%)
1 | OPERACIONAL
1.2 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO
1.2.1 | CANTEIRO DE OBRA - INSTALAÇÕES FÍSICAS
1.2.1.4 | 13.659-18 | ORÇAMENTO | Transporte vertical e horizontal de todos os materiais, incluindo coifas, ventiladores e exaustores dentro da obra. | vb | 1 | 10000 | 2040 | 10000 | 2040 | 12040 | 14568.4 | 1.59
1.2.1.5 | 13.659-18 | ORÇAMENTO | Testes, ajustes e balanceamento dos sistemas com empresa especializada | vb | 1 | 240 | 6000 | 240 | 6000 | 6240 | 7550.4 | 0.82406
1.2.1.6 | 13.659-18 | ORÇAMENTO | Manutenção e operação do sistema por 90 dias | mês | 3 | 420 | 7800 | 1260 | 23400 | 24660 | 29838.6 | 3.2566
1.2.1.7 | 13.659-18 | ORÇAMENTO | Treinamento dos operadores | vb | 1 | 240 | 3000 | 240 | 3000 | 3240 | 3920.4 | 0.42788
|  |  | Total do item Operacional |  |  |  |  | 11740 | 34440 | 46180 | 55877.8
2 |  |  | EQUIPAMENTOS
2.1 |  |  | TERREO
2.1.5 | 018504-18 | ORÇAMENTO | Coifa Lavadora CF-05 | Pç | 1 | 9250 | 4900 | 9250 | 4900 | 14150 | 17121.5 | 1.8687
2.1.6 | 018504-18 | ORÇAMENTO | Coifa Lavadora CF-06 | Pç | 2 | 16840 | 7900 | 33680 | 15800 | 49480 | 59870.8 | 6.5344
2.1.7 | 018504-18 | ORÇAMENTO | Coifa Lavadora CF-07 | Pç | 2 | 14120 | 7500 | 28240 | 15000 | 43240 | 52320.4 | 5.7103
2.1.8 | 018504-18 | ORÇAMENTO | Coifa Lavadora CF-08 | Pç | 8 | 15920 | 7800 | 127360 | 62400 | 189760 | 229609.6 | 25.0599
2.2 |  |  | COBERTURA
2.2.2 | 13.659-18 | ORÇAMENTO | Gabinete Resfriador Evaporativo EV-02 | Pç | 1 | 48800 | 25440 | 48800 | 25440 | 74240 | 89830.4 | 9.8042
2.2.3 | 7974/18-0 | ORÇAMENTO | Exaustor Centrífugo EX-01 | Pç | 1 | 9416.76 | 3740 | 9416.76 | 3740 | 13156.76 | 15919.6796 | 1.7375
2.2.4 | 7974/18-1 | ORÇAMENTO | Exaustor Centrífugo EX-02 | Pç | 1 | 9416.76 | 3740 | 9416.76 | 3740 | 13156.76 | 15919.6796 | 1.7375
2.2.5 | 7974/18-2 | ORÇAMENTO | Exaustor Centrífugo EX-03 | Pç | 4 | 13298.33 | 5800 | 53193.32 | 23200 | 76393.32 | 92435.9172 | 10.0886
2.2.6 | 7974/18-3 | ORÇAMENTO | Exaustor Centrífugo EX-04 | Pç | 1 | 3726.42 | 1880 | 3726.42 | 1880 | 5606.42 | 6783.7682 | 0.74039
|  |  | Total do item equipamentos |  |  |  |  | 323083.26 | 156100 | 479183.26 | 579811.7446
3 |  |  | DUTOS DE AR
3.1 |  |  | Dutos
3.1.1 | 0507/18 | ORÇAMENTO | Duto em chapa galvanizada de ar externo | Kg | 1440 | 8.42 | 30 | 12124.8 | 43200 | 55324.8 | 66943.008 | 7.3063
3.1.2 | 0507/18 | ORÇAMENTO | Duto em chapa preta de exaustão de gordura com isolamento em lã de vidro conforme especificações | Kg | 2660 | 8.42 | 30 | 22397.2 | 79800 | 102197.2 | 123658.612 | 13.4963
3.1.3 | 0507/18 | ORÇAMENTO | Pintura com tinta emborrachada para os dutos de ar externo expostos à interpéries | vb | 1 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 6000 | 7260 | 0.79237
|  |  | Total do item dutos de ar |  |  |  |  | 38522 | 125000 | 163522 | 197861.62
4 |  |  | ELEMENTOS DE DIFUSÃO
4.1 |  |  | TERREO
4.1.1 | 2803 | ORÇAMENTO | Grelha de ar externo GI-01 - Tam.:1225x325mm AH-AG - TROX | Pç | 16 | 561.8 | 240 | 8988.8 | 3840 | 12828.8 | 15522.848 | 1.6942
4.1.2 | 2803 | ORÇAMENTO | Damper Corta-fogo DC-01 - Tam.:400x400mm FKA - TROX | Pç | 1 | 860 | 300 | 903 | 300 | 1203 | 1455.63 | 0.15887
4.1.3 | 2803 | ORÇAMENTO | Damper Corta-fogo DC-02 - Tam.:600x400mm FKA - TROX | Pç | 2 | 984 | 300 | 2066.4 | 600 | 2666.4 | 3226.344 | 0.35213
4.1.5 | 2803 | ORÇAMENTO | Damper Corta-fogo DC-04 - Tam.:800x400mm FKA - TROX | Pç | 8 | 1106 | 300 | 9290.4 | 2400 | 11690.4 | 14145.384 | 1.5438
4.1.6 | 2803 | ORÇAMENTO | Damper Corta-fogo DC-05 - Tam.:800x800mm FKA - TROX | Pç | 1 | 1460 | 300 | 1533 | 300 | 1833 | 2217.93 | 0.24207
|  |  | Total do item elementos de difusão de ar |  |  |  |  | 22781.6 | 7440 | 30221.6 | 36568.136
5 |  |  | ELÉTRICA
5.1 | 13.659-18 | ORÇAMENTO | Infras e cabos elétricos dos quadros até os equipamentos | vb | 1 | 12840 | 3900 | 13482 | 3900 | 17382 | 21032.22 | 2.2955
5.2 | 13.659-18 | ORÇAMENTO | Quadros Elétricos ventiladores e exaustores. | vb | 8 | 1920 | 576 | 16128 | 4608 | 20736 | 25090.56 | 2.7384
|  |  | Total do item elétrica |  |  |  |  | 29610 | 8508 | 38118 | 46122.78
6 |  |  | RESUMO
1 |  |  | Operacional |  |  |  |  | 11740 | 34440 | 46180 | 55877.8 | 6.0986
2 |  |  | Equipamentos |  |  |  |  | 323083.26 | 156100 | 479183.26 | 579811.7446 | 63.2815
3 |  |  | Dutos de ar |  |  |  |  | 38522 | 125000 | 163522 | 197861.62 | 21.5949
4 |  |  | Elementos de difusão de ar |  |  |  |  | 22781.6 | 7440 | 30221.6 | 36568.136 | 3.9911
5 |  |  | Elétrica |  |  |  |  | 29610 | 8508 | 38118 | 46122.78 | 5.0339
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 425736.86 | 331488 | 757224.86 | 916242.0806 | 100