## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | AGITEC- SEDE ADMINISTRATIVA - Requalificação | SINAPI - 04/2020 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2019 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 01/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará SETOP - 01/2020 - Minas Gerais IOPES - 02/2020 - Espírito Santo CPOS - 03/2020 - São Paulo CAERN - 05/2019 - Rio Grande do Norte |  |  | 25,0% |  |  | Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS | [8 empty] | 58983.6 | 14.42%
1.1 | 85424 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | m² | 160 | 18.35 | 14.7 | 8.23 | 22.93 | 2352 | 1316.8 | 3668.8 | 0.8969%
1.2 | 11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m² | 20 | 121.86 | 45.95 | 106.37 | 152.32 | 919 | 2127.4 | 3046.4 | 0.7447%
1.3 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 640 | 53.23 | 64.72 | 1.81 | 66.53 | 41420.8 | 1158.4 | 42579.2 | 10.41%
1.4 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 77.76 | 95.94 | 1.26 | 97.2 | 7675.2 | 100.8 | 7776 | 1.901%
1.5 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 370.4 | 44.84 | 418.16 | 463 | 89.68 | 836.32 | 926 | 0.2264%
1.6 | 1.006 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | dia | 80 | 5.36 | 6.7 | 0 | 6.7 | 536 | 0 | 536 | 0.131%
1.7 | 13.030 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | m² | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8 | 1.005 | Próprio | PROJETO "AS BUILT" | m² | 320 | 1.13 | 1.41 | 0 | 1.41 | 451.2 | 0 | 451.2 | 0.1103%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES/ MOVIMENTO DE TERRAS | [8 empty] | 14822.62 | 3.624%
2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 98.6 | 38.36 | 35.44 | 12.51 | 47.95 | 3494.38 | 1233.49 | 4727.87 | 1.156%
2.2 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 240 | 1.13 | 1.07 | 0.34 | 1.41 | 256.8 | 81.6 | 338.4 | 0.08273%
2.3 | 97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 101.1 | 2.04 | 1.92 | 0.63 | 2.55 | 194.11 | 63.69 | 257.8 | 0.06302%
2.4 | 2.308 | Próprio | REMOÇÃO DE TACOS DE MADEIRA PARA REAPROVEITAMENTO (baseado em SIURB 136010) | m² | 135.6 | 24.83 | 22.95 | 8.08 | 31.03 | 3112.02 | 1095.64 | 4207.66 | 1.029%
2.5 | 85367 | SINAPI | DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA | m² | 203.5 | 13.89 | 12.94 | 4.42 | 17.36 | 2633.29 | 899.47 | 3532.76 | 0.8636%
2.6 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 10 | 8.17 | 7.73 | 2.48 | 10.21 | 77.3 | 24.8 | 102.1 | 0.02496%
2.7 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2.6 | 6.14 | 5.76 | 1.91 | 7.67 | 14.97 | 4.97 | 19.94 | 0.00487%
2.8 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 23.94 | 6.14 | 5.76 | 1.91 | 7.67 | 137.89 | 45.72 | 183.61 | 0.04489%
2.9 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 51 | 18.71 | 13.72 | 9.66 | 23.38 | 699.72 | 492.66 | 1192.38 | 0.2915%
2.10 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 51 | 4.08 | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 30.6 | 229.5 | 260.1 | 0.06359%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA/ FUNDAÇÕES SIMPLES | [8 empty] | 2357.03 | 0.5762%
3.1 | 6.040 | Próprio | VIGA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 30 MPA - COMPLETO COM FÔRMAS, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 1.25 | 1508.51 | 432.41 | 1453.22 | 1885.63 | 540.51 | 1816.52 | 2357.03 | 0.5762%
4 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 463.69 | 0.1134%
4.1 | 4.010 | Próprio | VIGA EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 20 MPA - COMPLETO COM FÔRMAS, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 0.25 | 1483.81 | 432.41 | 1422.35 | 1854.76 | 108.1 | 355.59 | 463.69 | 0.1134%
5 |  |  | ALVENARIA/ VEDAÇÃO | [8 empty] | 9933.13 | 2.428%
5.1 | 9.081 | Próprio | SINAPI (96359) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P, INCLUSO ISOLAMENTO ACÚSTICO | m² | 20.4 | 125.1 | 11.78 | 144.59 | 156.37 | 240.31 | 2949.63 | 3189.94 | 0.7798%
5.2 | 89977 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 52.2 | 103.35 | 71.49 | 57.69 | 129.18 | 3731.77 | 3011.42 | 6743.19 | 1.648%
6 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 10632.23 | 2.599%
6.1 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.76 | 576.63 | 112.6 | 608.18 | 720.78 | 198.17 | 1070.4 | 1268.57 | 0.3101%
6.2 | 100687 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 731.58 | 164.18 | 750.29 | 914.47 | 164.18 | 750.29 | 914.47 | 0.2235%
6.3 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 793.76 | 175.51 | 816.69 | 992.2 | 702.04 | 3266.76 | 3968.8 | 0.9702%
6.4 | 6.015 | Próprio | PORTA DE SANITÁRIO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA ESTRUTURAL TS DE 10 MM), FIXADA EM DIVISÓRIA DE GRANITO, INCLUI PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, CONJUNTO DE FERRAGENS (DOBRADIÇA AUTOMÁTICAS, LIMITADOR, SUPORTE E PARAFUSOS) EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA, TARJETA LIVRE/OCUPADO, SAPATA/TAMPA, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, E BORRACHA PARA BATEDEIRA. | m² | 4 | 780 | 49.52 | 925.48 | 975 | 198.08 | 3701.92 | 3900 | 0.9534%
6.5 | 84121 | SINAPI | PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10 | 37.59 | 2.71 | 44.27 | 46.98 | 27.1 | 442.7 | 469.8 | 0.1148%
6.6 | 6.010 | Próprio | CHAPA GALVANIZADA 40x80 cm PARA PROTEÇÃO DE PORTA PNE COLOCADA NOS DOIS LADOS DA PORTA | m² | 1.6 | 55.3 | 18.61 | 50.51 | 69.12 | 29.77 | 80.82 | 110.59 | 0.02704%
7 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 10664.4 | 2.607%
7.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.8 | 15.77 | 3.07 | 16.64 | 19.71 | 51.57 | 279.55 | 331.12 | 0.08095%
7.2 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 16.8 | 80.36 | 4.65 | 95.8 | 100.45 | 78.12 | 1609.44 | 1687.56 | 0.4125%
7.3 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12 | 98.38 | 18.58 | 104.39 | 122.97 | 222.96 | 1252.68 | 1475.64 | 0.3607%
7.4 | 73806/001 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | m² | 328 | 1.51 | 1.35 | 0.53 | 1.88 | 442.8 | 173.84 | 616.64 | 0.1507%
7.5 | 266 | ORSE | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm | m² | 328 | 15.99 | 3.81 | 16.17 | 19.98 | 1249.68 | 5303.76 | 6553.44 | 1.602%
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ REDE LÓGICA | [8 empty] | 86350.02 | 21.11%
8.1 |  |  | ELÉTRICO | [8 empty] | 47126.05 | 11.52%
8.1.1 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 92 | 14.05 | 3.81 | 13.75 | 17.56 | 350.52 | 1265 | 1615.52 | 0.3949%
8.1.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2000 | 2.56 | 0.97 | 2.23 | 3.2 | 1940 | 4460 | 6400 | 1.565%
8.1.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 31 | 4.11 | 1.31 | 3.82 | 5.13 | 40.61 | 118.42 | 159.03 | 0.03888%
8.1.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 343 | 5.61 | 1.71 | 5.3 | 7.01 | 586.53 | 1817.9 | 2404.43 | 0.5878%
8.1.5 | 9425 | ORSE | Caixa de passagem para eletricidade em aluminio, dim: 50 x 50 x 15 cm | un | 3 | 91.78 | 38.89 | 75.83 | 114.72 | 116.67 | 227.49 | 344.16 | 0.08413%
8.1.6 | 780 | ORSE | Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc | un | 16 | 62.61 | 22.68 | 55.58 | 78.26 | 362.88 | 889.28 | 1252.16 | 0.3061%
8.1.7 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 33.92 | 18.86 | 23.54 | 42.4 | 188.6 | 235.4 | 424 | 0.1037%
8.1.8 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 27.42 | 12.62 | 21.65 | 34.27 | 88.34 | 151.55 | 239.89 | 0.05864%
8.1.9 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45 | 24.9 | 10.19 | 20.93 | 31.12 | 458.55 | 941.85 | 1400.4 | 0.3423%
8.1.10 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 33.92 | 18.86 | 23.54 | 42.4 | 37.72 | 47.08 | 84.8 | 0.02073%
8.1.11 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 26.37 | 12.62 | 20.34 | 32.96 | 25.24 | 40.68 | 65.92 | 0.01612%
8.1.12 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 21.44 | 9.87 | 16.93 | 26.8 | 177.66 | 304.74 | 482.4 | 0.1179%
8.1.13 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 82 | 30.65 | 16.47 | 21.84 | 38.31 | 1350.54 | 1790.88 | 3141.42 | 0.768%
8.1.14 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 8 | 70.47 | 9.05 | 79.03 | 88.08 | 72.4 | 632.24 | 704.64 | 0.1723%
8.1.15 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 2 | 102.87 | 32.42 | 96.16 | 128.58 | 64.84 | 192.32 | 257.16 | 0.06287%
8.1.16 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 22 | 11.4 | 2.18 | 12.07 | 14.25 | 47.96 | 265.54 | 313.5 | 0.07664%
8.1.17 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 11.4 | 2.18 | 12.07 | 14.25 | 2.18 | 12.07 | 14.25 | 0.00348%
8.1.18 | 6097 | Próprio | DPS - Dispositivo de proteção contra surto de tensão - MONOPOLAR, Classe I/II, Ue=275 Vac, Imax=45kA. Fornecimento e Instalação. | UN | 4 | 105.2 | 9.94 | 121.56 | 131.5 | 39.76 | 486.24 | 526 | 0.1286%
8.1.19 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 123 | 10.43 | 4.29 | 8.74 | 13.03 | 527.67 | 1075.02 | 1602.69 | 0.3918%
8.1.20 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 255 | 7.07 | 3.62 | 5.21 | 8.83 | 923.1 | 1328.55 | 2251.65 | 0.5504%
8.1.21 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 211 | 23.33 | 9.76 | 19.4 | 29.16 | 2059.36 | 4093.4 | 6152.76 | 1.504%
8.1.22 | 11867 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 5 | 131.39 | 16.21 | 148.02 | 164.23 | 81.05 | 740.1 | 821.15 | 0.2007%
8.1.23 | 6259 | Próprio | Bloco autônomo de emergência LED compacta com bateria, emissão mínima de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P+T + caixa de ferro esmaltado 4"x2" | UNID | 6 | 78.42 | 42.81 | 55.21 | 98.02 | 256.86 | 331.26 | 588.12 | 0.1438%
8.1.24 | LUM003 | Próprio | Luminária de EMBUTIR, para lâmpadas de LED de 2x9/10W (60cm), com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor parabólico e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Com 02 lâmpadas tubo LED 9W, G-13, T8, 220V. Ref. Intral RE-800 ou similar. Fornecimento e instalação. | un | 2 | 112.89 | 24.88 | 116.23 | 141.11 | 49.76 | 232.46 | 282.22 | 0.06899%
8.1.25 | LUM004 | Próprio | Luminária de EMBUTIR, para lâmpadas de LED de 2x18/20W (120cm), com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor parabólico e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Com 02 lâmpadas tubo LED 18W, G-13, T8, 220V. Ref. Intral RE-800 ou similar. Fornecimento e instalação. | un | 35 | 162.94 | 24.88 | 178.79 | 203.67 | 870.8 | 6257.65 | 7128.45 | 1.743%
8.1.26 | 2014 | Próprio | Quadro de distribuição de SOBREPOR, metálico, pintura epóxi branca, capacidade de 24 (2x12) módulos monopolares na vertical e 7 na horizontal, barramento de cobre trifásico tipo espinha de peixe 100A, barramentos de neutro e de proteção, obturadores para os espaços vazios, com tampa abre e fecha, terminais pré-isolados para todos os cabos elétricos. Identificação de circuitos e etiqueta de advertência conforme ABNT NBR 5410. Fornecimento e instalação. | un | 5 | 380.35 | 66.38 | 409.05 | 475.43 | 331.9 | 2045.25 | 2377.15 | 0.5811%
8.1.27 | MED01 | Próprio | Caixa de medição com medidor trifasico medição direta | un | 1 | 762.98 | 146.02 | 807.7 | 953.72 | 146.02 | 807.7 | 953.72 | 0.2331%
8.1.28 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2 | 9.2 | 2.54 | 8.96 | 11.5 | 5.08 | 17.92 | 23 | 0.00562%
8.1.29 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2 | 14.05 | 3.81 | 13.75 | 17.56 | 7.62 | 27.5 | 35.12 | 0.00859%
8.1.30 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 3 | 27.95 | 10.71 | 24.22 | 34.93 | 32.13 | 72.66 | 104.79 | 0.02562%
8.1.31 | 8.0011 | Próprio | Eletroduto de PVC tipo LEVE 3/4" com luvas, curvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | metro | 3 | 14.2 | 10.71 | 7.04 | 17.75 | 32.13 | 21.12 | 53.25 | 0.01302%
8.1.32 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 54.37 | 8.39 | 59.57 | 67.96 | 8.39 | 59.57 | 67.96 | 0.01661%
8.1.33 | 9.090 | Próprio | Retirada, remoção, transporte e destino de material elétrico composto por eletrodutos aparentes ou embutidos, eletrocalhas, fiação, luminárias, chuveiros, tomadas, interruptores, pontaletes, CDs completos, QGBTs completos, dentro das dependências da UFSM | Hora | 40 | 34.55 | 33.19 | 9.99 | 43.18 | 1327.6 | 399.6 | 1727.2 | 0.4222%
8.1.34 | 2.582 | Próprio | Caixa de passagem/inspeção, medidas internas 60x60x70cm, em alvenaria de tijolo maciço, rebocada internamente, com colchão de brita de 15cm no fundo e tampa (com furos para abertura) em concreto armado (malha 10x10cm com aço 5mm soldado na cantoneira), com cantoneira na base (2.1/2" x 3/16") e na tampa (2" x 1/8"), tampa com mesmo revestimento do piso adjacente, completa de acordo com detalhes na planta elétrica (inclui todos os serviços e materiais). | un | 2 | 479.64 | 228.24 | 371.31 | 599.55 | 456.48 | 742.62 | 1199.1 | 0.2931%
8.1.35 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 94 | 14.91 | 3.81 | 14.82 | 18.63 | 358.14 | 1393.08 | 1751.22 | 0.4281%
8.1.36 | 357 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 6 | 23.58 | 11.01 | 18.46 | 29.47 | 66.06 | 110.76 | 176.82 | 0.04323%
8.2 |  |  | INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO | [8 empty] | 39223.97 | 9.589%
8.2.1 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 1073 | 7.26 | 4.53 | 4.54 | 9.07 | 4860.69 | 4871.42 | 9732.11 | 2.379%
8.2.2 | 10325 | ORSE | Tomada para lógica, para piso, com placa em metal e caixa pvc | un | 6 | 71.08 | 22.68 | 66.17 | 88.85 | 136.08 | 397.02 | 533.1 | 0.1303%
8.2.3 | 11214 | ORSE | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | un | 4 | 53.95 | 22.68 | 44.75 | 67.43 | 90.72 | 179 | 269.72 | 0.06594%
8.2.4 | 794 | ORSE | Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente | un | 17 | 50.31 | 22.68 | 40.2 | 62.88 | 385.56 | 683.4 | 1068.96 | 0.2613%
8.2.5 | 9.005 | Próprio | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA, RJ 45, COM PLACA, CAT. 6 | unid | 16 | 61.91 | 6.63 | 70.75 | 77.38 | 106.08 | 1132 | 1238.08 | 0.3027%
8.2.6 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 33 | 34.25 | 17.86 | 24.95 | 42.81 | 589.38 | 823.35 | 1412.73 | 0.3454%
8.2.7 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180 | 10.43 | 4.29 | 8.74 | 13.03 | 772.2 | 1573.2 | 2345.4 | 0.5734%
8.2.8 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 32 | 9.25 | 3.54 | 8.02 | 11.56 | 113.28 | 256.64 | 369.92 | 0.09043%
8.2.9 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 7 | 15.58 | 3.47 | 16 | 19.47 | 24.29 | 112 | 136.29 | 0.03332%
8.2.10 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 99 | 27.95 | 10.71 | 24.22 | 34.93 | 1060.29 | 2397.78 | 3458.07 | 0.8454%
8.2.11 | 3.006 | Próprio | RACK DE PAREDE COM PORTA METÁLICA E VISOR DE ACRÍLICO DE 19"x12Ux570mm (INTERNOS), C/ ORGANIZADORES DE CABOS VERTICAIS, GUIAS DE CABOS, BANDEJA ESTENDIDA, 1 CALHA DE TOMADAS 1U, KIT VENT., REFERÊNCIA CEMAR CRC-PA-19". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 1 | 1245.29 | 99.57 | 1457.04 | 1556.61 | 99.57 | 1457.04 | 1556.61 | 0.3805%
8.2.12 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 | 526.22 | 205.78 | 451.99 | 657.77 | 617.34 | 1355.97 | 1973.31 | 0.4824%
8.2.13 | 11419 | ORSE | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | UN | 1 | 21.15 | 0 | 26.43 | 26.43 | 0 | 26.43 | 26.43 | 0.00646%
8.2.14 | 8362 | ORSE | Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm | un | 3 | 21.09 | 3.8 | 22.56 | 26.36 | 11.4 | 67.68 | 79.08 | 0.01933%
8.2.15 | 69.08.010 | CPOS | Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras | un | 2 | 520.79 | 47.97 | 603.01 | 650.98 | 95.94 | 1206.02 | 1301.96 | 0.3183%
8.2.16 | 39.27.030 | CPOS | Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | m | 400 | 9.27 | 4.17 | 7.41 | 11.58 | 1668 | 2964 | 4632 | 1.132%
8.2.17 | 13.041 | Próprio | Fusão de Fibra Óptica Monomodo | un | 12 | 148.64 | 50.8 | 135 | 185.8 | 609.6 | 1620 | 2229.6 | 0.5451%
8.2.18 | EL00285 | Próprio | Isolador de Ancoragem Polimérico, conforme GED2904 CPFL, classe 15kV, completo para fixação, padrão RGE/CPFL. Fornecimento. | un | 5 | 65.14 | 0 | 81.42 | 81.42 | 0 | 407.1 | 407.1 | 0.09952%
8.2.19 | 10.013 | Próprio | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - COM GRELHA | unid | 1 | 291.16 | 93.58 | 270.37 | 363.95 | 93.58 | 270.37 | 363.95 | 0.08897%
8.2.20 | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 19.93 | 12.84 | 12.07 | 24.91 | 12.84 | 12.07 | 24.91 | 0.00609%
8.2.21 | Eledu0011 | Próprio | Eletroduto de PVC rígido rosável bitola 50mm (2") incluindo conexões, luvas, curvas e suportes | metro | 9 | 27.26 | 9.39 | 24.68 | 34.07 | 84.51 | 222.12 | 306.63 | 0.07496%
8.2.22 | 2.104 | Próprio | CONDULETE 2" EM LIGA DE ALUMÍNIO, TIPO "X", COM TAMPA CEGA, PINTADA, FIXADA E COM CONECTORES E TAMPÃO DE PVC PARA OS MÓDULOS NÃO UTILIZADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 3 | 77.42 | 9.14 | 87.63 | 96.77 | 27.42 | 262.89 | 290.31 | 0.07097%
8.2.23 | 11230 | ORSE | Fornecimento e instalao de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | un | 59 | 19.25 | 4.32 | 19.74 | 24.06 | 254.88 | 1164.66 | 1419.54 | 0.347%
8.2.24 | 11230 | ORSE | Fornecimento e instalao de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | un | 29 | 19.25 | 4.32 | 19.74 | 24.06 | 125.28 | 572.46 | 697.74 | 0.1706%
8.2.25 | 10268 | ORSE | Fornecimento e instalao de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | un | 30 | 21.41 | 4.32 | 22.44 | 26.76 | 129.6 | 673.2 | 802.8 | 0.1963%
8.2.26 | 9.006 | Próprio | CERTIFICAÇÃO CATEGORIA 6 | unid | 59 | 34.55 | 33.19 | 9.99 | 43.18 | 1958.21 | 589.41 | 2547.62 | 0.6228%
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [8 empty] | 26984.93 | 6.597%
9.1 |  |  | ÁGUA FRIA | [8 empty] | 1920.04 | 0.4694%
9.1.1 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 5 | 88.54 | 8.07 | 102.6 | 110.67 | 40.35 | 513 | 553.35 | 0.1353%
9.1.2 | 91784 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9 | 29.77 | 21.28 | 15.93 | 37.21 | 191.52 | 143.37 | 334.89 | 0.08187%
9.1.3 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 28 | 29.48 | 20.61 | 16.24 | 36.85 | 577.08 | 454.72 | 1031.8 | 0.2522%
9.2 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | [8 empty] | 3629.84 | 0.8874%
9.2.1 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10 | 38.92 | 26.75 | 21.9 | 48.65 | 267.5 | 219 | 486.5 | 0.1189%
9.2.2 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 18 | 58.13 | 33.1 | 39.56 | 72.66 | 595.8 | 712.08 | 1307.88 | 0.3197%
9.2.3 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 12 | 45.56 | 19.4 | 37.55 | 56.95 | 232.8 | 450.6 | 683.4 | 0.1671%
9.2.4 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 434.02 | 289.93 | 252.59 | 542.52 | 579.86 | 505.18 | 1085.04 | 0.2652%
9.2.5 | 89495 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 6 | 8.94 | 1.02 | 10.15 | 11.17 | 6.12 | 60.9 | 67.02 | 0.01638%
9.3 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS/ LOUÇAS E METAIS | [8 empty] | 21435.05 | 5.24%
9.3.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 381.66 | 19.54 | 457.53 | 477.07 | 78.16 | 1830.12 | 1908.28 | 0.4665%
9.3.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 683.12 | 27.69 | 826.21 | 853.9 | 27.69 | 826.21 | 853.9 | 0.2087%
9.3.3 | 170132 | IOPES | Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira,para PNE | und | 1 | 1105.43 | 83.64 | 1298.14 | 1381.78 | 83.64 | 1298.14 | 1381.78 | 0.3378%
9.3.4 | 10.017 | Próprio | TAMPO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 190 x 55 cm e 2,5 cm DE ESPESSURA, C/ ESPELHO DE 7 cm DE ALTURA E 2,5 cm DE ESPESSURA, COMPLETO E INSTALADO C/ SIFÃO EM METAL CROMADO, C/ DUAS CUBAS OVAIS MARCA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 1408.19 | 120.26 | 1639.97 | 1760.23 | 120.26 | 1639.97 | 1760.23 | 0.4303%
9.3.5 | 10.051 | Próprio | TAMPO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 300 x 55 cm e 2,5 cm DE ESPESSURA, C/ ESPELHO DE 7 cm DE ALTURA E 2,5 cm DE ESPESSURA, COMPLETO E INSTALADO C/ SIFÃO EM METAL CROMADO, C/ TRÊS CUBAS OVAIS MARCA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 1977.37 | 146.41 | 2325.3 | 2471.71 | 146.41 | 2325.3 | 2471.71 | 0.6042%
9.3.6 | 1070210 | CAERN | PIA DE COZINHA EM AÇO INOX, CUBA DUPLA, MEDINDO 2,00X0,60M,INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO | UN | 1 | 1290.99 | 139.84 | 1473.89 | 1613.73 | 139.84 | 1473.89 | 1613.73 | 0.3945%
9.3.7 | 74234/001 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 516.98 | 95.45 | 550.77 | 646.22 | 286.35 | 1652.31 | 1938.66 | 0.4739%
9.3.8 | 40729 | SINAPI | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 246.24 | 24.02 | 283.78 | 307.8 | 72.06 | 851.34 | 923.4 | 0.2257%
9.3.9 | 10.010 | Próprio | TANQUE INOX 50 X 40 X 22 CM | unid | 1 | 697.06 | 88.41 | 782.91 | 871.32 | 88.41 | 782.91 | 871.32 | 0.213%
9.3.10 | ACE-PAP-015 | SETOP | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | U | 5 | 46.23 | 18.43 | 39.35 | 57.78 | 92.15 | 196.75 | 288.9 | 0.07063%
9.3.11 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 43.46 | 6.86 | 47.46 | 54.32 | 41.16 | 284.76 | 325.92 | 0.07968%
9.3.12 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 6 | 280.64 | 38.18 | 312.62 | 350.8 | 229.08 | 1875.72 | 2104.8 | 0.5145%
9.3.13 | 00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 2 | 197.89 | 0 | 247.36 | 247.36 | 0 | 494.72 | 494.72 | 0.1209%
9.3.14 | 8211 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | un | 1 | 237.04 | 8.62 | 287.68 | 296.3 | 8.62 | 287.68 | 296.3 | 0.07243%
9.3.15 | 7351 | ORSE | Torneira pressmatic deluxe de mesa, DOCOL 17160006 ou similar | un | 6 | 391.56 | 15.32 | 474.13 | 489.45 | 91.92 | 2844.78 | 2936.7 | 0.7179%
9.3.16 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 42.25 | 3.31 | 49.5 | 52.81 | 3.31 | 49.5 | 52.81 | 0.01291%
9.3.17 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 104.87 | 2.51 | 128.57 | 131.08 | 5.02 | 257.14 | 262.16 | 0.06409%
9.3.18 | 6.011 | Próprio | MOLA PORTA BANHEIRO - LARGURA ATÉ 90 cm | unid | 3 | 123.33 | 7.38 | 146.78 | 154.16 | 22.14 | 440.34 | 462.48 | 0.1131%
9.3.19 | 00011688 | SINAPI | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | UN | 1 | 389.8 | 0 | 487.25 | 487.25 | 0 | 487.25 | 487.25 | 0.1191%
10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | [8 empty] | 35.64 | 0.00871%
10.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 3 | 9.51 | 5.42 | 6.46 | 11.88 | 16.26 | 19.38 | 35.64 | 0.00871%
11 |  |  | INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO | [8 empty] | 0 | 0%
12 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 133666.04 | 32.68%
12.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO | [8 empty] | 13743.61 | 3.36%
12.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 223.6 | 2.83 | 1.56 | 1.97 | 3.53 | 348.81 | 440.49 | 789.3 | 0.193%
12.1.2 | 89048 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 223.6 | 25.34 | 13.57 | 18.1 | 31.67 | 3034.25 | 4047.16 | 7081.41 | 1.731%
12.1.3 | C2126 | SEINFRA | REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE | m² | 124.8 | 19.62 | 19.87 | 4.65 | 24.52 | 2479.77 | 580.32 | 3060.09 | 0.7481%
12.1.4 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 94.2 | 23.89 | 12.19 | 17.67 | 29.86 | 1148.29 | 1664.52 | 2812.81 | 0.6876%
12.2 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO | [8 empty] | 0 | 0%
12.3 |  |  | DIVISÓRIAS E FORROS | [8 empty] | 72437.46 | 17.71%
12.3.1 | 73838/001 | SINAPI | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 5 | 2073.18 | 4.91 | 2586.56 | 2591.47 | 24.55 | 12932.8 | 12957.35 | 3.168%
12.3.2 | 00039624 | SINAPI | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | PAR | 1 | 1432.75 | 0 | 1790.93 | 1790.93 | 0 | 1790.93 | 1790.93 | 0.4378%
12.3.3 | 73838/001 | SINAPI | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 2 | 2073.18 | 4.91 | 2586.56 | 2591.47 | 9.82 | 5173.12 | 5182.94 | 1.267%
12.3.4 | 72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 3.42 | 191.81 | 14.97 | 224.79 | 239.76 | 51.19 | 768.78 | 819.97 | 0.2005%
12.3.5 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | m² | 3.42 | 351.62 | 35.89 | 403.63 | 439.52 | 122.74 | 1380.41 | 1503.15 | 0.3675%
12.3.6 | 72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 58 | 191.81 | 14.97 | 224.79 | 239.76 | 868.26 | 13037.82 | 13906.08 | 3.4%
12.3.7 | 13.015 | Próprio | FORRO DE GESSO ACARTONADO STD., COR BRANCA, E=12,5 mm, 1200X1800 mm (LxC) | m² | 80 | 87.18 | 26.25 | 82.72 | 108.97 | 2100 | 6617.6 | 8717.6 | 2.131%
12.3.8 | 96110 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 240 | 62 | 13.21 | 64.29 | 77.5 | 3170.4 | 15429.6 | 18600 | 4.547%
12.3.9 | 13.027 | Próprio | DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP = 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 11.2 | 639.96 | 138.06 | 661.89 | 799.95 | 1546.27 | 7413.17 | 8959.44 | 2.19%
12.4 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [8 empty] | 47162.86 | 11.53%
12.4.1 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 2.8 | 76.73 | 22.42 | 73.49 | 95.91 | 62.77 | 205.77 | 268.54 | 0.06565%
12.4.2 | 13.036 | Próprio | PISO EM CONCRETO ARMADO 15MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA, INCLUSO LASTRO DE BRITA 5CM | m² | 16.8 | 51.12 | 7.99 | 55.91 | 63.9 | 134.23 | 939.29 | 1073.52 | 0.2624%
12.4.3 | 13.013 | Próprio | REGULARIZAÇAO DESEMPENADA CIMENTADO-BASE PARA PISO COLADO, TRAÇO 1:4, E = 4 CM | M² | 320 | 23.9 | 16.18 | 13.69 | 29.87 | 5177.6 | 4380.8 | 9558.4 | 2.337%
12.4.4 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 320 | 90.66 | 15.69 | 97.63 | 113.32 | 5020.8 | 31241.6 | 36262.4 | 8.865%
12.5 |  |  | ROSAPÉS/ SOLEIRAS E PEITORIS | [8 empty] | 322.11 | 0.07874%
12.5.1 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 34.8 | 4.95 | 1.67 | 4.51 | 6.18 | 58.11 | 156.95 | 215.06 | 0.05257%
12.5.2 | 4.037 | Próprio | ORSE (5013) SOLEIRA DE BASALTO TEAR, E = 1,6 CM, L = ATÉ 20 CM | m | 1.6 | 53.53 | 12.02 | 54.89 | 66.91 | 19.23 | 87.82 | 107.05 | 0.02617%
13 |  |  | VIDROS | [8 empty] | 217.9 | 0.05327%
13.1 | 85004 | SINAPI | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM | m² | 1.8 | 96.85 | 19.09 | 101.97 | 121.06 | 34.36 | 183.54 | 217.9 | 0.05327%
14 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 47860.26 | 11.7%
14.1 |  |  | PINTURA INTERNA | [8 empty] | 35618.8 | 8.708%
14.1.1 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 320 | 20.37 | 14.89 | 10.57 | 25.46 | 4764.8 | 3382.4 | 8147.2 | 1.992%
14.1.2 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 320 | 1.91 | 0.85 | 1.53 | 2.38 | 272 | 489.6 | 761.6 | 0.1862%
14.1.3 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 320 | 13.97 | 5.38 | 12.08 | 17.46 | 1721.6 | 3865.6 | 5587.2 | 1.366%
14.1.4 | 4936 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | m² | 466.18 | 7.13 | 4.73 | 4.18 | 8.91 | 2205.03 | 1948.63 | 4153.66 | 1.015%
14.1.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 466.18 | 12.59 | 4.14 | 11.59 | 15.73 | 1929.98 | 5403.03 | 7333.01 | 1.793%
14.1.6 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 23.52 | 15.69 | 9.58 | 10.03 | 19.61 | 225.32 | 235.9 | 461.22 | 0.1128%
14.1.7 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 42.4 | 24.03 | 15.38 | 14.65 | 30.03 | 652.11 | 621.16 | 1273.27 | 0.3113%
14.1.8 | 79514/001 | SINAPI | PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS | m² | 94.2 | 62.09 | 14.01 | 63.6 | 77.61 | 1319.74 | 5991.12 | 7310.86 | 1.787%
14.1.9 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 40.8 | 11.59 | 6.89 | 7.59 | 14.48 | 281.11 | 309.67 | 590.78 | 0.1444%
14.2 |  |  | PINTURA EXTERNA | [8 empty] | 12241.46 | 2.993%
14.2.1 | EL00342 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA EM PAREDES UMA DEMAO (Base SINAPI c-88485) | m² | 280 | 2.57 | 0.85 | 2.36 | 3.21 | 238 | 660.8 | 898.8 | 0.2197%
14.2.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 280 | 12.59 | 4.14 | 11.59 | 15.73 | 1159.2 | 3245.2 | 4404.4 | 1.077%
14.2.3 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 42.4 | 24.03 | 15.38 | 14.65 | 30.03 | 652.11 | 621.16 | 1273.27 | 0.3113%
14.2.4 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 59 | 15.69 | 9.58 | 10.03 | 19.61 | 565.22 | 591.77 | 1156.99 | 0.2828%
14.2.5 | 4513 | ORSE | Restauro - Lavagem de superfcie com hidrojateamento a uma presso mnima de 1200 lb | m | 280 | 12.88 | 12.34 | 3.76 | 16.1 | 3455.2 | 1052.8 | 4508 | 1.102%
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 6087.13 | 1.488%
15.1 |  |  | Esperas para condicionadores de ar | [8 empty] | 3059.93 | 0.748%
15.1.1 | mec02 | Próprio | Tubulação instalada de cobre para ar condicionado 1/4", com isolante e fita PVC, conforme especificação | m | 32 | 17.06 | 0 | 21.32 | 21.32 | 0 | 682.24 | 682.24 | 0.1668%
15.1.2 | mec03 | Próprio | Tubulação instalada de cobre para ar condicionado 1/2", com isolante e fita PVC, conforme especificação | m | 32 | 27.82 | 0 | 34.77 | 34.77 | 0 | 1112.64 | 1112.64 | 0.272%
15.1.3 | mec04 | Próprio | Caixa de passagem ar condicionado split | un | 4 | 17.5 | 0 | 21.87 | 21.87 | 0 | 87.48 | 87.48 | 0.02139%
15.1.4 | mec05 | Próprio | Instalação e fixação de cabo PP 54x1/2mm2 | m | 32 | 9.91 | 0 | 12.38 | 12.38 | 0 | 396.16 | 396.16 | 0.09685%
15.1.5 | 91784 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 21 | 29.77 | 21.28 | 15.93 | 37.21 | 446.88 | 334.53 | 781.41 | 0.191%
15.2 |  |  | Outros | [8 empty] | 3027.2 | 0.74%
15.2.1 | 99805 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | m² | 320 | 7.57 | 6.68 | 2.78 | 9.46 | 2137.6 | 889.6 | 3027.2 | 0.74%
[9 empty] | Totais -> | 150.978,87 | 258.079,75 | 409.058,62
[9 empty] | Total sem BDI |  | 327291.65
[9 empty] | Total do BDI |  | 81766.97
[9 empty] | Total Geral |  | 409058.62
_______________________________________________________________ Universidade Federal de Santa Maria -RS Engenheiro Civil
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | SIGLA | TAXA | %
1 | Administração Central |  | AC | 4.68
2 | Seguros |  | S | 0.4
3 | Riscos e imprevistos |  | R | 1.27
4 | Garantias |  | G | 0.4
5 | Despesas Financeiras |  | DF | 1.23
6 | Lucro bruto |  | L | 7.4
7 | COFINS |  | I | 3
8 | PIS |  |  | 0.65
9 | ISS |  |  | 3.5
|  | TOTAL |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%