Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infraestrutura

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBRA: REFORMA DO PREDIO CEPETRO – UFSM.

Local da Obra: Campus Universitário Camobi – Santa Maria - RS.

## Definição do objeto

Execução de reforma interna e externa do prédio da CEPETRO na Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, na cidade de Santa Maria-RS.

I - Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

O prédio 67-A da Universidade Federal de Santa Maria (campus sede), teve sua construção concluída em 2012. Esta edificação possui 1.130 m2 de área construída distribuídos em 3 (três) pavimentos totalmente ocupados pelo Centro de Estudos em Petróleos (CEPETRO), que pertence ao Centro de Ciências Naturais e Exatas (Departamento de Química).

A estrutura física do prédio 67-A envolve um auditório, salas de professores, sala de reuniões, sala de estudos e processamento de dados, bem como seis laboratórios usados para ensino, pesquisa e extensão. O valor total da estrutura física e dos equipamentos alocados na edificação é de cerca de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), os quais foram financiados através de projetos de pesquisa e desenvolvimento pela PETROBRAS (principalmente) e por agências de fomento à pesquisa (FAPERGS, CNPq, entre outras).

Os laboratórios do CEPETRO são equipados com vários equipamentos voltados para a área de química analítica e para intensificação de processos (reações químicas, processos de extração, formação e separação de emulsões).

A área analítica desenvolvida no CEPETRO é de grande importância institucional e contribui para compor a Infraestrutura do Centro Multiusuários do LAQIA (Laboratórios de Análises Químicas Industriais e Ambientais), destinada a formação de recursos humanos (formação de mestres e doutores), complementação das disciplinas ofertadas na graduação e pós-graduação (aulas experimentais) e atendimento à sociedade externa (consultorias e prestação de serviço). A estrutura analítica presente no CEPETRO viabiliza a identificação e quantificação de contaminantes químicos diversos (elementos tóxicos, compostos orgânicos, halogênios, etc.) presentes em amostras com diferentes características (água, combustíveis, medicamentos, amostras ambientais, entre outras), de interesse multidisciplinar. Entre os equipamentos analíticos presentes no CEPETRO, pode-se elencar analisadores elementares de enxofre, nitrogênio e cloro (Analytik Jena, MultiEA 5000 e Antek, 9000 NS), cromatógrafo de íons (IC, Metrohm, 850 Professional IC e Dionex), analisador de diâmetro de gota (Mastersizer 2000, Malvern), densímetros e viscosímetros (Anton Paar) dentre outros.

Também contemplada na infraestrutura do Prédio 67-A, a área de intensificação de processos, foco de grande interesse industrial, permite o desenvolvimento e o uso de tecnologias que visam o melhoramento dos processos produtivos, principalmente para redução de operações unitárias e do consumo de água, maior eficiência energética e minimização na geração de efluentes através de aplicação de tecnologias alternativas. Dentre elas, ferramentas para aplicação de ultrassom, micro-ondas e radiação ultravioleta tem sido rotineiramente avaliadas. Essas tecnologias alternativas proporcionam métodos e princípios sustentáveis, com potencial para aumento de escala e viabilização de processos industriais ambientalmente amigáveis e mais eficientes. Entre os equipamentos utilizados em estudo de intensificação de processos presentes no CEPETRO, pode-se citar os fornos de micro-ondas (Anton Paar, Multiwave 3000, Multiwave 5000, Synthos e Multiwave Pro e Milestone, Ethos), reatores que operam em altas pressões e temperaturas (Milestone, Ultrawave), sistemas de ultrassom com reatores do tipo banho de ultrassom com frequência ajustável (Elma GmbH & Co, Elmasonic Xtra-504, Transsonic TI-H-10 e Meinhardt Ultraschaltechnik, Ultrassonic Highpower Bath Typ 5/805/T), do tipo “cup horn” (Sonics and Materials, VC750) e sondas de ultrassom (Sonics and Materials, VCX 130 PB e VC750).

Assim, no CEPETRO são desenvolvidas atividades de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias a serem aplicadas na indústria de petróleo (principalmente oriundo do pré-sal), gás e biocombustíveis, na área da saúde, das ciências rurais e das engenharias, entre outras áreas. Essas iniciativas e colaborações têm possibilitando o acesso de pesquisadores de diferentes áreas, grupos de pesquisa e alunos de programas de pós-graduação a estas tecnologias, aumentando o impacto social das ações desenvolvidas no CEPETRO

Apesar de a construção do prédio 67-A ser relativamente recente, esta edificação tem enfrentado grandes infortúnios. Destas, cabe ressaltar a visível deterioração de sua fachada (notável mesmo ao observador mais desatento) e a grande quantidade de infiltrações e goteiras, estas últimas potencializadas em períodos de chuva e durante temporais. Esta situação tem sido observada e relatada nos últimos anos e, apesar dos esforços para a resolução pontual deste problema, a degradação da estrutura permanece e novas áreas atingidas são percebidas cotidianamente. Investimentos pontuais para medidas paliativas vem sendo feitos, com pequenas reformas e adaptações, os quais não resultaram em efetiva correção dos problemas. Em episódio recente, houve certa inundação dos laboratórios e danos à iluminação interna devido ao excesso de água infiltrada durante as chuvas. Cabe ainda destacar a possibilidade de haver danos graves aos equipamentos de laboratório/eletrônicos devido a ação direta da água e da umidade e à interferência na rede elétrica, além do risco à saúde dos usuários diante da possibilidade de eletrocussão.

Ao considerar i) o elevado valor da estrutura física e dos equipamentos alocados no prédio 67-A/CEPETRO, ii) a importância dos trabalhos desenvolvidos nas áreas analítica e de intensificação de processos utilizando a estrutura do CEPETRO, iii) o risco supramencionado à saúde dos usuários, iv) o impacto social e a visibilidade regional proporcionados por um Centro de Estudos em Petróleo alocado na UFSM, e v) o elevado prejuízo financeiro que poderá ser causado à UFSM caso haja avaria dos equipamentos dos laboratórios, resta evidente o interesse público na reforma/recuperação física do prédio 67-A.

II - Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade;

As práticas de sustentabilidade estão inseridas na recuperação da edificação existente  e sem necessidade de nova edificação. A gestão dos resíduos da construção está indicada que todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente. O prédio já consta com captação de agua da chuva pra reuso.

III - Levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, podendo, entre outras opções:

A obra de reforma trata de intervenções básicas, principalmente pintura interna e externa tendo em vista que o período de repintura já expirou (recomendável 5 anos), pois o prédio já pois 9 anos de utilização.

Considerando o levantamento de mercado e experiências em contratações anteriores, consultando-se Editais de objetos similares de contratação da UFSM em seus 5 campi, verificou-se que o tipo de contratação escolhido é o que melhor atende as necessidades no presente momento. Foi utilizado como referência de custos o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI e de outros ógãos conforme exposto na planilha orçamentária.

IV - Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução;

A licitação específica é um projeto de reforma de obra civil, e deve considerar as exigências dispostas na especificação do orçamento e do projeto. A garantia e manutenção do serviço será feito pela empresa executora durante o prazo legal exigido, e posteriormente assumido pela manutenção da PROINFRA – UFSM. Os materiais e técnicas descritos são aqueles em que a equipe própria da UFSM tem condições de dar manutenção através dos  serviços  de construção civil.

São condições essências para a presente contratação: O julgamento das propostas das empresas deverá ser pelo menor preço unitário com objetivo de ampliar a ampla competitividade entre os licitantes com o objetivo de buscar propostas mais vantajosas para o setor.

V – Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

As estimativas dos serviços e quantidades a serem contratadas foram levantadas com base no projeto arquitetônico e medições “in loco” das necessidades. Para definição dos valores dos materiais, serviços e itens pertinentes aos projetos foram tomados com base em composições e insumos dos seguintes bancos de dados:

SINAPI - 05/2020 - Rio Grande do Sul

ORSE - 03/2020 - Sergipe

SEDOP - 04/2020 – Pará

CPOS - 03/2020 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goiás

SETOP - 01/2020 - Minas Gerais

Os orçamentos estão expressos em sua forma Sintética e AnalíItica, nos anexos da licitação.

- Memorial de cálculo dos quantitativos: é o que segue

O presente memorial apresenta o quantitativo levantado com base no projeto arquitetônico e vistoria no local. O prazo para execução do objeto a ser contratado é de  60 dias.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 BARRACÃO DE OBRA

Quantitativo: 9 M2.. Considerado  3 X 3 metros  por todo o período de obra.

1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Quantitativo: 44 Horas. Considerado 1 hora por dia, durante 2 meses

1.3 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Quantitativo: 2 meses. Considerado tempo integral por todo o período de obra.

1.4 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Quantitativo: 2 meses. Considerando tempo integral por todo período de obra

1.5 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Quantitativo: 2 meses. Considerando a Administração local da obra refere-se às despesas de manutenção das equipes técnica e administrativa e da infraestrutura necessárias para a execução da obra,  apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritório, vigia, equipe de medicina e segurança no trabalho etc, bem como  os equipamentos de proteção individual e coletiva de toda a obra, ferramentas manuais, alimentação e o transporte de todos os funcionários e controle de qualidade dos materiais e da obra.

2.    DEMOLIÇÕES

2.1 ATERRO MANUAL DE VALAS

Quantitativo:  6 m3. Considerando reaterros para valas e calçada  2 x 10 x 0,3 m

2.2  FORNECIMENTO DE TERRA

Quantitativo: 6 m3 . idem acima

2.3  DEMOLIÇÃO DE REBOCO

Quantitativo: 17,5 m². Considerada a área interna (umidade) e externa de recuperação de fissuras (2,5 m x 7 m).

2.4  REMOÇÃO DE FORRO DRYWALL

Quantitativo: 24 m2 . Considerando 2 banheiros com 2x3m, então 2x 2 x 3 = 12, mais duas caixas com 1 x 6 metros, então  2 x 1 x 6= 12 . Portanto soma total de 24 m2

2.5  DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO

Quantitativo: 1 m3.  Considerando uma calçada com 10 x 1 x 0,1m

2.6  RETIRADA DE PINGADEIRA DE GRANITO

Quantitativo: 15 m. Considerando  necessidade de reposicionamento para boa inclinação

2.7 REMOÇÃO DE LOUÇAS SANITARIAS

Quantitativo: 2 un. Considerando as 2 unidades a serem retiradas para reexecução do reboco no banheiro

2.8  REMOÇÃO DE RODAPÉ

Quantitativos: 52 ml . Considerando rodapés do terraço e banheiros

2.9  CARGA MANUAL DE ENTULHOS

Quantitativos: 12 m3. Considerando o entulho gerado pela remoção de reboco e drywall e calçada.

2.10 TRANSPORTE DE ENTULHOS

Idem item 2.9

3  COBERTURA

3.1 CAPEAMENTO

Quantitativos: 19 ml. Considerando a extensão da platibanda desprotegida

3.2 CAPAS PARA SHAFTS DE EXAUSTÃO

Quantitativos: 11,7 m2. Considerando 9 shafts  com dimensões de 130 x 100

4-  INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

4.1.1 REGISTRO DE GAVETA

Quantitativos: 1 und. Considerado 1 unid necessário a troca devido vazemento

4.1.2  TUBO DE 25 MM AGUA FRIA

Quantitativos: 10 m.  Considerando a quantidade necessária para a troca de ramal com vazamento.

4.2.1  TUBO ESGOTO 100 MM ESGOTO

Quantitativos: 6 m. Considerando a quantidade necessária para a troca de coluna

4.2.2 CAIXA DE PASSAGEM 80 X 80

Quantitativos: 2 unid.  Considerando a quantidade necessária para a reconstrução do ramal cloacal junto a fossa séptica.

4.3.1 TUBO DE PVC 150 MM

Quantitativos: 6m. Considerando a quantidade necessária para a troca de coluna

4.4.1 RECOLOCAÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA

Quantitativos: 2 unid. Considerando a quantidade retirada e necessária a ser reconstituída.

5 –REVESTIMENTOS

5.1  CHAPISCO: 17,5m2. Considerando área de demolição e recomposição

5.2  EMBOÇO : 17,5m2 .  Idem item 5.1.

5.3 REBOCO: 17,5m2 .  Idem item 5.1

5.4  DRY WALL:  24m2.   Idem item 2.4

5.5 RODAPÉ DE PORCELANATO: 52m.  Idem item 2.8

5.6 PEITORIL DE BASALTO TEAR: 15m.    Idem item  2.6

6 - PINTURA

PINTURA INTERNA

6.1.1 –  FUNDO SELADOR: 17,5 m2 . Idem item 5.3

6.1.2 – PINTURA   ACRILICA  ACETINADA:  126m2      Considerando:  cozinha (16,5 x 3 x 2 + 4,5x3 x2  = 126m2)

6.1.3 – MASSA  ACRILICA:  41,5m2   considerando a soma dos itens  6.1.1 e  5.4

6.1.4 – PINTURA ESMALTE:  30m2.  Considerando pintura de corrimãos e guarda corpo (20 x 1 ,5 = 30)

6.1.5 – PINTURA EPOXI: 102 m2            Considerando repintura de laboratórios ( 10 X 3 X 2 + 7 X 3 X 2 = 102M2

PINTURA EXTERNA

6.2.1 LAVAGEM DE HIDROJATEAMENTO: 768 m2    Considerando área externa (30 x 7 x 2  + 16 x 7 x 2  + 12 x 3 x 2 + 4 x 2 x 3 +  8 x 3,5 )

6.2.2 PINTURA VERNIZ TIJOLO A VISTA:  114m2      Considerando (19 x 6= 114)

6.2.3 FUNDO PREPARADOR= 654m2       Considerando (6.2.1 – 6.2.2)

6.2.4 PINTURA   ACRILICA =  654m2     Considerando (idem item 6.2.3)

6.2.5  PINTURA ESMALTE=           Considerando ( 2 x 3 x 2  + 4,5x3x2 + 5 x 2 x 2 + 6 x8)

7- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1   MEIO FIO DE CONCRETO:  10m   Considerando a extensão da calçada a ser reconstruída

7.2   PASSEIO COM BLOCO INTERTRAVADO: 10M2.   Idem item 7.1

7.3   TUBO DE CONCRETO:  1m     Considerando prolongamento da fossa séptica

7.4  GRAMA:  49m2    (considerando um quadrado de grama sobre a área da fossa de 7 x 7 )

- Pesquisa de mercado:  não temos nessa obra item com pesquisa especifica de mercado.

VI - Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

A partir do projeto e orçamento em anexo, o valor total desta licitação partirá de : R$ 80.192,35.

VII - Justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável;

Não se aplica.

VIII - contratações correlatas e/ou interdependentes;

Não se aplica.

IX - Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão;

No prédio 67-A as salas e laboratórios são usados em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nos laboratórios são realizadas atividades destinadas a formação de recursos humanos (formação de mestres e doutores), complementação das disciplinas ofertadas na graduação e pós-graduação (aulas experimentais) e atendimento à sociedade externa (consultorias e prestação de serviço). Ainda, são desenvolvidas atividades de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias a serem aplicadas na indústria de petróleo e combustíveis e nas áreas da saúde, ciências rurais e engenharias, entre outras. Assim, esta contratação está alinhada ao Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) do Centro de Ciências Naturais e Exatas 2018-2026 (Objetivo D4 - Inovação, Geração de Conhecimento e Transferência Tecnológica (Fornecer melhoria da infra-estrutura e administrativa dos espaços de pesquisa) ), ao Plano de Gestão da UFSM 2018-2021 (desafio 2 - 2.11. Melhorar a infraestrutura e os espaços de formação e vivência acadêmica) e ao PDI 2016-2026 da UFSM (código AI-D2-03 - Oferecer uma infraestrutura de apoio qualificada e de acordo com as necessidades de cada área de conhecimento).

X - resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável;

A reforma/recuperação física do prédio 67-A garantirá a viabilidade e a adequada manutenção da estrutura física e dos equipamentos dos laboratórios (de elevado valor), além de garantir a segurança dos usuários. No CEPETRO são realizados vários trabalhos na área de intensificação de processos através de tecnologias alternativas, que permitem o desenvolvimento de processos industriais ambientalmente amigáveis e mais eficientes. Assim, a garantia da adequada manutenção da estrutura física desta edificação permitirá a continuidade deste trabalho de desenvolvimento de tecnologias aptas a serem utilizadas no desenvolvimento nacional sustentável.

XI - Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização;

Assim que for marcada a abertura dos envelopes deve ser informada a PROINFRA para Indicação do engenheiro responsável pela fiscalização e acompanhamento da obra. Antes do início da mesma, deverá ser avisadas as unidades onde ocorrerá a obra com antecedência mínima de 15 dias para readequação e realocação das atividades ali ocorrendo.

XII - Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento;

Possíveis impactos ambientais corresponde a geração de resíduos decorrente de demolições e remoções nas estruturas resistentes. Como medida de tratamento, a empresa deve transportar todo o resíduo gerado para aterro licenciado, conforme consta na especificação técnica: Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente.

XIII - Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação

Assim, este estudo conclui que a reforma do referido prédio é necessária tendo em vista que o mesmo já possui uma vida de utilização de 9 anos e sua pintura, que é o objeto principal desta reforma, já deveria ter sido reaplicada quando completasse 5 anos (recomendável pelos fabricantes de tintas).