## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | REQUALIFICAÇÃO ITSM: FACHADA E HIDRANTES | SINAPI - 06/2020 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2020 - Rio Grande do Sul ORSE - 04/2020 - Sergipe SEDOP - 04/2020 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará SETOP - 01/2020 - Minas Gerais IOPES - 02/2020 - Espírito Santo SIURB - 01/2020 - São Paulo SUDECAP - 04/2020 - Minas Gerais CPOS - 07/2020 - São Paulo FDE - 04/2020 - São Paulo AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão CAERN - 11/2019 - Rio Grande do Norte |  |  | 25,0% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | Serviços preliminares e técnicos | [8 empty] | 47567.15 | 18.31%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 75.98 | 93.71 | 1.26 | 94.97 | 11245.2 | 151.2 | 11396.4 | 4.387%
1.2 | 250102 | AGETOP CIVIL | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | 704 | 28.99 | 36.23 | 0 | 36.23 | 25505.92 | 0 | 25505.92 | 9.817%
1.3 | 11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m² | 25 | 122.64 | 45.95 | 107.35 | 153.3 | 1148.75 | 2683.75 | 3832.5 | 1.475%
1.4 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.16 | 369.16 | 44.84 | 416.61 | 461.45 | 96.85 | 899.88 | 996.73 | 0.3836%
1.5 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO/ VESTIÁRIO/ ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 6 | 686.6 | 178.22 | 680.03 | 858.25 | 1069.32 | 4080.18 | 5149.5 | 1.982%
1.6 | 85424 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | m² | 30 | 18.3 | 14.7 | 8.17 | 22.87 | 441 | 245.1 | 686.1 | 0.2641%
2 |  |  | Movimento de terra e demolições | [8 empty] | 4457.26 | 1.716%
2.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 3 | 33.81 | 18.8 | 23.46 | 42.26 | 56.4 | 70.38 | 126.78 | 0.0488%
2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 5 | 58.46 | 53.72 | 19.35 | 73.07 | 268.6 | 96.75 | 365.35 | 0.1406%
2.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 7 | 22.17 | 18.79 | 8.92 | 27.71 | 131.53 | 62.44 | 193.97 | 0.07466%
2.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 8 | 38.36 | 35.44 | 12.51 | 47.95 | 283.52 | 100.08 | 383.6 | 0.1476%
2.5 | DEM-POR-005 | SETOP | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, PARA REAPROVEITAMENTO | m² | 1.7 | 9.03 | 8.33 | 2.95 | 11.28 | 14.16 | 5.01 | 19.17 | 0.007379%
2.6 | 73801/002 | SINAPI | DEMOLICAO DE PISO, CAMADA DE REGULARIZAÇÃO E CONTRAPISO | m² | 13 | 22.17 | 20.36 | 7.35 | 27.71 | 264.68 | 95.55 | 360.23 | 0.1387%
2.7 | 05.07.050 | CPOS | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 8 | 93.17 | 10.44 | 106.02 | 116.46 | 83.52 | 848.16 | 931.68 | 0.3586%
2.8 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 8 | 18.64 | 13.72 | 9.58 | 23.3 | 109.76 | 76.64 | 186.4 | 0.07175%
2.9 | 72183 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 18 | 77.45 | 34.48 | 62.33 | 96.81 | 620.64 | 1121.94 | 1742.58 | 0.6707%
2.10 | 90437 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 5 | 23.6 | 23.27 | 6.23 | 29.5 | 116.35 | 31.15 | 147.5 | 0.05677%
3 |  |  | Infraestrutura e Fundações Simples | [8 empty] | 22277.92 | 8.575%
3.1 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 2 | 254.53 | 54.87 | 263.29 | 318.16 | 109.74 | 526.58 | 636.32 | 0.2449%
3.2 | 1.35 | Próprio | VIGA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA - COMPLETO COM FÔRMAS, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO farmaco | m³ | 3.5 | 1776.7 | 430.02 | 1790.85 | 2220.87 | 1505.07 | 6267.97 | 7773.04 | 2.992%
3.3 | 100651 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 114 | 82.09 | 12.88 | 89.73 | 102.61 | 1468.32 | 10229.22 | 11697.54 | 4.502%
3.4 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 0.8 | 2171.03 | 795.02 | 1918.76 | 2713.78 | 636.01 | 1535.01 | 2171.02 | 0.8356%
4 |  |  | Supraestrutura | [8 empty] | 25892.22 | 9.966%
4.1 | 1.37 | Próprio | VIGA EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 5.5 | 2104.91 | 695.55 | 1935.58 | 2631.13 | 3825.52 | 10645.69 | 14471.21 | 5.57%
4.2 | 1.32 | Próprio | PILAR ESTRUTURA CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO - FCK 25 Mpa - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 3 | 2156.2 | 720.19 | 1975.06 | 2695.25 | 2160.57 | 5925.18 | 8085.75 | 3.112%
4.3 | 74202/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 38 | 70.22 | 20.79 | 66.98 | 87.77 | 790.02 | 2545.24 | 3335.26 | 1.284%
5 |  |  | Alvenaria / vedação | [8 empty] | 10659.44 | 4.103%
5.1 | 87525 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 88 | 96.91 | 66.42 | 54.71 | 121.13 | 5844.96 | 4814.48 | 10659.44 | 4.103%
6 |  |  | Esquadrias | [8 empty] | 53900 | 20.75%
6.1 | 2.630 | Próprio | BRISE LISO EM ALUMÍNIO (MODELO CELOSIA C-40, MARCA HUNTER DOUGLAS), COR PRATA, FIXADO COM PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL SOBRE ESTRUTURA METÁLICA PINTADA (INCLUI ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO), CONFORME DETALHE EM PROJETO. COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COMPLETO | m² | 110 | 392 | 61.56 | 428.44 | 490 | 6771.6 | 47128.4 | 53900 | 20.75%
7 |  |  | Instalações Hidráulicas e Sanitárias | [8 empty] | 2594.57 | 0.9987%
7.1 |  |  | Esgoto Pluvial | [8 empty] | 2594.57 | 0.9987%
7.1.1 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 15 | 45.29 | 10.49 | 46.12 | 56.61 | 157.35 | 691.8 | 849.15 | 0.3268%
7.1.2 | 72285 | SINAPI | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 2 | 77.63 | 45.02 | 52.01 | 97.03 | 90.04 | 104.02 | 194.06 | 0.07469%
7.1.3 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 32 | 38.79 | 7.62 | 40.86 | 48.48 | 243.84 | 1307.52 | 1551.36 | 0.5971%
8 |  |  | Impermeabilização / Isolação térmica e acústica | [8 empty] | 4091.5 | 1.575%
8.1 | 74066/002 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE MARQUISES, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. | m² | 33 | 69.36 | 34.1 | 52.6 | 86.7 | 1125.3 | 1735.8 | 2861.1 | 1.101%
8.2 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS DE FUNDAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 32 | 30.76 | 8.89 | 29.56 | 38.45 | 284.48 | 945.92 | 1230.4 | 0.4736%
9 |  |  | TELHADO | [8 empty] | 3308.82 | 1.274%
9.1 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 42 | 39.41 | 4.69 | 44.57 | 49.26 | 196.98 | 1871.94 | 2068.92 | 0.7963%
9.2 | 92566 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 42 | 15.93 | 3.2 | 16.71 | 19.91 | 134.4 | 701.82 | 836.22 | 0.3219%
9.3 | 94451 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 3 | 107.65 | 2.14 | 132.42 | 134.56 | 6.42 | 397.26 | 403.68 | 0.1554%
10 |  |  | REVESTIMENTO | [8 empty] | 23367.5 | 8.994%
10.1 |  |  | Revestimento Externo | [8 empty] | 23367.5 | 8.994%
10.1.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 250 | 6.1 | 4.65 | 2.97 | 7.62 | 1162.5 | 742.5 | 1905 | 0.7332%
10.1.2 | 87781 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | m² | 250 | 48.9 | 32.84 | 28.28 | 61.12 | 8210 | 7070 | 15280 | 5.881%
10.1.3 | 12354 | ORSE | Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia | m² | 250 | 19.79 | 18.5 | 6.23 | 24.73 | 4625 | 1557.5 | 6182.5 | 2.38%
11 |  |  | DIVISÓRIAS E FORROS | [8 empty] | 2325 | 0.8949%
11.1 | 10656 | ORSE | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM modelo gessolyne, ou similar - fornecimento e instalação (inclui estrutura e componentes para fixação) | m² | 31 | 60 | 0 | 75 | 75 | 0 | 2325 | 2325 | 0.8949%
12 |  |  | Pisos e Pavimentações | [8 empty] | 4638.4 | 1.785%
12.1 | 5.04 | Próprio | CONTRAPISO CONCRETO ARMADO fck=15MPa , e=15cm, COM LASTRO BRITA 5 cm | m² | 40 | 92.77 | 8.73 | 107.23 | 115.96 | 349.2 | 4289.2 | 4638.4 | 1.785%
13 |  |  | Rodapés/ Soleiras/ Peitoris | [8 empty] | 510 | 0.1963%
13.1 | 210506 | AGETOP CIVIL | TABICA (NEGATIVO) PARA FORRO DE GESSO | m | 34 | 12 | 0 | 15 | 15 | 0 | 510 | 510 | 0.1963%
14 |  |  | Vidros | [8 empty] | 128.05 | 0.04929%
14.1 | 72117 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 1 | 102.44 | 13.47 | 114.58 | 128.05 | 13.47 | 114.58 | 128.05 | 0.04929%
15 |  |  | PINTURA EXTERNA | [8 empty] | 7185.99 | 2.766%
15.1 |  |  | PINTURA EXTERNA | [8 empty] | 7185.99 | 2.766%
15.1.1 | EL00342 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA EM PAREDES UMA DEMAO (Base SINAPI c-88485) | m² | 290 | 2.53 | 0.85 | 2.31 | 3.16 | 246.5 | 669.9 | 916.4 | 0.3527%
15.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 290 | 12.59 | 4.14 | 11.59 | 15.73 | 1200.6 | 3361.1 | 4561.7 | 1.756%
15.1.3 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 31 | 13.97 | 5.38 | 12.08 | 17.46 | 166.78 | 374.48 | 541.26 | 0.2083%
15.1.4 | 88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 31 | 14.91 | 11.17 | 7.46 | 18.63 | 346.27 | 231.26 | 577.53 | 0.2223%
15.1.5 | 95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO | m² | 1 | 35.12 | 24.6 | 19.3 | 43.9 | 24.6 | 19.3 | 43.9 | 0.0169%
15.1.6 | 73806/001 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | m² | 290 | 1.51 | 1.35 | 0.53 | 1.88 | 391.5 | 153.7 | 545.2 | 0.2098%
16 |  |  | Sistema de Hidrantes | [8 empty] | 45667.78 | 17.58%
16.1 |  |  | Instalações Elétricas | [8 empty] | 5624.94 | 2.165%
16.1.1 | C4042 | SEINFRA | ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO | UN | 2 | 224.4 | 0 | 280.5 | 280.5 | 0 | 561 | 561 | 0.2159%
16.1.2 | 09.05.089 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP | UN | 1 | 773.99 | 214.48 | 753 | 967.48 | 214.48 | 753 | 967.48 | 0.3724%
16.1.3 | 352 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | m | 96 | 8.37 | 5.49 | 4.97 | 10.46 | 527.04 | 477.12 | 1004.16 | 0.3865%
16.1.4 | 39.12.510 | CPOS | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | m | 96 | 6.39 | 4.26 | 3.72 | 7.98 | 408.96 | 357.12 | 766.08 | 0.2949%
16.1.5 | 354 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 60 | 12.78 | 7.1 | 8.87 | 15.97 | 426 | 532.2 | 958.2 | 0.3688%
16.1.6 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240 | 4.26 | 1.31 | 4.01 | 5.32 | 314.4 | 962.4 | 1276.8 | 0.4914%
16.1.7 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 72.98 | 6.59 | 84.63 | 91.22 | 6.59 | 84.63 | 91.22 | 0.03511%
16.2 |  |  | Hidrantes | [8 empty] | 40042.84 | 15.41%
16.2.1 | 11894 | ORSE | Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita | un | 1 | 604.79 | 55.95 | 700.03 | 755.98 | 55.95 | 700.03 | 755.98 | 0.291%
16.2.2 | 12.006 | Próprio | REDE DE TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIO EM FERRO GALVANIZADO, COMPOSTO PELOS BARRILETES, COLUNAS E RAMAIS, COM DIÂMETRO DE 2 1/2" | m | 85 | 133.16 | 47.75 | 118.7 | 166.45 | 4058.75 | 10089.5 | 14148.25 | 5.446%
16.2.3 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 2 | 408.51 | 24.4 | 486.23 | 510.63 | 48.8 | 972.46 | 1021.26 | 0.3931%
16.2.4 | 11173 | ORSE | Bomba para incêndio jockey 2cv | un | 1 | 1633.12 | 63.09 | 1978.31 | 2041.4 | 63.09 | 1978.31 | 2041.4 | 0.7857%
16.2.5 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 282.73 | 24.4 | 329.01 | 353.41 | 97.6 | 1316.04 | 1413.64 | 0.5441%
16.2.6 | 180301 | IOPES | Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente | und | 1 | 2777.53 | 46.44 | 3425.47 | 3471.91 | 46.44 | 3425.47 | 3471.91 | 1.336%
16.2.7 | 190180 | CAEMA | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS | UN | 1 | 2838.39 | 380.16 | 3167.82 | 3547.98 | 380.16 | 3167.82 | 3547.98 | 1.366%
16.2.8 | FMR.10.002 | Próprio | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 7500 LITROS, COM ACESSÓRIOS - REF. FORTLEV (SINAPI 88503) | UN | 2 | 4102.56 | 229.84 | 4898.36 | 5128.2 | 459.68 | 9796.72 | 10256.4 | 3.948%
16.2.9 | FMR 12.001 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ABRIGO METALICO PARA HIDRANTES 90x60x17cm COM VÁLVULA DE ABERTURA RÁPIDA, REGISTRO ANGULAR 2 1/2", VÁLVULA STORZ, MANGOTINHO (30M), E ESGUICHO REGULÁVEL TIPO NEBLINA, COMPLETO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO | unid | 2 | 1354.41 | 274.51 | 1418.5 | 1693.01 | 549.02 | 2837 | 3386.02 | 1.303%
17 |  |  | Serviços Complementares | [8 empty] | 1233.7 | 0.4749%
17.2.1 | 97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 20 | 9.97 | 9.41 | 3.05 | 12.46 | 188.2 | 61 | 249.2 | 0.09592%
17.2.2 | 73816/001 | SINAPI | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | M | 25 | 25.27 | 11.19 | 20.39 | 31.58 | 279.75 | 509.75 | 789.5 | 0.3039%
17.2.3 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 65 | 2.4 | 1.89 | 1.11 | 3 | 122.85 | 72.15 | 195 | 0.07506%
[9 empty] | Totais -> | 91.791,00 | 168.014,30 | 259.805,30
[9 empty] | Total sem BDI |  | 207860.66
[9 empty] | Total do BDI |  | 51944.64
[9 empty] | Total Geral |  | 259805.3
_______________________________________________________________ Engenheiro Civil
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | SIGLA | TAXA | %
1 | Administração Central |  | AC | 4.68
2 | Seguros |  | S | 0.4
3 | Riscos e imprevistos |  | R | 1.27
4 | Garantias |  | G | 0.4
5 | Despesas Financeiras |  | DF | 1.23
6 | Lucro bruto |  | L | 7.4
7 | COFINS |  | I | 3
8 | PIS |  |  | 0.65
9 | ISS |  |  | 3.5
|  | TOTAL |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%