## Renovacao
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRÓ REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR NO PRÉDIO ODONTOLOGIA - CAMPUS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.
Item | Serviços | Quant. | Unid
|  |  |  | P.Serviço | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
MECÂNICA - EQUIPAMENTOS EXAUSTÃO
1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 17711.87
1.1 | Gabinete de exaustão sirocco vazão mínima 2000 m³/h, 0,37kW/4polos, para ser instalado em área externa sujeito a intempéries, pressão estática minima 35mmCA, filtragem G4, com suportes, acessórios e grelha instaladas conforme projeto e memorial descritivo. Alimentação elétrica 380V, trifásica, 60Hz. | 1 | un | 5319.06 | 3065.31 | 8384.37 | 8384.37
1.2 | Tubulação aço galvanizado nº 16 com pintura, suportes, acessórios, telas, grelhas e demais itens necessários, instalados conforme projeto e memorial descritivo. | 7 | m² | 709 | 623.5 | 1332.5 | 9327.5
| TOTAL | [6 empty] | 17711.87
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 25,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 4.68
2 | Seguros | S | 0.4
3 | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 | Garantias | G | 0.4
5 | Despesas financeiras | DF | 1.23
6 | Lucro Bruto | L | 7.4
7 | COFINS | I | 3
8 | PIS |  | 0.65
9 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 25
BDI={{[(1+AC/100)x(1+S/100x(1+R/100)x(1+G/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 25,00%