1. Relação de equipamentos constantes no **Setor de Atenção Odontológica da PRAE**, instalados ou vinculados ao **prédio 48D**, campus UFSM, Santa Maria:

|  |
| --- |
| **LISTA DE EQUIPAMENTOS E N° DE PATRIMÔNIO:** |
| Amalgamador para cápsulas - Schuster Patrimônio 180770 |
| Aparelho de RX intra-oral de coluna móvel - PROCION  Patrimônio 259368. |
| Aparelho de RX intra-oral de coluna móvel - PROCION  Patrimônio 263567. |
| Aparelho de RX intra-oral de coluna móvel – PROCION  Patrimônio 265497. |
| Aparelho de ultrassom e jato de bicarbonato Marca Ecel Patrimônio 303339 |
| Aparelho de ultrassom e jato de bicarbonato Marca Ecel Patrimônio 303338 |
| Aparelho de ultrassom e jato de bicarbonato Marca Ecel Patrimônio 303336 |
| Autoclave 19L - DABI ATLANTE Patrimônio 242203 |
| Autoclave 21L Marca Stermax Patrimônio 256359 |
| Autoclave 21L Marca Stermax Patrimônio 256360 |
| Autoclave 30L Marca Stermax Patrimônio 302564 |
| Compressor (abastecendo 3 equipos com 2 sugadores cada) – AIRZAP / DA3000-120VFP  Patrimônio 257985. |
| Bomba a vácuo portátil Marca Schuster Patrimônio 329648 |
| Bomba a vácuo portátil Marca Schuster Patrimônio 329649 |
| Bomba a vácuo portátil Marca Schuster Patrimônio 329650 |
| Destilador de água (capacidade de reservatório de água destilada: 3,8 litros; capacidade de reservatório de água comum: 4 litros; peso bruto: até 4 kg. Dimensões: 27cm (largura) x 33cm (altura) - CRISTÓFOLI Patrimônio 184924. |
| Equipo odontológico completo (cadeira, equipo tipo braço pneumático, comando, refletor, unidade auxiliar com 2 sugadores e mocho - Modelo Unik Marca Kavo  cor Laranja Patrimônio 291995 |
| Equipo odontológico completo (cadeira, equipo tipo braço pneumático, comando, refletor, unidade auxiliar com 2 sugadores e mocho - Modelo Unik Marca Kavo  cor verde Patrimônio 291994 |
| Equipo odontológico completo (cadeira, equipo tipo braço pneumático, comando, refletor, unidade auxiliar com 2 sugadores, negatoscópio acoplado e mocho - Modelo Logic Plus Marca OLSEN  Patrimônio 239217 |
| ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DIGITAL MICROPROCESSADA 30L Patrimônio 290471 |
| Fotopolimerizador RADI SDI 292629 |
| Fotopolimerizador RADI SDI 292630 |
| Fotopolimerizador RADI SDI 292631 |
| Lavadora Ultrassônica 3 Litros L220- Schuster 277392 |
| Lavadora Ultrassônica 3 Litros L220- Schuster 277393 |
| Lavadora Ultrassônica 3 Litros L220- Schuster 277391 |
| Localizador apical. Bateria recarregável e corrente elétrica 220V - DENTSPLY MAILLEFER  Patrimônio 181311 |
| MINI INCUBADORA PARA INDICADOR BIOLOGICO BIVOLT Patrimônio 287731 |
| MOCHO odontológico Marca DENTEMED Patrimônio 239218 |
| MOCHO odontológico Marca DENTEMED Patrimônio 239219. |
| MOCHO odontológico Marca DENTEMED Patrimônio 239220. |
| MOCHO odontológico Marca DENTEMED Patrimônio 239221. |
| MOCHO odontológico Marca DENTEMED Patrimônio 239223. |
| MOCHO odontológico Marca DENTEMED Patrimônio 239222. |
| Motor endodôntico X-Mart DENTSPLY MAILLEFER Patrimônio 181312. |
| Motor endodôntico Marca Driller Patrimônio 302300 |
| Negatoscópio Patrimonio 305926 |
| Negatoscópio Patrimonio 305927 |
| Negatoscópio Patrimonio 305928 |
| PISTOLA DE AR COMPRIMIDO E AGUA PARA LIMPEZA E SECAGEM DE MATERIAIS CANULADOS Patrimônio 290470 |
| Seladora de papel grau-cirúrgico com pedal - R.BAIÃO  Patrimônio 259030. |
| Seladoras de embalagem grau-cirúrgico, com 30 cm de área livre para selagem, Voltagem: 220 V - CRISTÓFOLI  Patrimônio 245596. |
| 5 Contra-angulos KAVO |
| 5 Micro-motores |
| 20 Canetas de alta rotação KAVO |

1. Relação de equipamentos constantes no **serviço de Odontologia/NPSAT/CQVS/PROGEP**, instalados ou vinculados ao **prédio 48 C**, campus UFSM, Santa Maria:

3 Equipamentos KAVO modelo UNIK com 2 pontas, uma seringa tríplice e um fotopolimerizador

KAVO poly 600 integrado cada um. Unidade auxiliar com uma cuspideira em cerâmica e 2 unidades de sucção, uma delas interna outra da bomba de sucção.

1 fotopolimerizador KAVO poly 600 reserva;

1 Bomba de vácuo SCHUSTER para 5 equipamentos;

2 Autoclaves CRISTÓfoli analógicas 21l e 12l;

1 Destiladora de água CRISTÓFOLI;

1 Seladora de Pedal;

4 aparelhos de profilaxia JETLAXIS SONIC marca SCHUSTER;

3 Compressores marca SCHUSTER S55;

1 Aparelho de Raio X marca DABI ATLANTE;

1 motor endodôntico XSMART DENTSPLY;

1 Localizador Apical PROPEX 2;

1 Cuba Ultrassônica CRISTÓFOLI;

1 seladora 30 cm manual;

1 Autoclave 21L marca DIGITALE;

7 Canetas de alta rotação KAVO 605 C;

5 Micromotores KAVO;

6 Contra ângulos KAVO 1:1;

1 peça reta KAVO;

10 Canetas de alta rotação DABI ATLANTE.

1 Aparelho de Laserterapia PHOTONLASE II marca DMC;