## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | QUALIFICAÇÃO SALAS ,FACHADA E TELHADO DO PRÉDIO 40 - CAL -ano 2021 | SINAPI - 06/2021 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2021 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 04/2021 - Sergipe SEDOP - 03/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 04/2021 - Minas Gerais IOPES - 05/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 05/2021 - Minas Gerais CPOS - 07/2021 - São Paulo FDE - 04/2021 - São Paulo AGESUL - 01/2021 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 11/2020 - Rio Grande do Norte |  |  | 25,0% |  |  | Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 133497.51 | 12.41%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 81.74 | 100.69 | 1.48 | 102.17 | 4833.12 | 71.04 | 4904.16 | 0.4558%
1.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 10160.27 | 12316.53 | 383.8 | 12700.33 | 73899.18 | 2302.8 | 76201.98 | 7.083%
1.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 302.44 | 45.97 | 332.08 | 378.05 | 91.94 | 664.16 | 756.1 | 0.07028%
1.4 | 85423 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | m² | 50 | 7.68 | 3.55 | 6.05 | 9.6 | 177.5 | 302.5 | 480 | 0.04461%
1.5 | 13.025 | Próprio | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 20 | 351.6 | 230.51 | 208.99 | 439.5 | 4610.2 | 4179.8 | 8790 | 0.817%
1.6 | 1.006 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | dia | 180 | 5.48 | 6.85 | 0 | 6.85 | 1233 | 0 | 1233 | 0.1146%
1.7 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 4995.38 | 5954.8 | 289.42 | 6244.22 | 35728.8 | 1736.52 | 37465.32 | 3.482%
1.8 | 00041805 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | 5 | 575 | 0 | 718.75 | 718.75 | 0 | 3593.75 | 3593.75 | 0.334%
1.9 | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | m² | 40 | 1.47 | 0 | 1.83 | 1.83 | 0 | 73.2 | 73.2 | 0.006804%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES | [8 empty] | 31776.48 | 2.954%
2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 104.866 | 39.83 | 36.3 | 13.48 | 49.78 | 3806.63 | 1413.59 | 5220.22 | 0.4852%
2.2 | 97643 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 518.24 | 16.95 | 15.7 | 5.48 | 21.18 | 8136.36 | 2839.96 | 10976.32 | 1.02%
2.3 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 530.24 | 2.3 | 2.11 | 0.76 | 2.87 | 1118.8 | 402.98 | 1521.78 | 0.1414%
2.4 | 85378 | SINAPI | DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINEIS DE DIVISORIAS DE MADEIRA | m² | 154.91 | 33.67 | 30.78 | 11.3 | 42.08 | 4768.12 | 1750.49 | 6518.61 | 0.6059%
2.5 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 29.4 | 6.39 | 5.91 | 2.07 | 7.98 | 173.75 | 60.86 | 234.61 | 0.02181%
2.6 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 20.74 | 3.41 | 3.12 | 1.14 | 4.26 | 64.7 | 23.65 | 88.35 | 0.008212%
2.7 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 74.76 | 61.83 | 7.82 | 69.46 | 77.28 | 584.62 | 5192.83 | 5777.45 | 0.537%
2.8 | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 150 | 3.17 | 2.44 | 1.52 | 3.96 | 366 | 228 | 594 | 0.05521%
2.9 | 04.30.020 | CPOS | Remoção de calha ou rufo | m | 100 | 3.34 | 4.17 | 0 | 4.17 | 417 | 0 | 417 | 0.03876%
2.10 | 2.066 | Próprio | SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LICENCIADO | M³ | 2 | 171.26 | 0 | 214.07 | 214.07 | 0 | 428.14 | 428.14 | 0.03979%
3 |  |  | ALVENARIA | [8 empty] | 3980.02 | 0.3699%
3.1 | 87525 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 10.5 | 120.53 | 68.2 | 82.46 | 150.66 | 716.1 | 865.83 | 1581.93 | 0.147%
3.2 | 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 22.08 | 77.83 | 44.01 | 53.27 | 97.28 | 971.74 | 1176.2 | 2147.94 | 0.1996%
3.3 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.4 | 83.39 | 19 | 85.23 | 104.23 | 45.6 | 204.55 | 250.15 | 0.02325%
4 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 34887.54 | 3.243%
4.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 945.09 | 179.76 | 1001.6 | 1181.36 | 179.76 | 1001.6 | 1181.36 | 0.1098%
4.2 | 10010 | Próprio | SINAPI (90843) - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 1020.53 | 182.66 | 1093 | 1275.66 | 1461.28 | 8744 | 10205.28 | 0.9485%
4.3 | 8204 | ORSE | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,20m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02 | un | 2 | 942.69 | 277.04 | 901.32 | 1178.36 | 554.08 | 1802.64 | 2356.72 | 0.219%
4.4 | 6.009 | Próprio | TRAVA DE PORTA | unid | 9 | 11.84 | 1.76 | 13.04 | 14.8 | 15.84 | 117.36 | 133.2 | 0.01238%
4.5 | 84121 | SINAPI | PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9 | 48.15 | 2.77 | 57.41 | 60.18 | 24.93 | 516.69 | 541.62 | 0.05034%
4.6 | 1859 | ORSE | Revisão de esquadria de ferro | m² | 135.46 | 120.89 | 18.13 | 132.98 | 151.11 | 2455.88 | 18013.48 | 20469.36 | 1.903%
5 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 61264.78 | 5.694%
5.1 | 73806/001 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | m² | 330 | 1.58 | 1.38 | 0.59 | 1.97 | 455.4 | 194.7 | 650.1 | 0.06042%
5.2 | 236 | ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | m² | 150 | 53.65 | 6.83 | 60.23 | 67.06 | 1024.5 | 9034.5 | 10059 | 0.9349%
5.3 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 100 | 66.86 | 6.52 | 77.05 | 83.57 | 652 | 7705 | 8357 | 0.7768%
5.4 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 15 | 55.97 | 2.16 | 67.8 | 69.96 | 32.4 | 1017 | 1049.4 | 0.09754%
5.5 | 10011 | Próprio | Referência da SINAPI (100327) - MANUTENÇÃO/FIXAÇÃO DE RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. AF_07/2019 | M | 220 | 24.52 | 5.92 | 24.73 | 30.65 | 1302.4 | 5440.6 | 6743 | 0.6267%
5.6 | 10012 | Próprio | Referência da SINAPI (100327) - CAPEAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 60 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 279 | 98.66 | 6.52 | 116.8 | 123.32 | 1819.08 | 32587.2 | 34406.28 | 3.198%
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | [8 empty] | 222945.33 | 20.72%
6.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 149922.57 | 13.93%
6.1.1 |  |  | Instalações elétricas Sala 1302 1304 1308 | [8 empty] | 9992.19 | 0.9287%
6.1.1.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 78 | 2.63 | 0.79 | 2.49 | 3.28 | 61.62 | 194.22 | 255.84 | 0.02378%
6.1.1.2 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 103 | 14.8 | 2.57 | 15.93 | 18.5 | 264.71 | 1640.79 | 1905.5 | 0.1771%
6.1.1.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 132 | 3.9 | 1 | 3.87 | 4.87 | 132 | 510.84 | 642.84 | 0.05975%
6.1.1.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 101 | 6.47 | 1.33 | 6.75 | 8.08 | 134.33 | 681.75 | 816.08 | 0.07585%
6.1.1.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 33.82 | 19.07 | 23.2 | 42.27 | 38.14 | 46.4 | 84.54 | 0.007858%
6.1.1.6 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 24.55 | 10.31 | 20.37 | 30.68 | 113.41 | 224.07 | 337.48 | 0.03137%
6.1.1.7 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 21.21 | 9.98 | 16.53 | 26.51 | 19.96 | 33.06 | 53.02 | 0.004928%
6.1.1.8 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 16 | 33.44 | 16.66 | 25.14 | 41.8 | 266.56 | 402.24 | 668.8 | 0.06216%
6.1.1.9 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 11.56 | 1.17 | 13.28 | 14.45 | 1.17 | 13.28 | 14.45 | 0.001343%
6.1.1.10 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 12.95 | 2.21 | 13.97 | 16.18 | 2.21 | 13.97 | 16.18 | 0.001504%
6.1.1.11 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 12.95 | 2.21 | 13.97 | 16.18 | 4.42 | 27.94 | 32.36 | 0.003008%
6.1.1.12 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 20.28 | 4.52 | 20.83 | 25.35 | 4.52 | 20.83 | 25.35 | 0.002356%
6.1.1.13 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 22.48 | 6.33 | 21.77 | 28.1 | 12.66 | 43.54 | 56.2 | 0.005224%
6.1.1.14 | 8.0055 | Próprio | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado de 50x50 mm chapa n° 18 com todas as conexões, derivações, suportes, cabos, esticadores, parafusos e adaptadores, com tampa. Pintura esmalte brilhante na cor vermelha (2 demãos), incluindo proteção com zarcão (1 demão). Metro linear. Completo. | m | 36 | 12.92 | 8.81 | 7.34 | 16.15 | 317.16 | 264.24 | 581.4 | 0.05404%
6.1.1.15 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 37 | 8.53 | 3.69 | 6.97 | 10.66 | 136.53 | 257.89 | 394.42 | 0.03666%
6.1.1.16 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 33 | 35.95 | 10.87 | 34.06 | 44.93 | 358.71 | 1123.98 | 1482.69 | 0.1378%
6.1.1.17 | 2.501 | Próprio | Luminária de embutir com aletas, para lâmpada LED, 2 x 18/20w, ref. Similar a TBS020232CI00, da Philips, incluindo duas lâmpadas tubulares LED de 18/20W, com bulbo de vidro e 105 lúmens por Watt. completa. Fornecimento e instalação. | un | 8 | 218.09 | 33.57 | 239.04 | 272.61 | 268.56 | 1912.32 | 2180.88 | 0.2027%
6.1.1.18 | 6201 | Próprio | Quadro de distribuição de sobrepor, metálico, pintura epoxi branca, com tampa abre e fecha, 06 divisões, sem barramento, obturadores para os espaços vazios. Fornecimento e instalação. | un | 1 | 71.17 | 33.57 | 55.39 | 88.96 | 33.57 | 55.39 | 88.96 | 0.008268%
6.1.1.19 | 9.090 | Próprio | Retirada, remoção, transporte e destino de material elétrico composto por eletrodutos aparentes ou embutidos, eletrocalhas, fiação, luminárias, chuveiros, tomadas, interruptores, pontaletes, CDs completos, QGBTs completos, dentro das dependências da UFSM | Hora | 8 | 35.52 | 33.57 | 10.83 | 44.4 | 268.56 | 86.64 | 355.2 | 0.03301%
6.1.2 |  |  | Instalações elétricas Sala 1311 1312 1313 | [8 empty] | 10929.73 | 1.016%
6.1.2.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 2.63 | 0.79 | 2.49 | 3.28 | 94.8 | 298.8 | 393.6 | 0.03658%
6.1.2.2 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 14.8 | 2.57 | 15.93 | 18.5 | 51.4 | 318.6 | 370 | 0.03439%
6.1.2.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 3.9 | 1 | 3.87 | 4.87 | 150 | 580.5 | 730.5 | 0.0679%
6.1.2.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 85 | 8.91 | 1.73 | 9.4 | 11.13 | 147.05 | 799 | 946.05 | 0.08793%
6.1.2.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 33.82 | 19.07 | 23.2 | 42.27 | 38.14 | 46.4 | 84.54 | 0.007858%
6.1.2.6 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 24.55 | 10.31 | 20.37 | 30.68 | 103.1 | 203.7 | 306.8 | 0.02852%
6.1.2.7 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 46 | 21.05 | 36.45 | 57.5 | 21.05 | 36.45 | 57.5 | 0.005344%
6.1.2.8 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 13 | 33.44 | 16.66 | 25.14 | 41.8 | 216.58 | 326.82 | 543.4 | 0.05051%
6.1.2.9 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 11.56 | 1.17 | 13.28 | 14.45 | 1.17 | 13.28 | 14.45 | 0.001343%
6.1.2.10 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 12.95 | 2.21 | 13.97 | 16.18 | 2.21 | 13.97 | 16.18 | 0.001504%
6.1.2.11 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 14.05 | 3.04 | 14.52 | 17.56 | 6.08 | 29.04 | 35.12 | 0.003264%
6.1.2.12 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 22.48 | 6.33 | 21.77 | 28.1 | 12.66 | 43.54 | 56.2 | 0.005224%
6.1.2.13 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 87 | 35.95 | 10.87 | 34.06 | 44.93 | 945.69 | 2963.22 | 3908.91 | 0.3633%
6.1.2.14 | LUM010 | Próprio | Luminária de SOBREPOR, HERMÉTICA, para lâmpadas de LED de 2x18/20W (120cm). Proteção IP65, produzido em material de alta resistência, difusor transparente, fechos em aço inox, com prensa-cabo rosca PG 11 - Ip68, antichamas injetados em nylon 6-Vo, soquetes termoplástico. Com 02 lâmpadas tubo LED 18W, G-13, T8, 220V. Ref. G-Light LMIP65-2x36-T8C ou similar. Fornecimento e instalação. | un | 12 | 201.49 | 16.78 | 235.08 | 251.86 | 201.36 | 2820.96 | 3022.32 | 0.2809%
6.1.2.15 | 6201 | Próprio | Quadro de distribuição de sobrepor, metálico, pintura epoxi branca, com tampa abre e fecha, 06 divisões, sem barramento, obturadores para os espaços vazios. Fornecimento e instalação. | un | 1 | 71.17 | 33.57 | 55.39 | 88.96 | 33.57 | 55.39 | 88.96 | 0.008268%
6.1.2.16 | 9.090 | Próprio | Retirada, remoção, transporte e destino de material elétrico composto por eletrodutos aparentes ou embutidos, eletrocalhas, fiação, luminárias, chuveiros, tomadas, interruptores, pontaletes, CDs completos, QGBTs completos, dentro das dependências da UFSM | Hora | 8 | 35.52 | 33.57 | 10.83 | 44.4 | 268.56 | 86.64 | 355.2 | 0.03301%
6.1.3 |  |  | Instalações elétricas Sala 1314 1316 | [8 empty] | 13383.15 | 1.244%
6.1.3.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 125 | 2.63 | 0.79 | 2.49 | 3.28 | 98.75 | 311.25 | 410 | 0.03811%
6.1.3.2 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 14.8 | 2.57 | 15.93 | 18.5 | 46.26 | 286.74 | 333 | 0.03095%
6.1.3.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 264 | 3.9 | 1 | 3.87 | 4.87 | 264 | 1021.68 | 1285.68 | 0.1195%
6.1.3.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 92 | 8.91 | 1.73 | 9.4 | 11.13 | 159.16 | 864.8 | 1023.96 | 0.09517%
6.1.3.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 33.82 | 19.07 | 23.2 | 42.27 | 38.14 | 46.4 | 84.54 | 0.007858%
6.1.3.6 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 24.55 | 10.31 | 20.37 | 30.68 | 113.41 | 224.07 | 337.48 | 0.03137%
6.1.3.7 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 46 | 21.05 | 36.45 | 57.5 | 21.05 | 36.45 | 57.5 | 0.005344%
6.1.3.8 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 14 | 33.44 | 16.66 | 25.14 | 41.8 | 233.24 | 351.96 | 585.2 | 0.05439%
6.1.3.9 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 11.56 | 1.17 | 13.28 | 14.45 | 1.17 | 13.28 | 14.45 | 0.001343%
6.1.3.10 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 12.95 | 2.21 | 13.97 | 16.18 | 4.42 | 27.94 | 32.36 | 0.003008%
6.1.3.11 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 14.05 | 3.04 | 14.52 | 17.56 | 6.08 | 29.04 | 35.12 | 0.003264%
6.1.3.12 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 22.48 | 6.33 | 21.77 | 28.1 | 12.66 | 43.54 | 56.2 | 0.005224%
6.1.3.13 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 126 | 35.95 | 10.87 | 34.06 | 44.93 | 1369.62 | 4291.56 | 5661.18 | 0.5262%
6.1.3.14 | LUM010 | Próprio | Luminária de SOBREPOR, HERMÉTICA, para lâmpadas de LED de 2x18/20W (120cm). Proteção IP65, produzido em material de alta resistência, difusor transparente, fechos em aço inox, com prensa-cabo rosca PG 11 - Ip68, antichamas injetados em nylon 6-Vo, soquetes termoplástico. Com 02 lâmpadas tubo LED 18W, G-13, T8, 220V. Ref. G-Light LMIP65-2x36-T8C ou similar. Fornecimento e instalação. | un | 12 | 201.49 | 16.78 | 235.08 | 251.86 | 201.36 | 2820.96 | 3022.32 | 0.2809%
6.1.3.15 | 6201 | Próprio | Quadro de distribuição de sobrepor, metálico, pintura epoxi branca, com tampa abre e fecha, 06 divisões, sem barramento, obturadores para os espaços vazios. Fornecimento e instalação. | un | 1 | 71.17 | 33.57 | 55.39 | 88.96 | 33.57 | 55.39 | 88.96 | 0.008268%
6.1.3.16 | 9.090 | Próprio | Retirada, remoção, transporte e destino de material elétrico composto por eletrodutos aparentes ou embutidos, eletrocalhas, fiação, luminárias, chuveiros, tomadas, interruptores, pontaletes, CDs completos, QGBTs completos, dentro das dependências da UFSM | Hora | 8 | 35.52 | 33.57 | 10.83 | 44.4 | 268.56 | 86.64 | 355.2 | 0.03301%
6.1.4 |  |  | Instalações elétricas Sala 1319 | [8 empty] | 12330.68 | 1.146%
6.1.4.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 82 | 2.63 | 0.79 | 2.49 | 3.28 | 64.78 | 204.18 | 268.96 | 0.025%
6.1.4.2 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 64 | 14.8 | 2.57 | 15.93 | 18.5 | 164.48 | 1019.52 | 1184 | 0.11%
6.1.4.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 336 | 3.9 | 1 | 3.87 | 4.87 | 336 | 1300.32 | 1636.32 | 0.1521%
6.1.4.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 6.47 | 1.33 | 6.75 | 8.08 | 15.96 | 81 | 96.96 | 0.009012%
6.1.4.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 33.82 | 19.07 | 23.2 | 42.27 | 76.28 | 92.8 | 169.08 | 0.01572%
6.1.4.6 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 24.55 | 10.31 | 20.37 | 30.68 | 164.96 | 325.92 | 490.88 | 0.04563%
6.1.4.7 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 21.21 | 9.98 | 16.53 | 26.51 | 49.9 | 82.65 | 132.55 | 0.01232%
6.1.4.8 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 25 | 33.44 | 16.66 | 25.14 | 41.8 | 416.5 | 628.5 | 1045 | 0.09713%
6.1.4.9 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 11.56 | 1.17 | 13.28 | 14.45 | 1.17 | 13.28 | 14.45 | 0.001343%
6.1.4.10 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 12.95 | 2.21 | 13.97 | 16.18 | 11.05 | 69.85 | 80.9 | 0.007519%
6.1.4.11 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 22.48 | 6.33 | 21.77 | 28.1 | 12.66 | 43.54 | 56.2 | 0.005224%
6.1.4.12 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 90 | 35.95 | 10.87 | 34.06 | 44.93 | 978.3 | 3065.4 | 4043.7 | 0.3758%
6.1.4.13 | 8.0055 | Próprio | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado de 50x50 mm chapa n° 18 com todas as conexões, derivações, suportes, cabos, esticadores, parafusos e adaptadores, com tampa. Pintura esmalte brilhante na cor vermelha (2 demãos), incluindo proteção com zarcão (1 demão). Metro linear. Completo. | m | 39 | 12.92 | 8.81 | 7.34 | 16.15 | 343.59 | 286.26 | 629.85 | 0.05854%
6.1.4.14 | 2.550 | Próprio | Luminária de SOBREPOR, para lâmpadas de LED de 2x18/20W (120cm), com corpo em chapa de aço tratada e pintada, refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Com 02 lâmpadas tubo LED 18W, G-13, T8, 220V. Ref. Intral AS-810 ou similar. Fornecimento e instalação. | un | 9 | 176.38 | 25.17 | 195.3 | 220.47 | 226.53 | 1757.7 | 1984.23 | 0.1844%
6.1.4.15 | 6202 | Próprio | Quadro de distribuição de sobrepor, metálico, pintura epoxi branca, com tampa abre e fecha, 12 divisões, sem barramento, obturadores para os espaços vazios. Fornecimento e instalação. | un | 1 | 113.92 | 40.27 | 102.13 | 142.4 | 40.27 | 102.13 | 142.4 | 0.01324%
6.1.4.16 | 9.090 | Próprio | Retirada, remoção, transporte e destino de material elétrico composto por eletrodutos aparentes ou embutidos, eletrocalhas, fiação, luminárias, chuveiros, tomadas, interruptores, pontaletes, CDs completos, QGBTs completos, dentro das dependências da UFSM | Hora | 8 | 35.52 | 33.57 | 10.83 | 44.4 | 268.56 | 86.64 | 355.2 | 0.03301%
6.1.5 |  |  | Instalações elétricas Sala 1327 1330 | [8 empty] | 16244.51 | 1.51%
6.1.5.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 176 | 2.63 | 0.79 | 2.49 | 3.28 | 139.04 | 438.24 | 577.28 | 0.05366%
6.1.5.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 444 | 3.9 | 1 | 3.87 | 4.87 | 444 | 1718.28 | 2162.28 | 0.201%
6.1.5.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 6.47 | 1.33 | 6.75 | 8.08 | 26.6 | 135 | 161.6 | 0.01502%
6.1.5.4 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 33.82 | 19.07 | 23.2 | 42.27 | 57.21 | 69.6 | 126.81 | 0.01179%
6.1.5.5 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 8.91 | 1.73 | 9.4 | 11.13 | 34.6 | 188 | 222.6 | 0.02069%
6.1.5.6 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 | 24.55 | 10.31 | 20.37 | 30.68 | 175.27 | 346.29 | 521.56 | 0.04848%
6.1.5.7 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 21.21 | 9.98 | 16.53 | 26.51 | 19.96 | 33.06 | 53.02 | 0.004928%
6.1.5.8 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 22 | 33.44 | 16.66 | 25.14 | 41.8 | 366.52 | 553.08 | 919.6 | 0.08547%
6.1.5.9 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 11.56 | 1.17 | 13.28 | 14.45 | 1.17 | 13.28 | 14.45 | 0.001343%
6.1.5.10 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 80.05 | 9.16 | 90.9 | 100.06 | 18.32 | 181.8 | 200.12 | 0.0186%
6.1.5.11 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 12.95 | 2.21 | 13.97 | 16.18 | 11.05 | 69.85 | 80.9 | 0.007519%
6.1.5.12 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 14.05 | 3.04 | 14.52 | 17.56 | 3.04 | 14.52 | 17.56 | 0.001632%
6.1.5.13 | 8.0055 | Próprio | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado de 50x50 mm chapa n° 18 com todas as conexões, derivações, suportes, cabos, esticadores, parafusos e adaptadores, com tampa. Pintura esmalte brilhante na cor vermelha (2 demãos), incluindo proteção com zarcão (1 demão). Metro linear. Completo. | m | 75 | 12.92 | 8.81 | 7.34 | 16.15 | 660.75 | 550.5 | 1211.25 | 0.1126%
6.1.5.14 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 81 | 35.95 | 10.87 | 34.06 | 44.93 | 880.47 | 2758.86 | 3639.33 | 0.3383%
6.1.5.15 | 2.550 | Próprio | Luminária de SOBREPOR, para lâmpadas de LED de 2x18/20W (120cm), com corpo em chapa de aço tratada e pintada, refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Com 02 lâmpadas tubo LED 18W, G-13, T8, 220V. Ref. Intral AS-810 ou similar. Fornecimento e instalação. | un | 24 | 176.38 | 25.17 | 195.3 | 220.47 | 604.08 | 4687.2 | 5291.28 | 0.4918%
6.1.5.16 | 6207 | Próprio | Quadro de distribuição de sobrepor, metálico, pintura epoxi branca, com tampa abre e fecha, 12 divisões, barramento, trifásico, com barramento de neutro, com barramento de terra , obturadores para os espaços vazios. Fornecimento e instalação. | un | 1 | 551.74 | 36.91 | 652.76 | 689.67 | 36.91 | 652.76 | 689.67 | 0.0641%
6.1.5.17 | 9.090 | Próprio | Retirada, remoção, transporte e destino de material elétrico composto por eletrodutos aparentes ou embutidos, eletrocalhas, fiação, luminárias, chuveiros, tomadas, interruptores, pontaletes, CDs completos, QGBTs completos, dentro das dependências da UFSM | Hora | 8 | 35.52 | 33.57 | 10.83 | 44.4 | 268.56 | 86.64 | 355.2 | 0.03301%
6.1.6 |  |  | Instalações elétricas Sala 1219 1220 | [8 empty] | 87042.31 | 8.09%
6.1.6.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 260 | 2.63 | 0.79 | 2.49 | 3.28 | 205.4 | 647.4 | 852.8 | 0.07926%
6.1.6.2 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 24.27 | 3.85 | 26.48 | 30.33 | 77 | 529.6 | 606.6 | 0.05638%
6.1.6.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3206 | 3.9 | 1 | 3.87 | 4.87 | 3206 | 12407.22 | 15613.22 | 1.451%
6.1.6.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 141 | 6.47 | 1.33 | 6.75 | 8.08 | 187.53 | 951.75 | 1139.28 | 0.1059%
6.1.6.5 | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 158 | 27.71 | 2.12 | 32.51 | 34.63 | 334.96 | 5136.58 | 5471.54 | 0.5086%
6.1.6.6 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 33.82 | 19.07 | 23.2 | 42.27 | 95.35 | 116 | 211.35 | 0.01964%
6.1.6.7 | 92985 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14 | 37.57 | 2.43 | 44.53 | 46.96 | 34.02 | 623.42 | 657.44 | 0.06111%
6.1.6.8 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 54 | 24.55 | 10.31 | 20.37 | 30.68 | 556.74 | 1099.98 | 1656.72 | 0.154%
6.1.6.9 | 92987 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 374 | 54.42 | 2.91 | 65.11 | 68.02 | 1088.34 | 24351.14 | 25439.48 | 2.365%
6.1.6.10 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 26.14 | 12.77 | 19.9 | 32.67 | 76.62 | 119.4 | 196.02 | 0.01822%
6.1.6.11 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 65 | 33.44 | 16.66 | 25.14 | 41.8 | 1082.9 | 1634.1 | 2717 | 0.2525%
6.1.6.12 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 11.56 | 1.17 | 13.28 | 14.45 | 1.17 | 13.28 | 14.45 | 0.001343%
6.1.6.13 | 74130/006 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 375.05 | 13.42 | 455.39 | 468.81 | 26.84 | 910.78 | 937.62 | 0.08715%
6.1.6.14 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 48 | 12.95 | 2.21 | 13.97 | 16.18 | 106.08 | 670.56 | 776.64 | 0.07219%
6.1.6.15 | 2.152 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 10KA / 415V, NBR IEC 60947-2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 448.3 | 20.12 | 540.25 | 560.37 | 40.24 | 1080.5 | 1120.74 | 0.1042%
6.1.6.16 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 11.56 | 1.17 | 13.28 | 14.45 | 1.17 | 13.28 | 14.45 | 0.001343%
6.1.6.17 | 8.0055 | Próprio | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado de 50x50 mm chapa n° 18 com todas as conexões, derivações, suportes, cabos, esticadores, parafusos e adaptadores, com tampa. Pintura esmalte brilhante na cor vermelha (2 demãos), incluindo proteção com zarcão (1 demão). Metro linear. Completo. | m | 189 | 12.92 | 8.81 | 7.34 | 16.15 | 1665.09 | 1387.26 | 3052.35 | 0.2837%
6.1.6.18 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 | 12.95 | 2.21 | 13.97 | 16.18 | 6.63 | 41.91 | 48.54 | 0.004512%
6.1.6.19 | 9.024 | Próprio | Eletrocalha 100x50 lisa tipo U c/pintura cinza munsell 6.5 epoxi com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto com tampa | m | 102 | 140.19 | 25.17 | 150.06 | 175.23 | 2567.34 | 15306.12 | 17873.46 | 1.661%
6.1.6.20 | 2.550 | Próprio | Luminária de SOBREPOR, para lâmpadas de LED de 2x18/20W (120cm), com corpo em chapa de aço tratada e pintada, refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Com 02 lâmpadas tubo LED 18W, G-13, T8, 220V. Ref. Intral AS-810 ou similar. Fornecimento e instalação. | un | 12 | 176.38 | 25.17 | 195.3 | 220.47 | 302.04 | 2343.6 | 2645.64 | 0.2459%
6.1.6.21 | 12537 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 21 | 88.46 | 13.15 | 97.42 | 110.57 | 276.15 | 2045.82 | 2321.97 | 0.2158%
6.1.6.22 | 6202 | Próprio | Quadro de distribuição de sobrepor, metálico, pintura epoxi branca, com tampa abre e fecha, 12 divisões, sem barramento, obturadores para os espaços vazios. Fornecimento e instalação. | un | 1 | 113.92 | 40.27 | 102.13 | 142.4 | 40.27 | 102.13 | 142.4 | 0.01324%
6.1.6.23 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 69 | 29.64 | 9.9 | 27.15 | 37.05 | 683.1 | 1873.35 | 2556.45 | 0.2376%
6.1.6.24 | 9.090 | Próprio | Retirada, remoção, transporte e destino de material elétrico composto por eletrodutos aparentes ou embutidos, eletrocalhas, fiação, luminárias, chuveiros, tomadas, interruptores, pontaletes, CDs completos, QGBTs completos, dentro das dependências da UFSM | Hora | 8 | 35.52 | 33.57 | 10.83 | 44.4 | 268.56 | 86.64 | 355.2 | 0.03301%
6.1.6.25 | 2.303 | Próprio | Quadro de distribuição de sobrepor, metálico, pintura epoxi branca, com tampa abre e fecha, 16 divisões, barramento, trifásico, com barramento de neutro, com barramento de terra , obturadores para os espaços vazios. Fornecimento e instalação. | UN | 1 | 496.76 | 36.91 | 584.04 | 620.95 | 36.91 | 584.04 | 620.95 | 0.05771%
6.2 |  |  | INSTALAÇÕES LÓGICA TOTAL | [8 empty] | 73022.76 | 6.787%
6.2.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 28 | 41.3 | 6.91 | 44.71 | 51.62 | 193.48 | 1251.88 | 1445.36 | 0.1343%
6.2.2 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 14 | 33.44 | 16.66 | 25.14 | 41.8 | 233.24 | 351.96 | 585.2 | 0.05439%
6.2.3 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 548 | 9 | 4.59 | 6.66 | 11.25 | 2515.32 | 3649.68 | 6165 | 0.573%
6.2.4 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 49 | 9 | 4.59 | 6.66 | 11.25 | 224.91 | 326.34 | 551.25 | 0.05124%
6.2.5 | 12679 | ORSE | Cruzeta 200 x 50 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar) | un | 5 | 85.69 | 7.23 | 99.88 | 107.11 | 36.15 | 499.4 | 535.55 | 0.04978%
6.2.6 | 7143 | ORSE | Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 5 | 77.39 | 6.56 | 90.17 | 96.73 | 32.8 | 450.85 | 483.65 | 0.04495%
6.2.7 | 12679 | ORSE | Cruzeta 200 x 50 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar) | un | 501 | 85.69 | 7.23 | 99.88 | 107.11 | 3622.23 | 50039.88 | 53662.11 | 4.988%
6.2.8 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 96 | 29.64 | 9.9 | 27.15 | 37.05 | 950.4 | 2606.4 | 3556.8 | 0.3306%
6.2.9 | 2.220 | Próprio | Eletroduto de aço galvanizado tipo LEVE 2" com pintura, luvas, curvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear. Fornecimento e instalação. | metro | 12 | 60.58 | 6.32 | 69.4 | 75.72 | 75.84 | 832.8 | 908.64 | 0.08445%
6.2.10 | 11229 | ORSE | Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01 | un | 4 | 389.97 | 43.22 | 444.24 | 487.46 | 172.88 | 1776.96 | 1949.84 | 0.1812%
6.2.11 | 8362 | ORSE | Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm | un | 4 | 19.32 | 3.83 | 20.32 | 24.15 | 15.32 | 81.28 | 96.6 | 0.008979%
6.2.12 | 11419 | ORSE | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | UN | 4 | 21.15 | 0 | 26.43 | 26.43 | 0 | 105.72 | 105.72 | 0.009826%
6.2.13 | 8682 | ORSE | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm | un | 4 | 595.41 | 57.63 | 686.63 | 744.26 | 230.52 | 2746.52 | 2977.04 | 0.2767%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [8 empty] | 6489.03 | 0.6031%
7.1 |  |  | AGUA FRIA | [8 empty] | 132.81 | 0.01234%
7.1.1 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3 | 35.42 | 21.05 | 23.22 | 44.27 | 63.15 | 69.66 | 132.81 | 0.01234%
7.2 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | [8 empty] | 177.37 | 0.01649%
7.2.1 | 4282 | ORSE | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar | un | 1 | 45.69 | 15.65 | 41.46 | 57.11 | 15.65 | 41.46 | 57.11 | 0.005308%
7.2.2 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 2 | 48.11 | 27.31 | 32.82 | 60.13 | 54.62 | 65.64 | 120.26 | 0.01118%
7.3 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [8 empty] | 6178.85 | 0.5743%
7.3.1 | 2.612 | Próprio | TAMPO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 125 x 55 cm e 2,5 cm DE ESPESSURA, C/ ESPELHO DE 7 cm DE ALTURA E 2,5 cm DE ESPESSURA, COM SAIA DE 18cm COMPLETO E INSTALADO C/ SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, C/ UMA CUBA (48x35,5cm) Ref. DECA cod L.375.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 1271.43 | 96.27 | 1493.01 | 1589.28 | 96.27 | 1493.01 | 1589.28 | 0.1477%
7.3.2 | 190647 | SEDOP | Cuba de lavagem em aço inox e tanque em concreto c/ torn.,sifao e valv. | CJ | 1 | 3446.78 | 556.41 | 3752.06 | 4308.47 | 556.41 | 3752.06 | 4308.47 | 0.4005%
7.3.3 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 131.15 | 2.11 | 161.82 | 163.93 | 2.11 | 161.82 | 163.93 | 0.01524%
7.3.4 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 93.74 | 8.24 | 108.93 | 117.17 | 8.24 | 108.93 | 117.17 | 0.01089%
8 |  |  | IMPERMABILIZAÇÃO , ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [8 empty] | 32156.89 | 2.989%
8.1 | 7.007 | Próprio | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM PERFIL DE ALUMÍNIO DE 3" | m | 73.84 | 15.28 | 15.56 | 3.54 | 19.1 | 1148.95 | 261.39 | 1410.34 | 0.1311%
8.2 | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 105 | 34.29 | 12.47 | 30.39 | 42.86 | 1309.35 | 3190.95 | 4500.3 | 0.4183%
8.3 | 10020 | ORSE | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m² | 225 | 93.32 | 17.2 | 99.45 | 116.65 | 3870 | 22376.25 | 26246.25 | 2.439%
9 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 276305.35 | 25.68%
9.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO | [8 empty] | 275408.95 | 25.6%
9.1.1 |  |  | Revestimento | [8 empty] | 11583.84 | 1.077%
9.1.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 179.71 | 3.13 | 1.66 | 2.25 | 3.91 | 298.31 | 404.35 | 702.66 | 0.06531%
9.1.1.2 | 89048 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 179.71 | 26.88 | 14.36 | 19.24 | 33.6 | 2580.63 | 3457.62 | 6038.25 | 0.5612%
9.1.1.3 | C2126 | SEINFRA | REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE | m² | 171.31 | 22.62 | 23.26 | 5.01 | 28.27 | 3984.67 | 858.26 | 4842.93 | 0.4501%
9.1.2 |  |  | DIVISÓRIAS E FORROS | [8 empty] | 51367.44 | 4.774%
9.1.2.1 | FMR.10.007 | Próprio | SINAPI (96113) - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P, INCLUSO ISOLAMENTO ACUSTICO | m² | 67.22 | 72.39 | 14.98 | 75.5 | 90.48 | 1006.95 | 5075.11 | 6082.06 | 0.5653%
9.1.2.2 | 9.081 | Próprio | SINAPI (96359) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P, INCLUSO ISOLAMENTO ACÚSTICO | m² | 215.11 | 140.06 | 13.72 | 161.35 | 175.07 | 2951.3 | 34708 | 37659.3 | 3.5%
9.1.2.3 | 2.572 | Próprio | ORSE (4257) - Fechamento de esquadria em compensado naval e=18 mm, conforme projeto | m² | 35.14 | 173.62 | 15.72 | 201.3 | 217.02 | 552.4 | 7073.68 | 7626.08 | 0.7088%
9.1.3 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [8 empty] | 207363.97 | 19.27%
9.1.3.1 | 87644 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 307.17 | 93.74 | 18.83 | 98.34 | 117.17 | 5784.01 | 30207.09 | 35991.1 | 3.345%
9.1.3.2 | 98673 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 | m² | 150.7 | 155.48 | 6.41 | 187.94 | 194.35 | 965.98 | 28322.56 | 29288.54 | 2.722%
9.1.3.3 | 2.573 | Próprio | Orse (4346) Piso em compensado naval 20mm, fixado sobre estrutura de madeira, com amortecedor, completa, conforme projeto | m² | 296.73 | 306.15 | 62.92 | 319.76 | 382.68 | 18670.25 | 94882.38 | 113552.63 | 10.55%
9.1.3.4 | 10008 | Próprio | Orse (4346) Piso em linóleo, sobre estrutura de madeira, completo, conforme projeto | m² | 89.78 | 93.23 | 27.82 | 88.71 | 116.53 | 2497.67 | 7964.39 | 10462.06 | 0.9724%
9.1.3.5 | 73734/001 | SINAPI | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) | m² | 67.22 | 136.54 | 33.6 | 137.07 | 170.67 | 2258.59 | 9213.84 | 11472.43 | 1.066%
9.1.3.6 | PIS-MAD-025 | SETOP | RASPAÇÃO, CALAFETAÇÃO E APLICAÇÃO SINTECO A 3 DEMÃOS EM PISO DE MADEIRA | m² | 67.22 | 35 | 0 | 43.75 | 43.75 | 0 | 2940.87 | 2940.87 | 0.2733%
9.1.3.7 | 10034 | Próprio | Referencia SINAPI (100377) - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA PLATAFORMA DE PISO. AF_07/2019 | KG | 190.91 | 11.77 | 0.37 | 14.34 | 14.71 | 70.63 | 2737.65 | 2808.28 | 0.261%
9.1.3.8 | 4346 | ORSE | Piso em compensado naval 20mm, fixado sobre estrutura metálica | m² | 3.59 | 188.99 | 62.26 | 173.97 | 236.23 | 223.51 | 624.55 | 848.06 | 0.07882%
9.1.4 |  |  | RODAPÉS | [8 empty] | 5093.7 | 0.4734%
9.1.4.1 | 84162 | SINAPI | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | M | 105.16 | 15.03 | 4.94 | 13.84 | 18.78 | 519.49 | 1455.41 | 1974.9 | 0.1836%
9.1.4.2 | RED011 | Próprio | SINAPI (40675) - ASSENTAMENTO DE PEITORIL CERAMICO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE | M | 40 | 62.38 | 3.67 | 74.3 | 77.97 | 146.8 | 2972 | 3118.8 | 0.2899%
9.2 |  |  | Externo | [8 empty] | 896.4 | 0.08332%
9.2.1 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 20 | 5.34 | 3.68 | 2.99 | 6.67 | 73.6 | 59.8 | 133.4 | 0.0124%
9.2.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 20 | 30.52 | 15.08 | 23.07 | 38.15 | 301.6 | 461.4 | 763 | 0.07092%
10 |  |  | VIDROS | [8 empty] | 4430.85 | 0.4118%
10.1 | 72117 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 23.04 | 136.04 | 13.77 | 156.28 | 170.05 | 317.26 | 3600.69 | 3917.95 | 0.3642%
10.2 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 1.1 | 373.03 | 39.02 | 427.26 | 466.28 | 42.92 | 469.98 | 512.9 | 0.04767%
11 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 266541.61 | 24.77%
11.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 141.31 | 1.96 | 0.86 | 1.59 | 2.45 | 121.52 | 224.68 | 346.2 | 0.03218%
11.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1458.87 | 13.16 | 4.23 | 12.22 | 16.45 | 6171.02 | 17827.39 | 23998.41 | 2.231%
11.3 | EL00004 | Próprio | (Ref. 88495) - APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 303.75 | 11.52 | 5.3 | 9.1 | 14.4 | 1609.87 | 2764.13 | 4374 | 0.4065%
11.4 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 10.5 | 13.72 | 4.25 | 12.9 | 17.15 | 44.62 | 135.45 | 180.07 | 0.01674%
11.5 | 73924/003 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 135.06 | 25.13 | 15.74 | 15.67 | 31.41 | 2125.84 | 2116.39 | 4242.23 | 0.3943%
11.6 | 74133/002 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | m² | 55.44 | 22.12 | 9.62 | 18.03 | 27.65 | 533.33 | 999.58 | 1532.91 | 0.1425%
11.7 | 74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 65.96 | 23.68 | 11.89 | 17.71 | 29.6 | 784.26 | 1168.15 | 1952.41 | 0.1815%
11.8 | 73806/001 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | m² | 5090.3 | 1.58 | 1.38 | 0.59 | 1.97 | 7024.61 | 3003.28 | 10027.89 | 0.9321%
11.9 | 4936 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | m² | 5090.3 | 7.4 | 4.82 | 4.43 | 9.25 | 24535.24 | 22550.03 | 47085.27 | 4.376%
11.10 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 141.31 | 1.96 | 0.86 | 1.59 | 2.45 | 121.52 | 224.68 | 346.2 | 0.03218%
11.11 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 6549.17 | 13.16 | 4.23 | 12.22 | 16.45 | 27702.98 | 80030.86 | 107733.84 | 10.01%
11.12 | EL00004 | Próprio | (Ref. 88495) - APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 303.75 | 11.52 | 5.3 | 9.1 | 14.4 | 1609.87 | 2764.13 | 4374 | 0.4065%
11.13 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 10.5 | 13.72 | 4.25 | 12.9 | 17.15 | 44.62 | 135.45 | 180.07 | 0.01674%
11.14 | 73924/003 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 1799.86 | 25.13 | 15.74 | 15.67 | 31.41 | 28329.79 | 28203.81 | 56533.6 | 5.255%
11.15 | 74133/002 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | m² | 55.44 | 22.12 | 9.62 | 18.03 | 27.65 | 533.33 | 999.58 | 1532.91 | 0.1425%
11.16 | 74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 71 | 23.68 | 11.89 | 17.71 | 29.6 | 844.19 | 1257.41 | 2101.6 | 0.1953%
12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 1616.9 | 0.1503%
12.1 | 2.568 | Próprio | LIMPEZA FINAL DOS SERVIÇOS | m² | 518.24 | 2.5 | 1.93 | 1.19 | 3.12 | 1000.2 | 616.7 | 1616.9 | 0.1503%
[9 empty] | Totais -> | 341.020,59 | 734.871,70 | 1.075.892,29
[9 empty] | Total sem BDI |  | 860794.86
[9 empty] | Total do BDI |  | 215097.43
[9 empty] | Total Geral |  | 1075892.29
_______________________________________________________________ Universidade Federal de Santa Maria - UFSM Engenheiro Civil
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central |  | AC | 4.68
2 | Seguros |  | S | 0.4
3 | Riscos e imprevistos |  | R | 1.27
4 | Garantias |  | G | 0.4
5 | Despesas Financeiras |  | DF | 1.23
6 | Lucro bruto |  | L | 7.4
7 | COFINS |  | I | 3
8 | PIS |  |  | 0.65
9 | ISS |  |  | 3.5
|  | TOTAL |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%