## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | CTISM - REMODELAÇÃO EXTERNA, REFORMA BANHEIROS E CONSTRUÇÃO ABRIGO DE GASES | SINAPI - 08/2021 - Rio Grande do Sul SBC - 09/2021 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2021 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 08/2021 - Sergipe SEDOP - 09/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 07/2021 - Minas Gerais IOPES - 08/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 07/2021 - Minas Gerais CPOS - 08/2021 - São Paulo FDE - 07/2021 - São Paulo AGESUL - 06/2021 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 07/2021 - Goiás CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte |  |  | 25,0% |  |  | Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | [8 empty] | 100661.79 | 15.35%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 264 | 82.52 | 101.68 | 1.47 | 103.15 | 26843.52 | 388.08 | 27231.6 | 4.154%
1.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 10184.92 | 12347.34 | 383.81 | 12731.15 | 49389.36 | 1535.24 | 50924.6 | 7.768%
1.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 306.5 | 48.24 | 334.88 | 383.12 | 96.48 | 669.76 | 766.24 | 0.1169%
1.5 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 29.91 | 35.85 | 1.53 | 37.38 | 7887 | 336.6 | 8223.6 | 1.254%
1.6 | 13.025 | Próprio | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 10 | 362.13 | 241.83 | 210.83 | 452.66 | 2418.3 | 2108.3 | 4526.6 | 0.6905%
1.7 | 9.059 | Próprio | SBC (011039) - EQUIPE DE OBRA-LIMPEZA PERMANENTE EM OBRA COM 1 OPERARIO | MES | 4 | 1400.08 | 1285.68 | 464.42 | 1750.1 | 5142.72 | 1857.68 | 7000.4 | 1.068%
1.8 | QUAD-ELE-003 | Próprio | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMNETO DE RESIDUOS SÓLIDOS E RELATORIO FOTOGRAFICO COM ART | UN | 1 | 1021.4 | 1151.7 | 125.05 | 1276.75 | 1151.7 | 125.05 | 1276.75 | 0.1947%
1.9 | FMR 01.001 | Próprio | CÓPIAS E DESPESAS LEGAIS | UNID | 2 | 284.8 | 0 | 356 | 356 | 0 | 712 | 712 | 0.1086%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES | [8 empty] | 29202.21 | 4.454%
2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 98 | 41.29 | 38.13 | 13.48 | 51.61 | 3736.74 | 1321.04 | 5057.78 | 0.7715%
2.2 | 85406 | SINAPI | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | m² | 92 | 44.56 | 41.15 | 14.55 | 55.7 | 3785.8 | 1338.6 | 5124.4 | 0.7816%
2.3 | 85333 | SINAPI | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 19 | 17.57 | 16.89 | 5.07 | 21.96 | 320.91 | 96.33 | 417.24 | 0.06364%
2.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 20 | 6.62 | 6.2 | 2.07 | 8.27 | 124 | 41.4 | 165.4 | 0.02523%
2.5 | 18 | ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 79 | 11.78 | 11.34 | 3.38 | 14.72 | 895.86 | 267.02 | 1162.88 | 0.1774%
2.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 40 | 62.93 | 57.79 | 20.87 | 78.66 | 2311.6 | 834.8 | 3146.4 | 0.4799%
2.7 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 14 | 93.81 | 87.51 | 29.75 | 117.26 | 1225.14 | 416.5 | 1641.64 | 0.2504%
2.8 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 40 | 61.83 | 7.82 | 69.46 | 77.28 | 312.8 | 2778.4 | 3091.2 | 0.4715%
2.10 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 65.69 | 39.65 | 42.46 | 82.11 | 39.65 | 42.46 | 82.11 | 0.01252%
2.11 | DEM-MFC-005 | SETOP | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 98 | 8.03 | 7.27 | 2.76 | 10.03 | 712.46 | 270.48 | 982.94 | 0.1499%
2.12 | 3258 | ORSE | Demolição de piso em lajota hexagonal | m² | 100 | 10.97 | 10.5 | 3.21 | 13.71 | 1050 | 321 | 1371 | 0.2091%
2.13 | 03.01.240 | CPOS | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 86 | 23.27 | 7.26 | 21.82 | 29.08 | 624.36 | 1876.52 | 2500.88 | 0.3815%
2.14 | teste 0027 | Próprio | Copia da CAERN (1200088) - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | M² | 130 | 27.08 | 25.3 | 8.55 | 33.85 | 3289 | 1111.5 | 4400.5 | 0.6712%
2.15 | 4715 | ORSE | Remoção de vidro temperado | m² | 4 | 11.57 | 11.42 | 3.04 | 14.46 | 45.68 | 12.16 | 57.84 | 0.008822%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [8 empty] | 41566.72 | 6.34%
3.1 | 101176 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 97 | 135.95 | 53.14 | 116.79 | 169.93 | 5154.58 | 11328.63 | 16483.21 | 2.514%
3.1 | 97101 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017 GASES | m² | 7 | 214.01 | 13.9 | 253.61 | 267.51 | 97.3 | 1775.27 | 1872.57 | 0.2856%
3.2 | 3.001 | Próprio | VIGA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA - COMPLETO COM FÔRMAS, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 5 | 2264.32 | 464.05 | 2366.35 | 2830.4 | 2320.25 | 11831.75 | 14152 | 2.159%
3.2 | 97094 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 GASES | m³ | 0.7 | 506.52 | 16.7 | 616.45 | 633.15 | 11.69 | 431.51 | 443.2 | 0.0676%
3.3 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 GAESE E VIGAS DE FUNDAÇÃO WC | m³ | 1 | 298 | 61.86 | 310.64 | 372.5 | 61.86 | 310.64 | 372.5 | 0.05682%
3.3 | 97082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017 GASES | m³ | 0.7 | 46.2 | 42.41 | 15.34 | 57.75 | 29.68 | 10.74 | 40.42 | 0.006165%
3.4 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017 GASES | KG | 22 | 27.23 | 0.95 | 33.08 | 34.03 | 20.9 | 727.76 | 748.66 | 0.1142%
3.6 | 79471 | SINAPI | PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 ) | KG | 5 | 57.19 | 11.59 | 59.89 | 71.48 | 57.95 | 299.45 | 357.4 | 0.05452%
3.7 | 7948 | ORSE | Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martele elétrico (diâmetro: 1/2 " / profundidade: 15 cm) | un | 16 | 18.66 | 16.68 | 6.64 | 23.32 | 266.88 | 106.24 | 373.12 | 0.05691%
3.8 |  |  | ESTACAS E BLOCO PARA COBERTURA DA FRENTE - QUANTITATIVOS PROF ANDRÉ LÜBECK | [8 empty] | 6723.64 | 1.026%
3.8.1 | 102476 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.85 | 411.99 | 59.37 | 455.61 | 514.98 | 169.2 | 1298.49 | 1467.69 | 0.2239%
3.8.2 | 100899 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 28 | 70.43 | 23.62 | 64.41 | 88.03 | 661.36 | 1803.48 | 2464.84 | 0.376%
3.8.3 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 8 | 13.65 | 1.54 | 15.52 | 17.06 | 12.32 | 124.16 | 136.48 | 0.02082%
3.8.4 | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 53 | 14.31 | 0.83 | 17.05 | 17.88 | 43.99 | 903.65 | 947.64 | 0.1445%
3.8.5 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 60 | 13.45 | 0.24 | 16.57 | 16.81 | 14.4 | 994.2 | 1008.6 | 0.1538%
3.8.6 | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 40 | 11.58 | 0.13 | 14.34 | 14.47 | 5.2 | 573.6 | 578.8 | 0.08829%
3.8.7 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 0.86 | 111.25 | 104.37 | 34.69 | 139.06 | 89.75 | 29.84 | 119.59 | 0.01824%
4 |  |  | SUPRAESTRUTURA (GASES) | [8 empty] | 40480.06 | 6.175%
4.1 | 1.39 | Próprio | LAJE MACIÇA, CONCRETO USINADO C30, INCLUI ARMADURA, FORMA, ESCORAMENTO, COMPLETA GASES | m³ | 0.7 | 1569.3 | 192.94 | 1768.68 | 1961.62 | 135.05 | 1238.08 | 1373.13 | 0.2094%
4.2 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015(REFORÇO LAJE GASES) | KG | 8 | 14.76 | 0.86 | 17.59 | 18.45 | 6.88 | 140.72 | 147.6 | 0.02251%
4.3 | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12 | 17.2 | 4.01 | 17.49 | 21.5 | 48.12 | 209.88 | 258 | 0.03935%
4.4 |  |  | SUPERESTRUTURA - COBERTURA METALICA FRENTE - QUANTITATIVOS PROF ANDRÉ LÜBECK | [8 empty] | 38701.33 | 5.903%
4.4.1 | 00043692 | SINAPI | PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) | KG | 1567.36 | 14.19 | 0 | 17.73 | 17.73 | 0 | 27789.29 | 27789.29 | 4.239%
4.4.2 | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 4.7 | 48.5 | 0 | 60.62 | 60.62 | 0 | 284.91 | 284.91 | 0.04346%
4.4.3 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 99.45 | 8.42 | 1.16 | 9.36 | 10.52 | 115.36 | 930.85 | 1046.21 | 0.1596%
4.4.4 | 100752 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 99.45 | 36.97 | 8.52 | 37.69 | 46.21 | 847.31 | 3748.27 | 4595.58 | 0.701%
4.4.5 | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 94.04 | 18.16 | 18.39 | 4.31 | 22.7 | 1729.39 | 405.31 | 2134.7 | 0.3256%
4.4.6 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 94.04 | 15.91 | 14.61 | 5.27 | 19.88 | 1373.92 | 495.59 | 1869.51 | 0.2852%
4.4.7 | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 1.25 | 463.52 | 22.35 | 557.05 | 579.4 | 27.93 | 696.32 | 724.25 | 0.1105%
4.4.8 | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 1.72 | 119.48 | 22.35 | 127 | 149.35 | 38.44 | 218.44 | 256.88 | 0.03918%
5 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [8 empty] | 8135.72 | 1.241%
5.1 | 87513 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 58 | 86.95 | 45.5 | 63.18 | 108.68 | 2639 | 3664.44 | 6303.44 | 0.9615%
5.2 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6 | 58.39 | 17.97 | 55.01 | 72.98 | 107.82 | 330.06 | 437.88 | 0.06679%
5.2 | 154 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 GASES | m² | 24 | 46.48 | 26.62 | 31.48 | 58.1 | 638.88 | 755.52 | 1394.4 | 0.2127%
6 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 44650.24 | 6.811%
6.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 1000.85 | 188.77 | 1062.29 | 1251.06 | 755.08 | 4249.16 | 5004.24 | 0.7633%
6.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1075.45 | 192.15 | 1152.16 | 1344.31 | 384.3 | 2304.32 | 2688.62 | 0.4101%
6.2 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 GASES | m² | 8 | 572.07 | 9.88 | 705.2 | 715.08 | 79.04 | 5641.6 | 5720.64 | 0.8726%
6.3 | 6.011 | Próprio | MOLA PORTA BANHEIRO - LARGURA ATÉ 90 cm | unid | 4 | 205.98 | 7.93 | 249.54 | 257.47 | 31.72 | 998.16 | 1029.88 | 0.1571%
6.4 | 6.010 | Próprio | CHAPA GALVANIZADA 40x80 cm PARA PROTEÇÃO DE PORTA PNE COLOCADA NOS DOIS LADOS DA PORTA | m² | 2 | 112.33 | 19.64 | 120.77 | 140.41 | 39.28 | 241.54 | 280.82 | 0.04283%
6.5 | 6.015 | Próprio | PORTA DE SANITÁRIO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA ESTRUTURAL TS DE 10 MM), FIXADA EM DIVISÓRIA DE GRANITO, INCLUI PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, CONJUNTO DE FERRAGENS (DOBRADIÇA AUTOMÁTICAS, LIMITADOR, SUPORTE E PARAFUSOS) EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA, TARJETA LIVRE/OCUPADO, SAPATA/TAMPA, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, E BORRACHA PARA BATEDEIRA. | m² | 19.38 | 786.06 | 56.09 | 926.48 | 982.57 | 1087.02 | 17955.18 | 19042.2 | 2.905%
6.6 | 84121 | SINAPI | PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 | 50.84 | 2.91 | 60.64 | 63.55 | 17.46 | 363.84 | 381.3 | 0.05816%
6.7 | 091380 | SEDOP | Esquadriac/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | m² | 1.68 | 936.2 | 0 | 1170.25 | 1170.25 | 0 | 1966.02 | 1966.02 | 0.2999%
6.8 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 SAÍDA PARA GASES | m² | 1.9 | 446.55 | 13.34 | 544.84 | 558.18 | 25.34 | 1035.2 | 1060.54 | 0.1618%
6.9 | teste 0030 | Próprio | Copia da SINAPI (102183) - PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.,AUTIOMATIZADOR, FECHADURA AF_01/2021 | UN | 1 | 5980.79 | 130.36 | 7345.62 | 7475.98 | 130.36 | 7345.62 | 7475.98 | 1.14%
8 |  |  | Importado de: Elétrico - Sanitário CTISM - Leandro | [8 empty] | 31671.36 | 4.831%
8.1 |  |  | Instalações elétricas | [8 empty] | 31671.36 | 4.831%
8.1.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 350 | 2.57 | 0.81 | 2.4 | 3.21 | 283.5 | 840 | 1123.5 | 0.1714%
8.1.1.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 3.8 | 1.01 | 3.74 | 4.75 | 202 | 748 | 950 | 0.1449%
8.1.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 | 8.67 | 1.76 | 9.07 | 10.83 | 140.8 | 725.6 | 866.4 | 0.1322%
8.1.4 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 9.78 | 1.76 | 10.46 | 12.22 | 88 | 523 | 611 | 0.0932%
8.1.5 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 11.26 | 0.3 | 13.77 | 14.07 | 15 | 688.5 | 703.5 | 0.1073%
8.1.6 | 37.04.250 | CPOS | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 2 | 597.88 | 101.36 | 645.99 | 747.35 | 202.72 | 1291.98 | 1494.7 | 0.228%
8.1.7 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 7.52 | 4.9 | 4.5 | 9.4 | 98 | 90 | 188 | 0.02868%
8.1.8 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 7.23 | 3.82 | 5.21 | 9.03 | 382 | 521 | 903 | 0.1377%
8.1.9 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33 | 12.07 | 4.87 | 10.21 | 15.08 | 160.71 | 336.93 | 497.64 | 0.07591%
8.1.10 | 7872 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm | un | 3 | 38.48 | 20.33 | 27.77 | 48.1 | 60.99 | 83.31 | 144.3 | 0.02201%
8.1.11 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 12.03 | 8.52 | 6.51 | 15.03 | 85.2 | 65.1 | 150.3 | 0.02293%
8.1.12 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 8.37 | 5.04 | 5.42 | 10.46 | 10.08 | 10.84 | 20.92 | 0.003191%
8.1.13 | 8.0076 | Próprio | Eletrocalha metálica zincada LISA 50 x 50 mm, Chapa 24 ( 0,65 mm), Perfil "U", contendo pintura esmalte cor cinza, tampa de encaixe, junção para eletrocalha, derivações, suporte vertical para fixação. Todo o material necessário para instalação da eletrocalha. Fornecimento e instalação. | m | 6 | 84.4 | 22.47 | 83.03 | 105.5 | 134.82 | 498.18 | 633 | 0.09655%
8.1.14 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 21.81 | 17.79 | 9.47 | 27.26 | 142.32 | 75.76 | 218.08 | 0.03326%
8.1.15 | 071630 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA DE EMBUTIR REGULÁVEL ("OLHO DE BOI") - BASE E-27 - INCLUSO CORTE NO FORRO | Un | 33 | 55.74 | 10.61 | 59.06 | 69.67 | 350.13 | 1948.98 | 2299.11 | 0.3507%
8.1.16 | 12925 | ORSE | Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu | un | 33 | 34.4 | 0 | 43 | 43 | 0 | 1419 | 1419 | 0.2164%
8.1.17 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 27.17 | 4.63 | 29.33 | 33.96 | 27.78 | 175.98 | 203.76 | 0.03108%
8.1.18 | 30.06.061 | CPOS | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 2 | 429.37 | 22.74 | 513.97 | 536.71 | 45.48 | 1027.94 | 1073.42 | 0.1637%
8.1.19 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 11.71 | 1.18 | 13.45 | 14.63 | 2.36 | 26.9 | 29.26 | 0.004463%
8.1.20 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.16 | 1.61 | 13.59 | 15.2 | 3.22 | 27.18 | 30.4 | 0.004637%
8.1.21 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 13.14 | 2.25 | 14.17 | 16.42 | 13.5 | 85.02 | 98.52 | 0.01503%
8.1.22 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 20.56 | 4.6 | 21.1 | 25.7 | 18.4 | 84.4 | 102.8 | 0.01568%
8.1.23 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 85.95 | 13.82 | 93.61 | 107.43 | 27.64 | 187.22 | 214.86 | 0.03277%
8.1.24 | 37.17.070 | CPOS | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | UN | 1 | 198.12 | 11.36 | 236.29 | 247.65 | 11.36 | 236.29 | 247.65 | 0.03777%
8.1.25 | 37.17.080 | CPOS | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 | 256.32 | 11.36 | 309.04 | 320.4 | 11.36 | 309.04 | 320.4 | 0.04887%
8.1.26 | 40.04.480 | CPOS | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 2 | 31.1 | 13.63 | 25.24 | 38.87 | 27.26 | 50.48 | 77.74 | 0.01186%
8.1.27 | 40.05.040 | CPOS | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 3 | 30.08 | 15.92 | 21.68 | 37.6 | 47.76 | 65.04 | 112.8 | 0.01721%
8.1.28 | 40.05.060 | CPOS | Interruptor com 3 teclas simples e placa | CJ | 1 | 44.1 | 22.74 | 32.38 | 55.12 | 22.74 | 32.38 | 55.12 | 0.008408%
8.1.29 | 40.04.460 | CPOS | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 4 | 26.29 | 13.63 | 19.23 | 32.86 | 54.52 | 76.92 | 131.44 | 0.02005%
8.1.30 | 40.04.450 | CPOS | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 6 | 22.77 | 13.63 | 14.83 | 28.46 | 81.78 | 88.98 | 170.76 | 0.02605%
8.1.31 | 071043 | AGETOP CIVIL | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V ( CHUVEIRO) | un | 2 | 10.17 | 9.25 | 3.46 | 12.71 | 18.5 | 6.92 | 25.42 | 0.003877%
8.1.32 | 2.369 | Próprio | Remoção, retirada e destinação, dentro da UFSM, de eletrocalhas ou eletrodutos contendo ou não contendo fiação. | hora | 8 | 35.95 | 34.1 | 10.83 | 44.93 | 272.8 | 86.64 | 359.44 | 0.05483%
8.1.33 | 2.371 | Próprio | Remoção, retirada e destinação, dentro da UFSM, de luminárias, chuveiros, tomadas, interruptores, pontaletes, CDs. QGBTs, quadros de comando, motores, racks eletroeletrônicos, pontos de rede lógica, ar condicionado, centrais de alarme. | hora | 8 | 35.95 | 34.1 | 10.83 | 44.93 | 272.8 | 86.64 | 359.44 | 0.05483%
8.1.34 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 350 | 2.57 | 0.81 | 2.4 | 3.21 | 283.5 | 840 | 1123.5 | 0.1714%
8.1.35 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 3.8 | 1.01 | 3.74 | 4.75 | 202 | 748 | 950 | 0.1449%
8.1.36 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 | 8.67 | 1.76 | 9.07 | 10.83 | 140.8 | 725.6 | 866.4 | 0.1322%
8.1.37 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 9.78 | 1.76 | 10.46 | 12.22 | 88 | 523 | 611 | 0.0932%
8.1.38 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 11.26 | 0.3 | 13.77 | 14.07 | 15 | 688.5 | 703.5 | 0.1073%
8.1.39 | 37.04.250 | CPOS | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 2 | 597.88 | 101.36 | 645.99 | 747.35 | 202.72 | 1291.98 | 1494.7 | 0.228%
8.1.40 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 7.52 | 4.9 | 4.5 | 9.4 | 98 | 90 | 188 | 0.02868%
8.1.41 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 7.23 | 3.82 | 5.21 | 9.03 | 382 | 521 | 903 | 0.1377%
8.1.42 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33 | 12.07 | 4.87 | 10.21 | 15.08 | 160.71 | 336.93 | 497.64 | 0.07591%
8.1.43 | 7872 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm | un | 3 | 38.48 | 20.33 | 27.77 | 48.1 | 60.99 | 83.31 | 144.3 | 0.02201%
8.1.44 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 12.03 | 8.52 | 6.51 | 15.03 | 85.2 | 65.1 | 150.3 | 0.02293%
8.1.45 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 8.37 | 5.04 | 5.42 | 10.46 | 10.08 | 10.84 | 20.92 | 0.003191%
8.1.46 | 8.0076 | Próprio | Eletrocalha metálica zincada LISA 50 x 50 mm, Chapa 24 ( 0,65 mm), Perfil "U", contendo pintura esmalte cor cinza, tampa de encaixe, junção para eletrocalha, derivações, suporte vertical para fixação. Todo o material necessário para instalação da eletrocalha. Fornecimento e instalação. | m | 6 | 84.4 | 22.47 | 83.03 | 105.5 | 134.82 | 498.18 | 633 | 0.09655%
8.1.47 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 21.81 | 17.79 | 9.47 | 27.26 | 142.32 | 75.76 | 218.08 | 0.03326%
8.1.48 | 071630 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA DE EMBUTIR REGULÁVEL ("OLHO DE BOI") - BASE E-27 - INCLUSO CORTE NO FORRO | Un | 33 | 55.74 | 10.61 | 59.06 | 69.67 | 350.13 | 1948.98 | 2299.11 | 0.3507%
8.1.49 | 12925 | ORSE | Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu | un | 33 | 34.4 | 0 | 43 | 43 | 0 | 1419 | 1419 | 0.2164%
8.1.50 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 27.17 | 4.63 | 29.33 | 33.96 | 27.78 | 175.98 | 203.76 | 0.03108%
8.1.51 | 30.06.061 | CPOS | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 2 | 429.37 | 22.74 | 513.97 | 536.71 | 45.48 | 1027.94 | 1073.42 | 0.1637%
8.1.52 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 11.71 | 1.18 | 13.45 | 14.63 | 2.36 | 26.9 | 29.26 | 0.004463%
8.1.53 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.16 | 1.61 | 13.59 | 15.2 | 3.22 | 27.18 | 30.4 | 0.004637%
8.1.54 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 13.14 | 2.25 | 14.17 | 16.42 | 13.5 | 85.02 | 98.52 | 0.01503%
8.1.55 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 20.56 | 4.6 | 21.1 | 25.7 | 18.4 | 84.4 | 102.8 | 0.01568%
8.1.56 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 85.95 | 13.82 | 93.61 | 107.43 | 27.64 | 187.22 | 214.86 | 0.03277%
8.1.57 | 37.17.070 | CPOS | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | UN | 1 | 198.12 | 11.36 | 236.29 | 247.65 | 11.36 | 236.29 | 247.65 | 0.03777%
8.1.58 | 37.17.080 | CPOS | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 | 256.32 | 11.36 | 309.04 | 320.4 | 11.36 | 309.04 | 320.4 | 0.04887%
8.1.59 | 40.04.480 | CPOS | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 2 | 31.1 | 13.63 | 25.24 | 38.87 | 27.26 | 50.48 | 77.74 | 0.01186%
8.1.60 | 40.05.040 | CPOS | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 3 | 30.08 | 15.92 | 21.68 | 37.6 | 47.76 | 65.04 | 112.8 | 0.01721%
8.1.61 | 40.05.060 | CPOS | Interruptor com 3 teclas simples e placa | CJ | 1 | 44.1 | 22.74 | 32.38 | 55.12 | 22.74 | 32.38 | 55.12 | 0.008408%
8.1.62 | 40.04.460 | CPOS | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 4 | 26.29 | 13.63 | 19.23 | 32.86 | 54.52 | 76.92 | 131.44 | 0.02005%
8.1.63 | 40.04.450 | CPOS | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 6 | 22.77 | 13.63 | 14.83 | 28.46 | 81.78 | 88.98 | 170.76 | 0.02605%
8.1.64 | 071043 | AGETOP CIVIL | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V ( CHUVEIRO) | un | 2 | 10.17 | 9.25 | 3.46 | 12.71 | 18.5 | 6.92 | 25.42 | 0.003877%
8.1.65 | 2.369 | Próprio | Remoção, retirada e destinação, dentro da UFSM, de eletrocalhas ou eletrodutos contendo ou não contendo fiação. | hora | 8 | 35.95 | 34.1 | 10.83 | 44.93 | 272.8 | 86.64 | 359.44 | 0.05483%
8.1.66 | 2.371 | Próprio | Remoção, retirada e destinação, dentro da UFSM, de luminárias, chuveiros, tomadas, interruptores, pontaletes, CDs. QGBTs, quadros de comando, motores, racks eletroeletrônicos, pontos de rede lógica, ar condicionado, centrais de alarme. | hora | 8 | 35.95 | 34.1 | 10.83 | 44.93 | 272.8 | 86.64 | 359.44 | 0.05483%
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [8 empty] | 125355.92 | 19.12%
9.1 |  |  | ÁGUA FRIA | [8 empty] | 4374.3 | 0.6672%
9.1.1 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 49 | 36.79 | 22.69 | 23.29 | 45.98 | 1111.81 | 1141.21 | 2253.02 | 0.3437%
9.1.2 | 91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 11 | 29.84 | 8.52 | 28.78 | 37.3 | 93.72 | 316.58 | 410.3 | 0.06258%
9.1.3 | 91787 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 | 37.18 | 3.92 | 42.55 | 46.47 | 23.52 | 255.3 | 278.82 | 0.04253%
9.1.4 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 7 | 99.68 | 7.23 | 117.37 | 124.6 | 50.61 | 821.59 | 872.2 | 0.133%
9.1.5 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 64.77 | 4.86 | 76.1 | 80.96 | 19.44 | 304.4 | 323.84 | 0.0494%
9.1.6 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 94.45 | 7.23 | 110.83 | 118.06 | 14.46 | 221.66 | 236.12 | 0.03602%
9.2 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | [8 empty] | 9491.47 | 1.448%
9.2.1 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 18 | 50.19 | 29.4 | 33.33 | 62.73 | 529.2 | 599.94 | 1129.14 | 0.1722%
9.2.2 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 26 | 78.94 | 36.41 | 62.26 | 98.67 | 946.66 | 1618.76 | 2565.42 | 0.3913%
9.2.3 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 50 | 68.35 | 21.38 | 64.05 | 85.43 | 1069 | 3202.5 | 4271.5 | 0.6515%
9.2.4 | 1533 | ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm | m | 8 | 70.7 | 18.68 | 69.69 | 88.37 | 149.44 | 557.52 | 706.96 | 0.1078%
9.2.5 | 1702 | ORSE | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | 9 | 31.69 | 16.68 | 22.93 | 39.61 | 150.12 | 206.37 | 356.49 | 0.05438%
9.2.6 | 30.5 | Próprio | SINAPI (74104/001) - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 2 | 184.79 | 82.49 | 148.49 | 230.98 | 164.98 | 296.98 | 461.96 | 0.07046%
9.3 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [8 empty] | 83548.38 | 12.74%
9.3.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | 413.42 | 24.97 | 491.8 | 516.77 | 424.49 | 8360.6 | 8785.09 | 1.34%
9.3.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 17 | 39.67 | 3.64 | 45.94 | 49.58 | 61.88 | 780.98 | 842.86 | 0.1286%
9.3.3 | 12099 | ORSE | Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem abertura frontal P.515.17, DECA ou similar | un | 2 | 1766.12 | 66.74 | 2140.91 | 2207.65 | 133.48 | 4281.82 | 4415.3 | 0.6735%
9.3.4 | QUAD-ELE-010 | Próprio | Copia da SINAPI (100849) - ASSENTO SANITÁRIO VOGUE PLUS BRANCO EM POLIPROPILENO (PP) PARA BACIA VOGUE PLUS CONFORTO - P515 QUAD-CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 188.12 | 3.64 | 231.51 | 235.15 | 7.28 | 463.02 | 470.3 | 0.07174%
9.3.5 | 74234/001 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 529.95 | 104.91 | 557.52 | 662.43 | 839.28 | 4460.16 | 5299.44 | 0.8083%
9.3.6 | 9173 | ORSE | Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar | un | 2 | 208.76 | 9.48 | 251.47 | 260.95 | 18.96 | 502.94 | 521.9 | 0.07961%
9.3.7 | 3712 | ORSE | Valvula de escoamento para mictório, DECA, Decamatic 2570C ou similar | un | 8 | 257.58 | 9.99 | 311.98 | 321.97 | 79.92 | 2495.84 | 2575.76 | 0.3929%
9.3.9 | QUAD-ELE-005 | Próprio | Copia da SETOP (ACE-SAB-030) - DISPENSADOR DE SABONETE/DETERGENTE COM RESERVATÓRIO DE 1 LITRO- MARCA DOCO CÓDIGO 172000006 OU SIMILARL | U | 15 | 589.53 | 19.31 | 717.6 | 736.91 | 289.65 | 10764 | 11053.65 | 1.686%
9.3.10 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 70.19 | 3.62 | 84.11 | 87.73 | 14.48 | 336.44 | 350.92 | 0.05353%
9.3.11 | QUAD-ELE-007 | Próprio | Copia da SETOP (MET-TOR-030) - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PRESMATIC ANTIVANDALISMO PAREDE DECA- 1172.c OU EQUIVALENTE | UN | 15 | 669.09 | 46.16 | 790.2 | 836.36 | 692.4 | 11853 | 12545.4 | 1.914%
9.3.12 | QUAD-ELE-008 | Próprio | Copia da SINAPI (86915) - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, AUTOMATICA COM ALAVANCA PNE CONF NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 250.38 | 2.27 | 310.7 | 312.97 | 2.27 | 310.7 | 312.97 | 0.04774%
9.3.13 | REL011 | Próprio | Copia da ORSE (3670) - REF.Cuba de embutir, circular, L76, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 2 | 1584.37 | 58.39 | 1922.07 | 1980.46 | 116.78 | 3844.14 | 3960.92 | 0.6042%
9.3.14 | SEINFRA C4533.5 | Próprio | Copia - TAMPO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 310 x 50 cm e 2,5 cm DE ESPESSURA, C/ ESPELHO DE 7 cm DE ALTURA, SAIA COM 25 cm E 2,5 cm DE ESPESSURA, COMPLETO E INSTALADO C/ SIFÃO EM METAL CROMADO, C/ QUATRO CUBA OVAL MARCA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 3119.39 | 162.91 | 3736.32 | 3899.23 | 325.82 | 7472.64 | 7798.46 | 1.19%
9.3.15 | SEINFRA C4533.7 | Próprio | TAMPO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 246 x 50 cm e 2,5 cm DE ESPESSURA, C/ ESPELHO DE 7 cm DE ALTURA, SAIA COM 25 cm E 2,5 cm DE ESPESSURA, COMPLETO E INSTALADO C/ SIFÃO EM METAL CROMADO, C/ TRÊS CUBA OVAL MARCA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 1965.67 | 134.76 | 2322.32 | 2457.08 | 134.76 | 2322.32 | 2457.08 | 0.3748%
9.3.16 | 2061 | ORSE | Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02 | un | 8 | 807.16 | 9.78 | 999.17 | 1008.95 | 78.24 | 7993.36 | 8071.6 | 1.231%
9.3.17 | REL016 | Próprio | Copia da ORSE (12612) - Espelho de cristal 5mm, med.: 0,50 x 0,90m, estruturado em placas de mdf, sem moldura | m² | 1 | 681.46 | 41.01 | 810.81 | 851.82 | 41.01 | 810.81 | 851.82 | 0.1299%
9.3.18 | QUAD-ELE-009 | Próprio | Copia da SINAPI (85005) - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 5MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 9.43 | 389.94 | 41.01 | 446.41 | 487.42 | 386.72 | 4209.65 | 4596.37 | 0.7011%
9.3.19 | 8492 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 8 | 126.4 | 5.47 | 152.53 | 158 | 43.76 | 1220.24 | 1264 | 0.1928%
9.3.20 | 12133 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 2 | 118.88 | 5.47 | 143.13 | 148.6 | 10.94 | 286.26 | 297.2 | 0.04533%
9.3.21 | 30.01.020 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | UN | 6 | 127.9 | 12.04 | 147.83 | 159.87 | 72.24 | 886.98 | 959.22 | 0.1463%
9.3.22 | 9504 | ORSE | Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar) | un | 2 | 261 | 18.97 | 307.28 | 326.25 | 37.94 | 614.56 | 652.5 | 0.09953%
9.3.24 | QUAD-ELE-015 | Próprio | Copia - Copia - TAMPO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 320 x 50 cm e 2,5 cm DE ESPESSURA, C/ ESPELHO DE 7 cm DE ALTURA, SAIA COM 25 cm E 2,5 cm DE ESPESSURA, COMPLETO E INSTALADO C/ SIFÃO EM METAL CROMADO, C/ QUATRO CUBA OVAL MARCA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 3223.84 | 162.91 | 3866.89 | 4029.8 | 162.91 | 3866.89 | 4029.8 | 0.6147%
9.3.25 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | 67.57 | 7.51 | 76.95 | 84.46 | 127.67 | 1308.15 | 1435.82 | 0.219%
9.4 |  |  | ESGOTO PLUVIAL | [8 empty] | 27941.77 | 4.262%
9.4.1 | 91791 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 24 | 109.84 | 6.41 | 130.89 | 137.3 | 153.84 | 3141.36 | 3295.2 | 0.5026%
9.4.3 | 95567 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2 | 74.34 | 18.13 | 74.79 | 92.92 | 36.26 | 149.58 | 185.84 | 0.02835%
9.4.4 | ED-14746 | SETOP | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 63 | 291.89 | 82.28 | 282.58 | 364.86 | 5183.64 | 17802.54 | 22986.18 | 3.506%
9.4.5 | 97956 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 1179.64 | 428.46 | 1046.09 | 1474.55 | 428.46 | 1046.09 | 1474.55 | 0.2249%
10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | [8 empty] | 971.02 | 0.1481%
10.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 7 | 11.35 | 5.83 | 8.35 | 14.18 | 40.81 | 58.45 | 99.26 | 0.01514%
10.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 TETO GASES | m² | 8 | 87.18 | 21.47 | 87.5 | 108.97 | 171.76 | 700 | 871.76 | 0.133%
11 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 182135.38 | 27.78%
11.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO | [8 empty] | 9302.4 | 1.419%
11.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 153 | 3.25 | 1.72 | 2.34 | 4.06 | 263.16 | 358.02 | 621.18 | 0.09475%
11.1.2 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 153 | 27.66 | 14.48 | 20.09 | 34.57 | 2215.44 | 3073.77 | 5289.21 | 0.8068%
11.1.3 | 75481 | SINAPI | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 153 | 17.74 | 15.33 | 6.84 | 22.17 | 2345.49 | 1046.52 | 3392.01 | 0.5174%
11.2 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO (GASES) | [8 empty] | 4010.8 | 0.6118%
11.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 40 | 6.74 | 5.05 | 3.37 | 8.42 | 202 | 134.8 | 336.8 | 0.05137%
11.2.2 | 87781 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | m² | 40 | 55.75 | 35.33 | 34.35 | 69.68 | 1413.2 | 1374 | 2787.2 | 0.4251%
11.2.3 | 75481 | SINAPI | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 40 | 17.74 | 15.33 | 6.84 | 22.17 | 613.2 | 273.6 | 886.8 | 0.1353%
11.3 |  |  | DIVISÓRIAS E FORROS | [8 empty] | 55817.47 | 8.514%
11.3.1 | 13.015 | Próprio | FORRO DE GESSO ACARTONADO STD., COR BRANCA, E=12,5 mm, 1200X1800 mm (LxC) | m² | 72.45 | 123.11 | 26.25 | 127.63 | 153.88 | 1901.81 | 9246.79 | 11148.6 | 1.701%
11.3.2 | 9082 | ORSE | Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem) | m | 80.4 | 21.38 | 0 | 26.72 | 26.72 | 0 | 2148.28 | 2148.28 | 0.3277%
11.3.3 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 45.8 | 702.24 | 74.54 | 803.26 | 877.8 | 3413.93 | 36789.31 | 40203.24 | 6.132%
11.3.4 | 4458 | ORSE | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 | m² | 4.2 | 441.4 | 32.84 | 518.91 | 551.75 | 137.92 | 2179.43 | 2317.35 | 0.3535%
11.4 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [8 empty] | 113004.71 | 17.24%
11.4.1 | 2.484 | Próprio | CONTRAPISO ARMADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA, ESPESSURA 3 CM, COM TELA GALV QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5X5 CM. (Copia da SINAPI 94779) | m² | 77 | 78.54 | 12.12 | 86.05 | 98.17 | 933.24 | 6625.85 | 7559.09 | 1.153%
11.4.2 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 124 | 116.58 | 11.03 | 134.69 | 145.72 | 1367.72 | 16701.56 | 18069.28 | 2.756%
11.4.2 | 87704 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 47 | 115.47 | 20.78 | 123.55 | 144.33 | 976.66 | 5806.85 | 6783.51 | 1.035%
11.4.3 | QUAD-ELE-014 | Próprio | MARCO E CONTRAMARCO REVESTIDO DE CONCRETO ARMADO LARGUA 1,00 m X COMPRIMENTO 1,00 m X ATURA de 7cm A 10 cm | UN | 5 | 382.69 | 123.26 | 355.1 | 478.36 | 616.3 | 1775.5 | 2391.8 | 0.3648%
11.4.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 155 | 43.6 | 13.3 | 41.2 | 54.5 | 2061.5 | 6386 | 8447.5 | 1.289%
11.4.6 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 93 | 131.61 | 11.27 | 153.24 | 164.51 | 1048.11 | 14251.32 | 15299.43 | 2.334%
11.4.7 | 023358 | SBC | RECOLOCACAO DE BRITA 1 E 2 EM PAVIMENTOS DE BASES | m³ | 48 | 158.3 | 86.63 | 111.24 | 197.87 | 4158.24 | 5339.52 | 9497.76 | 1.449%
11.4.8 | 1701000148 | AGESUL | PISO DE CONCRETO FCK=20 MPA, VIBRADO EM OBRA, CONTROLE B, ESPESSURA 10CM, ARMADO, ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE SUPERFICIE, JUNTA SERRADA | m² | 115 | 128.05 | 29.55 | 130.51 | 160.06 | 3398.25 | 15008.65 | 18406.9 | 2.808%
11.4.9 | 1701000146 | AGESUL | PISO DE CONCRETO FCK=20 MPA, VIBRADO EM OBRA, CONTROLE B, ESPESSURA 7CM, ARMADO, ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE SUPERFICIE, JUNTA SERRADA | m² | 85 | 109.12 | 22.11 | 114.29 | 136.4 | 1879.35 | 9714.65 | 11594 | 1.768%
11.4.10 | teste 0028 | Próprio | Copia da AGESUL (1701000146) - PISO DE CONCRETO FCK=20 MPA, VIBRADO EM OBRA, CONTROLE B, ESPESSURA 7CM, NÃO ARMADO, ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE SUPERFICIE, JUNTA SERRADA | m² | 202 | 55.09 | 22.11 | 46.75 | 68.86 | 4466.22 | 9443.5 | 13909.72 | 2.122%
11.4.11 | teste 0029 | Próprio | MARCO E CONTAMARCO PARA CAIXA DE PASSAGEM REVESTIDA DE CONCRETO ARMADO 1,00m X 1,00m X (7 cm A 10 cm ) DE ALTURA | UN | 4 | 209.15 | 32.68 | 228.75 | 261.43 | 130.72 | 915 | 1045.72 | 0.1595%
11.5 |  |  | RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | [8 empty] | 0 | 0%
12 |  |  | VIDROS | [8 empty] | 1816.54 | 0.2771%
12.1 | 12476 | ORSE | Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.01 | m² | 2 | 291.49 | 0 | 364.36 | 364.36 | 0 | 728.72 | 728.72 | 0.1112%
12.2 | QUAD-ELE-012 | Próprio | Copia da SIURB (171072) - PORTA BOX SANITÁRIO EM VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE COM FERRAGENS 62X170CM | UN | 1 | 535.2 | 0 | 669 | 669 | 0 | 669 | 669 | 0.102%
12.3 | 26.03.070 | CPOS | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | m² | 0.8 | 418.83 | 0 | 523.53 | 523.53 | 0 | 418.82 | 418.82 | 0.06388%
13 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 45322.41 | 6.913%
13.1 |  |  | PINTURA INTERNA | [8 empty] | 44533.61 | 6.793%
13.1.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 82 | 2.06 | 0.91 | 1.66 | 2.57 | 74.62 | 136.12 | 210.74 | 0.03214%
13.1.2 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 75 | 2.38 | 1.21 | 1.76 | 2.97 | 90.75 | 132 | 222.75 | 0.03398%
13.1.3 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 75 | 14.89 | 5.79 | 12.82 | 18.61 | 434.25 | 961.5 | 1395.75 | 0.2129%
13.1.4 | 84647 | SINAPI | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | m² | 209 | 149.11 | 62.83 | 123.55 | 186.38 | 13131.47 | 25821.95 | 38953.42 | 5.942%
13.1.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 82 | 13.42 | 4.44 | 12.33 | 16.77 | 364.08 | 1011.06 | 1375.14 | 0.2098%
13.1.6 | 74065/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 32 | 24.57 | 12.49 | 18.22 | 30.71 | 399.68 | 583.04 | 982.72 | 0.1499%
13.1.7 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 32 | 18.93 | 5.17 | 18.49 | 23.66 | 165.44 | 591.68 | 757.12 | 0.1155%
13.1.8 | 2311 | ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 21.5 | 23.67 | 15.26 | 14.32 | 29.58 | 328.09 | 307.88 | 635.97 | 0.09701%
13.2 |  |  | PINTURA EXTERNA | [8 empty] | 788.8 | 0.1203%
13.2.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (GASES) | m² | 40 | 2.36 | 1.18 | 1.77 | 2.95 | 47.2 | 70.8 | 118 | 0.018%
13.2.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 40 | 13.42 | 4.44 | 12.33 | 16.77 | 177.6 | 493.2 | 670.8 | 0.1023%
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 3628.05 | 0.5534%
14.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 124 | 2.64 | 2.03 | 1.27 | 3.3 | 251.72 | 157.48 | 409.2 | 0.06242%
14.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 10 | 17.8 | 2.96 | 19.29 | 22.25 | 29.6 | 192.9 | 222.5 | 0.03394%
14.2 | 180507 | SBC | PINTURA FAIXA DEMARCACAO EM PISOS-TINTA NOVACOR-ESTACIONAMENTO | M | 120 | 2.32 | 1.32 | 1.58 | 2.9 | 158.4 | 189.6 | 348 | 0.05308%
14.3 | 11729 | ORSE | Tubo de ferro galvanizado 2.1/2" com chumbador de barra chata de ferro 1"x1/4" a cada metro para fixação em piso de concreto ou parede | m | 23.35 | 90.74 | 10.18 | 103.24 | 113.42 | 237.7 | 2410.65 | 2648.35 | 0.404%
[9 empty] | Totais -> | 201.182,82 | 454.414,60 | 655.597,42
[9 empty] | Total sem BDI |  | 524509.31
[9 empty] | Total do BDI |  | 131088.11
[9 empty] | Total Geral |  | 655597.42
VALORES EM REAIS
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | SIGLA | TAXA | %
1 | Administração Central |  | AC | 4.68
2 | Seguros |  | S | 0.4
3 | Riscos e imprevistos |  | R | 1.27
4 | Garantias |  | G | 0.4
5 | Despesas Financeiras |  | DF | 1.23
6 | Lucro bruto |  | L | 7.4
7 | COFINS |  | I | 3
8 | PIS |  |  | 0.65
9 | ISS |  |  | 3.5
|  | TOTAL |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%