## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Adequação da escada e outras melhorias para fins de APPCI no Prédio 26 | SINAPI - 07/2023 - Rio Grande do Sul SBC - 09/2023 - Rio Grande do Sul ORSE - 06/2023 - Sergipe IOPES - 05/2023 - Espírito Santo CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo FDE - 07/2023 - São Paulo AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás |  |  | 25,0% |  |  | Não Desonerado: Horista: 112,77% Mensalista: 69,88%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 4982.05 | 2.052%
1.1 | UFSM 001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.16 | 356.15 | 65.84 | 379.34 | 445.18 | 142.21 | 819.37 | 961.58 | 0.3961%
1.2 | 11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m² | 9 | 196.11 | 67.01 | 178.12 | 245.13 | 603.09 | 1603.08 | 2206.17 | 0.9089%
1.3 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 2 | 609.37 | 0 | 761.71 | 761.71 | 0 | 1523.42 | 1523.42 | 0.6276%
1.4 | 85423 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM (h = 1,20 m) | m² | 24 | 9.7 | 5.08 | 7.04 | 12.12 | 121.92 | 168.96 | 290.88 | 0.1198%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 36273.01 | 14.94%
2.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 112.12 | 137.73 | 2.42 | 140.15 | 6060.12 | 106.48 | 6166.6 | 2.54%
2.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 10085.34 | 12017.36 | 589.31 | 12606.67 | 24034.72 | 1178.62 | 25213.34 | 10.39%
2.3 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 39.25 | 46.53 | 2.53 | 49.06 | 1861.2 | 101.2 | 1962.4 | 0.8085%
2.4 | EVF 1.045 | Próprio | Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) referente ao canteiro de obras contemplando todos os documentos e exigências previstos no item 18.4.3 da NR-18 e demais normas técnicas pertinentes. | UN | 1 | 2344.54 | 2895.64 | 35.03 | 2930.67 | 2895.64 | 35.03 | 2930.67 | 1.207%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES | [8 empty] | 6086.18 | 2.507%
3.1 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 5.16 | 140.59 | 132.83 | 42.9 | 175.73 | 685.4 | 221.36 | 906.76 | 0.3736%
3.2 | 227 | ORSE | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 3.12 | 58.02 | 58.53 | 13.99 | 72.52 | 182.61 | 43.65 | 226.26 | 0.09321%
3.3 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 59.62 | 21.87 | 20.75 | 6.58 | 27.33 | 1237.11 | 392.3 | 1629.41 | 0.6713%
3.4 | 022021 | SBC | RETIRADA DE PISOS EM GRANITINA (MARMORITE) SEM REMOCAO | m² | 14.6 | 45.36 | 42.69 | 14.01 | 56.7 | 623.27 | 204.55 | 827.82 | 0.341%
3.5 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 11.25 | 31.2 | 23.49 | 15.51 | 39 | 264.26 | 174.49 | 438.75 | 0.1808%
3.6 | 13.60.011 | FDE | RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE | M | 25.24 | 3.08 | 3.85 | 0 | 3.85 | 97.17 | 0 | 97.17 | 0.04003%
3.7 | 10235 | ORSE | Retirada de rodapé de madeira - Rev- 01 - 10/2021 | m | 21.94 | 6.34 | 6.68 | 1.24 | 7.92 | 146.55 | 27.21 | 173.76 | 0.07158%
3.8 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 21.48 | 55.31 | 52.03 | 17.1 | 69.13 | 1117.6 | 367.31 | 1484.91 | 0.6117%
3.9 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 38.84 | 1.75 | 1.71 | 0.47 | 2.18 | 66.41 | 18.26 | 84.67 | 0.03488%
3.10 | 010228 | IOPES | Demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento | m² | 15.58 | 6.43 | 8.03 | 0 | 8.03 | 125.1 | 0 | 125.1 | 0.05154%
3.11 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 8.25 | 8.88 | 8.46 | 2.64 | 11.1 | 69.79 | 21.78 | 91.57 | 0.03772%
4 |  |  | FUNDAÇÕES | [8 empty] | 8591.13 | 3.539%
4.1 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 14 | 83.67 | 45.08 | 59.5 | 104.58 | 631.12 | 833 | 1464.12 | 0.6032%
4.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 12.86 | 84.26 | 78.83 | 26.49 | 105.32 | 1013.75 | 340.66 | 1354.41 | 0.558%
4.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 11.15 | 34.74 | 30.8 | 12.62 | 43.42 | 343.42 | 140.71 | 484.13 | 0.1994%
4.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 36.29 | 75.39 | 49.07 | 45.16 | 94.23 | 1780.75 | 1638.85 | 3419.6 | 1.409%
4.5 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 1.71 | 662.76 | 20.03 | 808.42 | 828.45 | 34.25 | 1382.39 | 1416.64 | 0.5836%
4.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 26.4 | 13.71 | 3.03 | 14.1 | 17.13 | 79.99 | 372.24 | 452.23 | 0.1863%
5 |  |  | SUPERESTRUTURA | [8 empty] | 6171.73 | 2.543%
5.1 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 14 | 65.99 | 23.92 | 58.56 | 82.48 | 334.88 | 819.84 | 1154.72 | 0.4757%
5.2 | 92467 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 9.31 | 107.96 | 36.36 | 98.59 | 134.95 | 338.51 | 917.87 | 1256.38 | 0.5176%
5.3 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.89 | 637.36 | 38.1 | 758.6 | 796.7 | 33.9 | 675.16 | 709.06 | 0.2921%
5.4 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.67 | 637.47 | 38.68 | 758.15 | 796.83 | 25.91 | 507.96 | 533.87 | 0.2199%
5.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.2 | 14 | 3.1 | 14.4 | 17.5 | 6.82 | 31.68 | 38.5 | 0.01586%
5.6 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.2 | 13.31 | 2.02 | 14.61 | 16.63 | 26.66 | 192.85 | 219.51 | 0.09043%
5.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 74.8 | 11.97 | 1.34 | 13.62 | 14.96 | 100.23 | 1018.77 | 1119 | 0.461%
5.8 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39.6 | 10.09 | 0.84 | 11.77 | 12.61 | 33.26 | 466.09 | 499.35 | 0.2057%
5.9 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 35.2 | 14.58 | 4.64 | 13.58 | 18.22 | 163.32 | 478.02 | 641.34 | 0.2642%
6 |  |  | ESCADA | [8 empty] | 8317.61 | 3.427%
6.1 | 101971 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | m² | 12.98 | 177.64 | 28.06 | 193.99 | 222.05 | 364.21 | 2517.99 | 2882.2 | 1.187%
6.2 | 95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 94.6 | 20.29 | 9.25 | 16.11 | 25.36 | 875.05 | 1524 | 2399.05 | 0.9883%
6.3 | 95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 33 | 16.74 | 5.39 | 15.53 | 20.92 | 177.87 | 512.49 | 690.36 | 0.2844%
6.4 | 95946 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 15.4 | 13.54 | 2.88 | 14.04 | 16.92 | 44.35 | 216.21 | 260.56 | 0.1073%
6.5 | 103686 | SINAPI | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 2.39 | 698.06 | 98.15 | 774.42 | 872.57 | 234.57 | 1850.87 | 2085.44 | 0.8591%
7 |  |  | GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS | [8 empty] | 75378.75 | 31.05%
7.1 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 34.43 | 578.56 | 234.52 | 488.68 | 723.2 | 8074.52 | 16825.25 | 24899.77 | 10.26%
7.2 | EVF 1.039 | Próprio | (Ref. SINAPI 99855) - Corrimão em Aço Inox, barra superior alt=0,92m e barra inferior alt=0,70m, diam= 1.1/2", fixado na parede | M | 85.07 | 472.46 | 80.67 | 509.9 | 590.57 | 6862.59 | 43377.19 | 50239.78 | 20.7%
7.3 | 30.06.020 | CPOS/CDHU | Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão | UN | 16 | 11.96 | 1.95 | 13 | 14.95 | 31.2 | 208 | 239.2 | 0.09854%
8 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [8 empty] | 27995.78 | 11.53%
8.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.78 | 120.3 | 38.7 | 111.67 | 150.37 | 30.18 | 87.1 | 117.28 | 0.04832%
8.2 | 97094 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 1.09 | 672.76 | 22.81 | 818.14 | 840.95 | 24.86 | 891.77 | 916.63 | 0.3776%
8.3 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 34.29 | 14.65 | 0.98 | 17.33 | 18.31 | 33.6 | 594.24 | 627.84 | 0.2587%
8.4 | 87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 72.94 | 34.61 | 14.35 | 28.91 | 43.26 | 1046.68 | 2108.7 | 3155.38 | 1.3%
8.5 | 4.040 | Próprio | SINAPI (72138) - BASALTO TEAR PARA PISO DE ESCADA, ESPESSURA 1,6CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | m² | 97.16 | 145.02 | 22.52 | 158.75 | 181.27 | 2188.04 | 15424.15 | 17612.19 | 7.256%
8.6 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 2.79 | 156.27 | 15.41 | 179.92 | 195.33 | 42.99 | 501.98 | 544.97 | 0.2245%
8.7 | 7.009 | Próprio | RODAPE EM BASALTO TEAR ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 7CM | M | 75.64 | 18.49 | 8.83 | 14.28 | 23.11 | 667.9 | 1080.14 | 1748.04 | 0.7201%
8.8 | 11622 | ORSE | Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=5,0cm ou similar | m | 17.99 | 43.56 | 1.55 | 52.9 | 54.45 | 27.88 | 951.67 | 979.55 | 0.4035%
8.9 | 2228 | ORSE | Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar | m | 128.51 | 14.28 | 1.55 | 16.3 | 17.85 | 199.19 | 2094.71 | 2293.9 | 0.945%
9 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 18043.46 | 7.433%
9.1 | UFSM 002 | Próprio | PORTA CORTA FOGO 100 X210, CLASSE P90, COMPLETA, INCLUSO DOBRADIÇAS COM MOLA TIPO REGULÁVEL, CERTIFICAÇÃO CONFORME ABNT 11742, E BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COR CINZA | UN | 1 | 2615.66 | 286.86 | 2982.71 | 3269.57 | 286.86 | 2982.71 | 3269.57 | 1.347%
9.2 | 10016 | Próprio | PORTA CORTA-FOGO 80X210X4CM, INCLUSO DOBRADIÇAS COM MOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref. SINAPI 90838) | UN | 3 | 1724.52 | 252.92 | 1902.73 | 2155.65 | 758.76 | 5708.19 | 6466.95 | 2.664%
9.3 | 180406 | AGETOP CIVIL | JANELA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO J-20 | m² | 2.7 | 400.8 | 57.11 | 443.89 | 501 | 154.19 | 1198.51 | 1352.7 | 0.5573%
9.4 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.4 | 648.03 | 165.41 | 644.62 | 810.03 | 893.21 | 3480.95 | 4374.16 | 1.802%
9.5 | 102166 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 5.4 | 239.08 | 19.85 | 279 | 298.85 | 107.19 | 1506.6 | 1613.79 | 0.6648%
9.6 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.75 | 873.71 | 25.42 | 1066.71 | 1092.13 | 19.06 | 800.03 | 819.09 | 0.3374%
9.7 | 13.003 | Próprio | PEITORIL DE BASALTO TEAR, E = 1,6 CM, L = ATÉ 15 CM | M | 5.4 | 21.81 | 1.5 | 25.76 | 27.26 | 8.1 | 139.1 | 147.2 | 0.06064%
10 |  |  | ALVENARIAS | [8 empty] | 4615.17 | 1.901%
10.1 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 13.36 | 138.22 | 84.25 | 88.52 | 172.77 | 1125.58 | 1182.62 | 2308.2 | 0.9509%
10.2 | 89462 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | m² | 13.16 | 122.57 | 34.99 | 118.22 | 153.21 | 460.46 | 1555.78 | 2016.24 | 0.8306%
10.4 | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 0.15 | 861.14 | 302.64 | 773.78 | 1076.42 | 45.39 | 116.07 | 161.46 | 0.06652%
10.5 | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 9.45 | 10.95 | 1.86 | 11.82 | 13.68 | 17.57 | 111.7 | 129.27 | 0.05326%
11 |  |  | REVESTIMENTO | [8 empty] | 20067.57 | 8.267%
11.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 14.4 | 4.3 | 2.66 | 2.71 | 5.37 | 38.3 | 39.02 | 77.32 | 0.03185%
11.2 | 89048 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 14.4 | 36.36 | 20.82 | 24.63 | 45.45 | 299.8 | 354.68 | 654.48 | 0.2696%
11.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 549.1 | 1.91 | 1.76 | 0.62 | 2.38 | 966.41 | 340.44 | 1306.85 | 0.5384%
11.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO (APLICAR FUNDO REPARADOR FLEXÍVEL NA PARTE EXTERNA). AF_04/2023 | m² | 549.1 | 3.64 | 2.11 | 2.44 | 4.55 | 1158.6 | 1339.8 | 2498.4 | 1.029%
11.5 | 95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 506.71 | 16.53 | 9.3 | 11.36 | 20.66 | 4712.4 | 5756.22 | 10468.62 | 4.313%
11.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 42.39 | 15.22 | 7.21 | 11.81 | 19.02 | 305.63 | 500.62 | 806.25 | 0.3322%
11.7 | 84660 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA | m² | 76.72 | 9.06 | 2.8 | 8.52 | 11.32 | 214.81 | 653.66 | 868.47 | 0.3578%
11.8 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 76.72 | 35.32 | 22.54 | 21.61 | 44.15 | 1729.26 | 1657.92 | 3387.18 | 1.395%
12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 25836.87 | 10.64%
12.1 | EVF 1.044 | Próprio | Elaboração de laudos e relatórios técnicos conforme exigidos nas especificações técnicas, incluindo respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART | H | 20 | 111.22 | 136.6 | 2.42 | 139.02 | 2732 | 48.4 | 2780.4 | 1.145%
12.2 | 08.80.040 | FDE | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁS COMBUST.NBR 15526/07 | UN | 1 | 1473.31 | 0 | 1841.63 | 1841.63 | 0 | 1841.63 | 1841.63 | 0.7587%
12.3 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PROJETO AS BUILT DE TODO OS SISTEMAS DE PPCI DO PRÉDIO | H | 20 | 112.12 | 137.73 | 2.42 | 140.15 | 2754.6 | 48.4 | 2803 | 1.155%
12.4 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA ESTRUTURAL EM INCÊNDIO | H | 20 | 112.12 | 137.73 | 2.42 | 140.15 | 2754.6 | 48.4 | 2803 | 1.155%
12.5 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO | H | 20 | 112.12 | 137.73 | 2.42 | 140.15 | 2754.6 | 48.4 | 2803 | 1.155%
12.6 | 00041805 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | 1 | 718.75 | 0 | 898.43 | 898.43 | 0 | 898.43 | 898.43 | 0.3701%
12.7 | 2.066 | Próprio | SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LICENCIADO | M³ | 48.86 | 171.26 | 0 | 214.07 | 214.07 | 0 | 10459.46 | 10459.46 | 4.309%
12.8 | 10041 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | un. | 14 | 24.3 | 0.98 | 29.39 | 30.37 | 13.72 | 411.46 | 425.18 | 0.1752%
12.9 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.95 | 72 | 26.58 | 63.42 | 90 | 51.83 | 123.67 | 175.5 | 0.0723%
12.10 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 9.75 | 69.52 | 26.58 | 60.32 | 86.9 | 259.15 | 588.12 | 847.27 | 0.3491%
13 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 374.25 | 0.1542%
13.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 116.59 | 2.57 | 1.95 | 1.26 | 3.21 | 227.35 | 146.9 | 374.25 | 0.1542%
[9 empty] | Totais -> | 91.056,05 | 151.677,51 | 242.733,56
[9 empty] | Total sem BDI |  | 194196.24
[9 empty] | Total do BDI |  | 48537.32
[9 empty] | Total Geral |  | 242733.56
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 |  | Administração Central | AC | 4.68
2 |  | Seguros | S | 0.4
3 |  | Riscos e imprevistos | R | 1.27
4 |  | Garantias | G | 0.4
5 |  | Despesas Financeiras | DF | 1.23
6 |  | Lucro bruto | L | 7.4
7 |  | COFINS | I | 3
8 |  | PIS |  | 0.65
9 |  | ISS |  | 3.5
|  | TOTAL |  | 24.997
BDI=((((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%
_______________________________________________________________ Django Szlachta Engenheiro Civil - CREA-RS 218.222 - NPI - UFSM