## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos | [6 empty] | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | Reforma Telhado 26F Atualização Junho/25 | SINAPI - 05/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 06/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 03/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais IOPES - 02/2025 - Espírito Santo CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FDE - 01/2025 - São Paulo | [6 empty] | 25,0% | Não Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 196706.75 | 25.95%
1.1 | CPU 02 PJ | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, CONTEMPLANDO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, MESTRE DE OBRAS, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, SERVENTE DE OBRAS PARA LIMPEZA PERMANENTE | CJ | 1 | 139885.6 | 167198.65 | 7658.35 | 174857 | 167198.65 | 7658.35 | 174857 | 23.07%
1.2 | CPU 03 PJ | Próprio | CANTEIRO DE OBRAS, CONTEMPLANDO ESCRITÓRIO DE OBRA, TELHEIRO ABERTO DE APOIO A PRODUÇÃO, SANITÁRIOS E ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E ENERGIA | UN | 1 | 17479.8 | 1609.15 | 20240.6 | 21849.75 | 1609.15 | 20240.6 | 21849.75 | 2.883%
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 18124.94 | 2.391%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.16 | 460.44 | 40.49 | 535.06 | 575.55 | 87.45 | 1155.73 | 1243.18 | 0.164%
2.3 | 85424 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | m² | 65 | 30.62 | 24.21 | 14.06 | 38.27 | 1573.65 | 913.9 | 2487.55 | 0.3282%
2.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 92.4 | 81.52 | 33.63 | 68.27 | 101.9 | 3107.41 | 6308.15 | 9415.56 | 1.242%
2.5 | EVF 1.045 | Próprio | Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) referente ao canteiro de obras contemplando todos os documentos e exigências previstos no item 18.4.3 da NR-18 e demais normas técnicas pertinentes. | UN | 1 | 2513.72 | 3098.7 | 43.45 | 3142.15 | 3098.7 | 43.45 | 3142.15 | 0.4146%
2.6 | QUAD-ELE-003 | Próprio | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS E RELATORIO FOTOGRAFICO COM ART | UN | 1 | 1469.2 | 1711.5 | 125 | 1836.5 | 1711.5 | 125 | 1836.5 | 0.2423%
3 |  |  | REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES | [8 empty] | 10533.2 | 1.39%
3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.82 | 61 | 57.16 | 19.09 | 76.25 | 161.19 | 53.83 | 215.02 | 0.02837%
3.2 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 30 | 128.31 | 12.95 | 147.43 | 160.38 | 388.5 | 4422.9 | 4811.4 | 0.6348%
3.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 140.2 | 4.95 | 4.59 | 1.59 | 6.18 | 643.51 | 222.92 | 866.43 | 0.1143%
3.4 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 767 | 4.84 | 4.61 | 1.44 | 6.05 | 3535.87 | 1104.48 | 4640.35 | 0.6122%
4 |  |  | ESTRUTURAS | [8 empty] | 74836.09 | 9.874%
4.1 | 92620 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6 | 2114.24 | 455.81 | 2186.99 | 2642.8 | 2734.86 | 13121.94 | 15856.8 | 2.092%
4.2 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.94 | 692 | 41.3 | 823.7 | 865 | 38.82 | 774.28 | 813.1 | 0.1073%
4.3 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 8.55 | 692.07 | 41.95 | 823.13 | 865.08 | 358.67 | 7037.76 | 7396.43 | 0.9759%
4.4 | 92446 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | m² | 36.89 | 263.33 | 124.44 | 204.72 | 329.16 | 4590.59 | 7552.12 | 12142.71 | 1.602%
4.5 | 103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² | 31.14 | 112.76 | 36.75 | 104.2 | 140.95 | 1144.39 | 3244.79 | 4389.18 | 0.5791%
4.6 | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 18.4 | 150.28 | 62.58 | 125.27 | 187.85 | 1151.47 | 2304.97 | 3456.44 | 0.456%
4.7 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 212 | 10.26 | 0.92 | 11.9 | 12.82 | 195.04 | 2522.8 | 2717.84 | 0.3586%
4.8 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 70 | 12.19 | 1.46 | 13.77 | 15.23 | 102.2 | 963.9 | 1066.1 | 0.1407%
4.9 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 58 | 15.13 | 5.1 | 13.81 | 18.91 | 295.8 | 800.98 | 1096.78 | 0.1447%
4.10 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 104 | 13.12 | 1.73 | 14.67 | 16.4 | 179.92 | 1525.68 | 1705.6 | 0.225%
4.11 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 152 | 13.84 | 2.8 | 14.5 | 17.3 | 425.6 | 2204 | 2629.6 | 0.3469%
4.12 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22 | 14.53 | 4.37 | 13.79 | 18.16 | 96.14 | 303.38 | 399.52 | 0.05271%
4.13 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 140.2 | 0.74 | 0.64 | 0.28 | 0.92 | 89.72 | 39.26 | 128.98 | 0.01702%
4.14 | 94997 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 140.2 | 120.04 | 18.82 | 131.23 | 150.05 | 2638.56 | 18398.45 | 21037.01 | 2.776%
5 |  |  | COBERTURAS | [8 empty] | 149380.62 | 19.71%
5.1 |  |  | COBERTURAS 2 E 6 | [8 empty] | 42911.83 | 5.662%
5.1.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 140.69 | 180.21 | 2.9 | 222.36 | 225.26 | 408 | 31283.82 | 31691.82 | 4.181%
5.1.2 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 84.62 | 65.47 | 10.22 | 71.61 | 81.83 | 864.81 | 6059.64 | 6924.45 | 0.9136%
5.1.3 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 10.74 | 46.68 | 6.85 | 51.5 | 58.35 | 73.56 | 553.11 | 626.67 | 0.08268%
5.1.4 | FMR 7.015 | Próprio | CALHA CONCRETO ODONTO | M | 10.74 | 273.29 | 74.35 | 267.26 | 341.61 | 798.51 | 2870.38 | 3668.89 | 0.4841%
5.2 |  |  | COBERTURAS 1, 3, 5 E 7 | [8 empty] | 91557.64 | 12.08%
5.2.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 146 | 188.79 | 29.32 | 206.66 | 235.98 | 4280.72 | 30172.36 | 34453.08 | 4.546%
5.2.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 261.2 | 57.64 | 8.64 | 63.41 | 72.05 | 2256.76 | 16562.7 | 18819.46 | 2.483%
5.2.3 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 202 | 46.68 | 6.85 | 51.5 | 58.35 | 1383.7 | 10403 | 11786.7 | 1.555%
5.2.4 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 115.2 | 3.79 | 3.57 | 1.16 | 4.73 | 411.26 | 133.63 | 544.89 | 0.07189%
5.2.5 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 115.2 | 180.21 | 2.9 | 222.36 | 225.26 | 334.08 | 25615.87 | 25949.95 | 3.424%
5.2.6 | DGN 7.026 | Próprio | Ref SINAPI (94216) - REVISÃO E TROCA DE PARAFUSOS DE TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM | m² | 1 | 2.85 | 0.27 | 3.29 | 3.56 | 0.27 | 3.29 | 3.56 | 0.0004697%
5.3 |  |  | COBERTURA 4 | [8 empty] | 4410.04 | 0.5818%
5.3.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5.2 | 188.79 | 29.32 | 206.66 | 235.98 | 152.46 | 1074.63 | 1227.09 | 0.1619%
5.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36.6 | 57.64 | 8.64 | 63.41 | 72.05 | 316.22 | 2320.81 | 2637.03 | 0.3479%
5.3.3 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 5.2 | 46.68 | 6.85 | 51.5 | 58.35 | 35.62 | 267.8 | 303.42 | 0.04003%
5.3.4 | DGN 7.026 | Próprio | Ref SINAPI (94216) - REVISÃO E TROCA DE PARAFUSOS DE TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM | m² | 68.12 | 2.85 | 0.27 | 3.29 | 3.56 | 18.39 | 224.11 | 242.5 | 0.03199%
5.4 |  |  | AUDITÓRIO | [8 empty] | 10501.11 | 1.385%
5.4.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 19.6 | 188.79 | 29.32 | 206.66 | 235.98 | 574.67 | 4050.53 | 4625.2 | 0.6102%
5.4.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.2 | 57.64 | 8.64 | 63.41 | 72.05 | 425.08 | 3119.78 | 3544.86 | 0.4677%
5.4.3 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 35.6 | 46.68 | 6.85 | 51.5 | 58.35 | 243.86 | 1833.4 | 2077.26 | 0.2741%
5.4.4 | DGN 7.026 | Próprio | Ref SINAPI (94216) - REVISÃO E TROCA DE PARAFUSOS DE TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM | m² | 71.29 | 2.85 | 0.27 | 3.29 | 3.56 | 19.24 | 234.55 | 253.79 | 0.03348%
6 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 10270.51 | 1.355%
6.1 | 160386 | SBC | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA | m² | 5 | 347.16 | 22.47 | 411.48 | 433.95 | 112.35 | 2057.4 | 2169.75 | 0.2863%
6.2 | 00041805 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | 1 | 948.75 | 0 | 1185.93 | 1185.93 | 0 | 1185.93 | 1185.93 | 0.1565%
6.3 | 87809 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | m² | 68.62 | 80.62 | 64.59 | 36.18 | 100.77 | 4432.16 | 2482.67 | 6914.83 | 0.9123%
7 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 81883.83 | 10.8%
7.1 | 111701 | SBC | ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ. | M | 2.4 | 328.12 | 30.84 | 379.31 | 410.15 | 74.01 | 910.35 | 984.36 | 0.1299%
7.2 | FMR 7.018 | Próprio | GUARDA-CORPO ODONTO DE 1,40M, MONTANTES TUBULARES DE 80X80 MM, ESPAÇADOS 1,50 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 30X50 MM, GRADIL FORMADO POR CHAPA EXPANDIDA 1,5 MM MALHA 12X25 MM | M | 18.6 | 559.87 | 340.29 | 359.54 | 699.83 | 6329.39 | 6687.44 | 13016.83 | 1.717%
7.3 | FMR 7.023 | Próprio | GUARDA-CORPO ODONTO DE 2,20M, MONTANTES TUBULARES DE 80X80 MM, ESPAÇADOS 1,50 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 30X50 MM, GRADIL FORMADO POR CHAPA EXPANDIDA 1,5 MM MALHA 12X25 MM | M | 63.73 | 852.13 | 538.94 | 526.22 | 1065.16 | 34346.64 | 33536 | 67882.64 | 8.956%
8 |  |  | PINTURAS | [8 empty] | 14924.18 | 1.969%
8.1 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 642.73 | 4.42 | 1.57 | 3.95 | 5.52 | 1009.08 | 2538.78 | 3547.86 | 0.4681%
8.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 642.73 | 14.16 | 5.62 | 12.08 | 17.7 | 3612.14 | 7764.18 | 11376.32 | 1.501%
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | 21133.14 | 2.788%
9.1 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 20 | 71.37 | 6.93 | 82.28 | 89.21 | 138.6 | 1645.6 | 1784.2 | 0.2354%
9.2 | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 2 | 27.8 | 2.55 | 32.2 | 34.75 | 5.1 | 64.4 | 69.5 | 0.00917%
9.3 | 103037 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 61.88 | 7.87 | 69.48 | 77.35 | 62.96 | 555.84 | 618.8 | 0.08164%
9.4 | 4.018 | Próprio | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 4 | 3598.95 | 408.56 | 4090.12 | 4498.68 | 1634.24 | 16360.48 | 17994.72 | 2.374%
9.5 | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 89.72 | 13.96 | 98.19 | 112.15 | 55.84 | 392.76 | 448.6 | 0.05919%
9.6 | 10.01.060 | FDE | ISOLACAO TERMICA - CHAPA DE ISOPOR E=30MM | m² | 12 | 14.49 | 1.07 | 17.04 | 18.11 | 12.84 | 204.48 | 217.32 | 0.02867%
10 |  |  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | [8 empty] | 178677.87 | 23.57%
10.1 | C4778 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 54 | 68.12 | 17.49 | 67.66 | 85.15 | 944.46 | 3653.64 | 4598.1 | 0.6067%
10.2 | C4779 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 78 | 79.58 | 18.03 | 81.44 | 99.47 | 1406.34 | 6352.32 | 7758.66 | 1.024%
10.3 | C4780 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 95 | 92.3 | 19.09 | 96.28 | 115.37 | 1813.55 | 9146.6 | 10960.15 | 1.446%
10.4 | C4785 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 60 | 139.06 | 25.45 | 148.37 | 173.82 | 1527 | 8902.2 | 10429.2 | 1.376%
10.5 | C4787 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 3/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 86 | 194.25 | 28.11 | 214.7 | 242.81 | 2417.46 | 18464.2 | 20881.66 | 2.755%
10.6 | C4789 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 5/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 81 | 230.33 | 31.82 | 256.09 | 287.91 | 2577.42 | 20743.29 | 23320.71 | 3.077%
10.7 | 017404 | SBC | ICAMENTO MANUAL VERTICAL DE EQUIPAMENTOS ATE 1,2t H=12,8m | UN | 21 | 1906.32 | 1427.6 | 955.3 | 2382.9 | 29979.6 | 20061.3 | 50040.9 | 6.602%
10.8 | 079247 | IOPES | GAS REFRIGERANTE R410-A | KG | 417 | 60.27 | 0 | 75.33 | 75.33 | 0 | 31412.61 | 31412.61 | 4.144%
10.9 | 14154 | ORSE | Execução de teste de estanqueidade com emissão de laudo técnico, inclusive fornecimento de ART | un | 10 | 800 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 10000 | 10000 | 1.319%
10.10 | CO-3320 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO/VENTILAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO | PR A0 | 1 | 3082.79 | 3502.24 | 351.24 | 3853.48 | 3502.24 | 351.24 | 3853.48 | 0.5084%
10.11 | TROCA_GAS_REFRIGERANTE | Próprio | Troca de gás refrigerante em rede de ar condicionado central | H | 80 | 54.23 | 54.07 | 13.71 | 67.78 | 4325.6 | 1096.8 | 5422.4 | 0.7154%
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 1469.63 | 0.1939%
11.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 281 | 4.19 | 3.02 | 2.21 | 5.23 | 848.62 | 621.01 | 1469.63 | 0.1939%
[9 empty] | Totais -> | 310.922,21 | 447.018,55 | 757.940,76
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA
|  | ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA % |  |  |  | Total sem BDI |  | 606368.1
|  | 1 | Administração Central | AC | 4.68 |  |  |  | Total do BDI |  | 151572.66
|  | 2 | Seguros | S | 0.4 |  |  |  | Total Geral |  | 757940.76
|  | 3 | Riscos e imprevistos | R | 1.27
|  | 4 | Garantias | G | 0.4
|  | 5 | Despesas financeiras | DF | 1.23
|  | 6 | Lucro bruto | L | 7.4
|  | 7 | COFINS | I | 3
|  | 8 | PIS | I | 0.65
|  | 9 | ISS | I | 3.5
|  | 10 | CPRB | I | 0
|  |  | Total | BDI | 24.997
BDI = ( 1+(AC+S+R+G)/100)*(1+DF/100)*(1+L/100) / (1-(COFINS+PIS+ISS+CPRB)/100) -1 ) * 100
_______________________________________________________________ Vinícius Kuchinski Engenheiro Civil - PROINFRA