## Orçamento Sintético
|  |  | Obra |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Obra de reforma e adaptação do Prédio Multiuso |  |  | 22.36% |  |  | Não Desonerado: Horista: 112,88% Mensalista: 69,79%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 537837.62
1.1 | CPU 02 PJ | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, CONTEMPLANDO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, MESTRE DE OBRAS, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, SERVENTE DE OBRAS PARA LIMPEZA PERMANENTE | UN | 1 | 461443.86 | 20616.74 | 482060.6 | 461443.86 | 20616.74 | 482060.6
1.2 | CPU 03 PJ | Próprio | CANTEIRO DE OBRAS, CONTEMPLANDO ESCRITÓRIO DE OBRA, ALMOXARIFADO, TELHEIRO ABERTO DE APOIO A PRODUÇÃO, SANITÁRIOS E ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E ENERGIA | UN | 1 | 1212.64 | 54564.38 | 55777.02 | 1212.64 | 54564.38 | 55777.02
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS, TÉCNICOS E EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 101387.73
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 39.73 | 524.65 | 564.38 | 119.19 | 1573.95 | 1693.14
2.2 | 74077/003 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | m² | 703 | 4.77 | 3.92 | 8.69 | 3353.31 | 2755.76 | 6109.07
2.3 | EVF 1.016 | Próprio | Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) referente ao canteiro de obras contemplando todos os documentos e exigências previstos no item 18.4.3 da NR-18 e demais normas técnicas pertinentes. | UN | 1 | 6554.24 | 85.64 | 6639.88 | 6554.24 | 85.64 | 6639.88
2.4 | QUAD-ELE-003 | Próprio | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMNETO DE RESIDUOS SÓLIDOS E RELATORIO FOTOGRAFICO COM ART | UN | 1 | 1519.5 | 122.44 | 1641.94 | 1519.5 | 122.44 | 1641.94
2.5 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 479 | 22.96 | 4.84 | 27.8 | 10997.84 | 2318.36 | 13316.2
2.6 | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 1915 | 0 | 28.9 | 28.9 | 0 | 55343.5 | 55343.5
2.7 | SEG 02 | Próprio | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA TESOURA SKYJACK OU EQUIVALENTE (ALCANCE 8M) | mês | 4 | 0 | 4161 | 4161 | 0 | 16644 | 16644
3 |  |  | DEMOLIÇÕES/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | 110203.78
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 49793.98
3.1.1 | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO E METÁLICA, INCLUSO TERÇA EM ELEMENTO PRÉ-MOLDADO, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 865 | 3.91 | 2.02 | 5.93 | 3382.15 | 1747.3 | 5129.45
3.1.2 | 97658 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 9 | 99.73 | 190.36 | 290.09 | 897.57 | 1713.24 | 2610.81
3.1.3 | 104797 | SINAPI | REMOÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (VIGAS E PILARES), DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 562 | 18.22 | 22.31 | 40.53 | 10239.64 | 12538.22 | 22777.86
3.1.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 16 | 9.45 | 3.05 | 12.5 | 151.2 | 48.8 | 200
3.1.5 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 25 | 24.4 | 7.89 | 32.29 | 610 | 197.25 | 807.25
3.1.6 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 12 | 12.92 | 3.96 | 16.88 | 155.04 | 47.52 | 202.56
3.1.7 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 144 | 16.65 | 65.85 | 82.5 | 2397.6 | 9482.4 | 11880
3.1.8 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 275 | 11.3 | 3.68 | 14.98 | 3107.5 | 1012 | 4119.5
3.1.9 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 15 | 109.31 | 28.46 | 137.77 | 1639.65 | 426.9 | 2066.55
3.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | 60409.8
3.2.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 150 | 2.22 | 6.34 | 8.56 | 333 | 951 | 1284
3.2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 30 | 83.93 | 28.94 | 112.87 | 2517.9 | 868.2 | 3386.1
3.2.3 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 3 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 540 | 0.56 | 3.31 | 3.87 | 302.4 | 1787.4 | 2089.8
3.2.4 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 292 | 0.62 | 0.28 | 0.9 | 181.04 | 81.76 | 262.8
3.2.5 | 101622 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 20 | 74.63 | 184.9 | 259.53 | 1492.6 | 3698 | 5190.6
3.2.6 | 2.066 | Próprio | SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LICENCIADO | M³ | 230 | 0 | 209.55 | 209.55 | 0 | 48196.5 | 48196.5
4 |  |  | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | [7 empty] | 268413.12
4.1 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAMES E CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ESGOTO. AF_01/2024 | m³ | 3 | 363.61 | 641.83 | 1005.44 | 1090.83 | 1925.49 | 3016.32
4.2 | 100896 | SINAPI | REFERÊNCIA SINAPI (100896) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 30 MPa LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, ARMADA, COMPLETA. AF_01/2020_PA | M | 581 | 15.55 | 121.98 | 137.53 | 9034.55 | 70870.38 | 79904.93
4.3 | 96557 | SINAPI | BLOCO DE COROAMENTO, FCK 30 MPA, COMPLETO, FORMA, ARMADURA E CONCRETO 30 MPa COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 20 | 596.07 | 2061.35 | 2657.42 | 11921.4 | 41227 | 53148.4
4.4 | EST01 | Próprio | VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, COMPLETO, FORMA, ARMADURA E CONCRETO FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 21 | 1956.71 | 4345.36 | 6302.07 | 41090.91 | 91252.56 | 132343.47
5 |  |  | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 308113.71
5.1 | EST06 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (103672) - PILAR EM CONCRETO ARMADO, COMPLETO, FORMA, ARMADURA E CONCRETO FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 20 | 993.12 | 4536.78 | 5529.9 | 19862.4 | 90735.6 | 110598
5.2 | EST04 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (103674) - VIGA EM CONCRETO ARMADO, COMPLETO, FORMA, ARMADURA E CONCRETO FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 12 | 1341.98 | 4077.08 | 5419.06 | 16103.76 | 48924.96 | 65028.72
5.3 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA COM ARMADURA 3x6MM E CONCRETO C30 MPA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 12 (8+4), ARMADA COM TELA SOLDADA Q-92, CONCRETO USINADO C30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2020_PA | m² | 43 | 39.1 | 260.95 | 300.05 | 1681.3 | 11220.85 | 12902.15
5.4 | EST07 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (102074) ESCADA EM CONCRETO ARMADO USINADO, FCK 30 MPA, COMPLETA, FÔRMA, ARMADURA, E CONCRETAGEM, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 2 | 1448.21 | 3505.73 | 4953.94 | 2896.42 | 7011.46 | 9907.88
5.5 | EST08 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (101963) - LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA ARQUIBANCADA, COMPOSTO POR VIGOTAS TRELIÇADAS DE LARGURAS 17.5, 20.0 E 22.0, ALTURA TOTAL DA LAJE DE 12 CM (3+9), COMPLETA, COM FORMA, ARMADURA, CONCRETO C30, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2020_PA | m² | 223 | 43.78 | 381.76 | 425.54 | 9762.94 | 85132.48 | 94895.42
5.6 | ESG03 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (103675) - LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA, COMPLETA - FORMA, ARMADURA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 6 | 397.39 | 2066.2 | 2463.59 | 2384.34 | 12397.2 | 14781.54
6 |  |  | VEDAÇÃO/DIVISÓRIAS/ALVENARIA | [7 empty] | 133156.41
6.1 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 615 | 90.23 | 83.86 | 174.09 | 55491.45 | 51573.9 | 107065.35
6.2 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 30 | 26.64 | 49.63 | 76.27 | 799.2 | 1488.9 | 2288.1
6.3 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 72 | 17.05 | 41.53 | 58.58 | 1227.6 | 2990.16 | 4217.76
6.4 | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 120 | 77.5 | 85.71 | 163.21 | 9300 | 10285.2 | 19585.2
7 |  |  | COBERTURA E BRISE METÁLICO | [7 empty] | 596901.87
7.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 660 | 2.81 | 217.69 | 220.5 | 1854.6 | 143675.4 | 145530
7.2 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 51 | 28.76 | 210.93 | 239.69 | 1466.76 | 10757.43 | 12224.19
7.3 | 84042 | SINAPI | CALHA DE CONCRETO, SEÇÃO INTERNA 50X20 CM, ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL | M | 16 | 142 | 131.51 | 273.51 | 2272 | 2104.16 | 4376.16
7.4 | 100480 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE CALHA EM CONCRETO. AF_08/2019 | m³ | 1 | 188.85 | 873.39 | 1062.24 | 188.85 | 873.39 | 1062.24
7.5 | 100775 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, TERÇAS, TIRANTES, CORRENTINHAS, CONTRAVENTAMENTOS, VIGAS DE CONTRAVENTAMENTO, BAIONETAS, INSERTOS, MÃOS-FRANCESAS, CHAPAS, COMPLETA, COM MÃO DE OBRA E TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 12654 | 0.77 | 14.26 | 15.03 | 9743.58 | 180446.04 | 190189.62
7.6 | EST10 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (100764) - BRISE METÁLICO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO 100X15X8X2, FIXADO EM PERFIL DE SUPORTE 30X30X2.25, CONFORME PROJETO, INCLUSO FUNDO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 7975 | 1.76 | 15.57 | 17.33 | 14036 | 124170.75 | 138206.75
7.7 | 100747 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (DUAS DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 1938 | 34.05 | 15.79 | 49.84 | 65988.9 | 30601.02 | 96589.92
7.8 | 100327 | SINAPI | CAPEAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 48 | 10 | 73.03 | 83.03 | 480 | 3505.44 | 3985.44
7.9 | FMR 6.024 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (100327) - CAPA-MURO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 41 | 10 | 105.55 | 115.55 | 410 | 4327.55 | 4737.55
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 278868.93
8.1 |  |  | AGUA FRIA | [7 empty] | 30521.43
8.1.1 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 | 21.13 | 18.93 | 40.06 | 1267.8 | 1135.8 | 2403.6
8.1.2 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 72 | 25.68 | 33.1 | 58.78 | 1848.96 | 2383.2 | 4232.16
8.1.3 | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 42 | 17.46 | 30.72 | 48.18 | 733.32 | 1290.24 | 2023.56
8.1.4 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 | 23.58 | 40.05 | 63.63 | 1414.8 | 2403 | 3817.8
8.1.5 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 48 | 7.55 | 66.11 | 73.66 | 362.4 | 3173.28 | 3535.68
8.1.6 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 17.68 | 201.29 | 218.97 | 17.68 | 201.29 | 218.97
8.1.7 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 13.49 | 158.67 | 172.16 | 26.98 | 317.34 | 344.32
8.1.8 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 19.47 | 230.69 | 250.16 | 77.88 | 922.76 | 1000.64
8.1.9 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 11.49 | 129.75 | 141.24 | 45.96 | 519 | 564.96
8.1.10 | 8211 | ORSE | Ducha higiênica com registro metálico | UN | 4 | 14.66 | 150.03 | 164.69 | 58.64 | 600.12 | 658.76
8.1.11 | 94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 5.88 | 89.4 | 95.28 | 17.64 | 268.2 | 285.84
8.1.12 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 48.13 | 479.29 | 527.42 | 336.91 | 3355.03 | 3691.94
8.1.13 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 5.88 | 92.14 | 98.02 | 23.52 | 368.56 | 392.08
8.1.14 | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 9.55 | 169.97 | 179.52 | 28.65 | 509.91 | 538.56
8.1.15 | 102610 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, INCLUSO TORNEIRA BOIA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 80.76 | 3325.52 | 3406.28 | 161.52 | 6651.04 | 6812.56
8.2 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | [7 empty] | 50469.18
8.2.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 24 | 33.24 | 32.02 | 65.26 | 797.76 | 768.48 | 1566.24
8.2.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 42 | 28.82 | 40.35 | 69.17 | 1210.44 | 1694.7 | 2905.14
8.2.3 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 42 | 32.17 | 59.83 | 92 | 1351.14 | 2512.86 | 3864
8.2.4 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 66 | 32.83 | 57.65 | 90.48 | 2166.78 | 3804.9 | 5971.68
8.2.5 | 90695 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 48 | 4.06 | 120.22 | 124.28 | 194.88 | 5770.56 | 5965.44
8.2.6 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 36 | 4.23 | 182.82 | 187.05 | 152.28 | 6581.52 | 6733.8
8.2.7 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 20.74 | 64.23 | 84.97 | 82.96 | 256.92 | 339.88
8.2.8 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 24.86 | 102.34 | 127.2 | 74.58 | 307.02 | 381.6
8.2.9 | ESG01 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (89708) - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 24.86 | 139.43 | 164.29 | 99.44 | 557.72 | 657.16
8.2.10 | 97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 | 447.63 | 533.39 | 981.02 | 1790.52 | 2133.56 | 3924.08
8.2.11 | ESR0 | Próprio | REFERENCIA SINAPI (98420/2022) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE 1,35 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 80 CM | UN | 3 | 349.68 | 1867.94 | 2217.62 | 1049.04 | 5603.82 | 6652.86
8.2.12 | ESR1 | Próprio | REFERENCIA SINAPI (98420/2022) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE 1,60 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 80 CM | UN | 2 | 440.7 | 2364.86 | 2805.56 | 881.4 | 4729.72 | 5611.12
8.2.13 | ESR2 | Próprio | REFERENCIA SINAPI (98420/2022) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 80 CM | UN | 2 | 449.84 | 2498.25 | 2948.09 | 899.68 | 4996.5 | 5896.18
8.3 |  |  | ESGOTO PLUVIAL | [7 empty] | 33348.78
8.3.1 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 138 | 7.34 | 97.32 | 104.66 | 1012.92 | 13430.16 | 14443.08
8.3.2 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 36 | 4.23 | 182.82 | 187.05 | 152.28 | 6581.52 | 6733.8
8.3.3 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 8 | 319.48 | 359.6 | 679.08 | 2555.84 | 2876.8 | 5432.64
8.3.4 | 99257 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 6 | 484.3 | 638.91 | 1123.21 | 2905.8 | 3833.46 | 6739.26
8.4 |  |  | VENTILAÇÃO | [7 empty] | 1484.28
8.4.1 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, INCLUSO CONEXÕES. AF_08/2022 | M | 42 | 4.61 | 30.73 | 35.34 | 193.62 | 1290.66 | 1484.28
8.5 |  |  | APARELHOS SANITARIOS - LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 129179.19
8.5.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 37.61 | 723.39 | 761 | 413.71 | 7957.29 | 8371
8.5.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 21.97 | 396.42 | 418.39 | 153.79 | 2774.94 | 2928.73
8.5.3 | 13465 | ORSE | Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar | un | 4 | 2.11 | 328.04 | 330.15 | 8.44 | 1312.16 | 1320.6
8.5.4 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 14 | 5.51 | 47.67 | 53.18 | 77.14 | 667.38 | 744.52
8.5.5 | LOU01 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (93396) - BANCADA GRANITO CINZA, 640 X 60 CM, COM ESPELHO DE 10 CM E SAIA DE 15 CM, INCL. 6 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO,VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL INOX E TORNEIRA CROMADA DE MESA PRESMASTIC - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1305.59 | 10558.82 | 11864.41 | 1305.59 | 10558.82 | 11864.41
8.5.6 | LOU02 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (93396) - BANCADA GRANITO CINZA, 560 X 60 CM, COM ESPELHO DE 10 CM E SAIA DE 15 CM, INCL. 6 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO,VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL INOX E TORNEIRA CROMADA DE MESA PRESMASTIC - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1197.31 | 9873.98 | 11071.29 | 1197.31 | 9873.98 | 11071.29
8.5.7 | LOU03 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (93396) - BANCADA GRANITO CINZA, 510 X 60 CM, COM ESPELHO DE 10 CM E SAIA DE 15 CM, INCL. 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO,VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL INOX E TORNEIRA CROMADA DE MESA PRESMASTIC - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1081.66 | 8375.43 | 9457.09 | 1081.66 | 8375.43 | 9457.09
8.5.8 | LOU04 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (93396) - BANCADA GRANITO CINZA, 290 X 60 CM, COM ESPELHO DE 10 CM E SAIA DE 15 CM, INCL. 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO,VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL INOX E TORNEIRA CROMADA DE MESA PRESMASTIC - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 788.57 | 6521.79 | 7310.36 | 3154.28 | 26087.16 | 29241.44
8.5.9 | LOU05 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (93396) - BANCADA GRANITO CINZA PARA BAR, DOIS NÍVEIS, APOIADOS EM ALVENARIA E MÃO FRANCESA, CONFORME PROJETO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1117.28 | 7005.67 | 8122.95 | 1117.28 | 7005.67 | 8122.95
8.5.10 | LOU06 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (86889) - BANCADA EM U DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 8,00 X 0,70 M, PARA PIA DE COZINHA, SOBRE LAJE MAÇICA DE 8 CM, ARMADA COM Q-196 E APOIO EM ALVENARIA, INCLUSO DUAS TORNEIRAS CROMADAS TUBO MÓVEL, DUAS CUBAS INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 302.1 | 8154.06 | 8456.16 | 302.1 | 8154.06 | 8456.16
8.5.11 | 9.102 | Próprio | REFERÂNCIA SINAPI (86942) - LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SUSPENSO, MODELO DECA L76 OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA AUTOMATICA COM ALAVANCA, COMPLETA, INSTALADA | UN | 4 | 14.76 | 1988.66 | 2003.42 | 59.04 | 7954.64 | 8013.68
8.5.12 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 11.37 | 101.75 | 113.12 | 204.66 | 1831.5 | 2036.16
8.5.13 | 12208 | ORSE | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza (2 UNIDADES POR SANITÁRIO COMUM, 1 UNIDADE SANITÁIO PNE). | UN | 12 | 16.19 | 61.65 | 77.84 | 194.28 | 739.8 | 934.08
8.5.14 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 11.37 | 57.77 | 69.14 | 136.44 | 693.24 | 829.68
8.5.15 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 36.33 | 975.4 | 1011.73 | 217.98 | 5852.4 | 6070.38
8.5.16 | 190055 | SBC | BEBEDOURO REUBLI 2 BICOS 40l | UN | 1 | 114.01 | 1251.57 | 1365.58 | 114.01 | 1251.57 | 1365.58
8.5.17 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 19 | 55.56 | 473.76 | 529.32 | 1055.64 | 9001.44 | 10057.08
8.5.18 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 34.15 | 526.52 | 560.67 | 273.2 | 4212.16 | 4485.36
8.5.19 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 34.15 | 502.06 | 536.21 | 136.6 | 2008.24 | 2144.84
8.5.20 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 12 | 8.09 | 130.59 | 138.68 | 97.08 | 1567.08 | 1664.16
8.6 |  |  | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | [7 empty] | 33866.07
8.6.1 | 98052 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO EXTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 265 L . AF_12/2020_PA | UN | 2 | 295.17 | 1598.02 | 1893.19 | 590.34 | 3196.04 | 3786.38
8.6.2 | 98059 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 1,20 M, VOLUME ÚTIL: 212 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 2 | 513.58 | 2218.59 | 2732.17 | 1027.16 | 4437.18 | 5464.34
8.6.3 | 98106 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 619.19 | 683.28 | 1302.47 | 619.19 | 683.28 | 1302.47
8.6.4 | LOU07 | Próprio | VALA DE INFILTRAÇÃO, SEÇÃO TRAPEZOIDAL 1,00 M X 1,00 M X 6,5 M - COMPLETA, CONFORME PROJETO | UNID | 6 | 450.17 | 3435.31 | 3885.48 | 2701.02 | 20611.86 | 23312.88
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 290888.81
9.1 |  |  | Instalações Elétricas | [7 empty] | 236645.7
9.1.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 500 | 1.19 | 2.51 | 3.7 | 595 | 1255 | 1850
9.1.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4000 | 1.51 | 3.82 | 5.33 | 6040 | 15280 | 21320
9.1.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1400 | 2.03 | 6.2 | 8.23 | 2842 | 8680 | 11522
9.1.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 500 | 2.66 | 8.81 | 11.47 | 1330 | 4405 | 5735
9.1.5 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 80 | 0.45 | 12.85 | 13.3 | 36 | 1028 | 1064
9.1.6 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 40 | 0.66 | 19.48 | 20.14 | 26.4 | 779.2 | 805.6
9.1.7 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 160 | 3.18 | 30.42 | 33.6 | 508.8 | 4867.2 | 5376
9.1.8 | CTO004 | Próprio | Conector terminal de compressão, tipo OLHAL de cobre eletrolítico estanhado com furo para parafuso, para cabo 6 mm2 - Fornecimento e instalação | UN | 40 | 5.24 | 3.81 | 9.05 | 209.6 | 152.4 | 362
9.1.9 | CTO012 | Próprio | Conector terminal de compressão, tipo OLHAL de cobre eletrolítico estanhado com furo para parafuso, para cabo 120 mm2 - Fornecimento e instalação | UN | 10 | 15.78 | 21.8 | 37.58 | 157.8 | 218 | 375.8
9.1.10 | CTO006 | Próprio | Conector terminal de compressão, tipo OLHAL de cobre eletrolítico estanhado com furo para parafuso, para cabo 16 mm2 - Fornecimento e instalação | UN | 2 | 5.24 | 4.46 | 9.7 | 10.48 | 8.92 | 19.4
9.1.11 | CTO007 | Próprio | Conector terminal de compressão, tipo OLHAL de cobre eletrolítico estanhado com furo para parafuso, para cabo 25 mm2 - Fornecimento e instalação | UN | 8 | 5.24 | 5.6 | 10.84 | 41.92 | 44.8 | 86.72
9.1.12 | 72316 | SINAPI | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 52.66 | 94.15 | 146.81 | 315.96 | 564.9 | 880.86
9.1.13 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3 | 8.98 | 60.53 | 69.51 | 26.94 | 181.59 | 208.53
9.1.14 | 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1 | 27 | 39.5 | 66.5 | 27 | 39.5 | 66.5
9.1.15 | 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 3 | 17.99 | 25.8 | 43.79 | 53.97 | 77.4 | 131.37
9.1.16 | IT 04.98.0050 | SCO | Bracadeira em aco inoxidavel de 1/2", regulavel. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | UN | 5 | 1.84 | 6 | 7.84 | 9.2 | 30 | 39.2
9.1.17 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 | 7.94 | 20.48 | 28.42 | 238.2 | 614.4 | 852.6
9.1.18 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 100.54 | 104.95 | 205.49 | 201.08 | 209.9 | 410.98
9.1.19 | 2018 | Próprio | Quadro de distribuição de SOBREPOR, metálico, pintura epóxi branca, capacidade de 56 (2x28) módulos monopolares na vertical e 11 na horizontal, barramento de cobre trifásico tipo espinha de peixe 225A, barramentos de neutro e de proteção, obturadores para os espaços vazios, com tampa abre e fecha, terminais pré-isolados para todos os cabos elétricos. Identificação de circuitos e etiqueta de advertência conforme ABNT NBR 5410. Fornecimento e instalação. | UN | 1 | 184.3 | 1303.84 | 1488.14 | 184.3 | 1303.84 | 1488.14
9.1.20 | 2013 | Próprio | Quadro de distribuição de SOBREPOR, metálico, pintura epóxi branca, capacidade de 16 (2x08) módulos monopolares na vertical e 7 na horizontal, barramento de cobre trifásico tipo espinha de peixe 100A, barramentos de neutro e de proteção, obturadores para os espaços vazios, com tampa abre e fecha, terminais pré-isolados para todos os cabos elétricos. Identificação de circuitos e etiqueta de advertência conforme ABNT NBR 5410. Fornecimento e instalação. | UN | 5 | 84.24 | 686.51 | 770.75 | 421.2 | 3432.55 | 3853.75
9.1.21 | 9004 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, 5KA | UN | 1 | 23.23 | 157.96 | 181.19 | 23.23 | 157.96 | 181.19
9.1.22 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 21.35 | 86.53 | 107.88 | 21.35 | 86.53 | 107.88
9.1.23 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 14.37 | 84.01 | 98.38 | 57.48 | 336.04 | 393.52
9.1.24 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 10.45 | 81.76 | 92.21 | 83.6 | 654.08 | 737.68
9.1.25 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 3.47 | 13.31 | 16.78 | 17.35 | 66.55 | 83.9
9.1.26 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39 | 3.47 | 13.31 | 16.78 | 135.33 | 519.09 | 654.42
9.1.27 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 2.49 | 12.59 | 15.08 | 14.94 | 75.54 | 90.48
9.1.28 | 2.338 | Próprio | IDR - Interruptor diferencial residual - TETRAPOLAR, In=40 A, sensibilidade IΔn=30mA, Ue=230Vac/400Vac, IEC 61008-1. Siemens ou similar. Fornecimento e Instalação. | UN | 5 | 15.78 | 186.93 | 202.71 | 78.9 | 934.65 | 1013.55
9.1.29 | 6097 | Próprio | DPS - Dispositivo de proteção contra surto de tensão - MONOPOLAR, Classe I/II, Ue=275 Vac, Imax=45kA. Fornecimento e Instalação. | UN | 3 | 15.78 | 124.11 | 139.89 | 47.34 | 372.33 | 419.67
9.1.30 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 153 | 18.83 | 25.9 | 44.73 | 2880.99 | 3962.7 | 6843.69
9.1.31 | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 345 | 13.44 | 25.76 | 39.2 | 4636.8 | 8887.2 | 13524
9.1.32 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 252 | 3.72 | 7.9 | 11.62 | 937.44 | 1990.8 | 2928.24
9.1.33 | ED-19514 | SETOP | ELETROCALHA LISA (200X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 3 | 32.25 | 114.86 | 147.11 | 96.75 | 344.58 | 441.33
9.1.34 | ED-19510 | SETOP | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 120 | 15.38 | 77.47 | 92.85 | 1845.6 | 9296.4 | 11142
9.1.35 | 09.05.021 | FDE | ELETROCALHA LISA CHAPA 24 (0,65MM) PRE ZINCADA 50X50MM INCL. ACESSORIOS E TAMPA DE ENCAIXE . | M | 180 | 26.32 | 37.24 | 63.56 | 4737.6 | 6703.2 | 11440.8
9.1.36 | ELT22 | Próprio | T horizontal para eletrocalha lisa chapa #18 200x50mm com tampa | UN | 1 | 26.32 | 69.68 | 96 | 26.32 | 69.68 | 96
9.1.37 | ELT17 | Próprio | Curva de inversão para eletrocalha lisa chapa #18 200x50mm | UN | 1 | 26.32 | 65.21 | 91.53 | 26.32 | 65.21 | 91.53
9.1.38 | ELT15 | Próprio | Flange para eletrocalha lisa chapa #18 200x50mm | UN | 1 | 26.32 | 14.8 | 41.12 | 26.32 | 14.8 | 41.12
9.1.39 | ELT18 | Próprio | Redução concêntrica para eletrocalha lisa chapa #18 200x50mm para 100x50mm com tampa | UN | 2 | 26.32 | 71.33 | 97.65 | 52.64 | 142.66 | 195.3
9.1.40 | ELT23 | Próprio | T vertical de descida para eletrocalha lisa chapa #18 100x50mm | UN | 3 | 26.32 | 46.08 | 72.4 | 78.96 | 138.24 | 217.2
9.1.41 | ELT09 | Próprio | T horizontal para eletrocalha lisa chapa #18 100x50mm com tampa | UN | 4 | 26.32 | 57.21 | 83.53 | 105.28 | 228.84 | 334.12
9.1.42 | ELT24 | Próprio | Curva de inversão para eletrocalha lisa chapa #18 100x50mm | UN | 4 | 26.32 | 26.79 | 53.11 | 105.28 | 107.16 | 212.44
9.1.43 | ELT25 | Próprio | Curva vertical interna para eletrocalha lisa chapa #18 100x50mm | UN | 2 | 26.32 | 39.46 | 65.78 | 52.64 | 78.92 | 131.56
9.1.44 | ELT08 | Próprio | Flange para eletrocalha lisa chapa #18 100x50mm | UN | 3 | 26.32 | 9.78 | 36.1 | 78.96 | 29.34 | 108.3
9.1.45 | ELT07 | Próprio | Curva horizontal 90° para eletrocalha lisa chapa #18 100x50mm com tampa | UN | 4 | 26.32 | 36.18 | 62.5 | 105.28 | 144.72 | 250
9.1.46 | ELT13 | Próprio | T horizontal para eletrocalha lisa chapa #18 50x50mm com tampa | UN | 23 | 26.32 | 37.68 | 64 | 605.36 | 866.64 | 1472
9.1.47 | ELT12 | Próprio | Flange para eletrocalha chapa #18 50x50mm | UN | 37 | 26.32 | 9.2 | 35.52 | 973.84 | 340.4 | 1314.24
9.1.48 | ELT10 | Próprio | Cruzeta horizontal para eletrocalha lisa chapa #18 50x50mm com tampa | UN | 4 | 26.32 | 55.01 | 81.33 | 105.28 | 220.04 | 325.32
9.1.49 | ELT11 | Próprio | Curva horizontal 90° para eletrocalha lisa chapa #18 50x50mm com tampa | UN | 1 | 26.32 | 26.78 | 53.1 | 26.32 | 26.78 | 53.1
9.1.50 | 97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 14 | 14.68 | 66.01 | 80.69 | 205.52 | 924.14 | 1129.66
9.1.51 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 21.56 | 109.89 | 131.45 | 43.12 | 219.78 | 262.9
9.1.52 | LUM010 | Próprio | Luminária de SOBREPOR, HERMÉTICA, para lâmpadas de LED de 2x18/20W (120cm). Proteção IP65, produzido em material de alta resistência, difusor transparente, fechos em aço inox, com prensa-cabo rosca PG 11 - Ip68, antichamas injetados em nylon 6-Vo, soquetes termoplástico. Com 02 lâmpadas tubo LED 18W, G-13, T8, 220V. Ref. G-Light LMIP65-T8C ou similar. Fornecimento e instalação. | UN | 40 | 26.32 | 506.94 | 533.26 | 1052.8 | 20277.6 | 21330.4
9.1.53 | LUM010B | Próprio | Luminária de SOBREPOR, HERMÉTICA, para lâmpadas de LED de 2x9/10W (60cm). Proteção IP65, produzido em material de alta resistência, difusor transparente, fechos em aço inox, com prensa-cabo rosca PG 11 - Ip68, antichamas injetados em nylon 6-Vo, soquetes termoplástico. Com 02 lâmpadas tubo LED 9W, G-13, T8, 220V. Ref. G-Light LMIP65-T8C ou similar. Fornecimento e instalação. | UN | 6 | 26.32 | 162.32 | 188.64 | 157.92 | 973.92 | 1131.84
9.1.54 | LUM005 | Próprio | Luminária de EMBUTIR, para lâmpadas de LED de 4x9/10W (60cm), com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor parabólico e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Com 04 lâmpadas tubo LED 9W, G-13, T8, 220V. Ref. Intral RE-800 ou similar. Fornecimento e instalação. | UN | 90 | 52.66 | 413.65 | 466.31 | 4739.4 | 37228.5 | 41967.9
9.1.55 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 33.61 | 31.05 | 64.66 | 571.37 | 527.85 | 1099.22
9.1.56 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 33.61 | 27.8 | 61.41 | 1008.3 | 834 | 1842.3
9.1.57 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 23.39 | 28.17 | 51.56 | 514.58 | 619.74 | 1134.32
9.1.58 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 | 19.44 | 27.04 | 46.48 | 660.96 | 919.36 | 1580.32
9.1.59 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 18.92 | 22.21 | 41.13 | 132.44 | 155.47 | 287.91
9.1.60 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 27.87 | 35.01 | 62.88 | 111.48 | 140.04 | 251.52
9.1.61 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 36.83 | 47.76 | 84.59 | 36.83 | 47.76 | 84.59
9.1.62 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 23.39 | 26.6 | 49.99 | 93.56 | 106.4 | 199.96
9.1.63 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 32.29 | 37.67 | 69.96 | 129.16 | 150.68 | 279.84
9.1.64 | 071043 | AGETOP CIVIL | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | UN | 2 | 15.24 | 9.25 | 24.49 | 30.48 | 18.5 | 48.98
9.1.65 | 058120 | SBC | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 194 | 27.68 | 52.71 | 80.39 | 5369.92 | 10225.74 | 15595.66
9.1.66 | 062615 | SBC | TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2"" E 3/4"" | UN | 130 | 5.3 | 13.73 | 19.03 | 689 | 1784.9 | 2473.9
9.1.67 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 8.77 | 6.28 | 15.05 | 43.85 | 31.4 | 75.25
9.1.68 | CX1515 | Próprio | Caixa de passagem metálica zincada 15x15x10cm com tampa e furos de 3/4" | UN | 120 | 10.51 | 33.39 | 43.9 | 1261.2 | 4006.8 | 5268
9.1.69 | DEG01 | Próprio | Cantoneira Iluminada para Degrau 30 Leds 2700K 12VCC código DI30L.132 referência 020.02.10032 Power Lume ou similar. Fornecimento e Instalação. | m | 60 | 17.35 | 268.28 | 285.63 | 1041 | 16096.8 | 17137.8
9.1.70 | DEG02 | Próprio | Fonte para Cantoneira Iluminada para Degrau 12W / entrada 220VAC / saída 12VCC / 1A código FA12V1A referência 012.01.0001 Power Lume ou similar. Fornecimento e Instalação. | UN | 120 | 8.94 | 71.37 | 80.31 | 1072.8 | 8564.4 | 9637.2
9.1.71 | DEG03 | Próprio | Luminária de LED para Cantoneira para Degrau Iluminado (30 LEDs) código LUMLED referência 025.00.00135 Power Lume ou similar. Fornecimento e Instalação. | UN | 120 | 8.94 | 8.41 | 17.35 | 1072.8 | 1009.2 | 2082
9.1.72 | 39.21.230 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 60 | 1.03 | 6.49 | 7.52 | 61.8 | 389.4 | 451.2
9.2 |  |  | Cabeamento | [7 empty] | 30931.57
9.2.1 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 70 | 7.94 | 20.48 | 28.42 | 555.8 | 1433.6 | 1989.4
9.2.2 | 72311 | SINAPI | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 9 | 39.48 | 50.83 | 90.31 | 355.32 | 457.47 | 812.79
9.2.3 | 2.103 | Próprio | CONDULETE 2" EM LIGA DE ALUMÍNIO, TIPO "LR", COM TAMPA CEGA, PINTADA, FIXADA E COM CONECTORES E TAMPÃO DE PVC PARA OS MÓDULOS NÃO UTILIZADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 14.48 | 106.15 | 120.63 | 43.44 | 318.45 | 361.89
9.2.4 | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1 | 20.35 | 18.25 | 38.6 | 20.35 | 18.25 | 38.6
9.2.5 | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 13.56 | 10.77 | 24.33 | 27.12 | 21.54 | 48.66
9.2.6 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1 | 6.77 | 33.62 | 40.39 | 6.77 | 33.62 | 40.39
9.2.7 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 100.54 | 104.95 | 205.49 | 402.16 | 419.8 | 821.96
9.2.8 | CX3030 | Próprio | Caixa de passagem metálica zincada 30x30x10cm com tampa e furos de 2" | UN | 1 | 15.78 | 1794.18 | 1809.96 | 15.78 | 1794.18 | 1809.96
9.2.9 | 8460 | ORSE | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm | UN | 1 | 105.32 | 861.8 | 967.12 | 105.32 | 861.8 | 967.12
9.2.10 | 11229 | ORSE | Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01 | UN | 1 | 78.98 | 1122.2 | 1201.18 | 78.98 | 1122.2 | 1201.18
9.2.11 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 60 | 18.83 | 25.9 | 44.73 | 1129.8 | 1554 | 2683.8
9.2.12 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 550 | 7.35 | 9.09 | 16.44 | 4042.5 | 4999.5 | 9042
9.2.13 | 7164 | ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) | UN | 17 | 5.24 | 37.83 | 43.07 | 89.08 | 643.11 | 732.19
9.2.14 | 715 | ORSE | Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída rj-45 | UN | 3 | 4.62 | 5.84 | 10.46 | 13.86 | 17.52 | 31.38
9.2.15 | 714 | ORSE | Fornecimento e instalação de espelho para caixa vertical 4" x 2" com 02 saídas rj-45 (krone ou similar) | UN | 7 | 7.87 | 6.78 | 14.65 | 55.09 | 47.46 | 102.55
9.2.16 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 8.77 | 6.28 | 15.05 | 17.54 | 12.56 | 30.1
9.2.17 | 058120 | SBC | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 13 | 27.68 | 52.71 | 80.39 | 359.84 | 685.23 | 1045.07
9.2.18 | 059451 | SBC | CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO | UN | 17 | 0 | 55.06 | 55.06 | 0 | 936.02 | 936.02
9.2.19 | 09.05.021 | FDE | ELETROCALHA LISA CHAPA 24 (0,65MM) PRE ZINCADA 50X50MM INCL. ACESSORIOS E TAMPA DE ENCAIXE . | M | 120 | 26.32 | 37.24 | 63.56 | 3158.4 | 4468.8 | 7627.2
9.2.20 | ELT13 | Próprio | T horizontal para eletrocalha lisa chapa #18 50x50mm com tampa | UN | 2 | 26.32 | 37.68 | 64 | 52.64 | 75.36 | 128
9.2.21 | ELT10 | Próprio | Cruzeta horizontal para eletrocalha lisa chapa #18 50x50mm com tampa | UN | 4 | 26.32 | 55.01 | 81.33 | 105.28 | 220.04 | 325.32
9.2.22 | ELT26 | Próprio | Curva de inversão para eletrocalha lisa chapa #18 50x50mm | UN | 2 | 26.32 | 24.47 | 50.79 | 52.64 | 48.94 | 101.58
9.2.23 | ELT27 | Próprio | Curva vertical interna para eletrocalha lisa chapa #18 50x50mm | UN | 1 | 26.32 | 28.09 | 54.41 | 26.32 | 28.09 | 54.41
9.3 |  |  | TV | [7 empty] | 9697.98
9.3.1 | CX3030 | Próprio | Caixa de passagem metálica zincada 30x30x10cm com tampa e furos de 2" | UN | 4 | 15.78 | 1794.18 | 1809.96 | 63.12 | 7176.72 | 7239.84
9.3.2 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 15 | 4.96 | 14.42 | 19.38 | 74.4 | 216.3 | 290.7
9.3.3 | 72311 | SINAPI | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 24 | 39.48 | 50.83 | 90.31 | 947.52 | 1219.92 | 2167.44
9.4 |  |  | SPDA | [7 empty] | 13613.56
9.4.1 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 13 | 13.06 | 117.76 | 130.82 | 169.78 | 1530.88 | 1700.66
9.4.2 | ED-51033 | SETOP | CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO 3/8" SM COM 7 FIOS | m | 150 | 34.21 | 31.86 | 66.07 | 5131.5 | 4779 | 9910.5
9.4.3 | 160325 | IOPES | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente | UN | 1 | 36.84 | 794.88 | 831.72 | 36.84 | 794.88 | 831.72
9.4.4 | 104755 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 16 | 9.79 | 50.79 | 60.58 | 156.64 | 812.64 | 969.28
9.4.5 | CTO010 | Próprio | Conector terminal de compressão, tipo OLHAL de cobre eletrolítico estanhado com furo para parafuso, para cabo 70 mm2 - Fornecimento e instalação | un | 10 | 7.87 | 12.27 | 20.14 | 78.7 | 122.7 | 201.4
10 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO - PPCI | [7 empty] | 69567.82
10.1 | 055861 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 | UN | 7 | 1.38 | 162.57 | 163.95 | 9.66 | 1137.99 | 1147.65
10.2 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 23.79 | 282.36 | 306.15 | 23.79 | 282.36 | 306.15
10.3 | lum 1.00 | Próprio | Luminária de emergência com LED, 300 lúmens, 4W, IP20, 220V, com bateria selada para acionamento autonomo na falta de energia elétrica, parafusos e buchas para instalação. Ref. Segurimax 25144 ou similar técnico. Fornecimento e Instalação. | UN | 22 | 7 | 140.46 | 147.46 | 154 | 3090.12 | 3244.12
10.4 | ILE 1.10 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 2200 LUMENS, 2 FAROLETES LED, MODELO INTELBRAS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref.: SINAPI 97599) | UN | 6 | 7 | 262.74 | 269.74 | 42 | 1576.44 | 1618.44
10.5 | ILE 1.11 | Próprio | LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO, INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA CONFORME PROJETO, LED E AUTONOMIA MÍNIMA DE 3H. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref.: SINAPI 97599) | UN | 8 | 7 | 109.74 | 116.74 | 56 | 877.92 | 933.92
10.6 | EVF 1.024 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 1.05 | 26.22 | 27.27 | 21 | 524.4 | 545.4
10.7 | EVF 1.025 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 1.05 | 23.03 | 24.08 | 17.85 | 391.51 | 409.36
10.8 | EVF 1.028 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 08* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). INDICAÇÃO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 1.05 | 10.47 | 11.52 | 8.4 | 83.76 | 92.16
10.9 | GC-001 | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,05M, MONTANTES TUBULARES DE 2 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2.1/2", LONGARINAS DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1 1/2". FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. (Ref. SINAPI 99837) | M | 50 | 249.35 | 651.89 | 901.24 | 12467.5 | 32594.5 | 45062
10.10 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 37 | 42.87 | 92.55 | 135.42 | 1586.19 | 3424.35 | 5010.54
10.11 | SSE 013 | Próprio | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA, MODELO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, INCLUSO MAÇANETA DE ALAVANCA COM CILINDRO, INSTALADO EM PORTA COMUM, VIDRO OU CORTA-FOGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COMPLETA. | par | 2 | 40.08 | 1807.98 | 1848.06 | 80.16 | 3615.96 | 3696.12
10.12 | SSE 014 | Próprio | BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | CJ | 2 | 26.72 | 1172.46 | 1199.18 | 53.44 | 2344.92 | 2398.36
10.13 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 20 | 14.12 | 18.7 | 32.82 | 282.4 | 374 | 656.4
10.14 | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 20 | 28.24 | 35.99 | 64.23 | 564.8 | 719.8 | 1284.6
10.15 | LT 001 | Próprio | Plano de emergência conforme NBR 15219, confecção de laudos técnicos conforme Anexos M.2, M.3 e M.4 da RTCBMRS nº 05 parte 1.1, solicitação de vistoria conforme Anexo E.1 da RTCBMRS nº 1.1. Inclui ART's de cada um dos serviços. Inclui acompanhamento de vistoria do CBMRS. | h | 20 | 155.33 | 2.8 | 158.13 | 3106.6 | 56 | 3162.6
11 |  |  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | [7 empty] | 135151.55
11.1 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [7 empty] | 135151.55
11.1.1 | AC_18 | Próprio | Fornecimento e instalação de condicionador de ar de 18.000 BTU/h conforme especificações. | Unid | 1 | 0 | 4092.67 | 4092.67 | 0 | 4092.67 | 4092.67
11.1.2 | AC_22 | Próprio | Fornecimento e instalação de condicionador de ar de 22.000 BTU/h conforme especificações. | Unid | 1 | 0 | 5162.56 | 5162.56 | 0 | 5162.56 | 5162.56
11.1.3 | AC_48 | Próprio | Fornecimento e instalação de condicionador de ar de 48.000 BTU/h conforme especificações. | Unid | 8 | 0 | 15445.04 | 15445.04 | 0 | 123560.32 | 123560.32
11.1.4 | REDE_EXTRA_AC_48 | Próprio | Instalação e fixação de rede extra (dimensão que exceder os 3 metros do item instalação) para condicionador de ar de 37.000 até 48.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de líquido e de gás, cabo PP 5x1/2mm2, mangueira flexível transparente de 1/2" para drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo material e mão de obra. | metro | 20 | 0 | 116.8 | 116.8 | 0 | 2336 | 2336
12 |  |  | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 450660.67
12.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO | [7 empty] | 73819.53
12.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 828 | 2.93 | 2.88 | 5.81 | 2426.04 | 2384.64 | 4810.68
12.1.2 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 828 | 22.83 | 23.28 | 46.11 | 18903.24 | 19275.84 | 38179.08
12.1.3 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 553 | 12.21 | 10.98 | 23.19 | 6752.13 | 6071.94 | 12824.07
12.1.4 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES E TETO, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 470 | 19.19 | 19.12 | 38.31 | 9019.3 | 8986.4 | 18005.7
12.2 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO | [7 empty] | 63583.25
12.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 607 | 6.42 | 3.9 | 10.32 | 3896.94 | 2367.3 | 6264.24
12.2.2 | 87781 | SINAPI | EMBOÇO RASPADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 607 | 51.79 | 42.64 | 94.43 | 31436.53 | 25882.48 | 57319.01
12.3 |  |  | DIVISÓRIAS E FORROS | [7 empty] | 127342.48
12.3.1 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021 | m² | 44 | 112.61 | 1175.81 | 1288.42 | 4954.84 | 51735.64 | 56690.48
12.3.2 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 85 | 21.1 | 110.66 | 131.76 | 1793.5 | 9406.1 | 11199.6
12.3.3 | 00039513 | SINAPI | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | m² | 480 | 0 | 119 | 119 | 0 | 57120 | 57120
12.3.4 | 96370 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 10 | 13.88 | 74.04 | 87.92 | 138.8 | 740.4 | 879.2
12.3.5 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 24 | 30.6 | 29.95 | 60.55 | 734.4 | 718.8 | 1453.2
12.4 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 181318.71
12.4.1 | ESG06 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (103913) - EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, ACABAMENTO POLIDO, FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 10,0 CM. AF_04/2022 | m² | 310 | 12.88 | 157.76 | 170.64 | 3992.8 | 48905.6 | 52898.4
12.4.2 | EME_PONTE_1 | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (94995) - EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO, JSINADO, FCK = 30 MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA Q-196. AF_08/2022 | m² | 132 | 10.43 | 121.36 | 131.79 | 1376.76 | 16019.52 | 17396.28
12.4.3 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA - 2 CM, PEDRA BRITADA N.1 - 8 CM), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 45 | 56.08 | 130.27 | 186.35 | 2523.6 | 5862.15 | 8385.75
12.4.4 | 32.07.090 | CPOS/CDHU | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 4,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | M | 155 | 3.37 | 11.93 | 15.3 | 522.35 | 1849.15 | 2371.5
12.4.5 | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA PISO DE CONCRETO POLIDO E ARQUIBANCADA, COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA PIGMENTADA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 495 | 19.31 | 40.29 | 59.6 | 9558.45 | 19943.55 | 29502
12.4.6 | 101746 | SINAPI | PISO LAMINADO FLUTUANTE SOBRE PISO DE CONCRETO. AF_09/2020 | m² | 72 | 16.42 | 492.65 | 509.07 | 1182.24 | 35470.8 | 36653.04
12.4.7 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 132 | 17.48 | 156.76 | 174.24 | 2307.36 | 20692.32 | 22999.68
12.4.8 | 84081 | SINAPI | REVESTIMENTO DE DEGRAU DE ESCADA COM BASALTO POLIDO REGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 6 | 77.86 | 238.57 | 316.43 | 467.16 | 1431.42 | 1898.58
12.4.9 | 102225 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 72 | 18.97 | 18.19 | 37.16 | 1365.84 | 1309.68 | 2675.52
12.4.10 | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 132 | 18.27 | 31.26 | 49.53 | 2411.64 | 4126.32 | 6537.96
12.5 |  |  | RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS | [7 empty] | 4596.7
12.5.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM BASALTO TEAR, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 31 | 20.4 | 35.89 | 56.29 | 632.4 | 1112.59 | 1744.99
12.5.2 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM BASALTO TEAR, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 57 | 16.56 | 33.47 | 50.03 | 943.92 | 1907.79 | 2851.71
13 |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 303588.208
13.1 | 23.04.080 | CPOS/CDHU | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio, com fechadura abre/fecha - 60 x 160 cm | UN | 14 | 66.99 | 1474.89 | 1541.88 | 937.86 | 20648.46 | 21586.32
13.2 | 90851 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM PU LAQUEADO, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO ALTO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 11 | 301.44 | 1659.21 | 1960.65 | 3315.84 | 18251.31 | 21567.15
13.3 | 140038 | SBC | MOLA HIDRAULICA PARA PORTA COM BRACO REGULAVEL, PARA SANITÁRIOS MASC E FEM | UN | 4 | 45.72 | 496.71 | 542.43 | 182.88 | 1986.84 | 2169.72
13.4 | 14.002.0242-0 | EMOP | PROTECAO PARA PORTA EM ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 40CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 6.4 | 20.89 | 25.98 | 46.87 | 133.696 | 166.272 | 299.968
13.5 | ESQ4 | Próprio | ESQUADRIA EM CAIXILHO DE ALUMINIO PRETO 3,10 X 3,00, COM VIDRO TEMPERADO FUME 6 MM E PORTA DE ALUMÍNIO PRETO LAMBRI NA HORIZONTAL DE ABRIR DUAS FOLHAS 0,80 X 2,20, COMPLETA, INSTALADA, CONFORME PROJETO | UN | 4 | 672.64 | 14939.88 | 15612.52 | 2690.56 | 59759.52 | 62450.08
13.6 | ESR4 | Próprio | ESQUADRIA EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETO 4,20 X 3,00, COM VIDRO FIXO TEMPERADO FUME 6 MM E PORTA DE ALUMÍNIO PRETO LAMBRI NA HORIZONTAL DE ABRIR DUAS FOLHAS 1,00 X 2,20, COMPLETA, INSTALADA, CONFORME PROJETO | UN | 1 | 911.33 | 20460.2 | 21371.53 | 911.33 | 20460.2 | 21371.53
13.7 | ESR5 | Próprio | CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETO 4,60 X 3,00, COM VIDRO FIXO TEMPERADO FUME 6 MM E PORTA DE VIDRO FUME 10 MM DE ABRIR DUAS FOLHAS 1,00 X 2,20, COMPLETA, INSTALADA, CONFORME PROJETO | UN | 2 | 719.97 | 22515.21 | 23235.18 | 1439.94 | 45030.42 | 46470.36
13.8 | 25.01.520 | CPOS/CDHU | Caixilho em alumínio anodizado COR PRETO, TIPO maxim-ar, incluso contramarco e vidro fumê comum 6 mm | m² | 58 | 91.35 | 1777.08 | 1868.43 | 5298.3 | 103070.64 | 108368.94
13.9 | 25.02.230 | CPOS/CDHU | Porta em alumínio anodizado COR PRETO, de abrir | m² | 14 | 72.33 | 1237.5 | 1309.83 | 1012.62 | 17325 | 18337.62
13.10 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 35.88 | 205.75 | 241.63 | 143.52 | 823 | 966.52
14 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 6972.95
14.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 37 | 14.56 | 73.66 | 88.22 | 538.72 | 2725.42 | 3264.14
14.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM (PP) e E=3MM (ALUMINIZADA). AF_09/2023 | m² | 21 | 31.6 | 145.01 | 176.61 | 663.6 | 3045.21 | 3708.81
15 |  |  | PINTURA | [7 empty] | 41289.06
15.1 |  |  | PINTURA INTERNA | [7 empty] | 27935.06
15.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 888 | 2.23 | 2.55 | 4.78 | 1980.24 | 2264.4 | 4244.64
15.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 553 | 5.51 | 11.21 | 16.72 | 3047.03 | 6199.13 | 9246.16
15.1.3 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 136 | 3.12 | 2.87 | 5.99 | 424.32 | 390.32 | 814.64
15.1.4 | teste4. | Próprio | REFERÊNCIA SINAPI (88489) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EPOXY PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 335 | 6.45 | 26.25 | 32.7 | 2160.75 | 8793.75 | 10954.5
15.1.5 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 136 | 7.68 | 11.99 | 19.67 | 1044.48 | 1630.64 | 2675.12
15.2 |  |  | PINTURA EXTERNA | [7 empty] | 13354
15.2.1 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 607 | 1.54 | 3.74 | 5.28 | 934.78 | 2270.18 | 3204.96
15.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 607 | 5.51 | 11.21 | 16.72 | 3344.57 | 6804.47 | 10149.04
16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 26238.73
16.1 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 118 | 13.75 | 103.92 | 117.67 | 1622.5 | 12262.56 | 13885.06
16.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 753 | 2.96 | 2.17 | 5.13 | 2228.88 | 1634.01 | 3862.89
16.3 | CO-27703 | SETOP | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA DE ATÉ 10.000M2 | UN | 1 | 8074.907 | 415.873 | 8490.78 | 8074.907 | 415.873 | 8490.78
[8 empty] | Totais -> | 1068605.143 | 2590635.825 | 3659240.968
Total Geral
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA EQUIPAMENTOS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | SIGLA | TAXA %
DESPESAS INDIRETAS
1 | Administração Central |  | AC | 3.45%
2 | Seguros + Garantia |  | S + G | 0.6%
3 | Riscos e imprevistos |  | R | 1.11%
4 | Despesas Financeiras |  | DF | 1.11%
LUCRO
5 | Lucro bruto |  | L | 5.84%
TRIBUTOS
6 | COFINS |  | I | 3% |  |  | Bancos
7 | PIS |  |  | 0.65% |  |  | SINAPI - 03/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 04/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 01/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais IOPES - 01/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FDE - 01/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2024 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 05/2024 - sem_encargos CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 03/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 10/2024 - Paraná SCO - 03/2025 - Rio de Janeiro
8 | ISS |  |  | 0%
9 | CPRB |  |  | 0%
| TOTAL |  |  | 16.8%
BDI = (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1 = 16,80%
BDI diferenciado para os itens 2.6, 2.7, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 da planilha orçamentária sintética.
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (NÃO DESONERADO)
ITEM | DESCRIÇÃO |  | SIGLA | TAXA %
|  |  | DESPESAS INDIRETAS | 7.3%
1 | Administração Central |  | AC | 4%
2 | Seguro + Garantia |  | S + G | 0.8%
2 | Riscos |  | R | 1.27%
3 | Despesas Financeiras |  | DF | 1.23%
|  |  | LUCRO | 7.4%
5 | Lucro bruto |  | L | 7.4%
|  |  | TRIBUTOS | 5.75%
6 | COFINS |  | I | 3%
7 | PIS |  |  | 0.65%
8 | ISS |  |  | 2.1%
9 | CPRB |  |  | 0%
TOTAL |  |  |  | 22.36%
BDI = (1+(AC+S+G+R))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1 = 28,49%
Declaro para devidos fins que, conforme legislação tributária municipal (Decreto Executivo N° 73, de 11 de Maio de 2017), no ISS, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 3,5%.
_______________________________________________________________ Pedro Orlando Engenheiro Civil |  |  |  | _______________________________________________________________ André Folleto Engenheiro Eletricista
_______________________________________________________________ Roberto Moro Engenheiro Civil |  |  |  | _______________________________________________________________ Filipe Campanhola Engenheiro Mecânico