## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Guarita Politécnico | SINAPI - 03/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 03/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul |  |  | 22,36% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | [8 empty] | 10398.2 | 8.338%
1.1 | ENG004 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, CONTEMPLANDO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, MESTRE DE OBRAS, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | UN | 0.3 | 28326.81 | 33689.59 | 971.09 | 34660.68 | 10106.877 | 291.323 | 10398.2 | 8.338%
2 |  |  | GUARITA | [8 empty] | 13519.61 | 10.84%
2.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 5047 | 4.047%
2.1.1 | 105562 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | m³ | 4.5 | 8.61 | 2.46 | 8.07 | 10.53 | 11.07 | 36.31 | 47.38 | 0.03799%
2.1.2 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 4.5 | 81.31 | 22.48 | 77.01 | 99.49 | 101.16 | 346.54 | 447.7 | 0.359%
2.1.3 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 1.2 | 771.45 | 17.48 | 926.46 | 943.94 | 20.976 | 1111.744 | 1132.72 | 0.9083%
2.1.4 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.4 | 407.6 | 82.98 | 415.75 | 498.73 | 33.192 | 166.298 | 199.49 | 0.16%
2.1.5 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.4 | 407.6 | 82.98 | 415.75 | 498.73 | 33.192 | 166.298 | 199.49 | 0.16%
2.1.6 | 101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 21 | 117.54 | 58.76 | 85.06 | 143.82 | 1233.96 | 1786.26 | 3020.22 | 2.422%
2.2 |  |  | Superestrutura | [8 empty] | 8472.61 | 6.794%
2.2.1 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.6 | 979.86 | 257.19 | 941.76 | 1198.95 | 154.314 | 565.056 | 719.37 | 0.5769%
2.2.2 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 1.8 | 227.5 | 45.27 | 233.09 | 278.36 | 81.486 | 419.554 | 501.04 | 0.4018%
2.2.3 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 1.5 | 771.45 | 17.48 | 926.46 | 943.94 | 26.22 | 1389.69 | 1415.91 | 1.135%
2.2.4 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 9.78 | 92.55 | 58.32 | 54.92 | 113.24 | 570.3696 | 537.1104 | 1107.48 | 0.8881%
2.2.5 | 103681 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 3.24 | 764.8 | 64.47 | 871.33 | 935.8 | 208.8828 | 2823.1072 | 3031.99 | 2.431%
2.2.6 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 21.16 | 65.54 | 1.21 | 78.98 | 80.19 | 25.6036 | 1671.2164 | 1696.82 | 1.361%
3 |  |  | ALVENARIA E ESQUADDRIAS | [8 empty] | 12077.05 | 9.685%
3.1 |  |  | ALVENARIA | [8 empty] | 3033.28 | 2.432%
3.1.1 | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 32 | 77.47 | 42.24 | 52.55 | 94.79 | 1351.68 | 1681.6 | 3033.28 | 2.432%
3.2 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 9043.77 | 7.252%
3.2.1 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 9.23 | 447.15 | 10.46 | 536.67 | 547.13 | 96.5458 | 4953.4542 | 5050 | 4.05%
3.2.2 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 1.68 | 638.75 | 17.29 | 764.28 | 781.57 | 29.0472 | 1283.9828 | 1313.03 | 1.053%
3.2.3 | 90848 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1088.11 | 220.17 | 1111.24 | 1331.41 | 220.17 | 1111.24 | 1331.41 | 1.068%
3.2.4 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 8.32 | 132.55 | 18.2 | 143.98 | 162.18 | 151.424 | 1197.906 | 1349.33 | 1.082%
4 |  |  | HIDROSANITÁRIO | [8 empty] | 13389.71 | 10.74%
4.1 |  |  | HIDRAULICO | [8 empty] | 438.84 | 0.3519%
4.1.1 | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 9 | 7.03 | 2.13 | 6.47 | 8.6 | 19.17 | 58.23 | 77.4 | 0.06207%
4.1.2 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 202.72 | 17.36 | 230.68 | 248.04 | 17.36 | 230.68 | 248.04 | 0.1989%
4.1.3 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.16 | 3.9 | 3.63 | 7.53 | 7.8 | 7.26 | 15.06 | 0.01208%
4.1.4 | 94673 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 7.27 | 2.66 | 6.23 | 8.89 | 15.96 | 37.38 | 53.34 | 0.04277%
4.1.5 | 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 6.13 | 2.66 | 4.84 | 7.5 | 15.96 | 29.04 | 45 | 0.03609%
4.2 |  |  | SANITÁRIO | [8 empty] | 9544.49 | 7.654%
4.2.1 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 68.79 | 19.62 | 64.55 | 84.17 | 19.62 | 64.55 | 84.17 | 0.0675%
4.2.2 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 372.42 | 12.58 | 443.11 | 455.69 | 12.58 | 443.11 | 455.69 | 0.3654%
4.2.3 | 101807 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 507.41 | 262.99 | 357.87 | 620.86 | 262.99 | 357.87 | 620.86 | 0.4979%
4.2.4 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 6 | 14.02 | 1.9 | 15.25 | 17.15 | 11.4 | 91.5 | 102.9 | 0.08252%
4.2.5 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 3 | 23.1 | 7.05 | 21.21 | 28.26 | 21.15 | 63.63 | 84.78 | 0.06799%
4.2.6 | 102264 | SINAPI | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 6 | 20.41 | 2.75 | 22.22 | 24.97 | 16.5 | 133.32 | 149.82 | 0.1201%
4.2.7 | 74197/001 | SINAPI | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | UN | 1 | 2051.23 | 742.82 | 1767.06 | 2509.88 | 742.82 | 1767.06 | 2509.88 | 2.013%
4.2.8 | 98058 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 1730.39 | 306.96 | 1810.34 | 2117.3 | 306.96 | 1810.34 | 2117.3 | 1.698%
4.2.9 | 98094 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 2794.29 | 1034.11 | 2384.98 | 3419.09 | 1034.11 | 2384.98 | 3419.09 | 2.742%
4.3 |  |  | APARELHOS | [8 empty] | 3406.38 | 2.732%
4.3.1 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 150.55 | 4.88 | 179.33 | 184.21 | 4.88 | 179.33 | 184.21 | 0.1477%
4.3.2 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 544.36 | 28.64 | 637.43 | 666.07 | 28.64 | 637.43 | 666.07 | 0.5341%
4.3.3 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 921.37 | 54.24 | 1073.14 | 1127.38 | 108.48 | 2146.28 | 2254.76 | 1.808%
4.3.4 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 246.28 | 14.21 | 287.13 | 301.34 | 14.21 | 287.13 | 301.34 | 0.2416%
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO e COBERTURA | [8 empty] | 4278.26 | 3.431%
5.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 4 | 51.8 | 12.97 | 50.41 | 63.38 | 51.88 | 201.64 | 253.52 | 0.2033%
5.2 | 100384 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 21.16 | 22.27 | 6.78 | 20.46 | 27.24 | 143.4648 | 432.9252 | 576.39 | 0.4622%
5.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CAPA DA PLATIBANDA | M | 14.4 | 99.77 | 14.5 | 107.57 | 122.07 | 208.8 | 1549 | 1757.8 | 1.41%
5.4 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 21.16 | 48.74 | 6.53 | 53.1 | 59.63 | 138.1748 | 1123.5952 | 1261.77 | 1.012%
5.5 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 4.8 | 73.01 | 10.73 | 78.6 | 89.33 | 51.504 | 377.276 | 428.78 | 0.3438%
6 |  |  | REVSTIMENTO | [8 empty] | 11479.16 | 9.205%
6.1 |  |  | REVESTIMETO INTERNO | [8 empty] | 5996.31 | 4.808%
6.1.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 45 | 8.2 | 5.97 | 4.06 | 10.03 | 268.65 | 182.7 | 451.35 | 0.3619%
6.1.2 | 104218 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 45 | 52.54 | 32.38 | 31.9 | 64.28 | 1457.1 | 1435.5 | 2892.6 | 2.32%
6.1.3 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 45 | 25.48 | 15.49 | 15.68 | 31.17 | 697.05 | 705.6 | 1402.65 | 1.125%
6.1.4 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 14.8 | 69.01 | 22.57 | 61.87 | 84.44 | 334.036 | 915.674 | 1249.71 | 1.002%
6.2 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO | [8 empty] | 5482.85 | 4.397%
6.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 53 | 7.85 | 5.71 | 3.89 | 9.6 | 302.63 | 206.17 | 508.8 | 0.408%
6.2.2 | 104218 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 53 | 52.54 | 32.38 | 31.9 | 64.28 | 1716.14 | 1690.7 | 3406.84 | 2.732%
6.2.3 | 104959 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 53 | 24.17 | 14 | 15.57 | 29.57 | 742 | 825.21 | 1567.21 | 1.257%
7 |  |  | PISOS | [8 empty] | 1793.51 | 1.438%
7.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 11.56 | 3.24 | 2.74 | 1.22 | 3.96 | 31.6744 | 14.0956 | 45.77 | 0.0367%
7.2 | 101750 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 11.56 | 55.28 | 19.69 | 47.95 | 67.64 | 227.6164 | 554.2936 | 781.91 | 0.627%
7.3 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 11.56 | 57.5 | 8.52 | 61.83 | 70.35 | 98.4912 | 714.7488 | 813.24 | 0.6521%
7.4 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 13.6 | 9.17 | 2.37 | 8.85 | 11.22 | 32.232 | 120.358 | 152.59 | 0.1224%
8 |  |  | VIDROS | [8 empty] | 3380.74 | 2.711%
8.1 | 85004 | SINAPI | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM | m² | 0.45 | 142.76 | 24.76 | 149.92 | 174.68 | 11.142 | 67.458 | 78.6 | 0.06303%
8.2 | 102164 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 10.23 | 263.81 | 24.66 | 298.13 | 322.79 | 252.2718 | 3049.8682 | 3302.14 | 2.648%
9 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 1994.67 | 1.6%
9.1 |  |  | PINTURA INTERNA | [8 empty] | 868.42 | 0.6964%
9.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 45 | 3.71 | 2 | 2.53 | 4.53 | 90 | 113.85 | 203.85 | 0.1635%
9.1.2 | 104643 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 45 | 8.28 | 2.78 | 7.35 | 10.13 | 125.1 | 330.75 | 455.85 | 0.3655%
9.1.3 | 102200 | SINAPI | APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | m² | 4.41 | 21.36 | 8.77 | 17.36 | 26.13 | 38.6757 | 76.5543 | 115.23 | 0.0924%
9.1.4 | 102217 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 4.41 | 17.33 | 9.08 | 12.12 | 21.2 | 40.0428 | 53.4472 | 93.49 | 0.07497%
9.2 |  |  | PINTURA EXTERNA | [8 empty] | 1126.25 | 0.9031%
9.2.1 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 53 | 4.19 | 1.36 | 3.76 | 5.12 | 72.08 | 199.28 | 271.36 | 0.2176%
9.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 53 | 13.19 | 4.91 | 11.22 | 16.13 | 260.23 | 594.66 | 854.89 | 0.6855%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 14435.78 | 11.58%
10.1 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16 | 16.38 | 3.54 | 16.5 | 20.04 | 56.64 | 264 | 320.64 | 0.2571%
10.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | 2.92 | 1.05 | 2.52 | 3.57 | 42 | 100.8 | 142.8 | 0.1145%
10.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 140 | 4.22 | 1.32 | 3.84 | 5.16 | 184.8 | 537.6 | 722.4 | 0.5793%
10.4 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 49.79 | 29.87 | 31.05 | 60.92 | 29.87 | 31.05 | 60.92 | 0.04885%
10.5 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 54.24 | 28.7 | 37.66 | 66.36 | 28.7 | 37.66 | 66.36 | 0.05321%
10.6 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 48.84 | 24.77 | 34.99 | 59.76 | 24.77 | 34.99 | 59.76 | 0.04792%
10.7 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 36.22 | 17.29 | 27.02 | 44.31 | 51.87 | 81.06 | 132.93 | 0.1066%
10.8 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 40.01 | 20.8 | 28.15 | 48.95 | 41.6 | 56.3 | 97.9 | 0.07851%
10.9 | EL00369 | Próprio | Refletor LED até 300W. Fornecimento e instalação. | un | 4 | 767 | 17.23 | 921.27 | 938.5 | 68.92 | 3685.08 | 3754 | 3.01%
10.10 | 2.205 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 40/60 W, COM LÂMPADA LED 9W. Fornecimento e instalação | Un | 4 | 110.9 | 23.38 | 112.31 | 135.69 | 93.52 | 449.24 | 542.76 | 0.4352%
10.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.47 | 1.63 | 12.4 | 14.03 | 1.63 | 12.4 | 14.03 | 0.01125%
10.12 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 13.41 | 3.07 | 13.33 | 16.4 | 15.35 | 66.65 | 82 | 0.06576%
10.13 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 24.54 | 8.84 | 21.18 | 30.02 | 8.84 | 21.18 | 30.02 | 0.02407%
10.14 | 6092 | Próprio | IDR - Interruptor diferencial residual - BIPOLAR, In=25 A, sensibilidade IΔn=30mA, Ue=230Vac, IEC 61008-1. Siemens ou similar. Fornecimento e Instalação. | UN | 1 | 145.89 | 14.03 | 164.48 | 178.51 | 14.03 | 164.48 | 178.51 | 0.1431%
10.15 | 2.716 | Próprio | Eletrocalha lisa 50 x 50 mm em chapa de aço zincado, lisa, com parafusos, buchas e acessórios de fixação em teto ou parede (ref.: mopa ou similar) metro linearFornecimento e instalação. | metro | 15 | 34.08 | 9.34 | 32.36 | 41.7 | 140.1 | 485.4 | 625.5 | 0.5016%
10.16 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 2 | 36.25 | 0.66 | 43.69 | 44.35 | 1.32 | 87.38 | 88.7 | 0.07113%
10.17 | 8.0005 | Próprio | Eletroduto de aço galvanizado tipo LEVE 3/4" com pintura, luvas, curvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear. Fornecimento e instalação. | metro | 27 | 21.46 | 5.83 | 20.42 | 26.25 | 157.41 | 551.34 | 708.75 | 0.5683%
10.18 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 18.41 | 5.74 | 16.78 | 22.52 | 5.74 | 16.78 | 22.52 | 0.01806%
10.19 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 11 | 41.73 | 18.74 | 32.32 | 51.06 | 206.14 | 355.52 | 561.66 | 0.4504%
10.20 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 105.74 | 11.6 | 117.78 | 129.38 | 11.6 | 117.78 | 129.38 | 0.1037%
10.21 | 8.0011 | Próprio | Eletroduto de PVC tipo LEVE 3/4" com luvas, curvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | metro | 6 | 22.35 | 15.48 | 11.86 | 27.34 | 92.88 | 71.16 | 164.04 | 0.1315%
10.22 | CPEL00331 | Próprio | Armação secundária de 01 estribo com isolador roldana de 01 leito (AS-11), conforme CPFL GED-908 e GED-1007, padrão RGE/CPFL. Fornecimento e instalação. | conj | 6 | 72.28 | 17.23 | 71.21 | 88.44 | 103.38 | 427.26 | 530.64 | 0.4255%
10.23 | 7.5 | Próprio | Cabo Multiplexado de alumínio, bipolar, 1x10mm² + neutro nu 10mm², tensão de isolação de 1kV. Fornecimento e instalação. | m | 73 | 12.74 | 3.17 | 12.41 | 15.58 | 231.41 | 905.93 | 1137.34 | 0.912%
10.24 | 17.1 | Próprio | Estrutura de distruibuição N1, com cruzeta polimérica maciça, isoladores, suportes e alças/laços para amarrações - tensão de isolação 15kV - completa . Fornecimento e instalação | un | 1 | 1403.69 | 108.32 | 1609.23 | 1717.55 | 108.32 | 1609.23 | 1717.55 | 1.377%
10.25 | 00041203 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B | UN | 1 | 1405.97 | 0 | 1720.34 | 1720.34 | 0 | 1720.34 | 1720.34 | 1.38%
10.26 | 100583 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 586.23 | 153.46 | 563.85 | 717.31 | 153.46 | 563.85 | 717.31 | 0.5752%
10.27 | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 1 | 87.47 | 12.31 | 94.71 | 107.02 | 12.31 | 94.71 | 107.02 | 0.08582%
11 |  |  | CALÇADAS | [8 empty] | 1048.05 | 0.8404%
11.1 | 95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 15 | 57.11 | 17.25 | 52.62 | 69.87 | 258.75 | 789.3 | 1048.05 | 0.8404%
12 |  |  | PORTICO | [8 empty] | 36909.04 | 29.6%
12.1 |  |  | FUNDAÇÃO DO PORTICO | [8 empty] | 8033.28 | 6.442%
12.1.1 | 101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 24 | 117.54 | 58.76 | 85.06 | 143.82 | 1410.24 | 2041.44 | 3451.68 | 2.768%
12.1.2 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 1.3 | 899.08 | 322.52 | 777.59 | 1100.11 | 419.276 | 1010.864 | 1430.14 | 1.147%
12.1.3 | 92439 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 6 | 61.16 | 20.98 | 53.85 | 74.83 | 125.88 | 323.1 | 448.98 | 0.36%
12.1.4 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 148 | 14.93 | 3.62 | 14.64 | 18.26 | 535.76 | 2166.72 | 2702.48 | 2.167%
12.2 |  |  | ESTRUTURA DO PORTICO | [8 empty] | 19983 | 16.02%
12.2.1 | 100016 | SBC | ESTRUTURA ACO ESPACIAL LEVE TRELICADO P/GINASIO(19,12kg/m2) | m² | 37 | 350.5 | 178.27 | 250.6 | 428.87 | 6595.99 | 9272.2 | 15868.19 | 12.72%
12.2.2 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 98.37 | 11.08 | 5.12 | 8.43 | 13.55 | 503.6544 | 829.2556 | 1332.91 | 1.069%
12.2.3 | 100743 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 196.74 | 11.56 | 1.51 | 12.63 | 14.14 | 297.0774 | 2484.8226 | 2781.9 | 2.231%
12.3 |  |  | CALÇAMENTO | [8 empty] | 8892.76 | 7.131%
12.3.1 | 92406 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | m² | 76 | 95.63 | 10.75 | 106.26 | 117.01 | 817 | 8075.76 | 8892.76 | 7.131%
[9 empty] | Totais -> | 37.357,98 | 87.345,80 | 124.703,78
[9 empty] | Total sem BDI |  | 101923.48
[9 empty] | Total do BDI |  | 22780.3
[9 empty] | Total Geral |  | 124703.78
_______________________________________________________________ Daniel Setor de Engenharia