## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Gerador Restaurante Universitário I | SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 08/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 06/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 04/2025 - Minas Gerais IOPES - 05/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo FDE - 04/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 04/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - Bahia CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 07/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 03/2025 - Paraná SCO - 07/2025 - Rio de Janeiro |  |  | 25,0% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | Disjuntores e Quadros | [8 empty] | 91833.69 | 15.83%
1.1 | 37.13.740 | CPOS/CDHU | Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 VCA, corrente de 700 A até 800 A | UN | 2 | 3692.16 | 125.6 | 4489.6 | 4615.2 | 251.2 | 8979.2 | 9230.4 | 1.591%
1.2 | 11934 | ORSE | Disjuntor regulável de 1000 a 2500A | un | 1 | 35622.09 | 167.96 | 44359.65 | 44527.61 | 167.96 | 44359.65 | 44527.61 | 7.674%
1.3 | 9728 | ORSE | QGBT-1 Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 2000x1700x600mm | un | 1 | 25707.9 | 102.2 | 32032.67 | 32134.87 | 102.2 | 32032.67 | 32134.87 | 5.538%
1.4 | 101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 138.46 | 55.37 | 117.7 | 173.07 | 166.11 | 353.1 | 519.21 | 0.08948%
1.5 | 9006082 | SIURB | BARRAMENTO DE COBRE PARA 1200A - 9,5X127MM | M | 3 | 1445.76 | 228.23 | 1578.97 | 1807.2 | 684.69 | 4736.91 | 5421.6 | 0.9344%
2 |  |  | Cabos e conectores | [8 empty] | 105218.75 | 18.13%
2.1 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 251 | 259.47 | 12 | 312.33 | 324.33 | 3012 | 78394.83 | 81406.83 | 14.03%
2.2 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120 | 132.13 | 6.91 | 158.25 | 165.16 | 829.2 | 18990 | 19819.2 | 3.416%
2.3 | 7933 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 240 mm2 - fornecimento e instalação | un | 64 | 38.23 | 1.66 | 46.12 | 47.78 | 106.24 | 2951.68 | 3057.92 | 0.527%
2.4 | 7930 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 120 mm2 - fornecimento e instalação | un | 60 | 12.47 | 1.42 | 14.16 | 15.58 | 85.2 | 849.6 | 934.8 | 0.1611%
3 |  |  | Gerador e demais materiais | [8 empty] | 383191.73 | 66.04%
3.1 | C4061 | SEINFRA | GRUPO GERADOR 451/500 KVA COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO | UN | 1 | 316926.67 | 5067.48 | 365102.87 | 370170.35 | 5067.48 | 365102.87 | 370170.35 | 63.8%
3.2 | 37.19.010 | CPOS/CDHU | Transformador de corrente 800-5 A, janela | UN | 6 | 360.48 | 95.04 | 355.56 | 450.6 | 570.24 | 2133.36 | 2703.6 | 0.4659%
3.3 | MULTI01 | Próprio | Multimedidor de grandezas elétricas, multi-tarifa bidirecional, com capacidade de medir e registrar energias e demandas ativas e reativa nos 4 quadrantes, capacidade para monitoramento ininterrupto por no mínimo 60 dias consecutivos, bem como UFER e DMCR, estático, classes D (0,5%), tensão de medição máxima LL/LN 480/277Vca, monitoramento trifásico, de ligação indireta, capacidade para medir corrente elétrica até 800A, capacidade para faturamento em unidades com tarifa binômia, irrigantes ou horosazonal (THS), com memória de massa de 36 canais, porta RS232DB9, Modbus TCP, M-Bus, Modbus RTU, duas entradas digitais para monitoramento de abertura de porta, com todas as interfaces necessárias para comunicação com PC ou Notebook via Internet, software incluso para funcionamento em windows. Compatível com TCs - transformadores de corrente para medição do tipo janela, para conversão de corrente até 800 A para a corrente do medidor. Conformidade com as normas NBR14519, NBR14520 e NBR14522 e regulamentos RTM587/2012, RTM586/2012 e RTM520/2014. Igual ou semelhante a Siemens (7KM PAC2200), WEG (SMW300I) ou conforme padrão adotado pela UFSM. Compatibilidade com sistema LoRa. O medidor deve ser aprovado pelo INMETRO. Completo funcionando. Fornecimento e instalação. | un | 2 | 3587.46 | 241.16 | 4243.16 | 4484.32 | 482.32 | 8486.32 | 8968.64 | 1.546%
3.4 | 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 539.66 | 279.39 | 395.18 | 674.57 | 558.78 | 790.36 | 1349.14 | 0.2325%
[9 empty] | Totais -> | 12.083,62 | 568.160,55 | 580.244,17
[9 empty] | Total sem BDI |  | 484988.25
[9 empty] | Total do BDI |  | 95255.92
[9 empty] | Total Geral |  | 580244.17
_______________________________________________________________ Eng Eletricista Max Henrique Gomes Braunstein CREA RS169400