## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | RESERVATORIO PARA DEPTO DE GADO CONFINADO | SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 06/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul SETOP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo |  |  | 24,25% |  |  | Não Desonerado: Horista: 112,88% Mensalista: 69,79%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E TECNICOS | [8 empty] | 3620.73 | 3.28%
1.1 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 1 | 878.9 | 0 | 1092.03 | 1092.03 | 0 | 1092.03 | 1092.03 | 0.9891%
1.2 | 4259 | ORSE | Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustível | h | 80 | 8.07 | 0 | 10.02 | 10.02 | 0 | 801.6 | 801.6 | 0.7261%
1.3 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 139.01 | 167.34 | 5.37 | 172.71 | 1673.4 | 53.7 | 1727.1 | 1.564%
2 |  |  | FUNDAÇÕES | [8 empty] | 21638.37 | 19.6%
2.1 | 90883 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 34 | 115.77 | 22.52 | 121.32 | 143.84 | 765.68 | 4124.88 | 4890.56 | 4.43%
2.2 | 95586 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 | KG | 151 | 11.96 | 2.99 | 11.87 | 14.86 | 451.49 | 1792.37 | 2243.86 | 2.032%
2.3 | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 15 | 15.97 | 7.39 | 12.45 | 19.84 | 110.85 | 186.75 | 297.6 | 0.2696%
2.4 | 72872 | SINAPI | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE ESTAQUEAMENTO, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM | UN | 1 | 891.26 | 457.98 | 649.41 | 1107.39 | 457.98 | 649.41 | 1107.39 | 1.003%
2.5 | 74138/003 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 5.05 | 707.41 | 87.88 | 791.07 | 878.95 | 443.79 | 3994.9 | 4438.69 | 4.02%
2.6 | 5651 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 8.8 | 57.79 | 31.17 | 40.63 | 71.8 | 274.29 | 357.55 | 631.84 | 0.5723%
2.7 | 95576 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 83 | 12.23 | 2.67 | 12.52 | 15.19 | 221.61 | 1039.16 | 1260.77 | 1.142%
2.8 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 4 | 21.63 | 20.44 | 6.43 | 26.87 | 81.76 | 25.72 | 107.48 | 0.09735%
2.9 | 79507/005 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE | m³ | 10 | 32.27 | 29.46 | 10.63 | 40.09 | 294.6 | 106.3 | 400.9 | 0.3631%
2.10 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 4 | 24.91 | 20.12 | 10.83 | 30.95 | 80.48 | 43.32 | 123.8 | 0.1121%
2.11 | CO-28388 | SETOP | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | m | 45 | 79.09 | 0 | 98.26 | 98.26 | 0 | 4421.7 | 4421.7 | 4.005%
2.12 | 01.21.010 | CPOS/CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 1 | 1379.3 | 0 | 1713.78 | 1713.78 | 0 | 1713.78 | 1713.78 | 1.552%
3 |  |  | RESERVATORIO | [8 empty] | 85145.18 | 77.12%
3.1 | 7107377 | SICRO3 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | un | 1 | 68527.31 | 3568.82 | 81576.36 | 85145.18 | 3568.82 | 81576.36 | 85145.18 | 77.12%
[9 empty] | Totais -> | 8.424,75 | 101.979,53 | 110.404,28
[9 empty] | Total sem BDI |  | 88858.13
[9 empty] | Total do BDI |  | 21546.15
[9 empty] | Total Geral |  | 110404.28
BDI