## Orçamento Analítico
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Iluminacao Rua 40 Sul | SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 05/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 01/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 03/2026 - Rio de Janeiro |  | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | REDE ELETRICA | [6 empty] | 235135.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00005045 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | Material |  | UN | 1 |  | 1874.6 | 1874.6
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 2343.25
[7 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 28119
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00005035 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | Material |  | UN | 1 |  | 2155.34 | 2155.34
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 2694.17
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 10776.68
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100583 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos |  | UN | 1 |  | 725.64 | 725.64
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.98652 | 0 | 78 | 76.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.6904 | 0 | 30.11 | 141.22
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.07694 | 0 | 321.31 | 24.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0423 | 0 | 25.2 | 26.26
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 11 | 0 | 41.5 | 456.5
[5 empty] | MO sem LS => | 156.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 156.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 181.41 |  | Valor com BDI => |  | 907.05
[7 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 10884.6
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100611 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos |  | UN | 1 |  | 993.69 | 993.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4239 | 0 | 25.2 | 35.88
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.48833 | 0 | 423.13 | 206.62
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.98652 | 0 | 78 | 76.94
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0773 | 0 | 321.31 | 24.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6.4073 | 0 | 30.11 | 192.92
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 11 | 0 | 41.5 | 456.5
[5 empty] | MO sem LS => | 241.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 241.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 248.42 |  | Valor com BDI => |  | 1242.11
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 4968.44
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PROT_CE1A | Próprio | Estrutura Primária Compacta CE1A conforme CPFL GED-11847 classe 15kV. Itens homologados pela CPFL/RGE. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 230.23 | 230.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 0 | 25.2 | 12.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 0 | 30.11 | 15.05
Composição Auxiliar | EQ 04.10.0020 | SCO | Caminhao carroceria fixa, capacidade de 3,50 t, equipado com cesto aereo, isolado para 69 Kv, altura de operacao de 9,00m, giro de 360o, alcance lateral operacional minimo de 5m, dotado de sistema de seguranca e emergencia acoplado a carroceria do caminhao, com motorista operador, materiais de operacao e manutencao, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario produtivo. (Desonerado) | EQ |  | h | 0.5 | 0 | 167.57 | 83.78
Insumo | 10652 | ORSE | Compacta CE1 | Material |  | un | 1 | 0 | 118.8 | 118.8
[5 empty] | MO sem LS => | 38.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 57.55 |  | Valor com BDI => |  | 287.78
[7 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 3453.36
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PROT_CE2 | Próprio | Estrutura Primária Compacta CE2 conforme CPFL GED-11847 classe 15kV. Itens homologados pela CPFL/RGE. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 349.6 | 349.6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0 | 25.2 | 25.2
Composição Auxiliar | EQ 04.10.0020 | SCO | Caminhao carroceria fixa, capacidade de 3,50 t, equipado com cesto aereo, isolado para 69 Kv, altura de operacao de 9,00m, giro de 360o, alcance lateral operacional minimo de 5m, dotado de sistema de seguranca e emergencia acoplado a carroceria do caminhao, com motorista operador, materiais de operacao e manutencao, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario produtivo. (Desonerado) | EQ |  | h | 1 | 0 | 167.57 | 167.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0 | 30.11 | 30.11
Insumo | 10653 | ORSE | Compacta CE2 | Material |  | un | 1 | 0 | 126.72 | 126.72
[5 empty] | MO sem LS => | 77.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 77.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 87.4 |  | Valor com BDI => |  | 437
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 1311
1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PROT_CE3 | Próprio | Estrutura Primária Compacta CE3 conforme CPFL GED-11847 classe 15kV. Itens homologados pela CPFL/RGE. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 468.94 | 468.94
Composição Auxiliar | EQ 04.10.0020 | SCO | Caminhao carroceria fixa, capacidade de 3,50 t, equipado com cesto aereo, isolado para 69 Kv, altura de operacao de 9,00m, giro de 360o, alcance lateral operacional minimo de 5m, dotado de sistema de seguranca e emergencia acoplado a carroceria do caminhao, com motorista operador, materiais de operacao e manutencao, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario produtivo. (Desonerado) | EQ |  | h | 1.5 | 0 | 167.57 | 251.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5 | 0 | 30.11 | 45.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5 | 0 | 25.2 | 37.8
Insumo | 10655 | ORSE | Compacta CE3 | Material |  | un | 1 | 0 | 134.63 | 134.63
[5 empty] | MO sem LS => | 116.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 116.06
[5 empty] | Valor do BDI => | 117.23 |  | Valor com BDI => |  | 586.17
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 3517.02
1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PROT_CUNHA95 | Próprio | Conector Cunha com capa de proteção classe de tensão 15kV em liga de alumínio para condutores isolados de 95mm² - Instalado com cartucho. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 62.51 | 62.51
Composição Auxiliar | EQ 04.10.0020 | SCO | Caminhao carroceria fixa, capacidade de 3,50 t, equipado com cesto aereo, isolado para 69 Kv, altura de operacao de 9,00m, giro de 360o, alcance lateral operacional minimo de 5m, dotado de sistema de seguranca e emergencia acoplado a carroceria do caminhao, com motorista operador, materiais de operacao e manutencao, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario produtivo. (Desonerado) | EQ |  | h | 0.25 | 0 | 167.57 | 41.89
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 0 | 25.2 | 6.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 0 | 30.11 | 7.52
Insumo | 9356 | ORSE | Conector cunha II série verde | Material |  | un | 1 | 0 | 6.8 | 6.8
[5 empty] | MO sem LS => | 19.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.62 |  | Valor com BDI => |  | 78.13
[7 empty] | Quant. => | 21,00 | Preço Total => | 1640.73
1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PROT_AL_95 | Próprio | Cabo de aluminio protegido 95mm2 15kV. Fornecimento e instalacao. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | m | 1 |  | 19 | 19
Composição Auxiliar | EQ 04.10.0020 | SCO | Caminhao carroceria fixa, capacidade de 3,50 t, equipado com cesto aereo, isolado para 69 Kv, altura de operacao de 9,00m, giro de 360o, alcance lateral operacional minimo de 5m, dotado de sistema de seguranca e emergencia acoplado a carroceria do caminhao, com motorista operador, materiais de operacao e manutencao, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario produtivo. (Desonerado) | EQ |  | h | 0.02 | 0 | 167.57 | 3.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.02 | 0 | 30.11 | 0.6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.02 | 0 | 25.2 | 0.5
Insumo | I8830 | SEINFRA | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 95MM2 | Material |  | M | 1 | 0 | 14.55 | 14.55
[5 empty] | MO sem LS => | 1.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.75 |  | Valor com BDI => |  | 23.75
[7 empty] | Quant. => | 1.800,00 | Preço Total => | 42750
1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PROT_ACO_3/8 | Próprio | Cordoalha de aço galvanizado 3/8 (9,5mm). Fornecimento e Instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | m | 1 |  | 12.67 | 12.67
Composição Auxiliar | EQ 04.10.0020 | SCO | Caminhao carroceria fixa, capacidade de 3,50 t, equipado com cesto aereo, isolado para 69 Kv, altura de operacao de 9,00m, giro de 360o, alcance lateral operacional minimo de 5m, dotado de sistema de seguranca e emergencia acoplado a carroceria do caminhao, com motorista operador, materiais de operacao e manutencao, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario produtivo. (Desonerado) | EQ |  | h | 0.03 | 0 | 167.57 | 5.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.03 | 0 | 30.11 | 0.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.03 | 0 | 25.2 | 0.75
Insumo | 4615 | ORSE | Cordoalha de aço 3/8" | Material |  | m | 1 | 0 | 6 | 6
[5 empty] | MO sem LS => | 2.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.31
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.16 |  | Valor com BDI => |  | 15.83
[7 empty] | Quant. => | 624,00 | Preço Total => | 9877.92
1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PROT_ESP15 | Próprio | Espaçador losangular 15kV com 4 anéis. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 86.71 | 86.71
Composição Auxiliar | EQ 04.10.0020 | SCO | Caminhao carroceria fixa, capacidade de 3,50 t, equipado com cesto aereo, isolado para 69 Kv, altura de operacao de 9,00m, giro de 360o, alcance lateral operacional minimo de 5m, dotado de sistema de seguranca e emergencia acoplado a carroceria do caminhao, com motorista operador, materiais de operacao e manutencao, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario produtivo. (Desonerado) | EQ |  | h | 0.25 | 0 | 167.57 | 41.89
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 0 | 25.2 | 6.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 0 | 30.11 | 7.52
Insumo | 4655 | ORSE | Espaçador losangular 15kv | Material |  | un | 1 | 0 | 31 | 31
[5 empty] | MO sem LS => | 19.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.67 |  | Valor com BDI => |  | 108.38
[7 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 13005.6
1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PROT_CRZ | Próprio | Cruzeta 2400x90x112,5mm com furação, do tipo polimérica, maciça, com resistência mecânica nominal de 400 daN, e flecha máxima de 60mm, padrão RGE/CPFL(GED-10503), com todos suportes e itens de fixação - completa. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 555.79 | 555.79
Composição Auxiliar | EQ 04.10.0020 | SCO | Caminhao carroceria fixa, capacidade de 3,50 t, equipado com cesto aereo, isolado para 69 Kv, altura de operacao de 9,00m, giro de 360o, alcance lateral operacional minimo de 5m, dotado de sistema de seguranca e emergencia acoplado a carroceria do caminhao, com motorista operador, materiais de operacao e manutencao, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario produtivo. (Desonerado) | EQ |  | h | 0.5 | 0 | 167.57 | 83.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 0 | 30.11 | 15.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 0 | 25.2 | 12.6
Insumo | 3174 | ORSE | Sela para cruzeta | Material |  | un | 2 | 0 | 9 | 18
Insumo | 00004343 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 2 | 0 | 4.18 | 8.36
Insumo | 00004335 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | Material |  | UN | 2 | 0 | 12.41 | 24.82
Insumo | 3692 | AGETOP CIVIL | CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM | Material |  | un | 1 | 0 | 350.66 | 350.66
Insumo | 1593 | ORSE | Mão francesa plana 726mm | Material |  | un | 2 | 0 | 9.18 | 18.36
Insumo | 10511 | ORSE | Cinta aço galvanizado 190mm | Material |  | un | 2 | 0 | 12.08 | 24.16
[5 empty] | MO sem LS => | 38.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 138.94 |  | Valor com BDI => |  | 694.73
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 4168.38
1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PROT_CFACA | Próprio | Chave do tipo monopolar 15kV / 400A, fabricada em chapa de cobre de condutibilidade minima de 96% de IACS, estanhados com espessura miníma de 8um,cada terminal deve conter dois furos de 14mm, com 2 terminais de cobre acompanhado de 4 parafusos de bronze silicio estanhado,completo. Padrão RGE/CPFL. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 881.43 | 881.43
Composição Auxiliar | EQ 04.10.0020 | SCO | Caminhao carroceria fixa, capacidade de 3,50 t, equipado com cesto aereo, isolado para 69 Kv, altura de operacao de 9,00m, giro de 360o, alcance lateral operacional minimo de 5m, dotado de sistema de seguranca e emergencia acoplado a carroceria do caminhao, com motorista operador, materiais de operacao e manutencao, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario produtivo. (Desonerado) | EQ |  | h | 0.5 | 0 | 167.57 | 83.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 0 | 25.2 | 12.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 0 | 30.11 | 15.05
Insumo | 600 | ORSE | Chave seccionadora monopolar 15kv 400aa | Material |  | un | 1 | 0 | 770 | 770
[5 empty] | MO sem LS => | 38.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 220.35 |  | Valor com BDI => |  | 1101.78
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 6610.68
1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PROT_CFUS | Próprio | Chave fusível, para MT 15kV, base C, Padrão RGE/CPFL com cartucho com capacidade para 100A, completo. Fornecimento e instalação. | 37.15 |  | UN | 1 |  | 626.26 | 626.26
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 0 | 25.2 | 12.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 0 | 30.11 | 15.05
Composição Auxiliar | EQ 04.10.0020 | SCO | Caminhao carroceria fixa, capacidade de 3,50 t, equipado com cesto aereo, isolado para 69 Kv, altura de operacao de 9,00m, giro de 360o, alcance lateral operacional minimo de 5m, dotado de sistema de seguranca e emergencia acoplado a carroceria do caminhao, com motorista operador, materiais de operacao e manutencao, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario produtivo. (Desonerado) | EQ |  | h | 0.5 | 0 | 167.57 | 83.78
Insumo | P.27.000.043656 | CPOS/CDHU | Chave fusível base ´C´ para 15kV/100A, com capacidade de ruptura até 10kA, com fusível e ferragem de fixação | Material |  | UN | 1 | 0 | 514.83 | 514.83
[5 empty] | MO sem LS => | 38.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 156.56 |  | Valor com BDI => |  | 782.82
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 2348.46
1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores |  | UN | 1 |  | 16072.08 | 16072.08
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 9.0967 | 0 | 30.11 | 273.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 9.0967 | 0 | 25.2 | 229.23
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.2146 | 0 | 321.31 | 68.95
Insumo | 00007611 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 15500 | 15500
[5 empty] | MO sem LS => | 386.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 386.04
[5 empty] | Valor do BDI => | 4018.02 |  | Valor com BDI => |  | 20090.1
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 20090.1
1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores |  | UN | 1 |  | 56.92 | 56.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4436 | 0 | 30.11 | 13.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4436 | 0 | 25.2 | 11.17
Insumo | 00012327 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | Material |  | UN | 1 | 0 | 32.4 | 32.4
[5 empty] | MO sem LS => | 18.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.23 |  | Valor com BDI => |  | 71.15
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 71.15
1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | UN | 1 |  | 41.7 | 41.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.336 | 0 | 30.11 | 10.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0672 | 0 | 25.2 | 1.69
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 0.1664 | 0 | 4.25 | 0.7
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.27 | 0.54
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.29 | 2.58
Insumo | 00001091 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | Material |  | UN | 1 | 0 | 26.08 | 26.08
[5 empty] | MO sem LS => | 9.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.42 |  | Valor com BDI => |  | 52.12
[7 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 833.92
1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PROT_CINT23 | Próprio | Cinta (braçadeira) de poste circular 230 mm, aço zincado, com parafusos. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 127.39 | 127.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 0 | 30.11 | 6.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 0 | 25.2 | 5.04
Composição Auxiliar | EQ 04.10.0020 | SCO | Caminhao carroceria fixa, capacidade de 3,50 t, equipado com cesto aereo, isolado para 69 Kv, altura de operacao de 9,00m, giro de 360o, alcance lateral operacional minimo de 5m, dotado de sistema de seguranca e emergencia acoplado a carroceria do caminhao, com motorista operador, materiais de operacao e manutencao, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario produtivo. (Desonerado) | EQ |  | h | 0.2 | 0 | 167.57 | 33.51
Insumo | E00468 | SEDOP | Cinta de poste circular 240 mm | Material |  | un | 1 | 0 | 74.4686 | 74.46
Insumo | 00004343 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 2 | 0 | 4.18 | 8.36
[5 empty] | MO sem LS => | 15.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.47
[5 empty] | Valor do BDI => | 31.84 |  | Valor com BDI => |  | 159.23
[7 empty] | Quant. => | 48,00 | Preço Total => | 7643.04
1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PROT_MP35 | Próprio | Cabo Multiplexado de alumínio tetrapolar 3x35mm² + neutro nu 35mm², tensão de isolação de 1kV. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | m | 1 |  | 48.53 | 48.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 30.11 | 3.01
Composição Auxiliar | EQ 04.10.0020 | SCO | Caminhao carroceria fixa, capacidade de 3,50 t, equipado com cesto aereo, isolado para 69 Kv, altura de operacao de 9,00m, giro de 360o, alcance lateral operacional minimo de 5m, dotado de sistema de seguranca e emergencia acoplado a carroceria do caminhao, com motorista operador, materiais de operacao e manutencao, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario produtivo. (Desonerado) | EQ |  | h | 0.1 | 0 | 167.57 | 16.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 25.2 | 2.52
Insumo | 4618 | ORSE | Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x35 +35mm² | Material |  | m | 1 | 0 | 26.25 | 26.25
[5 empty] | MO sem LS => | 7.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.13 |  | Valor com BDI => |  | 60.66
[7 empty] | Quant. => | 550,00 | Preço Total => | 33363
1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 19.3 | Próprio | Laço pré formado, de aço, para ancoragem de cabo multiplex 35mm². Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 36.93 | 36.93
Composição Auxiliar | EQ 04.10.0020 | SCO | Caminhao carroceria fixa, capacidade de 3,50 t, equipado com cesto aereo, isolado para 69 Kv, altura de operacao de 9,00m, giro de 360o, alcance lateral operacional minimo de 5m, dotado de sistema de seguranca e emergencia acoplado a carroceria do caminhao, com motorista operador, materiais de operacao e manutencao, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario produtivo. (Desonerado) | EQ |  | h | 0.1 | 0 | 167.57 | 16.75
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 30.11 | 3.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 25.2 | 2.52
Insumo | 2668 | ORSE | Alça preformada para cabo multiplex 35 mm2 | Material |  | un | 1 | 0 | 14.65 | 14.65
[5 empty] | MO sem LS => | 7.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.23 |  | Valor com BDI => |  | 46.16
[7 empty] | Quant. => | 13,00 | Preço Total => | 600.08
1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 6196 | Próprio | Alça preformada para cabo multiplex 35 mm2. Fornecimento e instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 36.93 | 36.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 30.11 | 3.01
Composição Auxiliar | EQ 04.10.0020 | SCO | Caminhao carroceria fixa, capacidade de 3,50 t, equipado com cesto aereo, isolado para 69 Kv, altura de operacao de 9,00m, giro de 360o, alcance lateral operacional minimo de 5m, dotado de sistema de seguranca e emergencia acoplado a carroceria do caminhao, com motorista operador, materiais de operacao e manutencao, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario produtivo. (Desonerado) | EQ |  | h | 0.1 | 0 | 167.57 | 16.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 25.2 | 2.52
Insumo | 2668 | ORSE | Alça preformada para cabo multiplex 35 mm2 | Material |  | un | 1 | 0 | 14.65 | 14.65
[5 empty] | MO sem LS => | 7.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.23 |  | Valor com BDI => |  | 46.16
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 92.32
1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 |  | 157.94 | 157.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3882 | 0 | 25.2 | 9.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3882 | 0 | 30.11 | 11.68
Insumo | 00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 0 | 136.48 | 136.48
[5 empty] | MO sem LS => | 16.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 39.48 |  | Valor com BDI => |  | 197.42
[7 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 987.1
1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | M | 1 |  | 63.89 | 63.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0331 | 0 | 30.11 | 0.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0331 | 0 | 25.2 | 0.83
Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 0 | 59.12 | 62.07
[5 empty] | MO sem LS => | 1.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.97 |  | Valor com BDI => |  | 79.86
[7 empty] | Quant. => | 45,00 | Preço Total => | 3593.7
1.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 105970 | SINAPI | ESTRUTURA DE ESTAIAMENTO PARA POSTES DE CONCRETO ANCORA CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos |  | UN | 1 |  | 452.2 | 452.2
Composição Auxiliar | 2833 | ORSE | Fornecimento de alça preformada para estai 9,5mm mr | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 4 | 0 | 14 | 56
Composição Auxiliar | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas |  | m³ | 0.02 | 0 | 3524.27 | 70.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.9818 | 0 | 30.11 | 89.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.66262 | 0 | 25.2 | 16.69
Composição Auxiliar | 171157 | SEDOP | Cinta de poste circular 240 mm | 0 |  | un | 1 | 0 | 97.87 | 97.87
Insumo | 00000421 | SINAPI | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | Material |  | UN | 2 | 0 | 19.05 | 38.1
Insumo | 00007569 | SINAPI | HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 56.58 | 56.58
Insumo | 00007581 | SINAPI | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | Material |  | UN | 4 | 0 | 3.44 | 13.76
Insumo | 00000442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | Material |  | UN | 2 | 0 | 6.47 | 12.94
Insumo | 00045365 | SINAPI | ISOLADOR CASTANHA EM PORCELANA, LARGURA 85 MM, ALTURA 90 MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | MO sem LS => | 133.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 133.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 113.05 |  | Valor com BDI => |  | 565.25
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1130.5
1.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 9.2 | Próprio | Conector perfurante para conexões de derivação, para redes e ramais BT, com proteção contra oxidação, bitola de entrada (16-95mm²), bitola da derivação (4-35mm²). Ref. CDP-95. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 99.66 | 99.66
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 25.2 | 2.52
Composição Auxiliar | 9.194 | Próprio | Ref. CAEMA 260513. Serviço Guindaste Munck com operador hora trabalhada. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 0 | 186.23 | 18.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 30.11 | 3.01
Insumo | 6601 | AGESUL | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 240-240MM2 / DERIV. 70-240MM2 | Material |  | UN | 0.8 | 0 | 94.39 | 75.51
[5 empty] | MO sem LS => | 8.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.35
[5 empty] | Valor do BDI => | 24.91 |  | Valor com BDI => |  | 124.57
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 498.28
1.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 9.1 | Próprio | Conector perfurante para conexões de derivação, para redes e ramais BT, com proteção contra oxidação, bitola de entrada (10-95mm²), bitola da derivação (1,5-10mm²). Ref. CDP-70. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 37.33 | 37.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 25.2 | 2.52
Composição Auxiliar | 9.194 | Próprio | Ref. CAEMA 260513. Serviço Guindaste Munck com operador hora trabalhada. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 0 | 186.23 | 18.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 30.11 | 3.01
Insumo | 6.051 | Próprio | Conector perfurante para conexões de derivação, para redes e ramais BT, com proteção contra oxidação, bitola de entrada (10-95mm²), bitola da derivação (1,5-10mm²). Ref. CDP-70. ............Pesquisa de preços com três orçamentos disponíveis em: https://www.djledeletrica.com.br/comprar/conector-de-derivacao-perfurante-lk-cdp70-10-95-15-10mm-lukma/direto/3104?srsltid=AfmBOoreDE9hC3PkerF1QpRy58zhBUXmY7Qz5En0hhohF_WhQbfnsITM, R$13,55; http://https://eletrotecnicaveracruz.com.br/produtos/conector-derivacao-perfurante-cdp-70/, R$14,9; https://www.lojaagrometal.com.br/produto/conector-para-derivacao-perfurante-cdp-70-1-5a10-intelli-referencia-9934-79435, R$11,10; acesso em 31/07/2024. | Material |  | un | 1 | 0 | 13.18 | 13.18
[5 empty] | MO sem LS => | 8.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.35
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.33 |  | Valor com BDI => |  | 46.66
[7 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 1399.8
1.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 8.0060 | Próprio | Cabo de cobre PP 2x 2,5mm², cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias individuais à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70oC e para a cobertura externa PVC classe térmica 60oC (NBR 13249), para tensões nominais até 450/750 V conforme norma de referencia NBR NM 247-5. Metro linear. Completo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | m | 1 |  | 9.81 | 9.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.06 | 0 | 30.11 | 1.8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.06 | 0 | 25.2 | 1.51
Insumo | 3804 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v | Material |  | m | 1 | 0 | 6.5 | 6.5
[5 empty] | MO sem LS => | 2.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.45 |  | Valor com BDI => |  | 12.26
[7 empty] | Quant. => | 45,00 | Preço Total => | 551.7
1.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | LUM_BRACO | Próprio | Braço curvo para iluminação pública, fabricado em aço SAE 1010/1020 para fixação de luminária pública pesada em poste de alvenaria. Braço tubular redondo, galvanizado, com diâmetro externo de #60mm, diâmetro interno de aproximadamente #54mm, comprimento de projeção de 2000mm e altura igual ou superior a 1000mm, angulo final do acoplamento com a luminária de 10 graus com relação ao solo, com sapata furada, parafusos passantes com rosca diâmetro M16 x 170mm e comprimento total de 250mm, com porca quadrada e arruelas. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 425.39 | 425.39
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 0 | 25.2 | 12.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 0 | 30.11 | 15.05
Composição Auxiliar | EQ 04.10.0020 | SCO | Caminhao carroceria fixa, capacidade de 3,50 t, equipado com cesto aereo, isolado para 69 Kv, altura de operacao de 9,00m, giro de 360o, alcance lateral operacional minimo de 5m, dotado de sistema de seguranca e emergencia acoplado a carroceria do caminhao, com motorista operador, materiais de operacao e manutencao, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario produtivo. (Desonerado) | EQ |  | h | 0.5 | 0 | 167.57 | 83.78
Insumo | 6887 | ORSE | Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m | Material |  | un | 1 | 0 | 313.96 | 313.96
[5 empty] | MO sem LS => | 38.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 106.34 |  | Valor com BDI => |  | 531.73
[7 empty] | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 7975.95
1.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | LUM_LED200 | Próprio | Luminária pública LED, IP 66, 200W (±10%), luz branca, temperatura de cor 5000K, eficiência luminosa acima de 104 lm/W, uso externo, suporte de fixação em braço de 60mm, tensão compatível com redes 220Vac, vida útil mínima de 50.000 horas. Deve estar acordo com normas nacionais vigentes. Fornecimento e Instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 599.48 | 599.48
Composição Auxiliar | EQ 04.10.0020 | SCO | Caminhao carroceria fixa, capacidade de 3,50 t, equipado com cesto aereo, isolado para 69 Kv, altura de operacao de 9,00m, giro de 360o, alcance lateral operacional minimo de 5m, dotado de sistema de seguranca e emergencia acoplado a carroceria do caminhao, com motorista operador, materiais de operacao e manutencao, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario produtivo. (Desonerado) | EQ |  | h | 0.5 | 0 | 167.57 | 83.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 0 | 25.2 | 12.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 0 | 30.11 | 15.05
Insumo | 00042248 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material |  | UN | 1 | 0 | 488.05 | 488.05
[5 empty] | MO sem LS => | 38.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 149.87 |  | Valor com BDI => |  | 749.35
[7 empty] | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 11240.25
1.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | EL00182 | Próprio | Para-Raio polimérico, para MT 15kV, com suporte, com dispositivo disparador, completo, padrão RGE - Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 284.24 | 284.24
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 0 | 30.11 | 9.03
Composição Auxiliar | EQ 04.10.0020 | SCO | Caminhao carroceria fixa, capacidade de 3,50 t, equipado com cesto aereo, isolado para 69 Kv, altura de operacao de 9,00m, giro de 360o, alcance lateral operacional minimo de 5m, dotado de sistema de seguranca e emergencia acoplado a carroceria do caminhao, com motorista operador, materiais de operacao e manutencao, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario produtivo. (Desonerado) | EQ |  | h | 0.3 | 0 | 167.57 | 50.27
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 0 | 25.2 | 7.56
Insumo | P.19.000.092155 | CPOS/CDHU | Para-raios de distribuição, classe 15 kV / 10 kA, encapsulado com polímero; ref. PBP-1510 Balestro ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 217.38 | 217.38
[5 empty] | MO sem LS => | 23.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 71.06 |  | Valor com BDI => |  | 355.3
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 1065.9
1.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas |  | UN | 1 |  | 30.22 | 30.22
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0146 | 0 | 25.2 | 0.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0146 | 0 | 30.11 | 0.43
Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1 | 0 | 29.3 | 29.3
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.021 | 0 | 6.23 | 0.13
[5 empty] | MO sem LS => | 0.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.6
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.55 |  | Valor com BDI => |  | 37.77
[7 empty] | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 566.55
[5 empty] | Total sem BDI |  | 188114.87
[5 empty] | Total do BDI |  | 47020.34
[5 empty] | Total Geral |  | 235135.21