## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Iluminacao Rua 40 Sul | SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 05/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 01/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 03/2026 - Rio de Janeiro | 25,0% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
PROT_AL_95 | Próprio | Cabo de aluminio protegido 95mm2 15kV. Fornecimento e instalacao. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 1.800,0 | 23,75 | 42.750,00 | 18,18 | 18,18
PROT_MP35 | Próprio | Cabo Multiplexado de alumínio tetrapolar 3x35mm² + neutro nu 35mm², tensão de isolação de 1kV. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 550,0 | 60,66 | 33.363,00 | 14,19 | 32,37
00005045 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | Material | UN | 12,0 | 2.343,25 | 28.119,00 | 11,96 | 44,33
102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores | UN | 1,0 | 20.090,10 | 20.090,10 | 8,54 | 52,87
PROT_ESP15 | Próprio | Espaçador losangular 15kV com 4 anéis. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 120,0 | 108,38 | 13.005,60 | 5,53 | 58,40
LUM_LED200 | Próprio | Luminária pública LED, IP 66, 200W (±10%), luz branca, temperatura de cor 5000K, eficiência luminosa acima de 104 lm/W, uso externo, suporte de fixação em braço de 60mm, tensão compatível com redes 220Vac, vida útil mínima de 50.000 horas. Deve estar acordo com normas nacionais vigentes. Fornecimento e Instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 15,0 | 749,35 | 11.240,25 | 4,78 | 63,18
100583 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos | UN | 12,0 | 907,05 | 10.884,60 | 4,63 | 67,81
00005035 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | Material | UN | 4,0 | 2.694,18 | 10.776,70 | 4,58 | 72,40
PROT_ACO_3/8 | Próprio | Cordoalha de aço galvanizado 3/8 (9,5mm). Fornecimento e Instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 624,0 | 15,83 | 9.877,92 | 4,20 | 76,60
LUM_BRACO | Próprio | Braço curvo para iluminação pública, fabricado em aço SAE 1010/1020 para fixação de luminária pública pesada em poste de alvenaria. Braço tubular redondo, galvanizado, com diâmetro externo de #60mm, diâmetro interno de aproximadamente #54mm, comprimento de projeção de 2000mm e altura igual ou superior a 1000mm, angulo final do acoplamento com a luminária de 10 graus com relação ao solo, com sapata furada, parafusos passantes com rosca diâmetro M16 x 170mm e comprimento total de 250mm, com porca quadrada e arruelas. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 15,0 | 531,73 | 7.975,95 | 3,39 | 79,99
PROT_CINT23 | Próprio | Cinta (braçadeira) de poste circular 230 mm, aço zincado, com parafusos. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 48,0 | 159,23 | 7.643,04 | 3,25 | 83,24
PROT_CFACA | Próprio | Chave do tipo monopolar 15kV / 400A, fabricada em chapa de cobre de condutibilidade minima de 96% de IACS, estanhados com espessura miníma de 8um,cada terminal deve conter dois furos de 14mm, com 2 terminais de cobre acompanhado de 4 parafusos de bronze silicio estanhado,completo. Padrão RGE/CPFL. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 6,0 | 1.101,78 | 6.610,68 | 2,81 | 86,05
100611 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos | UN | 4,0 | 1.242,11 | 4.968,44 | 2,11 | 88,16
PROT_CRZ | Próprio | Cruzeta 2400x90x112,5mm com furação, do tipo polimérica, maciça, com resistência mecânica nominal de 400 daN, e flecha máxima de 60mm, padrão RGE/CPFL(GED-10503), com todos suportes e itens de fixação - completa. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 6,0 | 694,73 | 4.168,38 | 1,77 | 89,94
96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | M | 45,0 | 79,86 | 3.593,70 | 1,53 | 91,47
PROT_CE3 | Próprio | Estrutura Primária Compacta CE3 conforme CPFL GED-11847 classe 15kV. Itens homologados pela CPFL/RGE. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 6,0 | 586,17 | 3.517,02 | 1,50 | 92,96
PROT_CE1A | Próprio | Estrutura Primária Compacta CE1A conforme CPFL GED-11847 classe 15kV. Itens homologados pela CPFL/RGE. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 12,0 | 287,78 | 3.453,36 | 1,47 | 94,43
PROT_CFUS | Próprio | Chave fusível, para MT 15kV, base C, Padrão RGE/CPFL com cartucho com capacidade para 100A, completo. Fornecimento e instalação. | 37.15 | UN | 3,0 | 782,82 | 2.348,46 | 1,00 | 95,43
PROT_CUNHA95 | Próprio | Conector Cunha com capa de proteção classe de tensão 15kV em liga de alumínio para condutores isolados de 95mm² - Instalado com cartucho. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 21,0 | 78,13 | 1.640,73 | 0,70 | 96,13
9.1 | Próprio | Conector perfurante para conexões de derivação, para redes e ramais BT, com proteção contra oxidação, bitola de entrada (10-95mm²), bitola da derivação (1,5-10mm²). Ref. CDP-70. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 30,0 | 46,66 | 1.399,80 | 0,60 | 96,72
PROT_CE2 | Próprio | Estrutura Primária Compacta CE2 conforme CPFL GED-11847 classe 15kV. Itens homologados pela CPFL/RGE. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 3,0 | 437,00 | 1.311,00 | 0,56 | 97,28
105970 | SINAPI | ESTRUTURA DE ESTAIAMENTO PARA POSTES DE CONCRETO ANCORA CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos | UN | 2,0 | 565,25 | 1.130,50 | 0,48 | 97,76
EL00182 | Próprio | Para-Raio polimérico, para MT 15kV, com suporte, com dispositivo disparador, completo, padrão RGE - Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 3,0 | 355,30 | 1.065,90 | 0,45 | 98,21
96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 5,0 | 197,42 | 987,10 | 0,42 | 98,63
101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | UN | 16,0 | 52,12 | 833,92 | 0,35 | 98,99
19.3 | Próprio | Laço pré formado, de aço, para ancoragem de cabo multiplex 35mm². Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 13,0 | 46,16 | 600,08 | 0,26 | 99,24
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas | UN | 15,0 | 37,77 | 566,55 | 0,24 | 99,48
8.0060 | Próprio | Cabo de cobre PP 2x 2,5mm², cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias individuais à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70oC e para a cobertura externa PVC classe térmica 60oC (NBR 13249), para tensões nominais até 450/750 V conforme norma de referencia NBR NM 247-5. Metro linear. Completo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 45,0 | 12,26 | 551,70 | 0,23 | 99,72
9.2 | Próprio | Conector perfurante para conexões de derivação, para redes e ramais BT, com proteção contra oxidação, bitola de entrada (16-95mm²), bitola da derivação (4-35mm²). Ref. CDP-95. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 4,0 | 124,57 | 498,28 | 0,21 | 99,93
6196 | Próprio | Alça preformada para cabo multiplex 35 mm2. Fornecimento e instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 2,0 | 46,16 | 92,32 | 0,04 | 99,97
102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores | UN | 1,0 | 71,15 | 71,15 | 0,03 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 188114.87
[5 empty] | Total do BDI |  | 47020.34
[5 empty] | Total Geral |  | 235135.21
_______________________________________________________________ André Emílio Foletto Setor de Engenharia