## Sintético c MO MAT
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Iluminacao Rua 40 Sul | SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 05/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 01/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 03/2026 - Rio de Janeiro |  |  | 25,0% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | REDE ELETRICA | [8 empty] | 235135.21 | 100%
1.1 | 00005045 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 12 | 1874.6 | 0 | 2343.25 | 2343.25 | 0 | 28119 | 28119 | 11.96%
1.2 | 00005035 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UN | 4 | 2155.34 | 0 | 2694.175 | 2694.175 | 0 | 10776.68 | 10776.68 | 4.583%
1.3 | 100583 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 12 | 725.64 | 195.36 | 711.69 | 907.05 | 2344.32 | 8540.28 | 10884.6 | 4.629%
1.4 | 100611 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 4 | 993.69 | 301.87 | 940.24 | 1242.11 | 1207.48 | 3760.96 | 4968.44 | 2.113%
1.5 | PROT_CE1A | Próprio | Estrutura Primária Compacta CE1A conforme CPFL GED-11847 classe 15kV. Itens homologados pela CPFL/RGE. Fornecimento e instalação. | un | 12 | 230.23 | 48.34 | 239.44 | 287.78 | 580.08 | 2873.28 | 3453.36 | 1.469%
1.6 | PROT_CE2 | Próprio | Estrutura Primária Compacta CE2 conforme CPFL GED-11847 classe 15kV. Itens homologados pela CPFL/RGE. Fornecimento e instalação. | un | 3 | 349.6 | 96.71 | 340.29 | 437 | 290.13 | 1020.87 | 1311 | 0.5576%
1.7 | PROT_CE3 | Próprio | Estrutura Primária Compacta CE3 conforme CPFL GED-11847 classe 15kV. Itens homologados pela CPFL/RGE. Fornecimento e instalação. | un | 6 | 468.94 | 145.05 | 441.12 | 586.17 | 870.3 | 2646.72 | 3517.02 | 1.496%
1.8 | PROT_CUNHA95 | Próprio | Conector Cunha com capa de proteção classe de tensão 15kV em liga de alumínio para condutores isolados de 95mm² - Instalado com cartucho. | un | 21 | 62.51 | 24.16 | 53.97 | 78.13 | 507.36 | 1133.37 | 1640.73 | 0.6978%
1.9 | PROT_AL_95 | Próprio | Cabo de aluminio protegido 95mm2 15kV. Fornecimento e instalacao. | m | 1800 | 19 | 1.9 | 21.85 | 23.75 | 3420 | 39330 | 42750 | 18.18%
1.10 | PROT_ACO_3/8 | Próprio | Cordoalha de aço galvanizado 3/8 (9,5mm). Fornecimento e Instalação. | m | 624 | 12.67 | 2.87 | 12.96 | 15.83 | 1790.88 | 8087.04 | 9877.92 | 4.201%
1.11 | PROT_ESP15 | Próprio | Espaçador losangular 15kV com 4 anéis. Fornecimento e instalação. | un | 120 | 86.71 | 24.16 | 84.22 | 108.38 | 2899.2 | 10106.4 | 13005.6 | 5.531%
1.12 | PROT_CRZ | Próprio | Cruzeta 2400x90x112,5mm com furação, do tipo polimérica, maciça, com resistência mecânica nominal de 400 daN, e flecha máxima de 60mm, padrão RGE/CPFL(GED-10503), com todos suportes e itens de fixação - completa. Fornecimento e instalação. | un | 6 | 555.79 | 48.34 | 646.39 | 694.73 | 290.04 | 3878.34 | 4168.38 | 1.773%
1.13 | PROT_CFACA | Próprio | Chave do tipo monopolar 15kV / 400A, fabricada em chapa de cobre de condutibilidade minima de 96% de IACS, estanhados com espessura miníma de 8um,cada terminal deve conter dois furos de 14mm, com 2 terminais de cobre acompanhado de 4 parafusos de bronze silicio estanhado,completo. Padrão RGE/CPFL. Fornecimento e instalação. | un | 6 | 881.43 | 48.34 | 1053.44 | 1101.78 | 290.04 | 6320.64 | 6610.68 | 2.811%
1.14 | PROT_CFUS | Próprio | Chave fusível, para MT 15kV, base C, Padrão RGE/CPFL com cartucho com capacidade para 100A, completo. Fornecimento e instalação. | UN | 3 | 626.26 | 48.34 | 734.48 | 782.82 | 145.02 | 2203.44 | 2348.46 | 0.9988%
1.15 | 102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 16072.08 | 482.47 | 19607.63 | 20090.1 | 482.47 | 19607.63 | 20090.1 | 8.544%
1.16 | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 56.92 | 23.17 | 47.98 | 71.15 | 23.17 | 47.98 | 71.15 | 0.03026%
1.17 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 16 | 41.7 | 11.35 | 40.77 | 52.12 | 181.6 | 652.32 | 833.92 | 0.3547%
1.18 | PROT_CINT23 | Próprio | Cinta (braçadeira) de poste circular 230 mm, aço zincado, com parafusos. Fornecimento e instalação. | un | 48 | 127.39 | 19.32 | 139.91 | 159.23 | 927.36 | 6715.68 | 7643.04 | 3.25%
1.19 | PROT_MP35 | Próprio | Cabo Multiplexado de alumínio tetrapolar 3x35mm² + neutro nu 35mm², tensão de isolação de 1kV. Fornecimento e instalação. | m | 550 | 48.53 | 9.64 | 51.02 | 60.66 | 5302 | 28061 | 33363 | 14.19%
1.20 | 19.3 | Próprio | Laço pré formado, de aço, para ancoragem de cabo multiplex 35mm². Fornecimento e instalação. | un | 13 | 36.93 | 9.64 | 36.52 | 46.16 | 125.32 | 474.76 | 600.08 | 0.2552%
1.21 | 6196 | Próprio | Alça preformada para cabo multiplex 35 mm2. Fornecimento e instalação | un | 2 | 36.93 | 9.64 | 36.52 | 46.16 | 19.28 | 73.04 | 92.32 | 0.03926%
1.22 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 5 | 157.94 | 20.27 | 177.15 | 197.42 | 101.35 | 885.75 | 987.1 | 0.4198%
1.23 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 45 | 63.89 | 1.72 | 78.14 | 79.86 | 77.4 | 3516.3 | 3593.7 | 1.528%
1.24 | 105970 | SINAPI | ESTRUTURA DE ESTAIAMENTO PARA POSTES DE CONCRETO ANCORA CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 2 | 452.2 | 166.32 | 398.93 | 565.25 | 332.64 | 797.86 | 1130.5 | 0.4808%
1.25 | 9.2 | Próprio | Conector perfurante para conexões de derivação, para redes e ramais BT, com proteção contra oxidação, bitola de entrada (16-95mm²), bitola da derivação (4-35mm²). Ref. CDP-95. Fornecimento e instalação. | un | 4 | 99.66 | 10.43 | 114.14 | 124.57 | 41.72 | 456.56 | 498.28 | 0.2119%
1.26 | 9.1 | Próprio | Conector perfurante para conexões de derivação, para redes e ramais BT, com proteção contra oxidação, bitola de entrada (10-95mm²), bitola da derivação (1,5-10mm²). Ref. CDP-70. Fornecimento e instalação. | un | 30 | 37.33 | 10.43 | 36.23 | 46.66 | 312.9 | 1086.9 | 1399.8 | 0.5953%
1.27 | 8.0060 | Próprio | Cabo de cobre PP 2x 2,5mm², cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias individuais à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70oC e para a cobertura externa PVC classe térmica 60oC (NBR 13249), para tensões nominais até 450/750 V conforme norma de referencia NBR NM 247-5. Metro linear. Completo | m | 45 | 9.81 | 3.12 | 9.14 | 12.26 | 140.4 | 411.3 | 551.7 | 0.2346%
1.28 | LUM_BRACO | Próprio | Braço curvo para iluminação pública, fabricado em aço SAE 1010/1020 para fixação de luminária pública pesada em poste de alvenaria. Braço tubular redondo, galvanizado, com diâmetro externo de #60mm, diâmetro interno de aproximadamente #54mm, comprimento de projeção de 2000mm e altura igual ou superior a 1000mm, angulo final do acoplamento com a luminária de 10 graus com relação ao solo, com sapata furada, parafusos passantes com rosca diâmetro M16 x 170mm e comprimento total de 250mm, com porca quadrada e arruelas. Fornecimento e instalação. | un | 15 | 425.39 | 48.34 | 483.39 | 531.73 | 725.1 | 7250.85 | 7975.95 | 3.392%
1.29 | LUM_LED200 | Próprio | Luminária pública LED, IP 66, 200W (±10%), luz branca, temperatura de cor 5000K, eficiência luminosa acima de 104 lm/W, uso externo, suporte de fixação em braço de 60mm, tensão compatível com redes 220Vac, vida útil mínima de 50.000 horas. Deve estar acordo com normas nacionais vigentes. Fornecimento e Instalação. | un | 15 | 599.48 | 48.34 | 701.01 | 749.35 | 725.1 | 10515.15 | 11240.25 | 4.78%
1.30 | EL00182 | Próprio | Para-Raio polimérico, para MT 15kV, com suporte, com dispositivo disparador, completo, padrão RGE - Fornecimento e instalação. | un | 3 | 284.24 | 28.99 | 326.31 | 355.3 | 86.97 | 978.93 | 1065.9 | 0.4533%
1.31 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 15 | 30.22 | 0.74 | 37.03 | 37.77 | 11.1 | 555.45 | 566.55 | 0.2409%
[9 empty] | Totais -> | 24.250,73 | 210.884,48 | 235.135,21
[9 empty] | Total sem BDI |  | 188114.87
[9 empty] | Total do BDI |  | 47020.34
[9 empty] | Total Geral |  | 235135.21