| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PROGRAMA DA DISCIPLINA DE PÓS-GRADUAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| DADOS DE IDENTIFICAÇÃO |  |  |
| Disciplina: Citometria de Fluxo e Cultura de Células: Fundamentos e Aplicações |  |  |
| Nº. de Créditos: 2 (T) | Carga Horária: 30 Horas | Semestre/Ano: 2/2020 |
| Professora Responsável: Micheli Mainardi Pillat (micheli.pillat@ufsm.br) |  |  |
| EMENTA |  |  |
| Aspectos básicos da citometria de fluxo. Calibração do aparelho, fluoróforos e compensação. Imunofenotipagem dos subtipos celulares. Avaliação da proliferação celular e ciclo celular. Morte celular. Análises de vias de sinalização intracelular. Análise de citocinas. Análises de câncer e infecções. Aspectos básicos do cell sorting e anticorpos naturalmente ligados as células. Análise de dados no software Flowjo V10. Aspectos básicos da infraestrutura e preparo das amostras para cultura. Cultura de linhagens celulares e de células primárias. Principais ensaios com células em cultura. |  |  |
| OBJETIVOS(ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de...) |  |  |
| - Compreender conceitos básicos de citometria de fluxo e cultura de células - Aprenderas aplicações do método na investigação científica, especialmente na fenotipagem de células, níveis de expressão de receptores e proteínas específicas, marcação intracelular de vias de sinalização, avaliação de ativação celular, proliferação, apoptose, citotoxicidade de drogas; - Ser capaz de analisar criticamente o uso dessas ferramentas em projetos de pesquisa. |  |  |
| CONTEÚDO |  |  |
| - UNIDADE 1: INTRODUÇÃO AO CURSO - - Aspectos históricos. - - Princípios básicos de citometria de fluxo. - - Vantagens e desvantagens da citometria de fluxo. - - Definições de antígeno, anticorpo e epítopo. - - Anticorpos monoclonais e policlonais. - UNIDADE 2: PROPRIEDADES E APLICAÇÕES DA FLUORESCÊNCIA - - Fontes de luz e filtros ópticos. - - Dinâmica de fluídos. - - Detectores. - - Escolha dos fluoróforos. - - Métodos para conjugar um fluoróforo ao anticorpo. - UNIDADE 3: ANÁLISE MULTIPARAMÉTRICA NO EQUIPAMENTO - - Calibração do aparelho. - - Compensação. - - Time: um parâmetro indispensável para qualquer análise. - UNIDADE 4: IMUNOFENOTIPAGEM - - Preparo das amostras conforme os alvos a serem analisados. - - Imunofenotipagem: da pesquisa básica ao diagnóstico de leucemias e linfomas - - Análise da ativação celular: ativação plaquetária, de importância clínica. - - Análise semi-quantitativa da expressão de receptores e proteínas específicas. - UNIDADE 5: ANÁLISES QUANTITATIVAS E SEMIQUANTITATIVAS DE VIAS DE SINALIZAÇÃO INTRACELULAR E CITOCINAS - Análises das vias de sinalização intracelular das MAP quinases - Avaliação dos níveis de cálcio citoplasmáticos - Análises de intermediários reativas de oxigênio e potencial mitocondrial. - Imunoesnsaios baseados em beads: para identificação de antígenos solúveis como citocinas e hormônios. - Análise da frequência de células expressando citocinas por detecção citoplasmática. - UNIDADE 6: CITOMETRIA DE FLUXO EM ESTUDOS DA PROLIFERAÇÃO, CICLO CELULA, MORTE CELULAR E CARIÓTIPO. - Avaliação da proliferação celular por análogos da timidina BrdU ou EdU - Avaliação do número de divisões celulares ao longo de um período de tempo CFSE. - Análises da distribuição e duração das fases do ciclo celular. - Análise da fragmentação do DNA, morte celular geral ou por apoptose inicial e tardia ou necrose. - Análise do cariótipo por cromomicina A3 e Hoechst 33258. - UNIDADE 7: Anticorpos naturalmente ligados a células e CELL SORTING. - Testes de Crossmatch: linfócitos do doador e soro do receptor potencial do transplante; - Análise de anticorpos anti-plaquetas: púrpura trombocitopênica autoimune - Aspectos do Cell Sorting (isolamento em tudo distinto de diferentes populações celulares). - UNIDADE 8: CITOMETRIA DE FLUXO NO ESTUDO DO câncer E DE INFECÇÕES - Aspectos da citometria de fluxo nas pesquisas básicas, clínica e no diagnóstico de câncer. - Aspectos das Nanovesículas no câncer e em outras patologias. - Identificação de parasitas e outros microorganismos como bactérias e vírus - Análise da invasão intracelular dos microrganismos - UNIDADE 9: ANÁLISE DOS DADOS DE CITOMETRIA - Análises multiparamétricas - Analise das freqüências e intensidade de fluorescência média (MFI) - Compensação no flowjo - Construção do Layout UNIDADE 10: NOÇÕES BÁSICAS DE INFRAESTRUTURA E PREPARO DOS MATERIAIS PARA A CULTURA DE CÉLULAS - Infraestrutura e equipamentos de uma sala de cultura. - Esterilização e preparo dos materiais. UNIDADE 11: CULTURA DE LINHAGENS CELULARES E CULTURAS PRIMÁRIAS - Procedimento básico no fluxo laminar. - Técnica ideal de descongelamento, congelamento e repicagem da cultura. - Ensaios de citotoxicidade, migração, quimioatração e formação de colônias com linhagens celulares. - Extração de leucócitos do sangue periférico e ensaio de proliferação. |  |  |
| AULAS PRÁTICAS |  |  |
| - Imunofenotipagem - Ciclo Celular - Fragmentação do DNA - Cultura de linhagens celulares - Isolamento e cultura de leucócitos do sangue periférico - Ensaio de proliferação celular. - Análise dos dados no software flowjo V10 |  |  |
| METODOLOGIA E RECURSOS UTILIZADOS |  |  |
| - Aulas expositivas dialogadas, com a utilização do quadro e datashow; - Aulas práticas em laboratório de cultura e utilização do equipamento Citômetro de Fluxo; - Análise de dados de citometria de fluxo com o software Flowjo V10; - Resolução de exercícios; - Problematização; - Estudo de casos; - Seminários; - Trabalho de pesquisa individual; - Apresentação de trabalho. |  |  |
| AVALIAÇÃO |  |  |
| Para fins de avaliação, será considerada a participação em aula, indicadores de comprometimento (leitura dos textos, assiduidade e pontualidade), entrega de exercícios e apresentação de seminário. A avaliação também será feita mediante apresentação de um projeto de pesquisa elaborado considerando o uso das técnicas abordadas na disciplina ou cultura de células. Cada aluno realizará uma apresentação de 10 minutos seguida de 5 minutos para perguntas. |  |  |
| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS |  |  |
| Referências Básicas: SHAPIRO, Howard M. Practical Flow Cytometry. John Wiley & Sons,3ª ed., 2005. ABBASet al. Imunologia Celular e Molecular. Elsevier, 8ª ed., 2015. JANEWAY. C.; TRAVERS, P. Imunobiologia: o Sistema Imune na Saúde e na Doença.Ed. Artes Médicas Sul, 8ª ed., 2014. |  |  |

.