|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PROGRAMA DE DISCIPLINA |
| --- | --- |

DEPARTAMENTO:

ELETROMECÂNICA E SISTEMAS DE POTÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:

| CÓDIGO | NOME | ( T - P ) |
| --- | --- | --- |
| ###### ESP 1018 | # MEDIDAS EM SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | (2-2) |

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Adquirir o conhecimento teórico e técnico sobre medidores e sistemas de medidas em Sistemas Elétricos de Potência. Identificar, analisar e especificar adequadamente transformadores para instrumentação. Entender o funcionamento dos medidores de energia elétrica eletromecânicos, analógicos e digitais. Especificar, aferir e calibrar medidores de energia elétrica. Apresentar técnicas de medição em sistemas elétricos, em baixa e alta tensão, ressaltando aspectos de segurança pessoal e de equipamentos, qualidade de energia e eficientização energética.

PROGRAMA:

TÍTULO E DISCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES

UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO: CONTEXTUALIZAÇÃO, CONCEITOS E GENERALIDADES 1.1 - Contextualização da disciplina no estudo de Sistemas de Potência e na estrutura curricular do curso de engenharia elétrica. 1.2 - Conceitos fundamentais, relacionados aos sistemas de medidas e medidores, de: potência, energia, demanda, supervisão, proteção, controle, confiabilidade, qualidade de energia e eficientização energética. 1.3 - Generalidades sobre instrumentos de medição eletromecânicos, analógicos e digitais. UNIDADE 2 – TRANSFORMADORES PARA INSTRUMENTOS E MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2.1 - Introdução. Diagrama Fasorial. 2.2 - Transformador de Potencial (TP): Circuito equivalente; Diagrama Fasorial do TP; Erros; Relações Nominal e Real; Classe de exatidão dos TP; Especificação de TP´s. 2.3 - Transformador de Corrente (TC): Circuito equivalente; Diagrama Fasorial de TC; Erros; Relações nominal e real; Classe de exatidão; Erro de TC devido a corrente de excitação e devido a corrente primária e secundária; Classe de Exatidão dos TC; Especificação de TC. 2.4 - Transformador de Potencial Capacitivo. UNIDADE 3 – TÉCNICAS DE MEDIÇÃO DE POTÊNCIA ELÉTRICA EM CORRENTE ALTERNADA 3.1 - Medição de Potência Ativa: monofásica e polifásica. 3.2 - Medição de Potência Reativa. 3.3 - Utilização de Transformadores para Medida de Potência Ativa e Reativa. 3.4 - Erro introduzido por TP e TC nas indicações dos Wattímetros. (SEGUE)

PROGRAMA:  (continuação)

| UNIDADE 4 - MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA 4.1 - Medidor de Indução: Partes componentes; Princípio físico e modelo matemático do conjugado motor; Ajustes de ângulo e velocidade de rotação; compensação de atrito; Aferição; Calibração; 4.2 - Medidor Trifásico; Teorema de Blondel. 4.3 - Medidor Analógico: concepção; aspectos de projeto e aplicações; 4.4 - Medidor Digital: concepção; aspectos de projeto e aplicações; 4.5 - Medidor de Demanda: princípios físicos de funcionamento; Aplicações. 4.6 - Considerações sobre aferição e calibração de medidores de energia e demanda. UNIDADE 5 – MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA E REATIVA 5.1 - Medição de energia ativa monofásica a dois fios e a três fios. 5.2 - Medição em circuitos de duas fases e um neutro. 5.3 - Medição em baixa tensão nos circuitos a quatro fios com e sem utilização de TC. 5.4 - Medição em média tensão no lado primário e no lado secundário. 5.5 - Medidores trifásicos especiais. 5.6 - Modelo Matemático da Energia Reativa. 5.7 - Medida reativa em circuitos trifásicos a quatro fios. 5.8 - Aplicação de Autotransformador de Defasamento (ATD). 5.9 - Considerações sobre a seqüência de fases. 5.10 - Medidor de kWh na medição de kvarh. 5.11 - Dimensionamento dos condutores secundários dos TC´s e TP´s. 5.12 - Apresentação e discussão sobre Normas de TP e TC. UNIDADE 6 – MEDIDAS DE QUALIDADE DE ENERGIA E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA 6.1 - Contextualização das medidas no estudo de Qualidade de Energia. 6.2 - Instrumentação aplicada em Qualidade de Energia: princípios, especificações e aplicações. 6.3 - Contextualização das medidas no estudo da Eficientização Energética. 6.4 - Instrumentação utilizada em Eficientização Energética: princípios, especificações e aplicações. |  |
| --- | --- |
| Data: ____/____/____ ______________________ Coordenador do Curso | Data: ____/____/____ ___________________________ Chefe do Departamento |