|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PROGRAMA DE DISCIPLINA |
| --- | --- |

DEPARTAMENTO:

ELETROMECÂNICA E SISTEMAS DE POTÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:

| CÓDIGO | NOME | ( T - P ) |
| --- | --- | --- |
| ###### ESP 1021 | # LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | (3-1) |

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Identificar e modelar a linha de transmissão como componente do sistema de potência. Conhecer as características gerais e os parâmetros da linha bem como calcular as suas perdas.

PROGRAMA:

TÍTULO E DISCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES

UNIDADE 1 - LINHAS DE TRANSMISSÃO 1.1 – Generalidades. 1.2 - Diversos Sistemas de Transmissão. 1.3 - Rendimento da Transmissão. UNIDADE 2 - ESTUDO DAS PERDAS DE UMA LINHA DE TRANSMISSÃO 2.1 - Perdas Joule. 2.2 - Perdas pelos Isoladores. 2.3 - Efeito Corona. UNIDADE 3 - MATERIAIS EMPREGADOS EM LINHAS DE TRANSMISSÃO 3.1 – Condutores. 3.2 - Isoladores. 3.3 – Ferragens. 3.4 – Estruturas. UNIDADE 4 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E MAGNÉTICAS DOS CONDUTORES 4.1 - Resistência Elétrica. 4.2 – Indutância. 4.3 – Capacitância. UNIDADE 5 - REATÂNCIA INDUTIVA E CAPACITIVA 5.1 - Determinação da Reatância Através de Fórmulas. 5.2 - Tabelas de Condutores. (SEGUE)

PROGRAMA:  (continuação)

| UNIDADE6 - CÁLCULO ELÉTRICO DE UMA LINHA DE TRANSMISSÃO 6.1 - Elementos a considerar no Cálculo. 6.2 - Determinação da seção do Condutor. 6.3 - Constantes de uma Linha. UNIDADE 7 - LIMITES TÉRMICOS DE CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE ENERGIA 7.1 - Equilíbrio Térmico de um Condutor. 7.2 - Capacidade Máxima de Corrente. UNIDADE 8 - RELAÇÕES DE TENSÃO E CORRENTE DE UMA LINHA DE TRANSMISSÃO 8.1 - Representação de Linhas. 8.2 - Linha de Transmissão Curta. 8.3 - Linha de Transmissão Média. 8.4 - Linha de Transmissão Longa. 8.5 - Cálculo das Constantes Gerais. 8.6 - Equações Matriciais de Impedância e Admitância. UNIDADE 9 - QUADRIPOLOS EQUIVALENTES DE LINHAS DE TRANSMISSÃO 9.3 - Cálculo das Constantes. 9.4 - Fluxo de Potência em Linhas de Transmissão. 9.5 - Compensação de Reativos em Linhas de Transmissão. |  |
| --- | --- |
| Data: ____/____/____ ______________________ Coordenador do Curso | Data: ____/____/____ ___________________________ Chefe do Departamento |