|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PROGRAMA DE DISCIPLINA |
| --- | --- |

DEPARTAMENTO:

ELETROMECÂNICA E SISTEMAS DE POTÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:

| CÓDIGO | NOME | ( T - P ) |
| --- | --- | --- |
| ###### ESP 1022 | # PROJETO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO | (3-1) |

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Projetar, executar, supervisionar, especificar e fiscalizar redes de distribuição de energia elétrica.

PROGRAMA:

TÍTULO E DISCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES

UNIDADE 1 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO 1.1 – Generalidades. 1.2 - Tipos de Sistemas de Distribuição. UNIDADE 2 - MATERIAIS EMPREGADOS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO 2.1 – Condutores. 2.2 – Isoladores. 2.3 – Ferragens. 2.4 – Estruturas. 2.4.1 – Estaiamento. UNIDADE 3 – SIMBOLOGIA 3.1 – Mapeamento. 3.2 - Projetos e Cadastramento. 3.2.1 – Postes. 3.2.2 – Condutores. 3.2.3 – Estaiamento. UNIDADE 4 - PROJETO DE REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO URBANA 4.1 - Apresentação de Projetos. 4.2 - Diagrama Unifilar e Cálculo da Queda de Tensão. 4.2.1 - Utilização dos Coeficientes Unitários de Queda de Tensão. 4.2.2 - Folha Padronizada para Cálculo da Queda de Tensão. 4.3 - Determinação da Demanda. 4.3.1 - Projetos de Loteamento. 4.3.2 - Projetos de Reformas. (SEGUE)

PROGRAMA:  (continuação)

| 4.4 - Transformadores de Distribuição. 4.5 - Cálculo Elétrico. 4.5.1 - Cálculo Elétrico da Rede Primária. 4.5.2 - Cálculo Elétrico da Rede Secundária. 4.5.3 - Determinação dos Locais de Subestações. 4.5.4 - Determinação dos Pontos Bialimentados. UNIDADE 5 - PROJETOS DE REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO RURAL 5.1 - Elementos Necessários a Apresentação de Projetos. 5.1.1 - Levantamento da Carga. 5.2 - Cálculo Elétrico da Rede Secundária. 5.2.1 - Determinação da Classe do Consumidor. 5.3 - Cálculo da Potência dos Transformadores. 5.4 - Cálculo Elétrico da Rede Primária. 5.5 – Traçado. 5.6 - Cálculo Mecânico. 5.6.1 - Determinação da Resultante. 5.6.2 - Compensação do Esforço Resultante sobre a Estrutura. 5.7 - Postes. Condutores. Aterramento. UNIDADE 6 - SISTEMA MONOFILAR COM RETORNO PELA TERRA (MRT) 6.1 – Definições. 6.2 - Cálculo Elétrico. 6.3 – Aterramento. 6.4 – Transformadores. |  |
| --- | --- |
| Data: ____/____/____ ______________________ Coordenador do Curso | Data: ____/____/____ ___________________________ Chefe do Departamento |