|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PROGRAMA DE DISCIPLINA |
| --- | --- |

DEPARTAMENTO:

ELETROMECÂNICA E SISTEMAS DE POTÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:

| CÓDIGO | NOME | ( T - P ) |
| --- | --- | --- |
| ###### ESP 1024 | # INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AVANÇADAS | (3-1) |

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Projetar subestações de distribuição e medições em sistemas de energia elétrica de BT e media tensão. Projetar instalações elétricas e especiais em edificações de uso coletivo.

PROGRAMA:

TÍTULO E DISCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES

UNIDADE 1 – TARIFAS ENERGIA ELETRICA 1.1 - Fornecimento em BT. 1.2 - Fornecimento em AT. UNIDADE 2 – SUBESTAÇÕES 2.1 - Aéreas. 2.2 - Abrigadas. UNIDADE 3 – MEDIÇÕES 3.1 - Medição em BT. 3.2 - Medição em AT. UNIDADE 4 – PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA USO COLETIVO 4.1 - Planta baixa. 4.2 - Entrada de energia. 4.3 - Quadro de carga. 4.4 - Dimensionamento da carga. 4.5 - Diagrama unifilar. 4.6 - Esquema vertical. 4.7 - Memorial descritivo. UNIDADE 5 – PROJETO DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS 5.1 - Antena coletiva de tv. 5.2 - Central de portaria/porteiro eletrônico. 5.3 - Sistema de iluminação de emergência. (SEGUE)

PROGRAMA:  (continuação)

| 5.4 - Sistema de alarme de incêndio. 5.5 - Sistema de segurança. 5.6 - Sistema de proteção atmosférica. UNIDADE 6 – PROJETO DE INSTALACÃO TELEFÔNICA USO COLETIVO 6.1 - Projeto da tubulação. 6.2 - Projeto da rede interna. |  |
| --- | --- |
| Data: ____/____/____ ______________________ Coordenador do Curso | Data: ____/____/____ ___________________________ Chefe do Departamento |