|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PROGRAMA DE DISCIPLINA |
| --- | --- |

DEPARTAMENTO:

ELETROMECÂNICA E SISTEMAS DE POTÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:

| CÓDIGO | NOME | ( T - P ) |
| --- | --- | --- |
| ###### ESP 1025 | # PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  |

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Determinar a demanda máxima de um sistema de consumo de e.elétrica. Estudar as relações entre a potencia, energia e período. Estudar um curso d’água e dimensionar seu potencial.

PROGRAMA:

TÍTULO E DISCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES

UNIDADE 1 – SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA 1.1 - Elementos de um sistema de prod.-transm.-dist-utiliz. Eeletrica. 1.2 – Concessionárias. UNIDADE 2 – MERCADO DE ENERGIA 2.1 - Carga. 2.2 - Serviços. 2.3 - Tarifas e.elétrica. UNIDADE 3 – SOLICITAÇÃO E.ELETRICA 3.1 - Demanda. 3.2 - Curva de carga. 3.3 - Fatores de:demanda – carga – diversidade-utilização. 3.4 - Previsão de carga. 3.5 - Determinação da demanda máxima de um sistema. UNIDADE 4 – RELAÇÃO DEMANDA-ENERGIA 4.1 - Curva de duração. 4.2 - Curva de energia. UNIDADE 5 – APROVEITAMENTOS HIDROELÉTRICOS 5.1 - Planos de aproveitamentos hidroelétricos. 5.2 - Hidrologia - fluviometria. 5.3 - Potencial hidráulico. 5.4 - Disposição típica de centrais. (SEGUE)

PROGRAMA:  (continuação)

| 5.5 - Funções de uma central. UNIDADE 6 – APLICAÇÃO E SELEÇÃO DO EQUIPAMENTO 6.1 - Determinação do numero de maquinas. 6.2 - Dimensionamento de turbinas. 6.3 - Dimensionamento da casa de maquinas. |  |
| --- | --- |
| Data: ____/____/____ ______________________ Coordenador do Curso | Data: ____/____/____ ___________________________ Chefe do Departamento |