|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PROGRAMA DE DISCIPLINA |
| --- | --- |

DEPARTAMENTO:

ELETROMECÂNICA E SISTEMAS DE POTÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:

| CÓDIGO | NOME | ( T - P ) |
| --- | --- | --- |
| ESP 1031 | PROTEÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | (4-0) |

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Ter conhecimento sobre critérios e práticas a serem observados nos estudos de proteção para a escolha, dimensionamento e localização dos equipamentos de proteção contra sobrecorrente na rede de distribuição.

PROGRAMA:

TÍTULO E DISCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES

# UNIDADE 1 - INTRODUÇÃO ## 1.1 - Considerações Gerais. ## 1.2 – Terminologia. ### 1.2.1 – Falta. ### 1.2.2 – Coordenação. ### 1.2.3 – Seletividade. ### 1.2.4 - Zona de Proteção. ### 1.2.5 - Capacidade nominal. ### 1.2.6 – Religamento. # UNIDADE 2 - PROTEÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO ## 1.1 - Considerações Gerais. ## 1.2 - Sistemas de Distribuição. ## 1.3 - Objetivos da Proteção de Sistemas de Distribuição. ## 1.3.1 - Dispositivos de Proteção. ### 1.3.2 – Fusíveis. ### 1.3.3 - Relé / Disjuntor. ### 1.3.4 - Religador Automático. ### 1.3.5 – Seccionalizador. # UNIDADE 3 - FILOSOFIAS DE PROTEÇÃO ### 3.1 - Fuse Saving ### 3.2 - Proteção de Barras Utilizando Relés 50 Digitais programáveis ### 3.3 - Load encroachment ### 3.4 - Relés adaptativos (SEGUE)

PROGRAMA:  (continuação)

| # UNIDADE 4 - COORDENAÇÃO, DIMENSIONAMENTO E SELETIVIDADE DA PROTEÇÃO DE SISTMAS # DE DISTRIBUIÇÃO ## 4.1 - Considerações Gerais ## 4.2 - Coordenação de Dispositivos de Proteção ## 4.3 - Aplicação e Dimensionamento do Fusível ## 4.4 - Coordenação Fusível – Fusível ## 4.5 - Aplicação e Dimensionamento do Religador ## 4.6 - Coordenação Religador – Fusível (Fusível no Lado da Carga) ## 4.7 - Coordenação Fusível – Religador (Fusível no Lado da Fonte) ## 4.8 - Coordenação Relé – Fusível ### 4.8.1 - Coordenação e Ajustes dos Relés de Sobrecorrente da Subestação #### 4.8.1.1 - Coordenação Relé – Fusível No Modelo 1 #### 4.8.1.2 - Coordenação Relé – Fusível No Modelo 2 ## 4.9 - Coordenação Relé – Religador ## 4.10 - Coordenação Religador – Religador ### 4.10.1 - Coordenação entre Religadores Hidráulicos ### 4.10.2 - Coordenação entre Religadores Eletrônicos ### 4.10.3 - Acessórios para Religadores Eletrônicos ## 4.11 - Aplicação e Dimensionamento do Seccionalizador ## 4.12 - Coordenação Religador – Seccionalizador ### 4.12.1 - Coordenação entre Dispositivos Hidráulicos ### 4.12.2 - Coordenação entre Dispositivos Eletrônicos ## 4.13 - Coordenação Religador – Seccionalizador – Fusível ## 4.14 - Coordenação Relé – Seccionalizador – Fusível |  |
| --- | --- |
| Data: ____/____/____ ______________________ Coordenador do Curso | Data: ____/____/____ ___________________________ Chefe do Departamento |