|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PROGRAMA DE DISCIPLINA |
| --- | --- |

DEPARTAMENTO:

ELETROMECÂNICA E SISTEMAS DE POTÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:

| CÓDIGO | NOME | ( T - P ) |
| --- | --- | --- |
| ESP 1034 | ESPECIFICAÇÃO DE MOTORES DE INDUÇÃO | (3-1) |

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Especificar o motor de indução e o respectivo conversor estático, quando a aplicação envolver o acionamento em velocidade variável, para diferentes tipos de carga mecânica.

PROGRAMA:

TÍTULO E DISCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES

UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO 1.1 – Fatores envolvidos na seleção de um acionamento elétrico. 1.2 – Conseqüências de uma especificação inadequada. 1.3 – Tipos de motores elétricos. 1.4 – Tipos de conversores estáticos empregados no acionamento elétrico. UNIDADE 2 – O MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 2.1 – Aspectos gerais: tipos e formas construtivas; graus de proteção de carcaças; sistemas de ventilação; formas de fixação; classes de isolação; perdas e eficiência; padrões e normas. 2.2 – Modelagem: modelo dinâmico em coordenadas ortogonais; circuitos equivalentes; particularização para o regime permanente senoidal. 2.3 – Características de operação: valores nominais; fator de serviço; curvas corrente x velocidade e conjugado x velocidade; curvas rendimento x escorregamento e perdas x escorregamento; influência da resistência do rotor nas características de operação. 2.4 – Categorias para motores de rotor em gaiola. 2.5 – Métodos de partida: chave compensadora; chave estrela-triângulo; chave série-paralelo; partida com resistor no circuito do estator; partida com reator no circuito do estator; partida com motor de anéis; chave de partida eletrônica. UNIDADE 3 – CARGA E SISTEMAS DE TRANSMISSÃO 3.1 – Curvas típicas conjugado x velocidade de cargas industriais. 3.2 – Sistemas de acoplamento e transmissão de potência e conjugado. 3.3 – Momento de inércia e cadeia cinemática. (SEGUE)

PROGRAMA:  (continuação)

| UNIDADE 4 – CARACTERÍSTICAS DE ACELERAÇÃO 4.1 – Estabilidade e ponto de operação do conjunto motor-carga. 4.2 – Conjugado resultante e tempo de aceleração. UNIDADE 5 – REGIMES DE SERVIÇO NORMALIZADOS 5.1 – Tipos de regime. 5.2 – Comportamento térmico do motor. 5.3 – Determinação da potência média equivalente. UNIDADE 6 – CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE 6.1 – Agressividade do ambiente. 6.2 – Utilização de motores em áreas perigosas (classificadas). 6.3 – Influência da temperatura ambiente. 6.4 – Influência da altitude. UNIDADE 7 – SELEÇÃO DO MOTOR 7.1 – Acionamento de ventiladores. 7.2 – Acionamento de bombas. 7.3 – Acionamento de transportadores contínuos. 7.4 – Acionamento de compressores. 7.5 – Acionamento de talhas. 7.6 – Acionamento de guindastes. 7.7 – Acionamento de britadores. UNIDADE 8 – ACIONAMENTO EM VELOCIDADE VARIÁVEL 8.1 – Requisitos adicionais. 8.2 – Seleção do conversor. |  |
| --- | --- |
| Data: ____/____/____ ______________________ Coordenador do Curso | Data: ____/____/____ ___________________________ Chefe do Departamento |