|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PROGRAMA DE DISCIPLINA |
| --- | --- |

DEPARTAMENTO:

ELETROMECÂNICA E SISTEMAS DE POTÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:

| CÓDIGO | NOME | ( T - P ) |
| --- | --- | --- |
| ESP 609 | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | (3-1) |

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Conhecer a filosofia da proteção de sistemas elétricos de potência por relés. Selecionar e especificar transformadores redutores para relés de proteção. Identificar e analisar os principais esquemas de proteção de geradores, motores, transformadores, barramentos e linhas de transmissão. Realizar ajuste e coordenação de relés de proteção.

PROGRAMA:

TÍTULO E DISCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES

UNIDADE 1 – FILOSOFIA DA PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA POR RELÉS 1.1 – Esquema geral de um sistema elétrico de potência. 1.2 – Aspectos fundamentais da proteção por relés: comando de disparo dos disjuntores, proteção primária e de retaguarda, superposição de zonas de proteção. 1.3 – Características funcionais da proteção: sensibilidade, seletividade, velocidade de operação e confiabilidade. UNIDADE 2 – RELÉS DE SOBRECORRENTE E SUAS APLICAÇÕES 2.1 – Relés de sobrecorrente não direcionais. 2.2 – Relés de sobrecorrente direcionais. 2.3 – Transformadores de corrente para relés de proteção. 2.4 – Proteção de linhas de transmissão com relés de sobrecorrente. UNIDADE 3 – TRANSFORMADORES REDUOTRES DE TENSÃO E FILTROS 3.1 – Transformadores de potencial indutivos. 3.2 – Transformadores de potencial capacitivos. 3.3 – filtros de seqüência. UNIDADE 4 – RELÉS DE DISTÂNCIA E SUAS APLICAÇÕES 4.1 – Relés de distância: princípios de operação. Relés de impedância admitância e reatância. 4.2 – Proteção de linhas de transmissão com relés de distância. UNIDADE 5 – TELEPROTEÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO 5.1 – Métodos de transferência de sinal. (SEGUE)

PROGRAMA:  (continuação)

| 5.2 – Sistema de comparação direcional por bloqueio. 5.3 – Sistema de comparação direcional por desbloqueio. 5.4 – Sistema de transferência de disparo. UNIDADE 6 – PROTEÇÃO DE TRANSFORMADORES 6.1 – Relés diferenciais: características e princípios de operação. 6.2 – Proteção diferencial de transformadores. 6.3 – Proteção de sobrecorrente de transformadores. 6.4 – Proteção contra sobrecarga. 6.5 – Proteção contra faltas internas por relés detectores de pressão e formação De gás. UNIDADE 7 – PROTEÇÃO DE GERADORES 7.1 – Proteção diferencial de geradores. 7.2 – Proteção complementar de geradores para curto-circuito fase-terra. 7.3 – Proteção contra motorização. 7.4 – Proteção contra curto-circuito no campo. 7.5 – Proteção contra sobreaquecimento no rotor. 7.6 – Proteção contra perda de excitação. UNIDADE 8 – PROTEÇÃO DE MOTORES DE GRANDE PORTE 8.1 – Proteção contra defeitos no rotor e estator. 8.2 – Proteção contra sobrecarga. 8.3 – Proteção contra sub e sobretensões. 8.4 – Proteção contra correntes desequilibradas. 8.5 – Proteção contra inversão de fases. 8.6 – Proteção contra perda de excitação e sincronismo. UNIDADE 9 – PROTEÇÃO DE BARRAMENTOS 9.1 – Proteção diferencial de barramentos. 9.2 – Proteção de barramentos com relés de sobretensão. 9.3 – Esquemas especiais de proteção de barramentos. UNIDADE 10 – COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO 10.1 – Ajuste e coordenação de relés de sobrecorrente. 10.2 – Projeto geral de coordenação e seletividade de um sistema de proteção. |  |
| --- | --- |
| Data: ____/____/____ ______________________ Coordenador do Curso | Data: ____/____/____ ___________________________ Chefe do Departamento |