|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PROGRAMA DE DISCIPLINA |
| --- | --- |

DEPARTAMENTO:

ELETROMECÂNICA E SISTEMAS DE POTÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:

| CÓDIGO | NOME | ( T - P ) |
| --- | --- | --- |
| ESP 610 | SUBESTAÇÕES “A” | (3-1) |

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Elaborar anteprojeto de transformação da energia elétrica em subestação de distribuição, subtransmissão e transmissão.

PROGRAMA:

TÍTULO E DISCRIMINAÇÃO DAS UNIDADES

UNIDADE 1 – ANTEPROJETO DE SUBESTAÇÕES 1.1 – Preparação de projeto. 1.2 – Classificação das subestações elevadoras e rebaixadoras. 1.3 – Disposição do equipamento. UNIDADE 2 – SOBRERENSÃO E COORDENAÇÃO DE ISOLAMENTO 2.1 – Sobretensões: internas e externas. 2.2 – Níveis de proteção: gerador de impulso e curvas de supostabilidade. 2.3 – Dispositivos de proteção contra sobretensão: chispadores, descarregadores De chifre e pára-raios tipo válvula. 2.4 – Seleção de pára-raios. UNIDADE 3 – ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS SUBESTAÇÕES 3.1 – Transformadores de potência, chaves, transformadores de potencial, transformadores de corrente, pára-raios barras coletoras, isoladores. UNIDADE 4 – ANTEPROJETO ELETROMECÂNICO 4.1 – Cálculo de barramentos. 4.2 – Cálculo da malha de terra. UNIDADE 5 – PROJETO E DIMENSIONAMENTO DE SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS 5.1 – Anteprojeto, memorial descritivo.

PROGRAMA:  (continuação)

| Data: ____/____/____ ______________________ Coordenador do Curso | Data: ____/____/____ ___________________________ Chefe do Departamento |
| --- | --- |