Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

## Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano

# MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

# ESPECIFICAÇÕES PARTICULARES

A PRESENTE ESPECIFICAÇÃO TEM POR FINALIDADE O DETALHAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, FORMA EMERGENCIAL NAS REDES E PRÉDIOS DO CESNORS, PALMEIRA DAS MISSÕES, UFSM.

1- SERVIÇOS À EXECUTAR: Serão executados serviços nas Redes e Instalações de Alta e Baixa Tensão, fora do horário de expediente normal, sempre que houver necessidade ou falha no sistema.

2- HORÁRIO DO ATENDIMENTO: O  atendimento será feito de segunda a segunda, as durante às 24:00 hs.

3- PERIODICIDADE: Toda vez que houver uma falha ou necessidade durante os horários estabelecidos no item acima, será solicitado o comparecimento da Empresa com sua equipe preparada, para sanar os problemas.

4- TEMPO PARA O ATENDIMENTO: Após a comunicação para a Empresa, esta terá  no máximo 1 (uma) hora para comparecer no(s) local(ais) dos serviços.

5- CUSTOS DOS ATENDIMENTOS:  Serão calculados por hora  trabalhada, para efeito dos custos será sempre admitido o acréscimo de 1 (uma) hora trabalha, para o deslocamento  até o local dos serviços; e será levado em consideração cada vez que houver um novo deslocamento.

Custo aproximado da hora será de R$ 230,00 ( Duzentos e Trinta Reais)

6 – MATERIAIS: A UFSM fornecerá  todos os  materiais necessários à execução dos serviços.

7- TRANSPORTE: Os veículos necessários para o atendimento serão de responsabilidade da Contratada.

8- PROPOSTA: As  Empresas  participantes da licitação, deverão apresentar as propostas com valores unitários por hora trabalhada, levando-se em consideração a chegada no Portão Central do Campus ou no local dos serviços.

9- LIVRO DE REGISTRO: Ficará no Portão Central e /ou nos Locais dos Serviços, um livro de ocorrências no qual constará a hora da chegada, serviços executados, materiais usados e hora do término do atendimento.

10- VISITA TÉCNICA: as empresa participantes deverão, obrigatoriamente, visitar o local de realização dos serviços, quando nesta visita receberão declaração fornecida por servidor devidamente identificado, esta declaração é item obrigatório para habilitação das licitantes.

11- FORMA DE JULGAMENTO: Será pelo menor preço por hora trabalhada.

12- FORMA DE PAGAMENTO: A Empresa vencedora apresentará no primeiro dia útil do mês subseqüente ao dos atendimentos, a nota fiscal/fatura dos serviços efetuados naquele período.

13- PRAZO DO CONTRATO: O contrato será assinado pelo período de 12 (doze) meses,  até o limite de 1000 (mil) horas trabalhadas.