Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Serviço: Execução de Mobiliário – Armário e Bancadas – para Atendimento

Local da Obra: Prédio do Curso de Odontologia - Campus Universitário Camobi – Santa Maria.

# OBJETIVOS

A presente especificação tem pôr objetivo definir o serviço de Execução de mobiliário para recepção, clínicas e atendimento do prédio do Curso de Odontologia, da Universidade Federal de Santa Maria.

# GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

Estas especificações técnicas;

Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

Projetos;

Normas da ABNT

Normas do MTE.

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada.

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do inicio dos serviços, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (execução e/ou projeto), sendo pré requisito para liberação da primeira fatura.

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

  - Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18.

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18.

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra; Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente, sendo a Nota Fiscal referente ao serviço, apresentada para Administração.

  - Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada.

  - Montagem por conta da empresa vencedora, a qual deverá dispor de todos os equipamentos para a movimentação e montagem.

  - Garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação e montagem.

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entregá-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído.

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração.

  - A empresa contratada deverá manter na obra duas cópias atualizadas de todos os projetos, especificações e planilha de quantitativos, sendo que uma delas deverá estar permanentemente no escritório da obra e será utilizada apenas pelo Responsável técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalização.

  - Nenhum trabalho adicional ou modificação de projeto será efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorização por escrito da fiscalização da UFSM, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - O prazo máximo de execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias corridos.

  - Vigilância e Segurança de Obras: Não será permitido alojamento de funcionários no local da obra, sendo que serão permitidos apenas no máximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao quadro de funcionários da empresa.

  - A madeira a ser utilizada na obra deve possuir certificação florestal, devendo ser apresentado junto com a medição à Fiscalização, Nota Fiscal e Certificado referente.

3- ESPECIFICAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS:

3.1 – BANCADA DE ATENDIMENTO PARA TRIAGEM: Bancada em formato de “U”, contendo 22 (vinte e duas) gavetas altas para pastas suspensas e 4 (quatro) gavetas baixas. Três áreas de escrivaninha, sendo duas áreas com anteparo de vidro conforme projeto anexo.

3.2 – BANCADA E ARMÁRIO DE APOIO PARA TRIAGEM: Bancada em formato de “L” adjacente à bancada de granito existente, com prateleiras abertas e área de escrivaninha, conforme projeto anexo. Armário com portas de correr e prateleiras reguláveis, conforme projeto anexo.

3.3 – BANCADA DE ATENDIMENTO DAS CLÍNICAS: Bancada delimitando área de atendimento, sendo que três dos quatros lados possuem gavetas e portas de correr em bancada com altura de 76 cm e no último lado armário alto com portas de correr e prateleiras abertas. Área de balcão com abertura para circulação de pessoas e duas áreas para uso como escrivaninha. Anteparo de vidro conforme projeto anexo. Obs.: As dimensões informadas no projeto são médias das dimensões de cada clínica. Portanto cada Mobiliário deverá obrigatoriamente ser adequado com as medidas de cada local.

3.4 – BALCÃO DE APOIO NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS: Módulo de prateleiras abertas sobre rodízios para encaixe abaixo de bancada de granito existente, conforme projeto anexo.

3.5 – BALCÃO DE ATENDIMENTO DE RECEPÇÃO E PISO ELEVADO: Bancada de atendimento de recepção localizado no Hall do prédio, armário com portas de abrir, gavetas baixas e local para armazenamento das chaves. Piso em compensado naval, revestido por piso laminado e estruturado sobre peças de cedrinho, conforme projeto.

4– ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

a) Na estruturação do mobiliário e em todo móvel: MDF 18mm; menos onde o projeto pede medidas diferentes.

b) Acabamento: Revestimento BP - Melamínico de Baixa Pressão branco, conforme especificado no projeto.

c) Puxadores: em alumínio, perfil modelo cava nas posições indicadas em projeto.

d) Ferragens: Gavetas sobre trilhos telescópicos e portas com dobradiças metálicas ou sistemas de correr em alumínio.

e) Anteparos em vidro: Vidro liso transparente 6mm fixado por suporte cromado tipo pinça.

### Limpeza final da obra:

A obra deverá ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condições de habitação e uso pela UFSM. Esta limpeza FINA deverá ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste serviço. O entorno do prédio deverá ser entregue limpo e isento de entulhos.

# Relação de desenhos

## Projeto de Mobiliário.

Nota 1: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

Nota 2: Todas as dimensões deverão ser conferidas nos locais e adaptadas nos projetos. Caso a adaptação resultar em modificação funcional ou formal deverá ser comunicado a Proinfra, para aceite da modificação.