## Orçamento Sintético Total
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | OBRA DE CONCLUSÃO UTIS/HUSM | SINAPI - 08/2018 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 05/2018 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 07/2018 - Sergipe SETOP - 01/2018 - Minas Gerais IOPES - 06/2018 - Espírito Santo SIURB - 01/2018 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2018 - São Paulo SUDECAP - 08/2018 - Minas Gerais CPOS - 07/2018 - São Paulo FDE - 07/2018 - São Paulo AGETOP CIVIL - 11/2017 - Goiás CAERN - 11/2017 - Rio Grande do Norte |  | 25,0% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [5 empty] | 150541.8825 | 29781.0775 | 182320.5
1.1 | 93566 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO | MES | 8 | 2791.85 | 915.57 | 3707.42 | 22334.8 | 7324.56 | 29659.36
1.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS | MES | 8 | 10713.23 | 103.97 | 10817.2 | 85705.84 | 831.76 | 86537.6
1.3 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL | H | 320 | 94.86 | 0.55 | 95.41 | 30355.2 | 176 | 30531.2
1.4 | 9895 | ORSE | PROJETO "AS BUILT" | un | 1 | 0 | 5757.87 | 5757.87 | 0 | 5757.87 | 5757.87
1.5 | 74220/001 | SINAPI | TAPUMES | m² | 257.25 | 30.53 | 30.07 | 60.6 | 7853.8425 | 7735.5075 | 15589.35
1.6 | 73805/001 | SINAPI | BARRACO DE OBRA - REFORMA | m² | 10 | 217.38 | 207.43 | 424.81 | 2173.8 | 2074.3 | 4248.1
1.7 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA | m² | 2 | 43.13 | 365.22 | 408.35 | 86.26 | 730.44 | 816.7
1.8 | 9801 | ORSE | BANDEJA DE PROTEÇÃO | m² | 66 | 30.79 | 78.04 | 108.83 | 2032.14 | 5150.64 | 7182.78
1.9 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 407.8 | 1589.74 | 1997.54 | 407.8 | 1589.74 | 1997.54
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 2962.1724 | 10018.7044 | 12980.8768
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | m³ | 27 | 51.5 | 26.32 | 77.82 | 1390.5 | 710.64 | 2101.14
2.2 | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA | m³ | 50 | 0.27 | 1.6 | 1.87 | 13.5 | 80 | 93.5
2.3 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO | m³ | 150 | 6.66 | 58.34 | 65 | 999 | 8751 | 9750
2.4 | 93368 | SINAPI | REATERRO DE VALA | m³ | 27 | 4.9 | 9.78 | 14.68 | 132.3 | 264.06 | 396.36
2.5 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m³ | 2.54 | 168.06 | 83.86 | 251.92 | 426.8724 | 213.0044 | 639.8768
3 |  |  | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [5 empty] | 674.7665 | 1904.6366 | 2579.4031
3.1 | 90880 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA - 25 CM DE DIÂMETRO | M | 12 | 24.68 | 44.23 | 68.91 | 296.16 | 530.76 | 826.92
3.2 | 9.112 | Próprio | VIGA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA | m³ | 1.13 | 335.05 | 1215.82 | 1550.87 | 378.6065 | 1373.8766 | 1752.4831
4 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 2934.4854 | 13444.1991 | 16378.6845
4.1 | 74202/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA - ESPESSURA DE 12 cm | m² | 17.69 | 20.11 | 68.29 | 88.4 | 355.7459 | 1208.0501 | 1563.796
4.2 | 9.035 | Próprio | LAJE MACIÇA - ESPESSURA DE 10 cm (MARQUISE ENTRADA PRINCIPAL) | m² | 24.7 | 41.96 | 215.39 | 257.35 | 1036.412 | 5320.133 | 6356.545
4.3 | 1.23 | Próprio | VIGA EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA | m³ | 3.37 | 391.25 | 1623.8 | 2015.05 | 1318.5125 | 5472.206 | 6790.7185
4.4 | 9.075 | Próprio | PILAR EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA | m³ | 0.75 | 298.42 | 1925.08 | 2223.5 | 223.815 | 1443.81 | 1667.625
5 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [5 empty] | 71996.6464 | 373708.7246 | 445705.371
5.1 | 87525 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO TIJOLO FURADO | m² | 8.85 | 64.13 | 60.79 | 124.92 | 567.5505 | 537.9915 | 1105.542
5.2 | 72131 | SINAPI | ALVENARIA TIJOLO MACICO | m² | 22.72 | 50.57 | 94.81 | 145.38 | 1148.9504 | 2154.0832 | 3303.0336
5.3 | 96359 | SINAPI | PAREDE DE GESSO ACARTONADO COMUM | m² | 131.25 | 12.59 | 109.18 | 121.77 | 1652.4375 | 14329.875 | 15982.3125
5.4 | 13.018 | Próprio | PAREDE DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE À UMIDADE (RU) | m² | 40.15 | 13.1 | 174.76 | 187.86 | 525.965 | 7016.614 | 7542.579
5.5 | 2.332 | Próprio | FECHAMENTO EM CHAPAS DE ACM COR CINZA | m² | 933.54 | 72.95 | 298.46 | 371.41 | 68101.743 | 278624.3484 | 346726.0914
5.6 | 9054 | ORSE | BRISE METÁLICO VERTICAL TIPO LINEAR - CFE. ESPECIFICAÇÕES | m² | 142.48 | 0 | 243.75 | 243.75 | 0 | 34729.5 | 34729.5
5.7 | 9054 | ORSE | BRISE METÁLICO HORIZONTAL TIPO LINEAR - CFE. ESPECIFICAÇÕES | m² | 148.99 | 0 | 243.75 | 243.75 | 0 | 36316.3125 | 36316.3125
6 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 17683.4659 | 305957.5155 | 323640.9814
6.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, TIPO J1-M, 110X130 CM | m² | 37.18 | 39.49 | 589.69 | 629.18 | 1468.2382 | 21924.6742 | 23392.9124
6.2 | 94575 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, TIPO J2-M, 110X130 CM | m² | 5.72 | 68.25 | 613.86 | 682.11 | 390.39 | 3511.2792 | 3901.6692
6.3 | 94586 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO, TIPO J1-F, 110X130 CM, COM PERSIANA EMBUTIDA | m² | 24.31 | 46.16 | 658.84 | 705 | 1122.1496 | 16016.4004 | 17138.55
6.4 | 94586 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO, TIPO J1-F, 110X1O0 CM, COM PERSIANA EMBUTIDA | m² | 8.8 | 46.16 | 658.84 | 705 | 406.208 | 5797.792 | 6204
6.5 | 94569 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO, TIPO J2-F, 110X130 CM | m² | 2.86 | 39.49 | 589.69 | 629.18 | 112.9414 | 1686.5134 | 1799.4548
6.6 | 94573 | SINAPI | JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, TIPO J1-B, 110X130 CM, COM 3 DIVISÕES EM VIDRO DE 6 mm | m² | 27.17 | 22.21 | 439.64 | 461.85 | 603.4457 | 11945.0188 | 12548.4645
6.7 | 94579 | SINAPI | JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, TIPO J2-B, 110X130 CM, COM 2 DIVISÕES EM VIDRO DE 6 mm | m² | 2.86 | 30.34 | 447.64 | 477.98 | 86.7724 | 1280.2504 | 1367.0228
6.8 | 94573 | SINAPI | JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, TIPO J3-B, 110X130 CM, COM 2 DIVISÕES EM VIDRO ARAMADO DE 6 mm | m² | 1.43 | 22.21 | 439.64 | 461.85 | 31.7603 | 628.6852 | 660.4455
6.9 | 94570 | SINAPI | VISOR DE ALUMÍNIO, VIDRO FIXO, TIPO V1, 100X100 CM | m² | 46 | 11.99 | 388.09 | 400.08 | 551.54 | 17852.14 | 18403.68
6.10 | 94570 | SINAPI | VISOR DE ALUMÍNIO, VIDRO FIXO, TIPO V2, 190X100 CM | m² | 47.5 | 11.99 | 388.09 | 400.08 | 569.525 | 18434.275 | 19003.8
6.11 | 94570 | SINAPI | VISOR DE ALUMÍNIO, VIDRO FIXO, TIPO V3, 240X100 CM | m² | 67.2 | 11.99 | 388.09 | 400.08 | 805.728 | 26079.648 | 26885.376
6.12 | 94585 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO VENEZIANADA, TIPO J1V, 110X130 CM | m² | 1.43 | 36.17 | 439.61 | 475.78 | 51.7231 | 628.6423 | 680.3654
6.13 | 2.333 | Próprio | ESQUADRIA ENTRADA PRINCIPAL - DIMENSÕES 1540x355 CM | un | 1 | 422.77 | 34582.61 | 35005.38 | 422.77 | 34582.61 | 35005.38
6.14 | 91332 | SINAPI | PORTA P1 DE MADEIRA SEMI-OCA, 80X210CM | UN | 15 | 158.36 | 761.11 | 919.47 | 2375.4 | 11416.65 | 13792.05
6.15 | 91332 | SINAPI | PORTA P2 DE MADEIRA SEMI-OCA, 80X210CM PARA BANHEIRO PNE | UN | 1 | 158.36 | 761.11 | 919.47 | 158.36 | 761.11 | 919.47
6.16 | 90843 | SINAPI | PORTA P3 DE MADEIRA SEMI-OCA, DE CORRER, 80X210CM | UN | 2 | 179.14 | 827.51 | 1006.65 | 358.28 | 1655.02 | 2013.3
6.17 | 91338 | SINAPI | PORTA P4 DE ALUMÍNIO, VENEZIANADA, 80X210CM | m² | 1 | 8.23 | 717.04 | 725.27 | 8.23 | 717.04 | 725.27
6.18 | 91329 | SINAPI | PORTA P5 DE MADEIRA SEMI-OCA, 60X180CM, PARA BANHEIRO | UN | 7 | 131.2 | 599.85 | 731.05 | 918.4 | 4198.95 | 5117.35
6.19 | 91335 | SINAPI | PORTA P6 DE MADEIRA SEMI-OCA, 120X210CM | UN | 3 | 158.36 | 1076.84 | 1235.2 | 475.08 | 3230.52 | 3705.6
6.20 | 91337 | SINAPI | PORTA P7 DE MADEIRA SEMI-OCA, 160X210CM, DUAS FOLHAS | UN | 1 | 170.8 | 1390.5 | 1561.3 | 170.8 | 1390.5 | 1561.3
6.21 | 91336 | SINAPI | PORTA P8 DE MADEIRA SEMI-OCA, 160X210CM, DUAS FOLHAS, COM VISORES DE 66X40CM C/ VIDRO 6mm | UN | 2 | 170.8 | 1462.48 | 1633.28 | 341.6 | 2924.96 | 3266.56
6.22 | 91341 | SINAPI | PORTA P9 DE ALUMÍNIO, COM 4 FOLHAS, SANFONADA | m² | 157.92 | 8.84 | 535.58 | 544.42 | 1396.0128 | 84578.7936 | 85974.8064
6.23 | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO PCF1, 140X210X4CM | UN | 4 | 84.83 | 1149.4 | 1234.23 | 339.32 | 4597.6 | 4936.92
6.24 | 74072/002 | SINAPI | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" | M | 50.06 | 43.28 | 96.44 | 139.72 | 2166.5968 | 4827.7864 | 6994.3832
6.25 | 84862 | SINAPI | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" | M | 18.3 | 38.39 | 225.51 | 263.9 | 702.537 | 4126.833 | 4829.37
6.26 | 74194/001 | SINAPI | ESCADA TIPO MARINHEIRO | M | 16 | 98.75 | 204.78 | 303.53 | 1580 | 3276.48 | 4856.48
6.27 | 00011572 | SINAPI | PRENDEDOR / TRAVA DE PORTA | UN | 163 | 0 | 18.61 | 18.61 | 0 | 3033.43 | 3033.43
6.28 | 6.010 | Próprio | CHAPA GALVANIZADA 40x80 cm PARA PROTEÇÃO DE PORTA PNE | m² | 3.84 | 18.14 | 57.29 | 75.43 | 69.6576 | 219.9936 | 289.6512
6.29 | 00039620 | SINAPI | BARRA ANTIPANICO | UN | 16 | 0 | 914.62 | 914.62 | 0 | 14633.92 | 14633.92
7 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 347.69 | 4531.2318 | 4878.9218
7.1 | 8346 | ORSE | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURAS | m² | 15.91 | 13.24 | 9.32 | 22.56 | 210.6484 | 148.2812 | 358.9296
7.2 | 94216 | SINAPI | TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 40 MM | m² | 15.91 | 1.76 | 203.46 | 205.22 | 28.0016 | 3237.0486 | 3265.0502
7.3 | 94228 | SINAPI | CALHAS | M | 4.3 | 10.06 | 67.67 | 77.73 | 43.258 | 290.981 | 334.239
7.4 | 94450 | SINAPI | RUFOS | M | 12.1 | 2.94 | 54.12 | 57.06 | 35.574 | 654.852 | 690.426
7.5 | 94231 | SINAPI | CAPEAMENTO PARA PLATIBANDA | M | 5.9 | 5.12 | 33.91 | 39.03 | 30.208 | 200.069 | 230.277
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 51873.23 | 173349.47 | 225222.7
8.1 |  |  | CABOS | [5 empty] | 8985.62 | 33538.83 | 42524.45
8.1.1 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 134 | 4.02 | 49.85 | 53.87 | 538.68 | 6679.9 | 7218.58
8.1.2 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 527 | 1.52 | 4.64 | 6.16 | 801.04 | 2445.28 | 3246.32
8.1.3 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 455 | 0.48 | 11.09 | 11.57 | 218.4 | 5045.95 | 5264.35
8.1.4 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 640 | 0.33 | 7.22 | 7.55 | 211.2 | 4620.8 | 4832
8.1.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 140 | 1.52 | 3.98 | 5.5 | 212.8 | 557.2 | 770
8.1.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6090 | 1.15 | 2.33 | 3.48 | 7003.5 | 14189.7 | 21193.2
8.2 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 16474.37 | 24473.4 | 40947.77
8.2.1 | 090525 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO | UN | 9 | 9.43 | 5.6 | 15.03 | 84.87 | 50.4 | 135.27
8.2.2 | 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 13 | 11.45 | 94.6 | 106.05 | 148.85 | 1229.8 | 1378.65
8.2.3 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37 | 14.63 | 19.92 | 34.55 | 541.31 | 737.04 | 1278.35
8.2.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 82 | 11.45 | 16.47 | 27.92 | 938.9 | 1350.54 | 2289.44
8.2.5 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 24.14 | 33.24 | 57.38 | 193.12 | 265.92 | 459.04
8.2.6 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 43 | 17.8 | 26.38 | 44.18 | 765.4 | 1134.34 | 1899.74
8.2.7 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 24.14 | 36.31 | 60.45 | 265.54 | 399.41 | 664.95
8.2.8 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 33.66 | 46.55 | 80.21 | 100.98 | 139.65 | 240.63
8.2.9 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 357 | 14.63 | 21.1 | 35.73 | 5222.91 | 7532.7 | 12755.61
8.2.10 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 21 | 20.71 | 23.85 | 44.56 | 434.91 | 500.85 | 935.76
8.2.11 | 09.08.076 | FDE | TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32 AMPERES 220/240V ESTANQUE IP65 ELETROD.PVC RÍGIDO | UN | 21 | 107.23 | 382 | 489.23 | 2251.83 | 8022 | 10273.83
8.2.12 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 575 | 9.61 | 5.41 | 15.02 | 5525.75 | 3110.75 | 8636.5
8.3 |  |  | LUMINÁRIAS | [5 empty] | 10868.3 | 54177.92 | 65046.22
8.3.1 | 2.403 | Próprio | Plafon de LED 24W | un | 244 | 19.24 | 120.22 | 139.46 | 4694.56 | 29333.68 | 34028.24
8.3.2 | 11953 | ORSE | Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, aluminio branco, 1x50/100w, com lâmpada halógêna AR111 8º 50w | un | 42 | 40.42 | 61.01 | 101.43 | 1697.64 | 2562.42 | 4260.06
8.3.3 | 2.404 | Próprio | Plafon de LED 36W | un | 42 | 19.24 | 160.73 | 179.97 | 808.08 | 6750.66 | 7558.74
8.3.4 | 2.168 | Próprio | Luminária plafon LED 48W, 220V, de EMBUTIR 60cmX60cm, IRC maior que 80, temperatura de cor BRANCO QUENTE, 3000K, maior que 3800 lúmens, com driver de acionamento compatível com a tensão 220V | un | 15 | 32.01 | 259.11 | 291.12 | 480.15 | 3886.65 | 4366.8
8.3.5 | 9073 | ORSE | Balizador de led com 1,5w, de embutir, caixa 4"x2", com sensor foto célula, ref. 00 - TB-300 da Lumilandia ou similar | un | 79 | 36.77 | 118.69 | 155.46 | 2904.83 | 9376.51 | 12281.34
8.3.6 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 16 | 16.11 | 111.82 | 127.93 | 257.76 | 1789.12 | 2046.88
8.3.7 | 93042 | SINAPI | LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 1.58 | 29.93 | 31.51 | 25.28 | 478.88 | 504.16
8.4 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 412 | 887.5 | 1299.5
8.4.1 | 97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 25 | 16.48 | 35.5 | 51.98 | 412 | 887.5 | 1299.5
8.5 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÃO | [5 empty] | 7728.57 | 42091.51 | 49820.08
8.5.1 | C3751 | SEINFRA | CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PARES | M | 35 | 3.18 | 5.83 | 9.01 | 111.3 | 204.05 | 315.35
8.5.2 | 98401 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018 | M | 35 | 4 | 11.87 | 15.87 | 140 | 415.45 | 555.45
8.5.3 | 11214 | ORSE | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | un | 65 | 25.73 | 43.18 | 68.91 | 1672.45 | 2806.7 | 4479.15
8.5.4 | 11234 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa | un | 61 | 23.47 | 97.18 | 120.65 | 1431.67 | 5927.98 | 7359.65
8.5.5 | CAB-CER-010 | SETOP | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 6E | UN | 305 | 0 | 16.71 | 16.71 | 0 | 5096.55 | 5096.55
8.5.6 | 69.20.180 | CPOS | Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m | un | 4 | 10.46 | 120.82 | 131.28 | 41.84 | 483.28 | 525.12
8.5.7 | 83369 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 94.8 | 280.88 | 375.68 | 189.6 | 561.76 | 751.36
8.5.8 | 11307 | ORSE | Distribuidor interno óptico - D.I.O | un | 4 | 18.38 | 1014.79 | 1033.17 | 73.52 | 4059.16 | 4132.68
8.5.9 | 11230 | ORSE | Fornecimento e instalao de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | un | 305 | 6.39 | 25.92 | 32.31 | 1948.95 | 7905.6 | 9854.55
8.5.10 | 11229 | ORSE | Fornecimento e instalao de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01 | un | 12 | 48.03 | 474.49 | 522.52 | 576.36 | 5693.88 | 6270.24
8.5.11 | 10727 | ORSE | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | un | 4 | 17.2 | 322.46 | 339.66 | 68.8 | 1289.84 | 1358.64
8.5.12 | 69.20.180 | CPOS | Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m | un | 16 | 10.46 | 120.82 | 131.28 | 167.36 | 1933.12 | 2100.48
8.5.13 | C3762 | SEINFRA | RACK FECHADO 44 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" | UN | 2 | 653.36 | 2857.07 | 3510.43 | 1306.72 | 5714.14 | 7020.86
8.6 |  |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | [5 empty] | 7404.37 | 18180.31 | 25584.68
8.6.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 157 | 5.23 | 41.08 | 46.31 | 821.11 | 6449.56 | 7270.67
8.6.2 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 157 | 21.87 | 23.6 | 45.47 | 3433.59 | 3705.2 | 7138.79
8.6.3 | 8058 | ORSE | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un | 1 | 21.95 | 357.75 | 379.7 | 21.95 | 357.75 | 379.7
8.6.4 | 11979 | ORSE | Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui" | un | 20 | 18.38 | 47.39 | 65.77 | 367.6 | 947.8 | 1315.4
8.6.5 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 6 | 2.52 | 10 | 12.52 | 15.12 | 60 | 75.12
8.6.6 | 12141 | ORSE | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 | m | 500 | 5.49 | 13.32 | 18.81 | 2745 | 6660 | 9405
9 |  |  | SISTEMA IT MÉDICO | [5 empty] | 16861.9 | 158227.78 | 175089.68
9.1 | 2.405 | Próprio | DSI DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO E DST DISPOSITIVO SUPERVISOR DO TRANSFORMADOR (CARGA E TEMPERATURA), TENSAO DE ALIMENTACAO E DA REDE = CA 70...264V, 42... 460HZ. EM CONFORMIDADE COM A NBR13534 E IEC61557-8. MEDICAO DE FUGAS EM CA E CC CONFORME ANEXO A (NORMATIVO) IEC61557-8. RESISTENCIA INTERNA 240KOHM, TENSAO DE MEDICAO 12V E CORRENTE DE MEDICAO 50UA (DSI427-2) | un | 24 | 257.86 | 3653.71 | 3911.57 | 6188.64 | 87689.04 | 93877.68
9.2 | 2.406 | Próprio | TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM CORRENTE SECUNDARIA EM mA (STW2) | un | 24 | 128.93 | 548.92 | 677.85 | 3094.32 | 13174.08 | 16268.4
9.3 | 2.407 | Próprio | ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE PARA O DSI/DST IR427. ALIMENTACÃO CC 18...28V (MK7CX) | un | 24 | 128.93 | 1799.55 | 1928.48 | 3094.32 | 43189.2 | 46283.52
9.4 | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 520 | 2.45 | 18.15 | 20.6 | 1274 | 9438 | 10712
9.5 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 133 | 24.14 | 35.62 | 59.76 | 3210.62 | 4737.46 | 7948.08
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [5 empty] | 32630.672 | 273033.646 | 305899.948
10.1 |  |  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 5198.79 | 21145.51 | 26579.93
10.1.1 | 91785 | SINAPI | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25 MM, INCLUINDO CONEXÕES | M | 50 | 19.82 | 18.79 | 38.61 | 991 | 939.5 | 1930.5
10.1.2 | 91786 | SINAPI | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 32 MM, INCLUINDO CONEXÕES | M | 225 | 7.47 | 18.2 | 25.67 | 1680.75 | 4095 | 5775.75
10.1.3 | 91787 | SINAPI | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 40 MM, INCLUINDO CONEXÕES | M | 18 | 3.41 | 24.62 | 28.03 | 61.38 | 443.16 | 504.54
10.1.4 | 91788 | SINAPI | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 50 MM, INCLUINDO CONEXÕES | M | 30 | 6.03 | 29.89 | 35.92 | 180.9 | 896.7 | 1077.6
10.1.5 | 94652 | SINAPI | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 60 MM, INCLUINDO CONEXÕES | M | 10 | 8.78 | 25.64 | 34.42 | 87.8 | 256.4 | 344.2
10.1.6 | 94653 | SINAPI | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 75 MM, INCLUINDO CONEXÕES | M | 23 | 8.78 | 40.17 | 48.95 | 201.94 | 923.91 | 1125.85
10.1.7 | 94654 | SINAPI | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 85 MM, INCLUINDO CONEXÕES | M | 28 | 15.41 | 50.04 | 65.45 | 431.48 | 1401.12 | 1832.6
10.1.8 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN | 65 | 22.2 | 155.8 | 178 | 1443 | 10127 | 11570
10.1.9 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO ROSCÁVEL 3" | UN | 3 | 24.28 | 474.4 | 498.68 | 72.84 | 1423.2 | 1496.04
10.1.10 | 73795/006 | SINAPI | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO COM MANÔMETRO - 3" | UN | 2 | 23.85 | 319.76 | 343.61 | 47.7 | 639.52 | 687.22
10.1.11 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 24.45 | 211.18 | 235.63 | 24.45 | 211.18 | 235.63
10.2 |  |  | ÁGUA QUENTE | [5 empty] | 6215.43 | 36080.21 | 42295.64
10.2.1 | 89634 | SINAPI | TUBO CPVC 22MM INCLUINDO CONEXÕES | M | 252 | 9.7 | 22.28 | 31.98 | 2444.4 | 5614.56 | 8058.96
10.2.2 | 89635 | SINAPI | TUBO CPVC 28MM INCLUINDO CONEXÕES | M | 20 | 11.46 | 33.85 | 45.31 | 229.2 | 677 | 906.2
10.2.3 | 94720 | SINAPI | TUBO CPVC 54MM INCLUINDO CONEXÕES | M | 321 | 8.13 | 72.09 | 80.22 | 2609.73 | 23140.89 | 25750.62
10.2.4 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN | 36 | 22.2 | 155.8 | 178 | 799.2 | 5608.8 | 6408
10.2.5 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO ROSCÁVEL 2" | UN | 3 | 23.44 | 195.57 | 219.01 | 70.32 | 586.71 | 657.03
10.2.6 | 73795/005 | SINAPI | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO COM MANÔMETRO - 2" | UN | 3 | 20.86 | 150.75 | 171.61 | 62.58 | 452.25 | 514.83
10.3 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | [5 empty] | 6616.51 | 11822.14 | 18438.65
10.3.1 | 91792 | SINAPI | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM - INCLUINDO CONEXÕES | M | 42 | 25.72 | 25.01 | 50.73 | 1080.24 | 1050.42 | 2130.66
10.3.2 | 91793 | SINAPI | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - INCLUINDO CONEXÕES | M | 37 | 31.83 | 42.93 | 74.76 | 1177.71 | 1588.41 | 2766.12
10.3.3 | 91794 | SINAPI | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM - INCLUINDO CONEXÕES | M | 104 | 9.64 | 24.46 | 34.1 | 1002.56 | 2543.84 | 3546.4
10.3.4 | 91795 | SINAPI | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - INCLUINDO CONEXÕES | M | 107 | 18.66 | 39.2 | 57.86 | 1996.62 | 4194.4 | 6191.02
10.3.5 | 72289 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA | UN | 6 | 203.62 | 244.29 | 447.91 | 1221.72 | 1465.74 | 2687.46
10.3.6 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA 150X150X50 MM | UN | 15 | 7.16 | 23.61 | 30.77 | 107.4 | 354.15 | 461.55
10.3.7 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA 150X185X75 MM | UN | 1 | 10.89 | 60.14 | 71.03 | 10.89 | 60.14 | 71.03
10.3.8 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100X40 MM | UN | 4 | 2 | 9.85 | 11.85 | 8 | 39.4 | 47.4
10.3.9 | 98110 | SINAPI | CAIXA GORDURA PVC, DN 250x230x75 MM | UN | 1 | 11.37 | 525.64 | 537.01 | 11.37 | 525.64 | 537.01
10.4 |  |  | ESGOTO PLUVIAL | [5 empty] | 5560.54 | 19800.05 | 25360.59
10.4.1 | 91790 | SINAPI | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA 100 MM INCLUINDO CONEXÕES | M | 250 | 10.08 | 46.43 | 56.51 | 2520 | 11607.5 | 14127.5
10.4.2 | 91791 | SINAPI | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA 100 MM INCLUINDO CONEXÕES | M | 63 | 5.6 | 67.41 | 73.01 | 352.8 | 4246.83 | 4599.63
10.4.3 | 90711 | SINAPI | TUBO PVC SÉRIE NORMAL 200 MM INCLUINDO CONEXÕES | M | 9 | 4.52 | 85.55 | 90.07 | 40.68 | 769.95 | 810.63
10.4.4 | 72289 | SINAPI | CAIXA DE AREIA 60x60x60 CM EM ALVENARIA | UN | 13 | 203.62 | 244.29 | 447.91 | 2647.06 | 3175.77 | 5822.83
10.5 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 9039.402 | 184185.736 | 193225.138
10.5.1 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA | UN | 14 | 47.57 | 747.76 | 795.33 | 665.98 | 10468.64 | 11134.62
10.5.2 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO SEM COLUNA | UN | 115 | 19.62 | 233.01 | 252.63 | 2256.3 | 26796.15 | 29052.45
10.5.3 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL40x50x20CM | UN | 30 | 17.41 | 270.2 | 287.61 | 522.3 | 8106 | 8628.3
10.5.4 | 10.010 | Próprio | TANQUE INOX 50x40x22CM | unid | 8 | 84.87 | 730.73 | 815.6 | 678.96 | 5845.84 | 6524.8
10.5.5 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO PNE | UN | 14 | 18.82 | 814.34 | 833.16 | 263.48 | 11400.76 | 11664.24
10.5.6 | 40729 | SINAPI | VÁLVULA DESCARGA | UN | 14 | 23.1 | 269.08 | 292.18 | 323.4 | 3767.12 | 4090.52
10.5.7 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA | UN | 29 | 21.98 | 508.09 | 530.07 | 637.42 | 14734.61 | 15372.03
10.5.8 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO POR COTOVELO | UN | 117 | 3.49 | 153.18 | 156.67 | 408.33 | 17922.06 | 18330.39
10.5.9 | 9.103 | Próprio | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 42 | 2.06 | 252.02 | 254.08 | 86.52 | 10584.84 | 10671.36
10.5.10 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CONVENCIONAL DE PAREDE | UN | 8 | 2.52 | 63.44 | 65.96 | 20.16 | 507.52 | 527.68
10.5.11 | 9502 | ORSE | DUCHA HIGIÊNICA | UN | 6 | 8.28 | 300.1 | 308.38 | 49.68 | 1800.6 | 1850.28
10.5.12 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA TIPO DISPENSER | UN | 129 | 5.97 | 42.19 | 48.16 | 770.13 | 5442.51 | 6212.64
10.5.13 | 00037400 | SINAPI | PORTA PAPEL-HIGIÊNICO | UN | 43 | 0 | 41.36 | 41.36 | 0 | 1778.48 | 1778.48
10.5.14 | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO | UN | 129 | 0 | 41.36 | 41.36 | 0 | 5335.44 | 5335.44
10.5.15 | 95547 | SINAPI | DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL | UN | 83 | 5.97 | 42.19 | 48.16 | 495.51 | 3501.77 | 3997.28
10.5.16 | 9535 | SINAPI | CHUVEIRO METALICO | UN | 26 | 12.67 | 61.01 | 73.68 | 329.42 | 1586.26 | 1915.68
10.5.17 | 00036209 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", 80x80 CM | UN | 44 | 0 | 581.68 | 581.68 | 0 | 25593.92 | 25593.92
10.5.18 | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA 80CM | UN | 44 | 0 | 264.25 | 264.25 | 0 | 11627 | 11627
10.5.19 | 2.337 | Próprio | TAMPO DE INOX | m² | 42.8 | 35.79 | 406.22 | 442.01 | 1531.812 | 17386.216 | 18918.028
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 1336.76 | 11383.99 | 12720.75
11.1 | 83738 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4 MM | m² | 51.5 | 19.04 | 66.66 | 85.7 | 980.56 | 3432.99 | 4413.55
11.2 | 83746 | SINAPI | PROTECAO MECANICA E=3 CM | m² | 20 | 17.81 | 16.76 | 34.57 | 356.2 | 335.2 | 691.4
11.3 | 8830 | ORSE | JUNTA JEENE | m | 60 | 0 | 126.93 | 126.93 | 0 | 7615.8 | 7615.8
12 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [5 empty] | 4086.09 | 48454.28 | 52540.37
12.1 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE | UN | 10 | 87.09 | 1151.24 | 1238.33 | 870.9 | 11512.4 | 12383.3
12.2 | 92368 | SINAPI | TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3" | M | 100 | 7.9 | 99.63 | 107.53 | 790 | 9963 | 10753
12.3 | 92367 | SINAPI | TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2" | M | 170 | 7.01 | 74.56 | 81.57 | 1191.7 | 12675.2 | 13866.9
12.4 | 92644 | SINAPI | TEE DE FERRO GALVANIZADO 3" | UN | 4 | 47.48 | 134.25 | 181.73 | 189.92 | 537 | 726.92
12.5 | 92642 | SINAPI | TEE DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2" | UN | 2 | 42.17 | 103.49 | 145.66 | 84.34 | 206.98 | 291.32
12.6 | 92636 | SINAPI | JOELHO DE FERRO GALVANIZADO 3" - 90º | UN | 2 | 35.61 | 101.59 | 137.2 | 71.22 | 203.18 | 274.4
12.7 | 92390 | SINAPI | JOELHO DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2" - 90º | UN | 12 | 31.64 | 75.12 | 106.76 | 379.68 | 901.44 | 1281.12
12.8 | 92389 | SINAPI | JOELHO DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2" - 45º | UN | 4 | 31.64 | 81.74 | 113.38 | 126.56 | 326.96 | 453.52
12.9 | 72553 | SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG | UN | 21 | 8.93 | 194.28 | 203.21 | 187.53 | 4079.88 | 4267.41
12.10 | 00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA | UN | 72 | 0 | 59.07 | 59.07 | 0 | 4253.04 | 4253.04
12.11 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA 3" | UN | 8 | 24.28 | 474.4 | 498.68 | 194.24 | 3795.2 | 3989.44
13 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 84853.6112 | 352968.5246 | 437822.1358
13.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO | [5 empty] | 2849 | 2956 | 5805
13.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO | m² | 100 | 1.55 | 2.17 | 3.72 | 155 | 217 | 372
13.1.2 | 89173 | SINAPI | EMBOÇO | m² | 100 | 13.2 | 19.7 | 32.9 | 1320 | 1970 | 3290
13.1.3 | 75481 | SINAPI | REBOCO | m² | 100 | 13.74 | 7.69 | 21.43 | 1374 | 769 | 2143
13.2 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO | [5 empty] | 4997 | 4360 | 9357
13.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO | m² | 100 | 4.51 | 3.5 | 8.01 | 451 | 350 | 801
13.2.2 | 75481 | SINAPI | REBOCO | m² | 100 | 13.74 | 7.69 | 21.43 | 1374 | 769 | 2143
13.2.3 | 87781 | SINAPI | EMBOÇO | m² | 100 | 31.72 | 32.41 | 64.13 | 3172 | 3241 | 6413
13.3 |  |  | FORROS | [5 empty] | 12757.1046 | 199630.1569 | 212387.2615
13.3.1 | 22.03.140 | CPOS | FORRO REMOVÍVEL - PLACAS 625 X 625 mm - CFE. ESPECIFICAÇÕES | m² | 966.53 | 0 | 121.58 | 121.58 | 0 | 117510.7174 | 117510.7174
13.3.2 | 96114 | SINAPI | FORRO DE GESSO ACARTONADO | m² | 1179.03 | 10.82 | 69.65 | 80.47 | 12757.1046 | 82119.4395 | 94876.5441
13.4 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 34421.5166 | 81696.8984 | 116118.415
13.4.1 | 87263 | SINAPI | PISO PORCELANATO | m² | 168.35 | 9.88 | 92.84 | 102.72 | 1663.298 | 15629.614 | 17292.912
13.4.2 | 87298 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA | m³ | 56.12 | 86.87 | 541.7 | 628.57 | 4875.1444 | 30400.204 | 35275.3484
13.4.3 | 13.014 | Próprio | PISO EM BASALTO LEVIGADO | m² | 40.45 | 30.02 | 251.71 | 281.73 | 1214.309 | 10181.6695 | 11395.9785
13.4.4 | 2.398 | Próprio | INSTALAÇÃO PISO VINÍLICO | m² | 2886.23 | 9.24 | 8.83 | 18.07 | 26668.7652 | 25485.4109 | 52154.1761
13.5 |  |  | RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | [5 empty] | 29828.99 | 64325.4693 | 94154.4593
13.5.1 | 13.003 | Próprio | PEITORIL DE BASALTO POLIDO | M | 50 | 0.98 | 31.87 | 32.85 | 49 | 1593.5 | 1642.5
13.5.2 | 9.348 | Próprio | SOLEIRA DE BASALTO TEAR | M | 20 | 15.22 | 34.16 | 49.38 | 304.4 | 683.2 | 987.6
13.5.3 | 9.046 | Próprio | RODAPÉ DE PORCELANATO | M | 308.33 | 1.8 | 14.27 | 16.07 | 554.994 | 4399.8691 | 4954.8631
13.5.4 | 9.047 | Próprio | RODAPE BASALTO LEVIGADO | M | 33.61 | 6.26 | 20.8 | 27.06 | 210.3986 | 699.088 | 909.4866
13.5.5 | 2.399 | Próprio | INSTALAÇÃO RODAPÉ VINÍLICO | m | 2830.9 | 4.62 | 4.75 | 9.37 | 13078.758 | 13446.775 | 26525.533
13.5.6 | 27.04.070 | CPOS | BATE MACA | m | 525.78 | 29.73 | 82.74 | 112.47 | 15631.4394 | 43503.0372 | 59134.4766
14 |  |  | VIDROS | [5 empty] | 5587.208 | 56381.91 | 61969.118
14.1 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL - ESPESSURA 4MM | m² | 20.52 | 36.7 | 359.75 | 396.45 | 753.084 | 7382.07 | 8135.154
14.2 | 84959 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE - ESPESSURA 6MM | m² | 263.44 | 18.35 | 186 | 204.35 | 4834.124 | 48999.84 | 53833.964
15 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 140494.1098 | 215800.9468 | 356295.0566
15.1 |  |  | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 139027.1098 | 212200.9468 | 351228.0566
15.1.1 | 88485 | SINAPI | SELADOR ACRÍLICO | m² | 4339.08 | 0.81 | 1.39 | 2.2 | 3514.6548 | 6031.3212 | 9545.976
15.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | m² | 8087.6 | 3.97 | 10.59 | 14.56 | 32107.772 | 85647.684 | 117755.456
15.1.3 | 74065/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA | m² | 403.7 | 11.17 | 16.8 | 27.97 | 4509.329 | 6782.16 | 11291.489
15.1.4 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 28.28 | 4.89 | 16.62 | 21.51 | 138.2892 | 470.0136 | 608.3028
15.1.5 | 15.002 | Próprio | MASSA ACRILICA | m² | 5230.88 | 14.39 | 4.62 | 19.01 | 75272.3632 | 24166.6656 | 99439.0288
15.1.6 | 79460 | SINAPI | PINTURA EPOXI | m² | 2102.48 | 11.17 | 42.38 | 53.55 | 23484.7016 | 89103.1024 | 112587.804
15.2 |  |  | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 1467 | 3600 | 5067
15.2.1 | 88411 | SINAPI | SELADOR ACRÍLICO | m² | 300 | 0.92 | 1.41 | 2.33 | 276 | 423 | 699
15.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | m² | 300 | 3.97 | 10.59 | 14.56 | 1191 | 3177 | 4368
16 |  |  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | [5 empty] | 148025.3761 | 543327.4898 | 691352.8659
16.1 |  |  | REDE DE GASES | [5 empty] | 26108.8488 | 73390.601 | 99499.4498
16.1.1 | CPOS | 46.10.010 | TUBULAÇÕES DE COBRE SEM COSTURA CLASSE I, 15MM, COM CONEXÕES MONTADAS. | m | 80 | 15.25 | 44.75 | 60 | 1220 | 3580 | 4800
16.1.2 | CPOS | 46.10.30 | TUBULAÇÕES DE COBRE SEM COSTURA CLASSE I, 28MM, COM CONEXÕES MONTADAS. | m | 150 | 20.8 | 82.34 | 103.14 | 3120 | 12351 | 15471
16.1.3 | CPOS | 46.10.040 | TUBULAÇÕES DE COBRE SEM COSTURA CLASSE I, 35MM, COM CONEXÕES MONTADAS. | m | 150 | 23.58 | 130.59 | 154.17 | 3537 | 19588.5 | 23125.5
16.1.4 | CPOS | 46.10.050 | TUBULAÇÕES DE COBRE SEM COSTURA CLASSE I, 42MM, COM CONEXÕES MONTADAS. | m | 150 | 23.58 | 144.81 | 168.39 | 3537 | 21721.5 | 25258.5
16.1.5 | ORSE | 8502 | POSTO DE ALARME E MONITORAMENTO PARA AR COMPRIMIDO, MONTADO. | UND. | 4 | 110.55 | 409.45 | 520 | 442.2 | 1637.8 | 2080
16.1.6 | ORSE | 8501 | POSTO DE ALARME E MONITORAMENTO PARA OXIGÊNIO, MONTADO. | UND. | 4 | 110.55 | 409.45 | 520 | 442.2 | 1637.8 | 2080
16.1.7 | ORSE | 8503 | POSTO DE ALARME E MONITORAMENTO PARA VÁCUO, MONTADO. | UND. | 4 | 110.55 | 409.45 | 520 | 442.2 | 1637.8 | 2080
16.1.8 | SINAPI | 95249 | REGISTRO DE ESFERA CORPO DE BRONZE, TRIPARTIDO, ESFERA CROMADA,3/4", MONTADO. | UND. | 20 | 36.01 | 79.98 | 115.99 | 720.2 | 1599.6 | 2319.8
16.1.9 | ORSE | 2369 | REGISTRO DE ESFERA CORPO DE BRONZE, TRIPARTIDO, ESFERA CROMADA,1", MONTADO. | UND. | 4 | 22.6673 | 55.5709 | 78.2382 | 90.6693 | 222.2835 | 312.9528
16.1.10 | SINAPI | 95252 | REGISTRO DE ESFERA CORPO DE BRONZE, TRIPARTIDO, ESFERA CROMADA, 1 1/2", MONTADO. | UND. | 4 | 36.7 | 193.88 | 230.58 | 146.8 | 775.52 | 922.32
16.1.11 | SINAPI | 95252 | REGISTRO DE ESFERA CORPO DE BRONZE, TRIPARTIDO, ESFERA CROMADA, 1 7/8", MONTADO. | UND. | 4 | 36.7 | 193.88 | 230.58 | 146.8 | 775.52 | 922.32
16.1.12 | SBC | 70408 | START UP INCLUINDO LIGAÇÃO COM A REDE EXISTENTE, LIMPEZA, TESTE DE ESTANQUEIDADE COM EMISSÃO DE LAUDO COM ART E TESTE FINAL DO SISTEMA. | UND. | 1 | 12263.7795 | 7863.2776 | 20127.0571 | 12263.7795 | 7863.2776 | 20127.0571
16.2 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 82454.2126 | 146293.2579 | 228747.4705
16.2.1 | PREGÃO 45/2018 | PREGÃO | Instalação completa de unidade evaporadora do tipo VRF HIGH WALL capacidade nominal de refrigeração 2,2 kW (7.500 BTU/h), EXCLUSIVE as evaporadoras (fornecidas pela contratada). | UND. | 20 | 289.3701 | 27.628 | 316.998 | 5787.4016 | 552.5591 | 6339.9606
16.2.2 | PREGÃO 45/2019 | PREGÃO | Adequação e instalação completa de unidade evaporadora do tipo VRF HIGH WALL capacidade nominal de refrigeração 9.00 BTU/h), EXCLUSIVE as evaporadoras (fornecidas pela contratada). | UND. | 6 | 392.7165 | 187.5 | 580.2165 | 2356.2992 | 1125 | 3481.2992
16.2.3 | PREGÃO 45/2020 | PREGÃO | Adequação e instalação completa de unidade evaporadora do tipo VRF HIGH WALL capacidade nominal de refrigeração 12.000 BTU/h, EXCLUSIVE as evaporadoras (fornecidas pela contratada). | UND. | 6 | 440.9449 | 187.5 | 628.4449 | 2645.6693 | 1125 | 3770.6693
16.2.4 | PREGÃO 45/2021 | PREGÃO | Adequação e instalação completa de unidade evaporadora do tipo VRF HIGH WALL capacidade nominal de refrigeração 18.000 BTU/h, EXCLUSIVE as evaporadoras (fornecidas pela contratada). | UND. | 37 | 490.1575 | 187.5 | 677.6575 | 18135.8268 | 6937.5 | 25073.3268
16.2.5 | PREGÃO 45/2022 | PREGÃO | Adequação e instalação completa de unidade evaporadora do tipo VRF HIGH WALL capacidade nominal de refrigeração 24.000 BTU/h, EXCLUSIVE as evaporadoras (fornecidas pela contratada). | UND. | 5 | 580.7087 | 187.5 | 768.2087 | 2903.5433 | 937.5 | 3841.0433
16.2.6 | PREGÃO 45/2023 | PREGÃO | Adequação e instalação completa de unidade evaporadora do tipo VRF CASSETE capacidade nominal de refrigeração 18.000 BTU/h, ROUND FLOW INVERTER/VRF, EXCLUSIVE as evaporadoras (fornecidas pela contratada). | UND. | 1 | 835.6299 | 250 | 1085.6299 | 835.6299 | 250 | 1085.6299
16.2.7 | PREGÃO 45/2024 | PREGÃO | Adequação e instalação completa de unidade evaporadora do tipoVRF CASSETE capacidade nominal de refrigeração 24.000 BTU/h,ROUND FLOW INVERTER/VRF, EXCLUSIVE as evaporadoras (fornecidas pela contratada). | UND. | 16 | 787.4016 | 250 | 1037.4016 | 12598.4252 | 4000 | 16598.4252
16.2.8 | PREGÃO 45/2025 | PREGÃO | Adequação e instalação completa de unidade evaporadora do tipo VRF CASSETE capacidade nominal de refrigeração 30.000 BTU/h, ROUND FLOW INVERTER/VRF, EXCLUSIVE as evaporadoras (fornecidas pela contratada). | UND. | 4 | 875.9843 | 250 | 1125.9843 | 3503.937 | 1000 | 4503.937
16.2.9 | PREGÃO 45/2026 | PREGÃO | Adequação e instalação completa de unidade evaporadora do tipo VRF CASSETE capacidade nominal de refrigeração 38.000 BTU/h, ROUND FLOW INVERTER/VRF, EXCLUSIVE as evaporadoras (fornecidas pela contratada). | UND. | 3 | 875.9843 | 250 | 1125.9843 | 2627.9528 | 750 | 3377.9528
16.2.10 | FABRICANTE TRANE | FORNECEDOR | Painel de acabamento para unidade evaporadora tipo CASSETE (marca TRANE TVR II 4 vias RAYPANELWHT001 modelo pnlc4v2) para as evaporadoras de 18.000, 24.000, 30.000 e 38.000 BTU/h | UND. | 24 | 259.3701 | 960.6299 | 1220 | 6224.8819 | 23055.1181 | 29280
16.2.11 | FABRICANTE TRANE |  | Controle remoto sem fio branco TRANE - TVRII modelo TCONTRM01WA (crbr012) | UND. | 98 | 0 | 220 | 220 | 0 | 21560 | 21560
16.2.12 | ORSE | ORSE | Adequação, complementação e instalação da tubulação de cobre para refrigeração montado, gás R410A, esp. parede 0.79 a 1.58mm (ø1/4"- 1/2"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1.1/8"-1.3/8"-1.1/2"-1.5/8") flexível - incluindo suportes, conexões, isolamento, acessórios, curvas, derivações GBC e simulares, válvulas Y, T e similares, entre outras complementações necessárias para funcionamento do sistema | M | 200 | 24.5571 | 374.3799 | 398.937 | 4911.4173 | 74875.9843 | 79787.4016
16.2.13 | ORSE | ORSE | Rede de Drenagem diâmetro 3/4" e 1 1/4"completa, PVC Rígido. | M | 50 | 19.3307 | 15.2264 | 34.5571 | 966.5354 | 761.3189 | 1727.8543
16.2.14 | SBC | SBC | Start-up global da instalação - compreendendo testes, ajustes, balanceamento, programação do sistema e emissão de documentos, ajustes de comunicação e configuração da Unidade central (modelo TVR II web gateway TCONTWEB01) para controle de todas unidades e do sistema VRF e Complementação de iInstalação elétrica, mecância e lógica das unidades condensadoras INVERTER/VRF, capacidade nominal total de 40 HP (20 HP x 8 Unid) marca/modelo TRANE 4TVH0192DE000AA ) | UND. | 1 | 12263.7795 | 7863.2776 | 20127.0571 | 12263.7795 | 7863.2776 | 20127.0571
16.2.15 |  |  | Complementação de iInstalação elétrica, mecância e lógica das unidades condensadoras INVERTER/VRF, capacidade nominal total de 40 HP (20 HP x 8 Unid) marca/modelo TRANE 4TVH0192DE000AA ), EXCLUSIVE as condensadoras já alocadas. | UND. | 8 | 836.6142 | 187.5 | 1024.1142 | 6692.9134 | 1500 | 8192.9134
16.3 |  |  | EXAUSTÃO | [5 empty] | 19185.628 | 155926.0886 | 175111.7165
16.3.1 |  | SBC | GABINETES DE VENTILAÇÃO COM VENEZIANA DE DESCARGA DE AR EXTERNA E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, INSTALADO E TESTADO. |  | 6 | 1066.6043 | 3950.4035 | 5017.0079 | 6399.626 | 23702.4213 | 30102.0472
16.3.2 | 8104 | ORSE | EXAUSTOR EM LINHA - HELICO-CENTRÍFUGO - COM FILTRAGEM G4+F7+A3 PARA INTERNAÇÃO E TRANSPLANTADOS, PRESSÃO POSITIVA/NEGATIVA, PRESSOSTATO E INVERSOR DE FREQUENCIA, COM VENEZIANA EXTERNA E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | UND. | 3 | 619.9114 | 2295.9744 | 2915.8858 | 1859.7343 | 6887.9232 | 8747.6575
16.3.3 | 61.20.450 | CPOS | DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº22 COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO COM ESPESSURA DE 25MM, COLADO E COM CINTAS DE FIXAÇÃO A CADA 0,5M, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES | kg | 200 | 26.54 | 17.13 | 43.67 | 5308 | 3426 | 8734
16.3.4 | 070319 | SBC | DUTOS FLEXÍVEIS EM ALUMÍNIO DE DUPLA CAMADA COM DIÂMETRO DE 12". REF. MULTIVAC ALUDEC 60 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | m | 100 | 31.624 | 117.126 | 148.75 | 3162.4016 | 11712.5984 | 14875
16.3.5 | 6110570 | CPOS | GRELHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA BRANCA E DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, INSTALADAS EM CAIXAS DE CHAPA GALVANIZADA. DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO. MONTADO E REGULADO CONFORME PROJETO. | m2 | 87 | 28.2283 | 1266.6339 | 1294.8622 | 2455.8661 | 110197.1457 | 112653.0118
16.4 |  |  | INSUFLAMENTO | [5 empty] | 18875.1119 | 141993.1329 | 160868.2448
16.4.1 |  | SBC | GABINETES DE VENTILAÇÃO COM TOMADA DE AR EXTERNA, FILTRAGEM PADRÃO G3 E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, INSTALADO E TESTADO. |  | 6 | 1066.6043 | 3950.4035 | 5017.0079 | 6399.626 | 23702.4213 | 30102.0472
16.4.2 | 8104 | ORSE | UNIDADE DE VENTILAÇÃO - HELICO-CENTRÍFUGO- EM LINHA COM FILTRAGEM G4+F7+A3 PARA INTERNAÇÃO E TRANSPLANTADOS, PRESSÃO POSITIVA/NEGATIVA, PRESSOSTATO E INVERSOR DE FREQUENCIA, COM VENEZIANA EXTERNA E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | UND. | 3 | 619.91 | 2295.98 | 2915.89 | 1859.73 | 6887.94 | 8747.67
16.4.3 | 61.20.450 | CPOS | DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº22 COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO COM ESPESSURA DE 25MM, COLADO E COM CINTAS DE FIXAÇÃO A CADA 0,5M, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES | kg | 200 | 26.54 | 17.13 | 43.67 | 5308 | 3426 | 8734
16.4.4 | 070319 | SBC | DUTOS FLEXÍVEIS EM ALUMÍNIO DE DUPLA CAMADA COM DIÂMETRO DE 12". REF. MULTIVAC ALUDEC 60 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | m | 100 | 31.624 | 117.126 | 148.75 | 3162.4016 | 11712.5984 | 14875
16.4.5 | 6110570 | CPOS | DIFUSORES EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA BRANCA E DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, INSTALADAS EM CAIXAS DE CHAPA GALVANIZADA. DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO. MONTADO E REGULADO CONFORME PROJETO. | m2 | 76 | 28.2283 | 1266.6339 | 1294.8622 | 2145.3543 | 96264.1732 | 98409.5276
16.5 |  |  | ELEVADORES | [5 empty] | 1401.5748 | 25724.4094 | 27125.9843
16.5.1 | FABRICANTE | SR ELEVADORES | SENSOR DE FASE PARA ELEVADOR MARCA/MODELO SR ELEVADORES/HIDRO SR 074-16 INSTALADO | UND. | 1 | 98.4252 | 202.7559 | 301.1811 | 98.4252 | 202.7559 | 301.1811
16.5.2 | FABRICANTE | SR ELEVADORES | TROCADOR DE CALOR ELEVADOR MARCA/MODELO SR ELEVADORES/HIDRO SR 074-16 E 073-16. INSTALAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO ADEQUAÇÃO CIVIL E ELÉTRICA | UND. | 2 | 307.0866 | 10927.1654 | 11234.252 | 614.1732 | 21854.3307 | 22468.5039
16.5.3 | FABRICANTE | SR ELEVADORES | SENSOR DE FASE PARA ELEVADOR MARCA/MODELO SR ELEVADORES/HIDRO SR 073-16 INSTALADO | UND. | 1 | 98.4252 | 202.7559 | 301.1811 | 98.4252 | 202.7559 | 301.1811
16.5.4 | FABRICANTE | SR ELEVADORES | PISO DE MÁRMORE/GRANITO E SOLEIRAS DE COR CLARA CONFORME OS MARCOS DAS PORTAS PARA ELEVADOR DE DIMENSÕES 1300 X 2200 (LxP) - INSTALAÇÃO COMPLETA | UND. | 1 | 295.2756 | 1732.2835 | 2027.5591 | 295.2756 | 1732.2835 | 2027.5591
16.5.5 | FABRICANTE | SR ELEVADORES | PISO DE MÁRMORE/GRANITO E SOLEIRAS DE COR CLARA CONFORME OS MARCOS DAS PORTAS PARA ELEVADOR DE DIMENSÕES 1500 X 2200 (LxP) - INSTALAÇÃO COMPLETA | UND. | 1 | 295.2756 | 1732.2835 | 2027.5591 | 295.2756 | 1732.2835 | 2027.5591
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 10871.5139 | 13827.8751 | 24699.389
17.1 | 2.393 | Próprio | SUPORTE PARA COLUNAS ESTATIVAS | UNID | 30 | 90.45 | 267.12 | 357.57 | 2713.5 | 8013.6 | 10727.1
17.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 4507.19 | 1.81 | 1.29 | 3.1 | 8158.0139 | 5814.2751 | 13972.289
[8 empty] | Totais -> | 743761.5801 | 2586102.0018 | 3332096.7519
Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório
_______________________________________________________________ Universidade Federal de Santa Maria

## Cronograma
OBRA DE CONCLUSÃO UTIS/HUSM
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 100%
|  | 27348.075 | 27348.075 | 18232.05 | 18232.05 | 18232.05 | 18232.05 | 27348.075 | 27348.075 | 182320.5
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
|  | 1622.6096 | 1622.6096 | 1622.6096 | 1622.6096 | 1622.6096 | 1622.6096 | 1622.6096 | 1622.6096 | 12980.8768
3 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  | 1289.7015 | 1289.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579.4031
4 | SUPRAESTRUTURA | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
|  | 4094.6711 | 4094.6711 | 4094.6711 | 4094.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16378.6845
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 15% | 5% | 100%
|  | 0 | 22285.2686 | 66855.8056 | 89141.0742 | 89141.0742 | 89141.0742 | 66855.8056 | 22285.2686 | 445705.371
6 | ESQUADRIAS | 5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 10% | 10% | 100%
|  | 16182.0491 | 16182.0491 | 32364.0981 | 48546.1472 | 64728.1963 | 80910.2453 | 32364.0981 | 32364.0981 | 323640.9814
7 | COBERTURA |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | 2439.4609 | 2439.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878.9218
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15% | 15% | 15% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 33783.405 | 33783.405 | 33783.405 | 22522.27 | 33783.405 | 22522.27 | 22522.27 | 22522.27 | 225222.7
9 | SISTEMA IT MÉDICO |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 40% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 35017.936 | 35017.936 | 35017.936 | 70035.872 | 0 | 175089.68
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 100%
|  | 15294.9974 | 30589.9948 | 30589.9948 | 30589.9948 | 45884.9922 | 61179.9896 | 61179.9896 | 30589.9948 | 305899.948
11 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  | 15% |  | 25% |  | 30% | 30% |  | 100%
|  | 0 | 1908.1125 | 0 | 3180.1875 | 0 | 3816.225 | 3816.225 | 0 | 12720.75
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  |  | 25% | 50% | 25% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13135.0925 | 26270.185 | 13135.0925 | 0 | 52540.37
13 | REVESTIMENTOS |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 25% | 40% | 10% | 100%
|  | 0 | 21891.1068 | 21891.1068 | 21891.1068 | 43782.2136 | 109455.5339 | 175128.8543 | 43782.2136 | 437822.1358
14 | VIDROS | [5 empty] | 25% | 50% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15492.2795 | 30984.559 | 15492.2795 | 61969.118
15 | PINTURA |  |  |  |  | 15% | 25% | 40% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53444.2585 | 89073.7642 | 142518.0226 | 71259.0113 | 356295.0566
16 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 25% | 25% | 10% | 100%
|  | 34567.6433 | 34567.6433 | 34567.6433 | 69135.2866 | 103702.9299 | 172838.2165 | 172838.2165 | 69135.2866 | 691352.8659
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 10% | 10% | 10% | 20% | 40% | 10% | 100%
|  | 0 | 0 | 2469.9389 | 2469.9389 | 2469.9389 | 4939.8778 | 9879.7556 | 2469.9389 | 24699.389
TOTAL GERAL |  | 134183.152 | 195562.6373 | 248910.7842 | 348882.7336 | 504944.6966 | 730512.2566 | 830229.4455 | 338871.046 | 3332096.7519
|  | 134183.152 | 329745.7893 | 578656.5735 | 927539.3071 | 1432484.0038 | 2162996.2604 | 2993225.7059 | 3332096.7519
|  | 4.027% | 9.896% | 17.37% | 27.84% | 42.99% | 64.91% | 89.83% | 100%