ESTANDE:	INSTALAÇÃO DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO
FEIRA: EXPODIRETO 2020
LOCAL: NÃO-ME-TOQUE /RS
ÁREA DO ESTANDE: 100m² (10m X 10m)
ÁREA DO TERRENO (LOCALIZAÇÃO DO ESTANDE): 700 m2

1. APRESENTAÇÃO:
Estas especificações técnicas definem os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados.

2. INSTALAÇÃO DO ESTANDE:

2.1 Limpeza do Terreno:
Antes do início dos trabalhos de construção, será providenciada a limpeza do terreno e o seu nivelamento conforme cotas de nível indicadas no projeto arquitetônico.

2.2 Locação do estande:
A montadora procederá a instalação, obedecendo aos projetos, com base em pontos pré-determinados a partir dos quais prosseguirá os serviços sob sua inteira responsabilidade.
Procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições encontradas no local.
Havendo discrepâncias entre as reais condições e o projeto, a ocorrência será objeto de comunicação por escrito à fiscalização, que deliberará a respeito.

2.3 Instalações Provisórias:
As instalações provisórias de água e energia elétrica ficarão a cargo da contratada. Deverá ser construído depósito, de acordo com as normas vigentes, de modo a atender às necessidades da Universidade na feira, bem como, o acondicionamento do material, do mobiliário e dos aparelhos necessários.

3. INFRA-ESTRUTURA E ESTRUTURA
Serão objetos de projeto específico. Dimensões e especificações técnicas conforme projeto estrutural e memorial descritivo estrutural.

3.1 Sala Móvel:
- Escritório móvel tipo estande fechado medindo 18m² (6,0m x 3,0m), com vidros nas laterais e na parte frontal com porta de correr e chave, sendo a mesma em estrutura metálica em tubo (0,80m x 0,80m) e a parte inferior da estrutura em perfil U (0,80m x 0,40m) com parede de 3mm;
- Assoalho em estrutura de madeira e compensado naval 18mm, piso sintético de 3mm de espessura;
- Parede frontal e lateral em vidro laminado temperado (4mm + 4mm);
- Portas de Correr em alumínio com vidros laminado temperado (4mm + 4mm);
- Parede inferior em chapa de alumínio, composto por vedação térmica e acústica.

3.2. Telhado em alumínio zincado composto por:
- Forro em alumínio composto;
- Parte superior térmica e acústica;
- Painel em sombrite medindo 8m x 4m;
- Poste de madeira tratada de 6m, com 20 cm de diâmetro;
- Telha isotérmica trapezoidal tp 40 (sendo a parte inferior lisa frisada).

4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS :

4.1 Móveis:
- Mesa de reunião com 8 cadeiras com almofada;
- Mesas tipo bistrô com 3 banquetas;
- Balcão de apoio (1m x 0,60m x 1,20 m) em MDF com 2 banquetas;
- Mesa com tampo de vidro, “pés” em estrutura de alumínio (diâmetro 1m);
- Cadeiras plásticas na cor preta em estrutura metálica.

4.2 Eletrodomésticos:
- Geladeira 240 litros;
- Fogao elétrico (02 bocas);
- Forno Microondas 18litros;
- Pia medindo 1.20m x 0.60m;
- Climatizador Evaporativo com pedestal (diâmetro de no mínimo 50 cm);
- Condicionadores de ar de 12.000 btus.
- TV 42''

 4.3 Comunicação Visual:
- Adesivos internos no escritório medindo (5m x 2.5m);
- Adesivo perfurite na lateral do escritorio medindo (2m x 2m).

 4.4 Depósito para cozinha medindo 4mx4m, contendo:
- Banheiro medindo 1.10m x 0.90m;
- Vaso sanitário tipo motorhomer;
- Reservatório de água com capacidade de 200 l;
- Reservatório de resíduos com capacidade de 200 l;

 5. ÁREA EXTERNA DO ESTANDE:

 5.1 Terreno:
- Estrutura de madeira em pinus autoclavado;
- Colocação de feno ao redor do estande, espessura 10cm.

5.2 Pórtico de entrada:
- Estrutura metálica revestida em fibra de vidro com adesivo impressão digital.

5.3 Fachada :
- Estrutura metálica revestida em lona com adesivo impressão digital.

6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA:
A Instalação elétrica será projetada de acordo com a NBR 5410.

7. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA :
Será utilizada para o abastecimento do banheiro e da pia da cozinha.