## Orçamento Sintético Total
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | OBRA DE CONCLUSÃO UTIS/HUSM | SINAPI - 08/2018 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 05/2018 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 07/2018 - Sergipe SETOP - 01/2018 - Minas Gerais IOPES - 06/2018 - Espírito Santo SIURB - 01/2018 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2018 - São Paulo SUDECAP - 08/2018 - Minas Gerais CPOS - 07/2018 - São Paulo FDE - 07/2018 - São Paulo AGETOP CIVIL - 11/2017 - Goiás CAERN - 11/2017 - Rio Grande do Norte |  | 25,0% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [5 empty] | 157982.93 | 25768.6725 | 185749.1425
1.1 | 93566 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO | MES | 8 | 3128.77 | 250.63 | 3379.4 | 25030.16 | 2005.04 | 27035.2
1.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS | MES | 8 | 11234.19 | 340.89 | 11575.08 | 89873.52 | 2727.12 | 92600.64
1.3 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL | H | 320 | 94.7 | 1.25 | 95.95 | 30304 | 400 | 30704
1.4 | 9895 | ORSE | PROJETO "AS BUILT" | un | 1 | 0 | 5757.87 | 5757.87 | 0 | 5757.87 | 5757.87
1.5 | 74220/001 | SINAPI | TAPUMES | m² | 257.25 | 32.12 | 27.25 | 59.37 | 8262.87 | 7010.0625 | 15272.9325
1.6 | 73805/001 | SINAPI | BARRACO DE OBRA - REFORMA | m² | 10 | 228.39 | 182.09 | 410.48 | 2283.9 | 1820.9 | 4104.8
1.7 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA | m² | 2 | 45.37 | 416.51 | 461.88 | 90.74 | 833.02 | 923.76
1.8 | 9801 | ORSE | BANDEJA DE PROTEÇÃO | m² | 66 | 32.39 | 79.01 | 111.4 | 2137.74 | 5214.66 | 7352.4
1.9 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 267.36 | 1747.19 | 1997.54 | 407.8 | 1589.74 | 1997.54
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 3130.6956 | 9741.8904 | 12872.586
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | m³ | 27 | 54.3 | 19.37 | 73.67 | 1466.1 | 522.99 | 1989.09
2.2 | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA | m³ | 50 | 0.28 | 1.42 | 1.7 | 14 | 71 | 85
2.3 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO | m³ | 150 | 7.09 | 58.34 | 65.43 | 1063.5 | 8751 | 9814.5
2.4 | 93368 | SINAPI | REATERRO DE VALA | m³ | 27 | 5.08 | 8.89 | 13.97 | 137.16 | 240.03 | 377.19
2.5 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m³ | 2.54 | 177.14 | 61.76 | 238.9 | 449.9356 | 156.8704 | 606.806
3 |  |  | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [5 empty] | 704.381 | 1790.0219 | 2494.4029
3.1 | 90880 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA - 25 CM DE DIÂMETRO | M | 12 | 25.58 | 41.1 | 66.68 | 306.96 | 493.2 | 800.16
3.2 | 9.112 | Próprio | VIGA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA | m³ | 1.13 | 351.7 | 1147.63 | 1499.33 | 397.421 | 1296.8219 | 1694.2429
4 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 3077.4748 | 13144.9628 | 16222.4376
4.1 | 74202/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA - ESPESSURA DE 12 cm | m² | 17.69 | 21.14 | 66.96 | 88.1 | 373.9666 | 1184.5224 | 1558.489
4.2 | 9.035 | Próprio | LAJE MACIÇA - ESPESSURA DE 10 cm (MARQUISE ENTRADA PRINCIPAL) | m² | 24.7 | 43.84 | 212.96 | 256.8 | 1082.848 | 5260.112 | 6342.96
4.3 | 1.23 | Próprio | VIGA EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA | m³ | 3.37 | 410.96 | 1575.57 | 1986.53 | 1384.9352 | 5309.6709 | 6694.6061
4.4 | 9.075 | Próprio | PILAR EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 25 MPA | m³ | 0.75 | 314.3 | 1854.21 | 2168.51 | 235.725 | 1390.6575 | 1626.3825
5 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [5 empty] | 75380.6002 | 371880.0414 | 447260.6416
5.1 | 87525 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO TIJOLO FURADO | m² | 8.85 | 67.33 | 53.38 | 120.71 | 595.8705 | 472.413 | 1068.2835
5.2 | 72131 | SINAPI | ALVENARIA TIJOLO MACICO | m² | 22.72 | 53.2 | 88.58 | 141.78 | 1208.704 | 2012.5376 | 3221.2416
5.3 | 96359 | SINAPI | PAREDE DE GESSO ACARTONADO COMUM | m² | 131.25 | 13.1 | 122.78 | 135.88 | 1719.375 | 16114.875 | 17834.25
5.4 | 13.018 | Próprio | PAREDE DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE À UMIDADE (RU) | m² | 40.15 | 13.77 | 193.15 | 206.92 | 552.8655 | 7754.9725 | 8307.838
5.5 | 2.332 | Próprio | FECHAMENTO EM CHAPAS DE ACM COR CINZA | m² | 933.54 | 76.38 | 294.02 | 370.4 | 71303.7852 | 274479.4308 | 345783.216
5.6 | 9054 | ORSE | BRISE METÁLICO VERTICAL TIPO LINEAR - CFE. ESPECIFICAÇÕES | m² | 142.48 | 0 | 243.75 | 243.75 | 0 | 34729.5 | 34729.5
5.7 | 9054 | ORSE | BRISE METÁLICO HORIZONTAL TIPO LINEAR - CFE. ESPECIFICAÇÕES | m² | 148.99 | 0 | 243.75 | 243.75 | 0 | 36316.3125 | 36316.3125
6 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 20516.1492 | 297104.247 | 317620.3962
6.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, TIPO J1-M, 110X130 CM | m² | 37.18 | 41.52 | 549.05 | 590.57 | 1543.7136 | 20413.679 | 21957.3926
6.2 | 94575 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, TIPO J2-M, 110X130 CM | m² | 5.72 | 71.74 | 571.44 | 643.18 | 410.3528 | 3268.6368 | 3678.9896
6.3 | 94586 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO, TIPO J1-F, 110X130 CM, COM PERSIANA EMBUTIDA | m² | 24.31 | 48.53 | 611.75 | 660.28 | 1179.7643 | 14871.6425 | 16051.4068
6.4 | 94586 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO, TIPO J1-F, 110X1O0 CM, COM PERSIANA EMBUTIDA | m² | 8.8 | 48.53 | 611.75 | 660.28 | 427.064 | 5383.4 | 5810.464
6.5 | 94569 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO, TIPO J2-F, 110X130 CM | m² | 2.86 | 41.52 | 549.05 | 590.57 | 118.7472 | 1570.283 | 1689.0302
6.6 | 94573 | SINAPI | JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, TIPO J1-B, 110X130 CM, COM 3 DIVISÕES EM VIDRO DE 6 mm | m² | 27.17 | 23.35 | 409.33 | 432.68 | 634.4195 | 11121.4961 | 11755.9156
6.7 | 94579 | SINAPI | JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, TIPO J2-B, 110X130 CM, COM 2 DIVISÕES EM VIDRO DE 6 mm | m² | 2.86 | 31.89 | 416.87 | 448.76 | 91.2054 | 1192.2482 | 1283.4536
6.8 | 94573 | SINAPI | JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, TIPO J3-B, 110X130 CM, COM 2 DIVISÕES EM VIDRO ARAMADO DE 6 mm | m² | 1.43 | 23.35 | 409.33 | 432.68 | 33.3905 | 585.3419 | 618.7324
6.9 | 94570 | SINAPI | VISOR DE ALUMÍNIO, VIDRO FIXO, TIPO V1, 100X100 CM | m² | 46 | 12.61 | 362.15 | 374.76 | 580.06 | 16658.9 | 17238.96
6.10 | 94570 | SINAPI | VISOR DE ALUMÍNIO, VIDRO FIXO, TIPO V2, 190X100 CM | m² | 47.5 | 12.61 | 362.15 | 374.76 | 598.975 | 17202.125 | 17801.1
6.11 | 94570 | SINAPI | VISOR DE ALUMÍNIO, VIDRO FIXO, TIPO V3, 240X100 CM | m² | 67.2 | 12.61 | 362.15 | 374.76 | 847.392 | 24336.48 | 25183.872
6.12 | 94585 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO VENEZIANADA, TIPO J1V, 110X130 CM | m² | 1.43 | 38.03 | 407.87 | 445.9 | 54.3829 | 583.2541 | 637.637
6.13 | 2.333 | Próprio | ESQUADRIA ENTRADA PRINCIPAL - DIMENSÕES 1540x355 CM | un | 1 | 2365.65 | 35037.12 | 37402.77 | 2365.65 | 35037.12 | 37402.77
6.14 | 91332 | SINAPI | PORTA P1 DE MADEIRA SEMI-OCA, 80X210CM | UN | 15 | 166.48 | 764.65 | 931.13 | 2497.2 | 11469.75 | 13966.95
6.15 | 91332 | SINAPI | PORTA P2 DE MADEIRA SEMI-OCA, 80X210CM PARA BANHEIRO PNE | UN | 1 | 166.48 | 764.65 | 931.13 | 166.48 | 764.65 | 931.13
6.16 | 90843 | SINAPI | PORTA P3 DE MADEIRA SEMI-OCA, DE CORRER, 80X210CM | UN | 2 | 188.31 | 825.35 | 1013.66 | 376.62 | 1650.7 | 2027.32
6.17 | 91338 | SINAPI | PORTA P4 DE ALUMÍNIO, VENEZIANADA, 80X210CM | m² | 1 | 8.66 | 726.85 | 735.51 | 8.66 | 726.85 | 735.51
6.18 | 91329 | SINAPI | PORTA P5 DE MADEIRA SEMI-OCA, 60X180CM, PARA BANHEIRO | UN | 7 | 137.88 | 586.27 | 724.15 | 965.16 | 4103.89 | 5069.05
6.19 | 91335 | SINAPI | PORTA P6 DE MADEIRA SEMI-OCA, 120X210CM | UN | 3 | 166.48 | 1040.53 | 1207.01 | 499.44 | 3121.59 | 3621.03
6.20 | 91337 | SINAPI | PORTA P7 DE MADEIRA SEMI-OCA, 160X210CM, DUAS FOLHAS | UN | 1 | 179.55 | 1352.62 | 1532.17 | 179.55 | 1352.62 | 1532.17
6.21 | 91336 | SINAPI | PORTA P8 DE MADEIRA SEMI-OCA, 160X210CM, DUAS FOLHAS, COM VISORES DE 66X40CM C/ VIDRO 6mm | UN | 2 | 179.55 | 1438.81 | 1618.36 | 359.1 | 2877.62 | 3236.72
6.22 | 91341 | SINAPI | PORTA P9 DE ALUMÍNIO, COM 4 FOLHAS, SANFONADA | m² | 157.92 | 9.28 | 540.49 | 549.77 | 1465.4976 | 85354.1808 | 86819.6784
6.23 | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO PCF1, 140X210X4CM | UN | 4 | 89.24 | 986.91 | 1076.15 | 356.96 | 3947.64 | 4304.6
6.24 | 74072/002 | SINAPI | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" | M | 50.06 | 45.64 | 89.79 | 135.43 | 2284.7384 | 4494.8874 | 6779.6258
6.25 | 84862 | SINAPI | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" | M | 18.3 | 40.38 | 222.23 | 262.61 | 738.954 | 4066.809 | 4805.763
6.26 | 74194/001 | SINAPI | ESCADA TIPO MARINHEIRO | M | 16 | 103.78 | 191.73 | 295.51 | 1660.48 | 3067.68 | 4728.16
6.27 | 00011572 | SINAPI | PRENDEDOR / TRAVA DE PORTA | UN | 163 | 0 | 18.63 | 18.63 | 0 | 3036.69 | 3036.69
6.28 | 6.010 | Próprio | CHAPA GALVANIZADA 40x80 cm PARA PROTEÇÃO DE PORTA PNE | m² | 3.84 | 18.8 | 54.73 | 73.53 | 72.192 | 210.1632 | 282.3552
6.29 | 00039620 | SINAPI | BARRA ANTIPANICO | UN | 16 | 0 | 914.62 | 914.62 | 0 | 14633.92 | 14633.92
7 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 374.9477 | 4603.0359 | 4977.9836
7.1 | 8346 | ORSE | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURAS | m² | 15.91 | 14.51 | 9.27 | 23.78 | 230.8541 | 147.4857 | 378.3398
7.2 | 94216 | SINAPI | TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 40 MM | m² | 15.91 | 1.86 | 206.92 | 208.78 | 29.5926 | 3292.0972 | 3321.6898
7.3 | 94228 | SINAPI | CALHAS | M | 4.3 | 10.58 | 65.98 | 76.56 | 45.494 | 283.714 | 329.208
7.4 | 94450 | SINAPI | RUFOS | M | 12.1 | 3.07 | 53.46 | 56.53 | 37.147 | 646.866 | 684.013
7.5 | 94231 | SINAPI | CAPEAMENTO PARA PLATIBANDA | M | 5.9 | 5.4 | 39.47 | 44.87 | 31.86 | 232.873 | 264.733
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 45797.35 | 168439.59 | 214236.94
8.1 |  |  | CABOS | [5 empty] | 7824.15 | 30979.74 | 38803.89
8.1.1 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 134 | 3.51 | 46.82 | 50.33 | 470.34 | 6273.88 | 6744.22
8.1.2 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 527 | 1.33 | 4.28 | 5.61 | 700.91 | 2255.56 | 2956.47
8.1.3 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 455 | 0.42 | 10.44 | 10.86 | 191.1 | 4750.2 | 4941.3
8.1.4 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 640 | 0.29 | 6.78 | 7.07 | 185.6 | 4339.2 | 4524.8
8.1.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 140 | 1.33 | 3.65 | 4.98 | 186.2 | 511 | 697.2
8.1.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6090 | 1 | 2.11 | 3.11 | 6090 | 12849.9 | 18939.9
8.2 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 14647.31 | 24595.47 | 39242.78
8.2.1 | 090525 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO | UN | 9 | 8.22 | 6.28 | 14.5 | 73.98 | 56.52 | 130.5
8.2.2 | 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 13 | 9.97 | 103.55 | 113.52 | 129.61 | 1346.15 | 1475.76
8.2.3 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37 | 12.74 | 20.33 | 33.07 | 471.38 | 752.21 | 1223.59
8.2.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 82 | 9.97 | 16.9 | 26.87 | 817.54 | 1385.8 | 2203.34
8.2.5 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 21.03 | 33.93 | 54.96 | 168.24 | 271.44 | 439.68
8.2.6 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 43 | 15.49 | 27.12 | 42.61 | 666.07 | 1166.16 | 1832.23
8.2.7 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 21.03 | 37.3 | 58.33 | 231.33 | 410.3 | 641.63
8.2.8 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 29.3 | 47.53 | 76.83 | 87.9 | 142.59 | 230.49
8.2.9 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 357 | 12.74 | 21.64 | 34.38 | 4548.18 | 7725.48 | 12273.66
8.2.10 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 21 | 18.04 | 22.79 | 40.83 | 378.84 | 478.59 | 857.43
8.2.11 | 09.08.076 | FDE | TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32 AMPERES 220/240V ESTANQUE IP65 ELETROD.PVC RÍGIDO | UN | 21 | 107.69 | 390.38 | 498.07 | 2261.49 | 8197.98 | 10459.47
8.2.12 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 575 | 8.37 | 4.63 | 13 | 4812.75 | 2662.25 | 7475
8.3 |  |  | LUMINÁRIAS | [5 empty] | 9563.63 | 53604.01 | 63167.64
8.3.1 | 2.403 | Próprio | Plafon de LED 24W | un | 244 | 16.75 | 118.56 | 135.31 | 4087 | 28928.64 | 33015.64
8.3.2 | 11953 | ORSE | Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, aluminio branco, 1x50/100w, com lâmpada halógêna AR111 8º 50w | un | 42 | 36.02 | 61.66 | 97.68 | 1512.84 | 2589.72 | 4102.56
8.3.3 | 2.404 | Próprio | Plafon de LED 36W | un | 42 | 16.75 | 159.07 | 175.82 | 703.5 | 6680.94 | 7384.44
8.3.4 | 2.168 | Próprio | Luminária plafon LED 48W, 220V, de EMBUTIR 60cmX60cm, IRC maior que 80, temperatura de cor BRANCO QUENTE, 3000K, maior que 3800 lúmens, com driver de acionamento compatível com a tensão 220V | un | 15 | 28.39 | 256.21 | 284.6 | 425.85 | 3843.15 | 4269
8.3.5 | 9073 | ORSE | Balizador de led com 1,5w, de embutir, caixa 4"x2", com sensor foto célula, ref. 00 - TB-300 da Lumilandia ou similar | un | 79 | 32.76 | 120.36 | 153.12 | 2588.04 | 9508.44 | 12096.48
8.3.6 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 16 | 14.03 | 90.43 | 104.46 | 224.48 | 1446.88 | 1671.36
8.3.7 | 93042 | SINAPI | LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 1.37 | 37.89 | 39.26 | 21.92 | 606.24 | 628.16
8.4 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 358.75 | 870.75 | 1229.5
8.4.1 | 97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 25 | 14.35 | 34.83 | 49.18 | 358.75 | 870.75 | 1229.5
8.5 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÃO | [5 empty] | 6893.44 | 39588.49 | 46481.93
8.5.1 | C3751 | SEINFRA | CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PARES | M | 35 | 2.83 | 5.83 | 8.66 | 99.05 | 204.05 | 303.1
8.5.2 | 98401 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018 | M | 35 | 3.48 | 11.2 | 14.68 | 121.8 | 392 | 513.8
8.5.3 | 11214 | ORSE | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | un | 65 | 22.9 | 43.82 | 66.72 | 1488.5 | 2848.3 | 4336.8
8.5.4 | 11234 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa | un | 61 | 20.77 | 97.54 | 118.31 | 1266.97 | 5949.94 | 7216.91
8.5.5 | CAB-CER-010 | SETOP | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 6E | UN | 305 | 0 | 16.71 | 16.71 | 0 | 5096.55 | 5096.55
8.5.6 | 69.20.180 | CPOS | Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m | un | 4 | 9.5 | 129.7 | 139.2 | 38 | 518.8 | 556.8
8.5.7 | 83369 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 83.24 | 275.72 | 358.96 | 166.48 | 551.44 | 717.92
8.5.8 | 11307 | ORSE | Distribuidor interno óptico - D.I.O | un | 4 | 16.37 | 1046.19 | 1062.56 | 65.48 | 4184.76 | 4250.24
8.5.9 | 11230 | ORSE | Fornecimento e instalao de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | un | 305 | 5.76 | 20.51 | 26.27 | 1756.8 | 6255.55 | 8012.35
8.5.10 | 11229 | ORSE | Fornecimento e instalao de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01 | un | 12 | 43.28 | 372.33 | 415.61 | 519.36 | 4467.96 | 4987.32
8.5.11 | 10727 | ORSE | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | un | 4 | 15.31 | 332.41 | 347.72 | 61.24 | 1329.64 | 1390.88
8.5.12 | 69.20.180 | CPOS | Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m | un | 16 | 9.5 | 129.7 | 139.2 | 152 | 2075.2 | 2227.2
8.5.13 | C3762 | SEINFRA | RACK FECHADO 44 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" | UN | 2 | 578.88 | 2857.15 | 3436.03 | 1157.76 | 5714.3 | 6872.06
8.6 |  |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | [5 empty] | 6510.07 | 18801.13 | 25311.2
8.6.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 157 | 4.55 | 41.51 | 46.06 | 714.35 | 6517.07 | 7231.42
8.6.2 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 157 | 19.05 | 23.51 | 42.56 | 2990.85 | 3691.07 | 6681.92
8.6.3 | 8058 | ORSE | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un | 1 | 19.21 | 390.85 | 410.06 | 19.21 | 390.85 | 410.06
8.6.4 | 11979 | ORSE | Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui" | un | 20 | 16.37 | 51.53 | 67.9 | 327.4 | 1030.6 | 1358
8.6.5 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 6 | 2.21 | 11.09 | 13.3 | 13.26 | 66.54 | 79.8
8.6.6 | 12141 | ORSE | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 | m | 500 | 4.89 | 14.21 | 19.1 | 2445 | 7105 | 9550
9 |  |  | SISTEMA IT MÉDICO | [5 empty] | 14575.55 | 157656.59 | 172232.14
9.1 | 2.405 | Próprio | DSI DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO E DST DISPOSITIVO SUPERVISOR DO TRANSFORMADOR (CARGA E TEMPERATURA), TENSAO DE ALIMENTACAO E DA REDE = CA 70...264V, 42... 460HZ. EM CONFORMIDADE COM A NBR13534 E IEC61557-8. MEDICAO DE FUGAS EM CA E CC CONFORME ANEXO A (NORMATIVO) IEC61557-8. RESISTENCIA INTERNA 240KOHM, TENSAO DE MEDICAO 12V E CORRENTE DE MEDICAO 50UA (DSI427-2) | un | 24 | 222.42 | 3651.8 | 3874.22 | 5338.08 | 87643.2 | 92981.28
9.2 | 2.406 | Próprio | TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM CORRENTE SECUNDARIA EM mA (STW2) | un | 24 | 111.21 | 547.96 | 659.17 | 2669.04 | 13151.04 | 15820.08
9.3 | 2.407 | Próprio | ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE PARA O DSI/DST IR427. ALIMENTACÃO CC 18...28V (MK7CX) | un | 24 | 111.21 | 1798.6 | 1909.81 | 2669.04 | 43166.4 | 45835.44
9.4 | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 520 | 2.12 | 16.99 | 19.11 | 1102.4 | 8834.8 | 9937.2
9.5 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 133 | 21.03 | 36.55 | 57.58 | 2796.99 | 4861.15 | 7658.14
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [5 empty] | 34087.074 | 269499.884 | 303797.988
10.1 |  |  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 5430.29 | 18694.69 | 24336.01
10.1.1 | 91785 | SINAPI | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25 MM, INCLUINDO CONEXÕES | M | 50 | 20.71 | 15.96 | 36.67 | 1035.5 | 798 | 1833.5
10.1.2 | 91786 | SINAPI | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 32 MM, INCLUINDO CONEXÕES | M | 225 | 7.81 | 17.21 | 25.02 | 1757.25 | 3872.25 | 5629.5
10.1.3 | 91787 | SINAPI | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 40 MM, INCLUINDO CONEXÕES | M | 18 | 3.57 | 24.2 | 27.77 | 64.26 | 435.6 | 499.86
10.1.4 | 91788 | SINAPI | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 50 MM, INCLUINDO CONEXÕES | M | 30 | 6.27 | 29.2 | 35.47 | 188.1 | 876 | 1064.1
10.1.5 | 94652 | SINAPI | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 60 MM, INCLUINDO CONEXÕES | M | 10 | 9.17 | 24.29 | 33.46 | 91.7 | 242.9 | 334.6
10.1.6 | 94653 | SINAPI | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 75 MM, INCLUINDO CONEXÕES | M | 23 | 9.17 | 38.81 | 47.98 | 210.91 | 892.63 | 1103.54
10.1.7 | 94654 | SINAPI | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 85 MM, INCLUINDO CONEXÕES | M | 28 | 16.09 | 47.68 | 63.77 | 450.52 | 1335.04 | 1785.56
10.1.8 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN | 65 | 23.17 | 129.29 | 152.46 | 1506.05 | 8403.85 | 9909.9
10.1.9 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO ROSCÁVEL 3" | UN | 3 | 25.34 | 397.18 | 422.52 | 76.02 | 1191.54 | 1267.56
10.1.10 | 73795/006 | SINAPI | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO COM MANÔMETRO - 3" | UN | 2 | 24.99 | 323.44 | 348.43 | 49.98 | 646.88 | 696.86
10.1.11 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 15.73 | 195.3 | 211.03 | 15.73 | 195.3 | 211.03
10.2 |  |  | ÁGUA QUENTE | [5 empty] | 6490.36 | 33329.02 | 39819.38
10.2.1 | 89634 | SINAPI | TUBO CPVC 22MM INCLUINDO CONEXÕES | M | 252 | 10.13 | 20.22 | 30.35 | 2552.76 | 5095.44 | 7648.2
10.2.2 | 89635 | SINAPI | TUBO CPVC 28MM INCLUINDO CONEXÕES | M | 20 | 11.96 | 31.16 | 43.12 | 239.2 | 623.2 | 862.4
10.2.3 | 94720 | SINAPI | TUBO CPVC 54MM INCLUINDO CONEXÕES | M | 321 | 8.49 | 68.58 | 77.07 | 2725.29 | 22014.18 | 24739.47
10.2.4 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN | 36 | 23.17 | 129.29 | 152.46 | 834.12 | 4654.44 | 5488.56
10.2.5 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO ROSCÁVEL 2" | UN | 3 | 24.47 | 162.76 | 187.23 | 73.41 | 488.28 | 561.69
10.2.6 | 73795/005 | SINAPI | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO COM MANÔMETRO - 2" | UN | 3 | 21.86 | 151.16 | 173.02 | 65.58 | 453.48 | 519.06
10.3 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | [5 empty] | 6919.43 | 10918.96 | 17838.39
10.3.1 | 91792 | SINAPI | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM - INCLUINDO CONEXÕES | M | 42 | 26.85 | 21.41 | 48.26 | 1127.7 | 899.22 | 2026.92
10.3.2 | 91793 | SINAPI | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - INCLUINDO CONEXÕES | M | 37 | 33.24 | 38.79 | 72.03 | 1229.88 | 1435.23 | 2665.11
10.3.3 | 91794 | SINAPI | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM - INCLUINDO CONEXÕES | M | 104 | 10.09 | 22.84 | 32.93 | 1049.36 | 2375.36 | 3424.72
10.3.4 | 91795 | SINAPI | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - INCLUINDO CONEXÕES | M | 107 | 19.46 | 36.44 | 55.9 | 2082.22 | 3899.08 | 5981.3
10.3.5 | 72289 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA | UN | 6 | 214.43 | 219.64 | 434.07 | 1286.58 | 1317.84 | 2604.42
10.3.6 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA 150X150X50 MM | UN | 15 | 7.47 | 23.43 | 30.9 | 112.05 | 351.45 | 463.5
10.3.7 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA 150X185X75 MM | UN | 1 | 11.36 | 60.54 | 71.9 | 11.36 | 60.54 | 71.9
10.3.8 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100X40 MM | UN | 4 | 2.08 | 9.88 | 11.96 | 8.32 | 39.52 | 47.84
10.3.9 | 98110 | SINAPI | CAIXA GORDURA PVC, DN 250x230x75 MM | UN | 1 | 11.96 | 540.72 | 552.68 | 11.96 | 540.72 | 552.68
10.4 |  |  | ESGOTO PLUVIAL | [5 empty] | 5828.71 | 18721.42 | 24550.13
10.4.1 | 91790 | SINAPI | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA 100 MM INCLUINDO CONEXÕES | M | 250 | 10.52 | 44.1 | 54.62 | 2630 | 11025 | 13655
10.4.2 | 91791 | SINAPI | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA 100 MM INCLUINDO CONEXÕES | M | 63 | 5.85 | 64.71 | 70.56 | 368.55 | 4076.73 | 4445.28
10.4.3 | 90711 | SINAPI | TUBO PVC SÉRIE NORMAL 200 MM INCLUINDO CONEXÕES | M | 9 | 4.73 | 84.93 | 89.66 | 42.57 | 764.37 | 806.94
10.4.4 | 72289 | SINAPI | CAIXA DE AREIA 60x60x60 CM EM ALVENARIA | UN | 13 | 214.43 | 219.64 | 434.07 | 2787.59 | 2855.32 | 5642.91
10.5 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 9418.284 | 187835.794 | 197254.078
10.5.1 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA | UN | 14 | 49.72 | 753.38 | 803.1 | 696.08 | 10547.32 | 11243.4
10.5.2 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO SEM COLUNA | UN | 115 | 20.5 | 226.3 | 246.8 | 2357.5 | 26024.5 | 28382
10.5.3 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL40x50x20CM | UN | 30 | 18.26 | 286.97 | 305.23 | 547.8 | 8609.1 | 9156.9
10.5.4 | 10.010 | Próprio | TANQUE INOX 50x40x22CM | unid | 8 | 88.71 | 778.62 | 867.33 | 709.68 | 6228.96 | 6938.64
10.5.5 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO PNE | UN | 14 | 19.69 | 814.97 | 834.66 | 275.66 | 11409.58 | 11685.24
10.5.6 | 40729 | SINAPI | VÁLVULA DESCARGA | UN | 14 | 24.15 | 265.25 | 289.4 | 338.1 | 3713.5 | 4051.6
10.5.7 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA | UN | 29 | 22.99 | 512.98 | 535.97 | 666.71 | 14876.42 | 15543.13
10.5.8 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO POR COTOVELO | UN | 117 | 3.65 | 136.57 | 140.22 | 427.05 | 15978.69 | 16405.74
10.5.9 | 9.103 | Próprio | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 42 | 2.15 | 224.98 | 227.13 | 90.3 | 9449.16 | 9539.46
10.5.10 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CONVENCIONAL DE PAREDE | UN | 8 | 2.63 | 56.5 | 59.13 | 21.04 | 452 | 473.04
10.5.11 | 9502 | ORSE | DUCHA HIGIÊNICA | UN | 6 | 8.65 | 300.12 | 308.77 | 51.9 | 1800.72 | 1852.62
10.5.12 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA TIPO DISPENSER | UN | 129 | 6.22 | 50.7 | 56.92 | 802.38 | 6540.3 | 7342.68
10.5.13 | 00037400 | SINAPI | PORTA PAPEL-HIGIÊNICO | UN | 43 | 0 | 51.06 | 51.06 | 0 | 2195.58 | 2195.58
10.5.14 | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO | UN | 129 | 0 | 51.06 | 51.06 | 0 | 6586.74 | 6586.74
10.5.15 | 95547 | SINAPI | DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL | UN | 83 | 6.22 | 50.7 | 56.92 | 516.26 | 4208.1 | 4724.36
10.5.16 | 9535 | SINAPI | CHUVEIRO METALICO | UN | 26 | 12.97 | 63.89 | 76.86 | 337.22 | 1661.14 | 1998.36
10.5.17 | 00036209 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", 80x80 CM | UN | 44 | 0 | 627.1 | 627.1 | 0 | 27592.4 | 27592.4
10.5.18 | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA 80CM | UN | 44 | 0 | 284.87 | 284.87 | 0 | 12534.28 | 12534.28
10.5.19 | 2.337 | Próprio | TAMPO DE INOX | m² | 42.8 | 36.93 | 407.18 | 444.11 | 1580.604 | 17427.304 | 19007.908
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 1404.775 | 11604.73 | 13009.505
11.1 | 83738 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4 MM | m² | 51.5 | 20.05 | 71.82 | 91.87 | 1032.575 | 3698.73 | 4731.305
11.2 | 83746 | SINAPI | PROTECAO MECANICA E=3 CM | m² | 20 | 18.61 | 14.51 | 33.12 | 372.2 | 290.2 | 662.4
11.3 | 8830 | ORSE | JUNTA JEENE | m | 60 | 0 | 126.93 | 126.93 | 0 | 7615.8 | 7615.8
12 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [5 empty] | 4266.5 | 47998.95 | 52265.45
12.1 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE | UN | 10 | 90.88 | 1209.92 | 1300.8 | 908.8 | 12099.2 | 13008
12.2 | 92368 | SINAPI | TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3" | M | 100 | 8.25 | 97.25 | 105.5 | 825 | 9725 | 10550
12.3 | 92367 | SINAPI | TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2" | M | 170 | 7.32 | 72.63 | 79.95 | 1244.4 | 12347.1 | 13591.5
12.4 | 92644 | SINAPI | TEE DE FERRO GALVANIZADO 3" | UN | 4 | 49.55 | 131.05 | 180.6 | 198.2 | 524.2 | 722.4
12.5 | 92642 | SINAPI | TEE DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2" | UN | 2 | 44.01 | 100.07 | 144.08 | 88.02 | 200.14 | 288.16
12.6 | 92636 | SINAPI | JOELHO DE FERRO GALVANIZADO 3" - 90º | UN | 2 | 37.16 | 99.17 | 136.33 | 74.32 | 198.34 | 272.66
12.7 | 92390 | SINAPI | JOELHO DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2" - 90º | UN | 12 | 33.03 | 72.47 | 105.5 | 396.36 | 869.64 | 1266
12.8 | 92389 | SINAPI | JOELHO DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2" - 45º | UN | 4 | 33.03 | 79.32 | 112.35 | 132.12 | 317.28 | 449.4
12.9 | 72553 | SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG | UN | 21 | 9.36 | 204.17 | 213.53 | 196.56 | 4287.57 | 4484.13
12.10 | 00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA | UN | 72 | 0 | 59.07 | 59.07 | 0 | 4253.04 | 4253.04
12.11 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA 3" | UN | 8 | 25.34 | 397.18 | 422.52 | 202.72 | 3177.44 | 3380.16
13 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 88306.2469 | 358548.8386 | 446855.0855
13.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO | [5 empty] | 2971 | 2625 | 5596
13.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO | m² | 100 | 1.61 | 2.02 | 3.63 | 161 | 202 | 363
13.1.2 | 89173 | SINAPI | EMBOÇO | m² | 100 | 13.67 | 17.98 | 31.65 | 1367 | 1798 | 3165
13.1.3 | 75481 | SINAPI | REBOCO | m² | 100 | 14.43 | 6.25 | 20.68 | 1443 | 625 | 2068
13.2 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO | [5 empty] | 5241 | 3750 | 8991
13.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO | m² | 100 | 4.75 | 2.98 | 7.73 | 475 | 298 | 773
13.2.2 | 75481 | SINAPI | REBOCO | m² | 100 | 14.43 | 6.25 | 20.68 | 1443 | 625 | 2068
13.2.3 | 87781 | SINAPI | EMBOÇO | m² | 100 | 33.23 | 28.27 | 61.5 | 3323 | 2827 | 6150
13.3 |  |  | FORROS | [5 empty] | 13311.2487 | 207344.3724 | 220655.6211
13.3.1 | 22.03.140 | CPOS | FORRO REMOVÍVEL - PLACAS 625 X 625 mm - CFE. ESPECIFICAÇÕES | m² | 966.53 | 0 | 120.51 | 120.51 | 0 | 116476.5303 | 116476.5303
13.3.2 | 96114 | SINAPI | FORRO DE GESSO ACARTONADO | m² | 1179.03 | 11.29 | 77.07 | 88.36 | 13311.2487 | 90867.8421 | 104179.0908
13.4 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 35461.8841 | 78183.5959 | 113645.48
13.4.1 | 87263 | SINAPI | PISO PORCELANATO | m² | 168.35 | 10.38 | 93.35 | 103.73 | 1747.473 | 15715.4725 | 17462.9455
13.4.2 | 87298 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA | m³ | 56.12 | 78.35 | 524.48 | 602.83 | 4397.002 | 29433.8176 | 33830.8196
13.4.3 | 13.014 | Próprio | PISO EM BASALTO LEVIGADO | m² | 40.45 | 31.23 | 248.7 | 279.93 | 1263.2535 | 10059.915 | 11323.1685
13.4.4 | 2.398 | Próprio | INSTALAÇÃO PISO VINÍLICO | m² | 2886.23 | 9.72 | 7.96 | 17.68 | 28054.1556 | 22974.3908 | 51028.5464
13.5 |  |  | RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | [5 empty] | 31321.1141 | 66645.8703 | 97966.9844
13.5.1 | 13.003 | Próprio | PEITORIL DE BASALTO POLIDO | M | 50 | 1.05 | 28.91 | 29.96 | 52.5 | 1445.5 | 1498
13.5.2 | 9.348 | Próprio | SOLEIRA DE BASALTO TEAR | M | 20 | 16 | 30.11 | 46.11 | 320 | 602.2 | 922.2
13.5.3 | 9.046 | Próprio | RODAPÉ DE PORCELANATO | M | 308.33 | 1.89 | 14.38 | 16.27 | 582.7437 | 4433.7854 | 5016.5291
13.5.4 | 9.047 | Próprio | RODAPE BASALTO LEVIGADO | M | 33.61 | 6.58 | 20.07 | 26.65 | 221.1538 | 674.5527 | 895.7065
13.5.5 | 2.399 | Próprio | INSTALAÇÃO RODAPÉ VINÍLICO | m | 2830.9 | 4.85 | 4.31 | 9.16 | 13729.865 | 12201.179 | 25931.044
13.5.6 | 27.04.070 | CPOS | BATE MACA | m | 525.78 | 31.22 | 89.94 | 121.16 | 16414.8516 | 47288.6532 | 63703.5048
14 |  |  | VIDROS | [5 empty] | 5867.74 | 58639.4828 | 64507.2228
14.1 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL - ESPESSURA 4MM | m² | 20.52 | 38.56 | 373.61 | 412.17 | 791.2512 | 7666.4772 | 8457.7284
14.2 | 84959 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE - ESPESSURA 6MM | m² | 263.44 | 19.27 | 193.49 | 212.76 | 5076.4888 | 50973.0056 | 56049.4944
15 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 147846.4952 | 216470.6242 | 364317.1194
15.1 |  |  | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 146301.4952 | 212789.6242 | 359091.1194
15.1.1 | 88485 | SINAPI | SELADOR ACRÍLICO | m² | 4339.08 | 0.86 | 1.39 | 2.25 | 3731.6088 | 6031.3212 | 9762.93
15.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | m² | 8087.6 | 4.18 | 10.84 | 15.02 | 33806.168 | 87669.584 | 121475.752
15.1.3 | 74065/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA | m² | 403.7 | 11.74 | 15.99 | 27.73 | 4739.438 | 6455.163 | 11194.601
15.1.4 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 28.28 | 5.15 | 16.4 | 21.55 | 145.642 | 463.792 | 609.434
15.1.5 | 15.002 | Próprio | MASSA ACRILICA | m² | 5230.88 | 15.14 | 4.47 | 19.61 | 79195.5232 | 23382.0336 | 102577.5568
15.1.6 | 79460 | SINAPI | PINTURA EPOXI | m² | 2102.48 | 11.74 | 42.23 | 53.97 | 24683.1152 | 88787.7304 | 113470.8456
15.2 |  |  | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 1545 | 3681 | 5226
15.2.1 | 88411 | SINAPI | SELADOR ACRÍLICO | m² | 300 | 0.97 | 1.43 | 2.4 | 291 | 429 | 720
15.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA | m² | 300 | 4.18 | 10.84 | 15.02 | 1254 | 3252 | 4506
16 |  |  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | [5 empty] | 141545.6496 | 536067.3425 | 677612.9921
16.1 |  |  | REDE DE GASES | [5 empty] | 23138.8189 | 66943.1004 | 90081.9193
16.1.1 | CPOS | 46.10.010 | TUBULAÇÕES DE COBRE SEM COSTURA CLASSE I, 15MM, COM CONEXÕES MONTADAS. | m | 80 | 11.7815 | 40.7579 | 52.5394 | 942.5197 | 3260.6299 | 4203.1496
16.1.2 | CPOS | 46.10.30 | TUBULAÇÕES DE COBRE SEM COSTURA CLASSE I, 28MM, COM CONEXÕES MONTADAS. | m | 150 | 16.0827 | 74.7539 | 90.8366 | 2412.4016 | 11213.0906 | 13625.4921
16.1.3 | CPOS | 46.10.040 | TUBULAÇÕES DE COBRE SEM COSTURA CLASSE I, 35MM, COM CONEXÕES MONTADAS. | m | 150 | 18.2283 | 115.1476 | 133.376 | 2734.252 | 17272.1457 | 20006.3976
16.1.4 | CPOS | 46.10.050 | TUBULAÇÕES DE COBRE SEM COSTURA CLASSE I, 42MM, COM CONEXÕES MONTADAS. | m | 150 | 18.2283 | 129.6752 | 147.9035 | 2734.252 | 19451.2795 | 22185.5315
16.1.5 | ORSE | 8502 | POSTO DE ALARME E MONITORAMENTO PARA AR COMPRIMIDO, MONTADO. | UND. | 4 | 110.2461 | 408.3071 | 518.5531 | 440.9843 | 1633.2283 | 2074.2126
16.1.6 | ORSE | 8501 | POSTO DE ALARME E MONITORAMENTO PARA OXIGÊNIO, MONTADO. | UND. | 4 | 110.2461 | 408.3071 | 518.5531 | 440.9843 | 1633.2283 | 2074.2126
16.1.7 | ORSE | 8503 | POSTO DE ALARME E MONITORAMENTO PARA VÁCUO, MONTADO. | UND. | 4 | 110.2461 | 408.3071 | 518.5531 | 440.9843 | 1633.2283 | 2074.2126
16.1.8 | SINAPI | 95249 | REGISTRO DE ESFERA CORPO DE BRONZE, TRIPARTIDO, ESFERA CROMADA,3/4", MONTADO. | UND. | 20 | 22.6673 | 70.0787 | 92.7461 | 453.3465 | 1401.5748 | 1854.9213
16.1.9 | ORSE | 2369 | REGISTRO DE ESFERA CORPO DE BRONZE, TRIPARTIDO, ESFERA CROMADA,1", MONTADO. | UND. | 4 | 22.6673 | 55.5709 | 78.2382 | 90.6693 | 222.2835 | 312.9528
16.1.10 | SINAPI | 95252 | REGISTRO DE ESFERA CORPO DE BRONZE, TRIPARTIDO, ESFERA CROMADA, 1 1/2", MONTADO. | UND. | 4 | 23.0807 | 169.8917 | 192.9724 | 92.3228 | 679.5669 | 771.8898
16.1.11 | SINAPI | 95252 | REGISTRO DE ESFERA CORPO DE BRONZE, TRIPARTIDO, ESFERA CROMADA, 1 7/8", MONTADO. | UND. | 4 | 23.0807 | 169.8917 | 192.9724 | 92.3228 | 679.5669 | 771.8898
16.1.12 | SBC | 70408 | START UP INCLUINDO LIGAÇÃO COM A REDE EXISTENTE, LIMPEZA, TESTE DE ESTANQUEIDADE COM EMISSÃO DE LAUDO COM ART E TESTE FINAL DO SISTEMA. | UND. | 1 | 12263.7795 | 7863.2776 | 20127.0571 | 12263.7795 | 7863.2776 | 20127.0571
16.2 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 82454.2126 | 146293.2579 | 228747.4705
16.2.1 | PREGÃO 45/2018 | PREGÃO | Instalação completa de unidade evaporadora do tipo VRF HIGH WALL capacidade nominal de refrigeração 2,2 kW (7.500 BTU/h), EXCLUSIVE as evaporadoras (fornecidas pela contratada). | UND. | 20 | 289.3701 | 27.628 | 316.998 | 5787.4016 | 552.5591 | 6339.9606
16.2.2 | PREGÃO 45/2019 | PREGÃO | Adequação e instalação completa de unidade evaporadora do tipo VRF HIGH WALL capacidade nominal de refrigeração 9.00 BTU/h), EXCLUSIVE as evaporadoras (fornecidas pela contratada). | UND. | 6 | 392.7165 | 187.5 | 580.2165 | 2356.2992 | 1125 | 3481.2992
16.2.3 | PREGÃO 45/2020 | PREGÃO | Adequação e instalação completa de unidade evaporadora do tipo VRF HIGH WALL capacidade nominal de refrigeração 12.000 BTU/h, EXCLUSIVE as evaporadoras (fornecidas pela contratada). | UND. | 6 | 440.9449 | 187.5 | 628.4449 | 2645.6693 | 1125 | 3770.6693
16.2.4 | PREGÃO 45/2021 | PREGÃO | Adequação e instalação completa de unidade evaporadora do tipo VRF HIGH WALL capacidade nominal de refrigeração 18.000 BTU/h, EXCLUSIVE as evaporadoras (fornecidas pela contratada). | UND. | 37 | 490.1575 | 187.5 | 677.6575 | 18135.8268 | 6937.5 | 25073.3268
16.2.5 | PREGÃO 45/2022 | PREGÃO | Adequação e instalação completa de unidade evaporadora do tipo VRF HIGH WALL capacidade nominal de refrigeração 24.000 BTU/h, EXCLUSIVE as evaporadoras (fornecidas pela contratada). | UND. | 5 | 580.7087 | 187.5 | 768.2087 | 2903.5433 | 937.5 | 3841.0433
16.2.6 | PREGÃO 45/2023 | PREGÃO | Adequação e instalação completa de unidade evaporadora do tipo VRF CASSETE capacidade nominal de refrigeração 18.000 BTU/h, ROUND FLOW INVERTER/VRF, EXCLUSIVE as evaporadoras (fornecidas pela contratada). | UND. | 1 | 835.6299 | 250 | 1085.6299 | 835.6299 | 250 | 1085.6299
16.2.7 | PREGÃO 45/2024 | PREGÃO | Adequação e instalação completa de unidade evaporadora do tipoVRF CASSETE capacidade nominal de refrigeração 24.000 BTU/h,ROUND FLOW INVERTER/VRF, EXCLUSIVE as evaporadoras (fornecidas pela contratada). | UND. | 16 | 787.4016 | 250 | 1037.4016 | 12598.4252 | 4000 | 16598.4252
16.2.8 | PREGÃO 45/2025 | PREGÃO | Adequação e instalação completa de unidade evaporadora do tipo VRF CASSETE capacidade nominal de refrigeração 30.000 BTU/h, ROUND FLOW INVERTER/VRF, EXCLUSIVE as evaporadoras (fornecidas pela contratada). | UND. | 4 | 875.9843 | 250 | 1125.9843 | 3503.937 | 1000 | 4503.937
16.2.9 | PREGÃO 45/2026 | PREGÃO | Adequação e instalação completa de unidade evaporadora do tipo VRF CASSETE capacidade nominal de refrigeração 38.000 BTU/h, ROUND FLOW INVERTER/VRF, EXCLUSIVE as evaporadoras (fornecidas pela contratada). | UND. | 3 | 875.9843 | 250 | 1125.9843 | 2627.9528 | 750 | 3377.9528
16.2.10 | FABRICANTE TRANE | FORNECEDOR | Painel de acabamento para unidade evaporadora tipo CASSETE (marca TRANE TVR II 4 vias RAYPANELWHT001 modelo pnlc4v2) para as evaporadoras de 18.000, 24.000, 30.000 e 38.000 BTU/h | UND. | 24 | 259.3701 | 960.6299 | 1220 | 6224.8819 | 23055.1181 | 29280
16.2.11 | FABRICANTE TRANE |  | Controle remoto sem fio branco TRANE - TVRII modelo TCONTRM01WA (crbr012) | UND. | 98 | 0 | 220 | 220 | 0 | 21560 | 21560
16.2.12 | ORSE | ORSE | Adequação, complementação e instalação da tubulação de cobre para refrigeração montado, gás R410A, esp. parede 0.79 a 1.58mm (ø1/4"- 1/2"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1.1/8"-1.3/8"-1.1/2"-1.5/8") flexível - incluindo suportes, conexões, isolamento, acessórios, curvas, derivações GBC e simulares, válvulas Y, T e similares, entre outras complementações necessárias para funcionamento do sistema | M | 200 | 24.5571 | 374.3799 | 398.937 | 4911.4173 | 74875.9843 | 79787.4016
16.2.13 | ORSE | ORSE | Rede de Drenagem diâmetro 3/4" e 1 1/4"completa, PVC Rígido. | M | 50 | 19.3307 | 15.2264 | 34.5571 | 966.5354 | 761.3189 | 1727.8543
16.2.14 | SBC | SBC | Start-up global da instalação - compreendendo testes, ajustes, balanceamento, programação do sistema e emissão de documentos, ajustes de comunicação e configuração da Unidade central (modelo TVR II web gateway TCONTWEB01) para controle de todas unidades e do sistema VRF e Complementação de iInstalação elétrica, mecância e lógica das unidades condensadoras INVERTER/VRF, capacidade nominal total de 40 HP (20 HP x 8 Unid) marca/modelo TRANE 4TVH0192DE000AA ) | UND. | 1 | 12263.7795 | 7863.2776 | 20127.0571 | 12263.7795 | 7863.2776 | 20127.0571
16.2.15 |  |  | Complementação de iInstalação elétrica, mecância e lógica das unidades condensadoras INVERTER/VRF, capacidade nominal total de 40 HP (20 HP x 8 Unid) marca/modelo TRANE 4TVH0192DE000AA ), EXCLUSIVE as condensadoras já alocadas. | UND. | 8 | 836.6142 | 187.5 | 1024.1142 | 6692.9134 | 1500 | 8192.9134
16.3 |  |  | EXAUSTÃO | [5 empty] | 17430.7776 | 155519.7736 | 172950.5512
16.3.1 |  | SBC | GABINETES DE VENTILAÇÃO COM VENEZIANA DE DESCARGA DE AR EXTERNA E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, INSTALADO E TESTADO. |  | 6 | 1066.6043 | 3950.4035 | 5017.0079 | 6399.626 | 23702.4213 | 30102.0472
16.3.2 | 8104 | ORSE | EXAUSTOR EM LINHA - HELICO-CENTRÍFUGO - COM FILTRAGEM G4+F7+A3 PARA INTERNAÇÃO E TRANSPLANTADOS, PRESSÃO POSITIVA/NEGATIVA, PRESSOSTATO E INVERSOR DE FREQUENCIA, COM VENEZIANA EXTERNA E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | UND. | 3 | 619.9114 | 2295.9744 | 2915.8858 | 1859.7343 | 6887.9232 | 8747.6575
16.3.3 | 61.20.450 | CPOS | DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº22 COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO COM ESPESSURA DE 25MM, COLADO E COM CINTAS DE FIXAÇÃO A CADA 0,5M, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES | kg | 200 | 17.7657 | 15.0984 | 32.8642 | 3553.1496 | 3019.685 | 6572.8346
16.3.4 | 070319 | SBC | DUTOS FLEXÍVEIS EM ALUMÍNIO DE DUPLA CAMADA COM DIÂMETRO DE 12". REF. MULTIVAC ALUDEC 60 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | m | 100 | 31.624 | 117.126 | 148.75 | 3162.4016 | 11712.5984 | 14875
16.3.5 | 6110570 | CPOS | GRELHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA BRANCA E DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, INSTALADAS EM CAIXAS DE CHAPA GALVANIZADA. DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO. MONTADO E REGULADO CONFORME PROJETO. | m2 | 87 | 28.2283 | 1266.6339 | 1294.8622 | 2455.8661 | 110197.1457 | 112653.0118
16.4 |  |  | INSUFLAMENTO | [5 empty] | 17120.2657 | 141586.8012 | 158707.0669
16.4.1 |  | SBC | GABINETES DE VENTILAÇÃO COM TOMADA DE AR EXTERNA, FILTRAGEM PADRÃO G3 E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, INSTALADO E TESTADO. |  | 6 | 1066.6043 | 3950.4035 | 5017.0079 | 6399.626 | 23702.4213 | 30102.0472
16.4.2 | 8104 | ORSE | UNIDADE DE VENTILAÇÃO - HELICO-CENTRÍFUGO- EM LINHA COM FILTRAGEM G4+F7+A3 PARA INTERNAÇÃO E TRANSPLANTADOS, PRESSÃO POSITIVA/NEGATIVA, PRESSOSTATO E INVERSOR DE FREQUENCIA, COM VENEZIANA EXTERNA E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | UND. | 3 | 619.9114 | 2295.9744 | 2915.8858 | 1859.7343 | 6887.9232 | 8747.6575
16.4.3 | 61.20.450 | CPOS | DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº22 COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO COM ESPESSURA DE 25MM, COLADO E COM CINTAS DE FIXAÇÃO A CADA 0,5M, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES | kg | 200 | 17.7657 | 15.0984 | 32.8642 | 3553.1496 | 3019.685 | 6572.8346
16.4.4 | 070319 | SBC | DUTOS FLEXÍVEIS EM ALUMÍNIO DE DUPLA CAMADA COM DIÂMETRO DE 12". REF. MULTIVAC ALUDEC 60 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | m | 100 | 31.624 | 117.126 | 148.75 | 3162.4016 | 11712.5984 | 14875
16.4.5 | 6110570 | CPOS | DIFUSORES EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA BRANCA E DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, INSTALADAS EM CAIXAS DE CHAPA GALVANIZADA. DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO. MONTADO E REGULADO CONFORME PROJETO. | m2 | 76 | 28.2283 | 1266.6339 | 1294.8622 | 2145.3543 | 96264.1732 | 98409.5276
16.5 |  |  | ELEVADORES | [5 empty] | 1401.5748 | 25724.4094 | 27125.9843
16.5.1 | FABRICANTE | SR ELEVADORES | SENSOR DE FASE PARA ELEVADOR MARCA/MODELO SR ELEVADORES/HIDRO SR 074-16 INSTALADO | UND. | 1 | 98.4252 | 202.7559 | 301.1811 | 98.4252 | 202.7559 | 301.1811
16.5.2 | FABRICANTE | SR ELEVADORES | TROCADOR DE CALOR ELEVADOR MARCA/MODELO SR ELEVADORES/HIDRO SR 074-16 E 073-16. INSTALAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO ADEQUAÇÃO CIVIL E ELÉTRICA | UND. | 2 | 307.0866 | 10927.1654 | 11234.252 | 614.1732 | 21854.3307 | 22468.5039
16.5.3 | FABRICANTE | SR ELEVADORES | SENSOR DE FASE PARA ELEVADOR MARCA/MODELO SR ELEVADORES/HIDRO SR 073-16 INSTALADO | UND. | 1 | 98.4252 | 202.7559 | 301.1811 | 98.4252 | 202.7559 | 301.1811
16.5.4 | FABRICANTE | SR ELEVADORES | PISO DE MÁRMORE/GRANITO E SOLEIRAS DE COR CLARA CONFORME OS MARCOS DAS PORTAS PARA ELEVADOR DE DIMENSÕES 1300 X 2200 (LxP) - INSTALAÇÃO COMPLETA | UND. | 1 | 295.2756 | 1732.2835 | 2027.5591 | 295.2756 | 1732.2835 | 2027.5591
16.5.5 | FABRICANTE | SR ELEVADORES | PISO DE MÁRMORE/GRANITO E SOLEIRAS DE COR CLARA CONFORME OS MARCOS DAS PORTAS PARA ELEVADOR DE DIMENSÕES 1500 X 2200 (LxP) - INSTALAÇÃO COMPLETA | UND. | 1 | 295.2756 | 1732.2835 | 2027.5591 | 295.2756 | 1732.2835 | 2027.5591
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 11445.2329 | 12346.6338 | 23791.8667
17.1 | 2.393 | Próprio | SUPORTE PARA COLUNAS ESTATIVAS | UNID | 30 | 94.55 | 258.31 | 352.86 | 2836.5 | 7749.3 | 10585.8
17.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 4507.19 | 1.91 | 1.02 | 2.93 | 8608.7329 | 4597.3338 | 13206.0667
[8 empty] | Totais -> | 756309.7921 | 2561305.5378 | 3319823.8999
Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório
_______________________________________________________________ Universidade Federal de Santa Maria

## Cronograma
OBRA DE CONCLUSÃO UTIS/HUSM
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 100%
|  | 27862.3714 | 27862.3714 | 18574.9142 | 18574.9142 | 18574.9142 | 18574.9142 | 27862.3714 | 27862.3714 | 185749.1425
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
|  | 1609.0733 | 1609.0733 | 1609.0733 | 1609.0733 | 1609.0733 | 1609.0733 | 1609.0733 | 1609.0733 | 12872.586
3 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  | 1247.2015 | 1247.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494.4029
4 | SUPRAESTRUTURA | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
|  | 4055.6094 | 4055.6094 | 4055.6094 | 4055.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16222.4376
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 15% | 5% | 100%
|  | 0 | 22363.0321 | 67089.0962 | 89452.1283 | 89452.1283 | 89452.1283 | 67089.0962 | 22363.0321 | 447260.6416
6 | ESQUADRIAS | 5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 10% | 10% | 100%
|  | 15881.0198 | 15881.0198 | 31762.0396 | 47643.0594 | 63524.0792 | 79405.099 | 31762.0396 | 31762.0396 | 317620.3962
7 | COBERTURA |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | 2488.9918 | 2488.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4977.9836
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15% | 15% | 15% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 32135.541 | 32135.541 | 32135.541 | 21423.694 | 32135.541 | 21423.694 | 21423.694 | 21423.694 | 214236.94
9 | SISTEMA IT MÉDICO |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 40% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 34446.428 | 34446.428 | 34446.428 | 68892.856 | 0 | 172232.14
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 100%
|  | 15189.8994 | 30379.7988 | 30379.7988 | 30379.7988 | 45569.6982 | 60759.5976 | 60759.5976 | 30379.7988 | 303797.988
11 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  | 15% |  | 25% |  | 30% | 30% |  | 100%
|  | 0 | 1951.4257 | 0 | 3252.3762 | 0 | 3902.8515 | 3902.8515 | 0 | 13009.505
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  |  | 25% | 50% | 25% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13066.3625 | 26132.725 | 13066.3625 | 0 | 52265.45
13 | REVESTIMENTOS |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 25% | 40% | 10% | 100%
|  | 0 | 22342.7543 | 22342.7543 | 22342.7543 | 44685.5085 | 111713.7714 | 178742.0342 | 44685.5085 | 446855.0855
14 | VIDROS | [5 empty] | 25% | 50% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16126.8057 | 32253.6114 | 16126.8057 | 64507.2228
15 | PINTURA |  |  |  |  | 15% | 25% | 40% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54647.5679 | 91079.2799 | 145726.8478 | 72863.4239 | 364317.1194
16 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 25% | 25% | 10% | 100%
|  | 33880.6496 | 33880.6496 | 33880.6496 | 67761.2992 | 101641.9488 | 169403.248 | 169403.248 | 67761.2992 | 677612.9921
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 10% | 10% | 10% | 20% | 40% | 10% | 100%
|  | 0 | 0 | 2379.1867 | 2379.1867 | 2379.1867 | 4758.3733 | 9516.7467 | 2379.1867 | 23791.8667
TOTAL GERAL |  | 131861.3653 | 193708.4768 | 246697.6549 | 345809.3137 | 501732.4367 | 728787.9893 | 832010.4302 | 339216.2331 | 3319823.8999
|  | 131861.3653 | 325569.8421 | 572267.497 | 918076.8107 | 1419809.2474 | 2148597.2366 | 2980607.6668 | 3319823.8999
|  | 3.972% | 9.807% | 17.24% | 27.65% | 42.77% | 64.72% | 89.78% | 100%